## List1
Ponudbeni predračun
1) Oprema | Enota mere (EM) | Razpisana količina | Cena v EUR brez DDV/EM | Cena v EUR brez DDV/za razpisano količino
Lokalni centralni sistem | Kos | 1 |  | 0
Enkratni znesek priklopa sistema na lokacijah naročnika | Kos | 1 |  | 0
Enkratni znesek za namestitev/nastavitev alarmiranja preko SMS | Kos | 1 |  | 0
Kalibracija vseh senzorjev brez naknadnega naročila (1x letno) – izvede izvajalec | Kos | 7 |  | 0
Kalibracija vseh senzorjev brez naknadnega naročila (1x letno) – posojilo opreme, izvede naročnik | Kos | 7 |  | 0
Senzor temperature in relativne vlage za prostor | Kos | 90 |  | 0
Senzor Hladilnik | Kos | 53 |  | 0
Senzor Zamrzovalnik 1 | Kos | 5 |  | 0
Senzor Zamrzovalnik 2 | Kos | 1 |  | 0
Senzor Grelnik | Kos | 3 |  | 0
2) Možnost naknadnega naročila
Terminal s pregledom nedelujočih senzorjev | Kos | 30 |  | 0
Dodaten senzor temperature in relativne vlage za prostor | Kos | 92 |  | 0
Kalibracija dodaten senzor temperature in relativne vlage za prostor – izvede izvajalec | Kos | 644 |  | 0
Posojilo dodatnega kosa opreme za kalibracijo senzorja temperature in relativne vlage prostora | Kos | 140 |  | 0
Dodaten senzor Hladilnik | Kos | 30 |  | 0
Kalibracija dodatnega senzorja Hladilnik – izvede izvajalec | Kos | 210 |  | 0
Posojilo dodatnega kosa opreme za kalibracijo dodatnega senzorja Hladilnik | Kos | 140 |  | 0
Dodaten senzor Zamrzovalnik 1 | Kos | 5 |  | 0
Kalibracija dodaten senzor Zamrzovalnik 1 – izvede izvajalec | Kos | 35 |  | 0
Posojilo dodatnega kosa opreme za kalibracijo dodatnega senzorja Zamrzovalnik 1 | Kos | 7 |  | 0
Dodaten senzor Zamrzovalnik 2 | Kos | 2 |  | 0
Kalibracija dodaten senzor Zamrzovalnik 2 – izvede izvajalec | Kos | 14 |  | 0
Posojilo dodatnega kosa opreme za kalibracijo dodatnega senzorja Zamrzovalnik 2 | Kos | 7 |  | 0
Dodaten senzor Grelnik | Kos | 5 |  | 0
Kalibracija dodaten senzor Grelnik – izvede izvajalec | Kos | 35 |  | 0
Posojilo dodatnega kosa opreme za kalibracijo dodatnega senzorja Grelnik | Kos | 7 |  | 0
Vzpostavitev dodatne osnovne lokacije | Kos | 10 |  | 0
0
3) Vzdrževanje*
Vzdrževanje sistema in opreme | Mesec | 84 |  | 0
Vzdrževanje dodaten senzor temperature in relativne vlage za prostor | Mesec | 7728 |  | 0
Vzdrževanje dodaten senzor Hladilnik | Mesec | 2520 |  | 0
Vzdrževanje dodaten senzor Zamrzovalnik 1 | Mesec | 420 |  | 0
Vzdrževanje dodaten senzor Zamrzovalnik 2 | Mesec | 168 |  | 0
Vzdrževanje dodaten senzor Grelnik | Mesec | 420 |  | 0
Vzdrževanje dodatne osnovne lokacije | Mesec | 840 |  | 0
|  |  | SKUPAJ | 0