SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-5/2025 |
| Predmet javnega naročila | Voz za umazano perilo / odpadke (42 kos enojni, 125 kos dvojni, 2 kos trojni) |

V postopku oddaje javnega naročila »Voz za umazano perilo / odpadke (42 kos enojni, 125 kos dvojni, 2 kos trojni)« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik pri vsakem razpisanem sklopu na katerega se prijavlja, v desnem stolpcu preglednice navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

Voz za umazano perilo / odpadke (42 kos enojni, 125 kos dvojni, 2 kos trojni)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| - Voz za umazano perilo / odpadke – enojni (42 kos) |  |
| 1.1. Ogrodje mora biti iz nerjavečega materiala, ki se ga da čistiti in razkuževati. |  |
| 1.2. Ima naj pokrov z odpiranjem na nožni pedal. |  |
| 1.3. Voziček naj bo premičen z štirimi vrtljivimi kolesi in vsaj dvema zavorama. |  |
| 1.4. Imeti mora obroč s sistemom za pritrditev vreče. |  |
| 1.5. Dimenzije 380X430x920 mm (+/- 3 %) Dimenzije 380mm (+/- 5%) X 430mm (+/- 10%) x 920 mm (+/- 3 %) |  |
| - Voz za umazano perilo / odpadke – dvojni (125 kos) |  |
| 2.1. Ogrodje mora biti iz nerjavečega materiala, ki se ga da čistiti in razkuževati. |  |
| 2.2. Ima naj pokrov z odpiranjem na nožni pedal. |  |
| 2.3. Voziček naj bo premičen z štirimi vrtljivimi kolesi in vsaj dvema zavorama. |  |
| 2.4. Imeti mora obroč s sistemom za pritrditev vreče. |  |
| 2.5. Dimenzije 750x430x920 mm (+/- 3 %) Dimenzije 750mm(+/- 5%)x 430mm (+/-10%) x 920 mm (+/- 3 %) |  |
| - Voz za umazano perilo / odpadke – trojni (2 kos) |  |
| 3.1. Ogrodje mora biti iz nerjavečega materiala, ki se ga da čistiti in razkuževati. |  |
| 3.2. Ima naj pokrov z odpiranjem na nožni pedal. |  |
| 3.3. Voziček naj bo premičen z štirimi vrtljivimi kolesi in vsaj dvema zavorama. |  |
| 3.4. Imeti mora obroč s sistemom za pritrditev vreče. |  |
| 3.5. Dimenzije 1050X430x920 mm (+/- 3 %) Dimenzije 1050mm (+/-5%) X 430 (+/- 10 %) x 920 mm (+/- 3 %) |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |