PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |

V postopku oddaje javnega naročila »Sistem za molekularne analize« , naročnika SB Nova Gorica, kot ponudnik oziroma vodilni partner za skupino ponudnikov dajemo naslednjo ponudbo, veljavno 4 mesece od roka za oddajo ponudb, skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila in veljavnimi predpisi.

Naša ponudbena cena za predmet javnega naročila znaša:

| Št. | Postavka | Enota mere | Kol. | Cena na EM brez DDV | Cena postavke brez DDV | Cena postavke z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPREMA |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Sistem za molekularne analize | Kos | 1 |  |  |  |
| 1.2. | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 2. | VZDRŽEVANJE* |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vzdrževanje | leto | 4 |  |  |  |
| 2.2. | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 3. | POTROŠNI MATERIAL |  |  |  |  |  |
| 3.1 | MULTIPLEX RT-PCR KITI |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Kit za molekularno virusno respiratorno diagnostiko mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: Človeški metapnevmovirus, SARS-CoV-2, virus parainfluence, virus influence B, adenovirus, virus influence A, človeški rinovirus, respiratorni sincicijski virus. | Test | 5700 |  |  |  |
| 3.1.2 | Kit za bakterijsko respiratorno diagnostiko mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae. | Test | 4550 |  |  |  |
| 3.1,3 | Kit za molekularno diagnostiko spolno prenosljivih okužb mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, T. vaginalis, M. hominis, U. urealyticum, U. parvum. | Test | 2400 |  |  |  |
| 3.1.4 | Komplet kitov za molekularno diagnostiko gastrointestinalnih okužb mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus F, Astrovirus, Sapovirus, Shigella spp./EIEC, Campylobacter spp.(C. jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis), C. difficile toxin A/B, Salmonella spp., stx1/2 (EHEC), E. coli O157, Y. enterocolitica, G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp., B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis. | Test | 2300 |  |  |  |
| 3.1.5 | Kit za molekularno diagnostiko virusnih povzročiteljev gastrointestinalnih okužb mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus F, Astrovirus, Sapovirus. | Test | 550 |  |  |  |
| 3.1.6 | Kit za molekularno diagnostiko bakterijskih povzročiteljev gastrointestinalnih okužb mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: Shigella spp./EIEC, Campylobacter spp.(C. jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis), C. difficile toxin A/B, Salmonella spp., stx1/2 (EHEC), E. coli O157, Y. enterocolitica. | Test | 1150 |  |  |  |
| 3.1.7 | Kit za molekularno diagnostiko parazitskih povzročiteljev gastrointestinalnih okužb mora omogočati sočasno detekcijo vsaj naslednjih patogenov: G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp., B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis. | Test | 550 |  |  |  |
| 3.1.8 | Kit za molekularno diagnostiko genov odpornosti proti antibiotikom mora omogočati sočasno detekcijo vsaj naslednjih genov: CTX-M, KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48, vanA in vanB iz rektalnih brisov in bakterijskih kolonij. | Test | 4000 |  |  |  |
| 3.1.9 | Kit za molekularno diagnostiko večkratno odpornih mikroorganizmov in genov odpornosti proti antibiotikom mora omogočati sočasno detekcijo vsaj OXA-23-like, OXA-24/40-like, OXA-58-like, OXA-51-ISAba1, GES, PEB/VEB, S. maltophilia, A. baumannii, P. aeruginosa, C. auris. | Test | 4000 |  |  |  |
| 3.1.10 | Kit za molekularno diagnostiko okužbe z Helicobacter pylori mora omogočati sočasno detekcijo Helicobacter pylori in najpogostejših mutacij v genu 23S rRNA, povezanih z odpornostjo na klaritromicin. | Test | 400 |  |  |  |
| 3.1.11 | Kit za molekularno diagnostiko odpornosti bakterije Mycoplasma genitalium na azitromicin mora omogočati sočasno detekcijo Mycoplasma genitalium in vsaj 6 vrst mutacij povezanih z odpornostjo na azitromicin. | Test | 100 |  |  |  |
| 3.2. | ORIGINALNI POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA SISTEM ZA EKSTRAKCIJO NUKLEINSKIH KISLIN, REAL TIME PCR SISTEM IN PCR SET-UP ZA IZVEDBO ŠTEVILA TESTOV OPREDELJENO V SKLOPU 3.1 (KOLIČINE POTROŠNEGA MATERIALA MORAJO BITI PRILAGOJENE IZVAJANJU OPREDELJENEGA ŠTEVILA PCR MULTIPLEKS TESTOV) |  |  |  |  | naročniku ni znana okvirna količina, saj je vezana na ponujen tip sistema zato ponudnik sam napiše okvirno količino glede na podane informacije |
| 3.2.1 | Ekstrakcijska kartuša za ekstrakcijo NK iz različnih vrst kužnin, biti mora za večkratno uporabo, ekstrakcija do 96 vzorcev, imeti mora črtno kodo | Test |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 96-vdolbinska globoka mikroplošča (deep well plate) | Kos |  |  |  |  |
| 3.2,3 | 300ul pipetne konice s filtrom, prevodne za zaznavanje nivoja tekočin, brez Dnaz/Rnaz, pakirane v stojalu | Kos |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 1000ul pipetne konice s filtrom, prevodne za zaznavanje nivoja tekočin, brez Dnaz/Rnaz, pakirane v stojalu | Kos |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Vrečka za odpadni potrošni material | Kos |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Optični pokrovčki za zapiranje 0,2 mL 8-povezanih PCR trakov (8-cap strips) | Kos |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Nizkoprofilni 0,2 mL 8-povezani PCR trakovi bele barve | Kos |  |  |  |  |
| 3.3. | ODVZEMNI MEDIJ IN REAGENTI ZA PREDOBDELAVO VZORCEV |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Bris v epruveti za odvzem in transport rektalnega brisa, 2 mL modificiran Cary-Blair medij + 1 sterilni bris z najlonskimi vlakni, validiran mora biti za uporabo s kitom za molekularno diagnostiko genov odpornosti proti antibiotikom | Kos | 5000 |  |  |  |
| 3.3.2 | CE-IVD reagent za predobdelavo vzorca blata, validiran mora biti s kiti za molekularno diagnostiko parazitskih, virusnih in bakterijskih povzročiteljev gastrointestinalnih okužb | Kos | 48 |  |  |  |
| 3.3.3 | Reagent za predobdelavo in homogenizacijo viskoznih respiratornih vzorcev, brez DTT, ustrezen mora biti za uporabo v molekularni diagnostiki in mikrobiološki kultivaciji respiratornih povzročiteljev. | Kos | 3 |  |  |  |
| 3.4. | OSTALI PLASTIČNI POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE MOLEKULARNIH PREISKAV |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 1.5 ml mikrocentrifugirka s stožičastim dnom in pritrjenim varovalnim pokrovčkom za tesno zapiranje, graduirana, brez Dnaz in Rnaz, za centrifugiranje vsaj 16.000 × g. | Kos | 23000 |  |  |  |
| 3.4.2 | Epruvete 5ML 12X75mm z okroglim dnom, iz polistirena, brez RNaz in DNaz | Kos | 23000 |  |  |  |
| 3.4.3 | 100-1000ul enokanalna nastavljiva pipeta, 4-mestni digitalni prikaz volumna z enoročno nastavitvijo in zaklepom, avtoklavabilna in UV odporna, točnost:±2,5 % do ±0,6 % ponovljivost: ≤0,6 % do ≤0,2 % | Kos | 2 |  |  |  |
| 3.4.4 | 0,5–10µL enokanalna nastavljiva pipeta, 4-mestni digitalni prikaz volumna z enoročno nastavitvijo in zaklepom, avtoklavabilna in UV odporna, točnost:±4.0 to ±1.0%, ponovljivost: ≤2.8 to ≤0.4% | Kos | 1 |  |  |  |
| 3.4.5 | 5–50µL enokanalna nastavljiva pipeta, 4-mestni digitalni prikaz volumna z enoročno nastavitvijo in zaklepom, avtoklavabilna in UV odporna, točnost:±3.5 to ±0.8%, ponovljivost:≤1.3 to ≤0.3% | Kos | 1 |  |  |  |
| 3.4.6 | 1000ul podaljšane pipetne konice s filtrom, sterilne, s hidrofobno površino tipa za zmanjšanje izgube vzorca, pakirane v stojalih | Kos | 23040 |  |  |  |
| 3.4.7 | 10ul podaljšane pipetne konice s filtrom, sterilne, s hidrofobno površino tipa za zmanjšanje izgube vzorca, pakirane v stojalih | Kos | 5760 |  |  |  |
| 3.4.8 | 50ul pipetne konice s filtrom, sterilne, s hidrofobno površino tipa za zmanjšanje izgube vzorca, pakirane v stojalih | Kos | 3840 |  |  |  |
| 3.5. | POTROŠNI MATERIAL SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | SKUPAJ ( 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4) |  |  |  |  |  |

*Proizvajalec predpisuje  Servisni Pregled po navodilih proizvajalca, ki se izvaja ______-krat __________ (npr.letno, na 2 leti,…).

| Skupna ponudbena cena (seštevek zgornjih postavk) znaša: |  |
| --- | --- |
| Skupna ponudbena cena brez DDV | EUR |
| DDV % | EUR |
| Skupna ponudbena cena z DDV | EUR |

Ponudbena cena dodatnih storitev znaša:

| Št. | Postavka | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Cena na EM v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Delovna ura popravila opreme v pogarancijski dobi | Ura |  |  |
| 2. | Stroški enkratnega obiska v zvezi s popravili opreme v pogarancijski dobi | Obisk |  |  |
| 3. | Kilometrina | Km |  |  |

Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo naročilo izpolnili na način in pod pogoji, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji, vključno s Tehničnimi specifikacijami osnutkom Pogodbe.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |