[bookmark: _Toc235174300]PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN

	Naziv ponudnika
	     


	Naslov
	     


	Matična številka
	     




V postopku oddaje javnega naročila »Sistem za molekularne analize« , naročnika SB Nova Gorica, kot ponudnik oziroma vodilni partner za skupino ponudnikov dajemo naslednjo ponudbo, veljavno 4 mesece od roka za oddajo ponudb, skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila in veljavnimi predpisi.
      
Naša ponudbena cena za predmet javnega naročila znaša:

	Št.
	Postavka
	Enota mere
	Kol.
	Cena na EM brez DDV
	Cena postavke brez DDV
	Cena postavke z DDV

	1. 
	OPREMA
	

	1.1.
	Sistem za molekularne analize
	Kos
	1
	     
	     
	     

	1.2.
	SKUPAJ
	     
	     

	2.
	VZDRŽEVANJE*
	

	2.1.
	Vzdrževanje
	leto
	4
	     
	     
	     

	2.2.
	SKUPAJ
	     
	     

	  3. 
	POTROŠNI MATERIAL
	

	[bookmark: _Hlk233895348]  3.1
	MULTIPLEX RT-PCR KITI 
	

	3.1.1 
	Kit za molekularno virusno respiratorno diagnostiko mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: Človeški metapnevmovirus, SARS-CoV-2, virus parainfluence, virus influence B, adenovirus, virus influence A, človeški rinovirus,  respiratorni sincicijski virus.
	Test
	5700
	     
	     
	     

	3.1.2
	Kit za bakterijsko respiratorno diagnostiko mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae.
	Test
	4550
	     
	     
	     

	3.1,3
	Kit za molekularno diagnostiko spolno prenosljivih okužb mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, T. vaginalis, M. hominis, U. urealyticum, U. parvum.
	Test
	2400
	     
	     
	     

	3.1.4
	Komplet kitov za molekularno diagnostiko gastrointestinalnih okužb mora  omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus F, Astrovirus, Sapovirus, Shigella spp./EIEC, Campylobacter spp.(C. jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis), C. difficile toxin A/B, Salmonella spp., stx1/2 (EHEC), E. coli O157, Y. enterocolitica,  G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp., B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis.
	Test
	2300
	     
	     
	     

	3.1.5 
	Kit za molekularno diagnostiko virusnih povzročiteljev gastrointestinalnih okužb mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus F, Astrovirus, Sapovirus.
	Test
	550
	     
	     
	     

	3.1.6
	Kit za molekularno diagnostiko bakterijskih povzročiteljev gastrointestinalnih okužb mora omogočati sočasno detekcijo vsaj sledečih patogenov: Shigella spp./EIEC, Campylobacter spp.(C. jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis), C. difficile toxin A/B, Salmonella spp., stx1/2 (EHEC), E. coli O157, Y. enterocolitica.
	Test
	1150
	     
	     
	     

	3.1.7
	Kit za molekularno diagnostiko parazitskih povzročiteljev gastrointestinalnih okužb mora omogočati sočasno detekcijo vsaj naslednjih patogenov: G. lamblia, E. histolytica, Cryptosporidium spp., B. hominis, D. fragilis, C. cayetanensis.
	Test
	550
	     
	     
	     

	3.1.8
	Kit za molekularno diagnostiko genov odpornosti proti antibiotikom mora omogočati sočasno detekcijo vsaj naslednjih genov: CTX-M, KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48, vanA in vanB iz rektalnih brisov in bakterijskih kolonij.
	Test
	4000
	     
	     
	     

	3.1.9
	Kit za molekularno diagnostiko večkratno odpornih mikroorganizmov in genov odpornosti proti antibiotikom mora omogočati sočasno detekcijo vsaj OXA-23-like, OXA-24/40-like, OXA-58-like, OXA-51-ISAba1, GES, PEB/VEB,
S. maltophilia, A. baumannii, P. aeruginosa, C. auris.
	Test
	4000
	     
	     
	     

	3.1.10
	Kit za molekularno diagnostiko okužbe z Helicobacter pylori mora omogočati sočasno detekcijo Helicobacter pylori in najpogostejših mutacij v genu 23S rRNA, povezanih z odpornostjo na klaritromicin.
	Test
	400
	     
	     
	     

	3.1.11
	Kit za molekularno diagnostiko odpornosti bakterije Mycoplasma genitalium na azitromicin mora omogočati sočasno detekcijo Mycoplasma genitalium in vsaj 6 vrst mutacij povezanih z odpornostjo na azitromicin.
	Test
	100
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	  3.2.
	ORIGINALNI POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA SISTEM ZA EKSTRAKCIJO NUKLEINSKIH KISLIN, REAL TIME PCR SISTEM IN PCR SET-UP ZA IZVEDBO ŠTEVILA TESTOV OPREDELJENO V SKLOPU 3.1 (KOLIČINE POTROŠNEGA MATERIALA MORAJO BITI PRILAGOJENE IZVAJANJU OPREDELJENEGA ŠTEVILA PCR MULTIPLEKS TESTOV)
	naročniku ni znana okvirna količina, saj je vezana na ponujen tip sistema zato ponudnik sam napiše okvirno količino glede na podane informacije 

	3.2.1
	Ekstrakcijska kartuša za ekstrakcijo NK iz različnih vrst kužnin, biti mora za večkratno uporabo, ekstrakcija do 96 vzorcev, imeti mora črtno kodo
	Test
	     
	     
	     
	     

	3.2.2
	96-vdolbinska globoka mikroplošča (deep well plate)
	Kos
	     
	     
	     
	     

	3.2,3
	300ul pipetne konice s filtrom, prevodne za zaznavanje nivoja tekočin, brez Dnaz/Rnaz, pakirane v stojalu
	Kos
	     
	     
	     
	     

	3.2.4
	1000ul pipetne konice s filtrom, prevodne za zaznavanje nivoja tekočin, brez Dnaz/Rnaz, pakirane v stojalu
	Kos
	     
	     
	     
	     

	3.2.5
	Vrečka za odpadni potrošni material
	Kos
	     
	     
	     
	     

	[bookmark: _Hlk234222241]3.2.6
	Optični pokrovčki za zapiranje 0,2 mL 8-povezanih PCR trakov (8-cap strips)
	Kos
	     
	     
	     
	     

	3.2.7
	Nizkoprofilni 0,2 mL 8-povezani PCR trakovi bele barve
	Kos
	     
	     
	     
	     

	  3.3.
	ODVZEMNI MEDIJ IN REAGENTI ZA PREDOBDELAVO VZORCEV
	

	3.3.1
	Bris v epruveti za odvzem in transport rektalnega brisa, 2 mL modificiran Cary-Blair medij + 1 sterilni bris z najlonskimi vlakni, validiran mora biti za uporabo s kitom za molekularno diagnostiko genov odpornosti proti antibiotikom
	Kos
	5000
	     
	     
	     

	3.3.2
	CE-IVD reagent za predobdelavo vzorca blata, validiran mora biti s kiti za molekularno diagnostiko parazitskih, virusnih in bakterijskih povzročiteljev gastrointestinalnih okužb
	Kos
	48
	     
	     
	     

	3.3.3
	Reagent za predobdelavo in homogenizacijo viskoznih respiratornih vzorcev, brez DTT, ustrezen mora biti za uporabo v molekularni diagnostiki in mikrobiološki kultivaciji respiratornih povzročiteljev.
	Kos
	3
	     
	     
	     

	  3.4.
	OSTALI PLASTIČNI POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE MOLEKULARNIH PREISKAV
	

	3.4.1
	1.5 ml mikrocentrifugirka s stožičastim dnom in pritrjenim varovalnim pokrovčkom za tesno zapiranje, graduirana, brez Dnaz in Rnaz, za centrifugiranje vsaj 16.000 × g.
	Kos
	23000
	     
	     
	     

	3.4.2
	Epruvete 5ML 12X75mm z okroglim dnom, iz polistirena, brez RNaz in DNaz
	Kos
	23000
	     
	     
	     

	3.4.3
	100-1000ul enokanalna nastavljiva pipeta, 4-mestni digitalni prikaz volumna z enoročno nastavitvijo in zaklepom, avtoklavabilna in UV odporna, točnost:±2,5 % do ±0,6 % ponovljivost: ≤0,6 % do ≤0,2 %
	Kos
	2
	     
	     
	     

	3.4.4
	0,5–10µL enokanalna nastavljiva pipeta, 4-mestni digitalni prikaz volumna z enoročno nastavitvijo in zaklepom, avtoklavabilna in UV odporna, točnost:±4.0 to ±1.0%, ponovljivost: ≤2.8 to ≤0.4%
	Kos
	1
	     
	     
	     

	3.4.5
	5–50µL enokanalna nastavljiva pipeta, 4-mestni digitalni prikaz volumna z enoročno nastavitvijo in zaklepom, avtoklavabilna in UV odporna, točnost:±3.5 to ±0.8%, ponovljivost:≤1.3 to ≤0.3%
	Kos
	1
	     
	     
	     

	3.4.6
	1000ul podaljšane pipetne konice s filtrom, sterilne, s hidrofobno površino tipa za zmanjšanje izgube vzorca, pakirane v stojalih
	Kos
	23040
	     
	     
	     

	3.4.7
	10ul podaljšane pipetne konice s filtrom, sterilne, s hidrofobno površino tipa za zmanjšanje izgube vzorca, pakirane v stojalih
	Kos
	5760
	     
	     
	     

	3.4.8
	50ul pipetne konice s filtrom, sterilne, s hidrofobno površino tipa za zmanjšanje izgube vzorca, pakirane v stojalih
	Kos
	3840
	     
	     
	     

	  3.5.
	POTROŠNI MATERIAL SKUPAJ
	

	3.5.1
	SKUPAJ ( 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4)
	
	     
	     



*Proizvajalec predpisuje  Servisni Pregled po navodilih proizvajalca, ki se izvaja ______-krat __________ (npr.letno, na 2 leti,…).

	Skupna ponudbena cena (seštevek zgornjih postavk) znaša:


	Skupna ponudbena cena brez DDV
	       EUR

	DDV      %
	       EUR

	Skupna ponudbena cena z DDV
	       EUR



Ponudbena cena dodatnih storitev znaša:

	Št.
	Postavka
	EM
	Cena na EM v EUR brez DDV
	Cena na EM v EUR z DDV

	1.
	Delovna ura popravila opreme v pogarancijski dobi
	Ura
	     
	     

	2.
	Stroški enkratnega obiska v zvezi s popravili opreme v pogarancijski dobi
	Obisk
	     
	     

	3.
	Kilometrina
	Km 
	     
	     




Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo naročilo izpolnili na način in pod pogoji, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji, vključno s Tehničnimi specifikacijami osnutkom Pogodbe.

	V/na      , dne      

	
	
	

	Zastopnik/prokurist (ime in priimek)

	Podpis
	Žig
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