## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d. direktorja zavoda:Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4104
RS | Šifra | #1598-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | Lab.mat.-BLATO,PRIBOR
AO | Velja od | 2026-05-25
AD | Velja do | 2027-03-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #NL0026 | KAPILARNE CEVKE (10-50 µL) |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilne z mikropipeto Acura capillar 846. Pakiranje od 100 do 200 kosov. Cena naj bo podana na kos (kos=cevka). | [7 empty] | E
CP | P | #321186 | Kapilarne cevke (10-50 µL) kat.št. 341.050 (pakiranje=200kos) (kos=1cevka) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0026 | 1 |  | 341050 | [6 empty] | E
CP | N | #NL0031 | BARVILO za oceno vitalnosti semenčic (spermiogram) |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Količine v pakiranju morajo ustrezati barvanju 200 vzorcev semenske tekočine. Cena naj bo podana na kos (kos=pakiranje=barvilo za 200 vzorcev). | [7 empty] | E
CP | P | #321168 | Vital Screen kat.št. VITAL (kos=pakiranje=barvilo za 200 vzorcev semenske tekočine) |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0031 | 1 |  | VITAL | [6 empty] | E
CP | P | #321205 | Eosin-nigrosin Vital (30 mL) barvilo za oceno vitalnosti semenčic (spermiogram); kat. št. ENV-30 |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0031 | 1 |  | ENV-30 | [6 empty] | E
CP | N | #NL0036 | BENCIN (1L) |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sprejemljiva embalaža artikla: steklenica. | [7 empty] | E
CP | N | #NL0037 | ZAMAŠEK ZA EPRUVETE ZA VAK.ODVZEM; 13mm, PE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zamašek naj zaobjame in pokrije epruveto za vakumski odvzem z vrha. Pakiranje do 1000 kos. Cena naj bo podana na kos (kos=1zamašek). | [7 empty] | E
CP | P | #321486 | Zamašek (13mm) za epruvete za vak.odvzem, kat.št. ZA29 (kos=pakiranje) (pakiranje=1000zamaškov) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0037 | 1 |  | ZA29 | [6 empty] | E