## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3956
RS | Šifra | #1580-12
RN | Način | C
RO | Opis | Abd.mat.-mrež.ventr.makrop.s porami
AO | Velja od | 2025-10-19
AD | Velja do | 2027-10-18
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N010045 | MREŽICA PREDOBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA ZA NENAPETOSTNO TEHNIKO,VELIKA 15x7.5cm, Z LUKNJO |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica predoblikovana , polipropilenska, monofilamentna,neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z odprtino za semenovod in možnostjo oblikovanja. Konstrukcija pletenja mrežice omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, tako da se prilagodi defektom ter jih hkrati ojača. Dimenzija: 15x7.5cm. Velikost pore 2.0 x 2.4 mm, gostota 46g/m2. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464151 | MREŽICA Parietene Macroporous VELIK 7,5CMx15CM Z LUKNJO kat.št. PPMK1508X3 Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010045 | 1 |  | PPMK1508X3 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010049 | MREŽICA PREDOBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA ZA NENAPETOSTNO TEHNIKO, 15X7.5CM |  |  |  | 18 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica predoblikovana , polipropilenska, monofilamentna,neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z možnostjo oblikovanja. Konstrukcija pletenja mrežice omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, tako da se prilagodi defektom ter jih hkrati ojača. Dimenzija: 15cmx7.5cm. Velikost pore 2.0 x 2.4 mm, gostota 46g/m2. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464155 | MREŽICA Parietene Macroporuus VELIK 15x8CM kat.št. PPM1508X3 Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 18 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010049 | 1 |  | PPM1508X3 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010072 | MREŽICA POLIPROPILENSKA MAKROPOROZNA 30,5CM x 30,5CM |  |  |  | 51 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica neresorbtivna, za ingvinalne ali ventralne hernije, iz monofilamentnega polipropilena, lahka/makroporozna, z možnostjo rezanja in oblikovanja, za klasično in laparoskopsko operativno tehniko. Indicirana pri operacijah abdominalnih kilnih defektov in ostalih defektov fascije. Dimenzije 30x30cm, možnost rezanja in oblikovanja,velikost pore 2.0 x 2.4 mm, gostota 46g/m2. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464178 | MREŽICA Parietene Macroporous 30x30 kat.št. PPM3030X3 Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 51 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010072 | 1 |  | PPM3030X3 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010922 | MREŽICA PREDOBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA ZA NENAPETOSTNO TEHNIKO, 11x6CM |  |  |  | 18 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica predoblikovana , polipropilenska, monofilamentna,neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z možnostjo oblikovanja. Konstrukcija pletenja mrežice omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, tako da se prilagodi defektom ter jih hkrati ojača. Dimenzija: 11cmx6cm. Velikost pore 2.0 x 2.4 mm, gostota 46g/m2. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972049 | MREŽICA Parietene Macroporous 11x6CM kat.št. PPM1106X3 Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 18 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010922 | 1 |  | PPM1106X3 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010923 | MREŽICA PREDOBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA ZA NENAPETOSTNO TEHNIKO, 15x10CM |  |  |  | 18 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica predoblikovana , polipropilenska, monofilamentna,neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z možnostjo oblikovanja. Konstrukcija pletenja mrežice omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, tako da se prilagodi defektom ter jih hkrati ojača. Dimenzija: 15cmx10cm. Velikost pore 2.0 x 2.4 mm, gostota 46g/m2. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972050 | MREŽICA Parietene Macroporous 15x10CM kat.št. PPM1510X3 Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 18 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010923 | 1 |  | PPM1510X3 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010924 | MREŽICA PREDOBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA ZA NENAPETOSTNO TEHNIKO, 15x15CM |  |  |  | 18 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica predoblikovana , polipropilenska, monofilamentna,neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z možnostjo oblikovanja. Konstrukcija pletenja mrežice omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, tako da se prilagodi defektom ter jih hkrati ojača. Dimenzija: 15cmx15cm. Velikost pore 2.0 x 2.4 mm, gostota 46g/m2. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972051 | MREŽICA Parietene Macroporous 15x15CM kat.št. PPM1515X3 Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 18 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010924 | 1 |  | PPM1515X3 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010925 | MREŽICA PREDOBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA ZA NENAPETOSTNO TEHNIKO,VELIKA 11x6cm, Z LUKNJO |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica predoblikovana , polipropilenska, monofilamentna,neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z odprtino za semenovod in možnostjo oblikovanja. Konstrukcija pletenja mrežice omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, tako da se prilagodi defektom ter jih hkrati ojača. Dimenzija: 11x6cm. Velikost pore 2.0 x 2.4 mm, gostota 46g/m2. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972052 | MREŽICA Parietene Macroporous MALA 11CMx6CM Z LUKNJO kat.št. PPMK1106X3 Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010925 | 1 |  | PPMK1106X3 | Covidien | [5 empty] | komplet