## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3959
RS | Šifra | #1580-15
RN | Način | C
RO | Opis | Abd.mat.-mrežica PVDF
AO | Velja od | 2025-10-19
AD | Velja do | 2027-10-18
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009757 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 6x11cm za Lichtenstein tehniko |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica oblikovana, velikost 6cmx11cm. Material: poliviniliden fluorid, za Lichtenstein tehniko kirurškega zdravljenja ingvinalne kile. 65% efektivna poroznost, pošiti, gladki robovi krakov, elastični pas za lepše prileganje, ojačan šiv na koncu zareze, ki dodatno ojača mesto. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #464129 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 6x11cm za Lichtenstein tehniko Dynamesh kat.št. PV110611F10 Feg Textiltechnik (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009757 | 1 |  | PV110611F10 | FEG TEXTILTECHNIK | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009758 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 7,5x15cm za Lichtenstein tehniko |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica oblikovana, velikost 7cmx15cm. Material: poliviniliden fluorid, za Lichtenstein tehniko kirurškega zdravljenja ingvinalne kile. 65% efektivna poroznost, pošiti, gladki robovi krakov, elastični pas za lepše prileganje, ojačan šiv na koncu zareze, ki dodatno ojača mesto. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #464130 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 7,5x15cm za Lichtenstein tehniko Dynamesh kat.št. PV110715F10 Feg Textiltechnik (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009758 | 1 |  | PV110715F10 | FEG TEXTILTECHNIK | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009759 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 15x15cm za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 15cmx15cm. Material: poliviniliden fluorid, za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene. Zaradi elastičnosti v različnih smereh, ki je prilagojena anatomskim in biomehaničnim lastnostim trebušne stene, omogoča najvišjo možno stopnjo ugodja. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #464131 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 15x15cm Dynamesh Cicat kat.št. PV091515F3 Feg Textiltechnik (sc=3kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009759 | 1 |  | PV091515F3 | FEG TEXTILTECHNIK | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009760 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 15x25cm za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 15cmx25cm. Material: poliviniliden fluorid, za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene. Zaradi elastičnosti v različnih smereh, ki je prilagojena anatomskim in biomehaničnim lastnostim trebušne stene, omogoča najvišjo možno stopnjo ugodja. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #464132 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 15x25cm Dynamesh Cicat kat.št. PV091525F2 Feg Textiltechnik (sc=2kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009760 | 1 |  | PV091525F2 | FEG TEXTILTECHNIK | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009761 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 30x30cm za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 30cmx30cm. Material: poliviniliden fluorid, za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene. Zaradi elastičnosti v različnih smereh, ki je prilagojena anatomskim in biomehaničnim lastnostim trebušne stene, omogoča najvišjo možno stopnjo ugodja. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #464133 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 30x30cm Dynamesh Cicat kat.št. PV093030F2 Feg Textiltechnik (sc=2kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009761 | 1 |  | PV093030F2 | FEG TEXTILTECHNIK | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009762 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF+PP dvokomponentna 15x15cm za intraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene (ventralne kile |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti15cmx15cm, dvokomponentna struktura: poliviniliden fluorid in polipropilen; za intraperitonealno kirurško zdravljenje ventralne kile z laparaskopsko ali odprto tehniko. 12% polipropilena na parietalni strani omogoča hitro vrast v abdominalno steno, 88% poliviniliden fluorida pa na visceralni strani zmanjšuje možnost adhezije s črevesjem. Mrežico se lahko reže, je transparentna in primerno raztegljiva. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #464134 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF+PP 15x15CM dvokomponentna Dynamesh Ipom kat.št. IP071515F1 Feg Textiltechnik (sc=1kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009762 | 1 |  | IP071515F1 | FEG TEXTILTECHNIK | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009763 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF+PP dvokomponentna 20x25cm za intraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene (ventralne kile |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 20cmx25cm, dvokomponentna struktura: poliviniliden fluorid in polipropilen; za intraperitonealno kirurško zdravljenje ventralne kile z laparaskopsko ali odprto tehniko. 12% polipropilena na parietalni strani omogoča hitro vrast v abdominalno steno, 88% poliviniliden fluorida pa na visceralni strani zmanjšuje možnost adhezije s črevesjem. Mrežico se lahko reže, je transparentna in primerno raztegljiva. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #464135 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF+PP 20x25CM dvokomponentna Dynamesh Ipom kat.št. IP072025F1 Feg Textiltechnik (sc=1kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009763 | 1 |  | IP072025F1 | FEG TEXTILTECHNIK | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009764 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF+PP dvokomponentna 30x30cm za intraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene (ventralne kile |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 30cmx30cm, dvokomponentna struktura: poliviniliden fluorid in polipropilen; za intraperitonealno kirurško zdravljenje ventralne kile z laparaskopsko ali odprto tehniko. 12% polipropilena na parietalni strani omogoča hitro vrast v abdominalno steno, 88% poliviniliden fluorida pa na visceralni strani zmanjšuje možnost adhezije s črevesjem. Mrežico se lahko reže, je transparentna in primerno raztegljiva. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #464136 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF+PP 30x30CM dvokomponentna Dynamesh Ipom kat.št. IP073030F1 Feg Textiltechnik (sc=1kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009764 | 1 |  | IP073030F1 | FEG TEXTILTECHNIK | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010842 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 15x30cm za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 15cmx30cm. Material: poliviniliden fluorid, za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene. Zaradi elastičnosti v različnih smereh, ki je prilagojena anatomskim in biomehaničnim lastnostim trebušne stene, omogoča najvišjo možno stopnjo ugodja. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #971969 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 15x30cm Dynamesh Cicat kat.št. PV091530F2 Feg Textiltechnik (sc=2kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010842 | 1 |  | PV091530F2 | Feg Textiltechnik | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010843 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 20x30cm za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 20cmx30cm. Material: poliviniliden fluorid, za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene. Zaradi elastičnosti v različnih smereh, ki je prilagojena anatomskim in biomehaničnim lastnostim trebušne stene, omogoča najvišjo možno stopnjo ugodja. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #971970 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 20x30cm Dynamesh Cicat kat.št. PV092030F2 Feg Textiltechnik (sc=2kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010843 | 1 |  | PV092030F2 | Feg Textiltechnik | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010845 | MREŽICA ZA UMBILIKALNE KILE za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje 5x6cm, PVDF |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 5cmx6cm. Material: poliviniliden fluorid, za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene. Zaradi elastičnosti v različnih smereh, ki je prilagojena anatomskim in biomehaničnim lastnostim trebušne stene, omogoča najvišjo možno stopnjo ugodja. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #971984 | MREŽICA ZA UMBILIKALNE KILE 5x6CM za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje PVDF DynaMesh CICAT kat.št. PV090506F5 Feg Textiltechnic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010845 | 1 |  | PV090506F5 | Feg Textiltechnic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010854 | MREŽICA ZA TAPP PVDF srednja 10x15cm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 10cmx15cm. Material: poliviniliden fluorid (PVDF), za laparoskopsko kirurško zdravljenje kile trebušne stene.3D oblika za optimalno prileganje obliki dimeljskega kanala. Zaradi elastičnosti v različnih smereh, ki je prilagojena anatomskim in biomehaničnim lastnostim trebušne stene, omogoča najvišjo možno stopnjo ugodja. Z markacijo za lažje pozicioniranje, Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #971993 | MREŽICA ZA TAPP PVDF srednja 10x15CM DynaMesh-ENDOLAP kat.št. PV101015F3 Feg Textiltechnic (sc=3kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010854 | 1 |  | PV101015F3 | Feg Textiltechnic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010855 | MREŽICA ZA TAPP PVDF standardna 15x15cm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 15cmx15cm. Material: poliviniliden fluorid (PVDF), za laparoskopsko kirurško zdravljenje kile trebušne stene. Zaradi elastičnosti v različnih smereh, ki je prilagojena anatomskim in biomehaničnim lastnostim trebušne stene, omogoča najvišjo možno stopnjo ugodja. Oblikovana za lažje vstavljanje skozi troakar in razvijanje v trebušni votlini. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #971994 | MREŽICA ZA TAPP PVDF standardna 15x15CM DynaMesh-ENDOLAP kat.št. PV101515F3 Feg Textiltechnic (sc=3kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010855 | 1 |  | PV101515F3 | Feg Textiltechnic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010856 | MREŽICA ZA TAPP PVDF velika 13x17cm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 13cmx17cm. Material: poliviniliden fluorid (PVDF), za laparoskopsko kirurško zdravljenje kile trebušne stene. Zaradi elastičnosti v različnih smereh, ki je prilagojena anatomskim in biomehaničnim lastnostim trebušne stene, omogoča najvišjo možno stopnjo ugodja. Oblikovana za lažje vstavljanje skozi troakar in razvijanje v trebušni votlini. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #971995 | MREŽICA ZA TAPP PVDF velika 13x17CM DynaMesh-ENDOLAP kat.št. PV101317F3 Feg Textiltechnic (sc=3kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010856 | 1 |  | PV101317F3 | Feg Textiltechnic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011619 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 18x40cm za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica velikosti 18cmx40cm. Material: poliviniliden fluorid, za ekstraperitonealno kirurško zdravljenje kile trebušne stene. Zaradi elastičnosti v različnih smereh, ki je prilagojena anatomskim in biomehaničnim lastnostim trebušne stene, omogoča najvišjo možno stopnjo ugodja. Sterilno pakirana. KOS=1 mrežica | [7 empty] | komplet
CP | P | #974332 | MREŽICA OBLIKOVANA PVDF 18x40cm Dynamesh Cicat kat.št. PV091840F2 Feg Textiltechnik (sc=2kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011619 | 1 |  | PV091840F2 | Feg Textiltechnik | [5 empty] | komplet