## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3961
RS | Šifra | #1580-17
RN | Način | C
RO | Opis | Abd.mat.-Titan
AO | Velja od | 2025-10-19
AD | Velja do | 2027-10-18
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012088 | MREŽICA 10CMx15CM |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica je izdelana iz monofilamentne polipropilenske niti in ima velike pore. Je označena z modrimi črtami, kar omogoča boljšo orientacijo. Prevleka iz titanovega dioksida nima vpliva na radiološke diagnostične postopke (RTG, CT, MRT in UZ). Blago je raztegljivo v obe smeri in je zelo prožno, tako, da se odziva na dinamiko telesa. Sterilizirana z etilen oksidom. Sterilno pakirana, za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976348 | MREŽICA TiO2 10CMx15CM kat.št. MFP111 BioCer Entwicklungs (sc=3kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012088 | 1 |  | MFP111 | BioCer Entwicklungs | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012089 | MREŽICA 12CMx17CM |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica je izdelana iz monofilamentne polipropilenske niti in ima velike pore. Je označena z modrimi črtami, kar omogoča boljšo orientacijo. Prevleka iz titanovega dioksida nima vpliva na radiološke diagnostične postopke (RTG, CT, MRT in UZ). Blago je raztegljivo v obe smeri in je zelo prožno, tako, da se odziva na dinamiko telesa. Sterilizirana z etilen oksidom. Sterilno pakirana, za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976349 | MREŽICA TiO2 12CMx17CM kat.št. MFP112 BioCer Entwicklungs (sc=3kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012089 | 1 |  | MFP112 | BioCer Entwicklungs | [5 empty] | komplet