## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3964
RS | Šifra | #1580-20
RN | Način | C
RO | Opis | Abd.mat.-Hemoroidi
AO | Velja od | 2025-10-19
AD | Velja do | 2027-10-18
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012212 | SISTEM ZA HEMOROIDALNO ARTERIJSKO LIGACIJO - MUKOPEKSIJO |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem je brezžičen, ultrazvočni, za zdravljenje vseh stopenj hemoroidov po principu HAL-RAR (hemoroidalne arterijske ligacije – mukopeksije). V sebuje modro belo – brezžično enoto, deluje na AA baterije, opremljena je z 3 LED lučkami in Bluetooth tehnologijo (poveže se z zvočnikom). Je v obliki volana s tremi kraki. Z Doppler sistemom omogoča detekcijo hemoroidnih žil. Je za 50 uporab, možno jo je sterilizirati v avtoklavu. Dimenzije:23cmx7cm; teža z baterijami cca.400g. Setu je priložen moder plastičen vijak ter 2 polnilni AA bateriji. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976536 | ENOTA Trilogy kat.št. TRI2010 Agency for Medical Innovations (A.M.I.) |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012212 | 1 |  | TRI2010 | Agency for Medical Innovations (A.M.I.) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012213 | SONDA ULTRAZVOČNA - DOPPLER |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ultrazvočna sonda – Doppler za enkratno uporabo. Ima čip, ki zazna uporabo sonde. Sestavljena iz dveh delov: prozorne sonde in belega pokrovčka (sestavljena oblikujeta okence za ligacijo žil in mukopeksijo). Premer 32mm, teža 62g. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976542 | SONDA ULTRAZVOČNA - DOPPLER za RAR kat.št. RAR2081 Agency for Medical Innovations (A.M.I.) (sc=5kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012213 | 1 |  | RAR2081 | Agency for Medical Innovations (A.M.I.) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012215 | ZVOČNIK z bluetooth povezavo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zvočnik se preko bluetooth povezave poveže z enoto izbrano na nadšifri N012212. Priložen ima kabel za električno napajanje zvočnika. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976543 | ZVOČNIK ZA TRILOGY BLUETOOTH kat.št. TRI2110 Agency for Medical Innovations (A.M.I.) (sc=5kos) |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012215 | 1 |  | TRI2110 | Agency for Medical Innovations (A.M.I.) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012216 | POTISKALNIK VOZLOV - Knotpusher |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski inštrument, ki pomaga pri vozlanju kirurške niti in ga je mogoče sterilizirati v avtoklavu. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976544 | KNOTPUSHER kat.št. AHK 007 Agency for Medical Innovations (A.M.I.) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012216 | 1 |  | AHK 007 | Agency for Medical Innovations (A.M.I.) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012217 | ŠIV ZA HAL in RAR OPERATIVNO TEHNIKO |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sintetični, resorbtivni, pleten mat., derivat poliglikolične in polilaktične kisline,lactomer 9-1, natezna trdnost 21 dni,resorpcija 56-70 dni, prevlečen z mešanico kopolimera caprolacton/glikolida in kalcium stearoil laktilata, steriliziran z Ethilen oxidom. USP 2-0, vijolična nit 75cm; igla 5/8 s taper point konico. | [7 empty] | komplet
CP | P | #976545 | POLYSORB 2-0 UL-878 (36) USP 2-0, vijolična nit 75cm; igla 5/8 s taper point konico Covidien |  |  |  | 180 | NIT | 1 | [9 empty] | #N012217 | 1 |  | UL-878 | Covidien | [5 empty] | komplet