## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3965
RS | Šifra | #1580-21
RN | Način | C
RO | Opis | Abd.mat.-Harmonični skalpel
AO | Velja od | 2025-10-19
AD | Velja do | 2027-10-18
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012234 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE Z UKRIVLJENIM REZILOM, dolžine 23CM, trije aktivacijski gumbi |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 23 cm, trije aktivacijski gumbi, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, kompatibilne z obstoječim generatorjem GEN11, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #976562 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE 23CM Harmonic 700 kat.št. HAR723 Ethicon Endo Surgery LLC (sc=6kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012234 | 1 |  | HAR723 | Ethicon Endo Surgery LLC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012235 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE Z UKRIVLJENIM REZILOM, dolžine 36CM, trije aktivacijski gumbi |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 36 cm, trije aktivacijski gumbi, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, kompatibilne z obstoječim generatorjem GEN11, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #976563 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE 36CM Harmonic 700 kat.št. HAR736 Ethicon Endo Surgery LLC (sc=6kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012235 | 1 |  | HAR736 | Ethicon Endo Surgery LLC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012236 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE Z UKRIVLJENIM REZILOM, dolžine 20CM, dva aktivacijska gumba |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 20 cm, dva aktivacijska gumba, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, ročnik integriran v inštrument, kompatibilen z obstoječim generatorjem GEN11, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo ter izboljšano regulacijo temperature, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #976564 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE 20CM Harmonic 1100 kat.št. HAR1120 Ethicon Endo Surgery LLC (sc=6kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012236 | 1 |  | HAR1120 | Ethicon Endo Surgery LLC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012237 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE Z UKRIVLJENIM REZILOM, dolžine 36CM, dva aktivacijska gumba |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 36 cm, dva aktivacijska gumba, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, ročnik integriran v inštrument, kompatibilen z obstoječim generatorjem GEN11, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo ter izboljšano regulacijo temperature, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #976565 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE 36CM Harmonic 1100 kat.št. HAR1136 Ethicon Endo Surgery LLC (sc=6kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012237 | 1 |  | HAR1136 | Ethicon Endo Surgery LLC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012238 | KLJUKICA DISEKCIJSKA ULTRAZVOČNA premer 5mm, dolžina 32cm, sterilna |  |  |  | 78 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopska ultrazvočna disekcijska kljukica, za enega pacienta, premer 5 mm, dolžina 32 cm, sterilna, kompatibilna z ročnikom HARHPGR in generatorjem GEN11 | [7 empty] | komplet
CP | P | #976566 | KLJUKICA DISEKCIJSKA ULTRAZVOČNA Harmonic kat.št. HDH05 Ethicon Endo Surgery LLC (sc=6kos) |  |  |  | 78 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012238 | 1 |  | HDH05 | Ethicon Endo Surgery LLC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012239 | ROČNIK S POVEZOVALNIM KABLOM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ročnik s povezovalnim kablom za generator GEN11 Dolžina ročnika 13cm, dolžina povezovalnega kabla 305cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #976567 | ROČNIK S POVEZOVALNIM KABLOM Harmonic Gray Hand Piece kat.št. HARHPGR Ethicon Endo Surgery LLC |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012239 | 1 |  | HARHPGR | Ethicon Endo Surgery LLC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012240 | ADAPTER ZA ROČNO AKTIVACIJO 5MM INSTRUMENTOV |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapter za ročno aktivacijo 5mm instrumentov za generator GEN11, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #976568 | ADAPTER ZA ROČNO AKTIVACIJO 5MM INSTRUMENTOV Harmonic Hand Switch kat.št. HSA08 Ethicon Endo Surgery LLC (sc=3kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012240 | 1 |  | HSA08 | Ethicon Endo Surgery LLC | [5 empty] | komplet