## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4204
RS | Šifra | #1614-5
RN | Način | C
RO | Opis | Endoproteze-Acetabularna revizija
AO | Velja od | 2026-12-04
AD | Velja do | 2028-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004028 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 ACETABULARNI PODPORNI OBROČ |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podporni revizijski obroč s pričvrstitvijo z vijaki za kritje večjih kostnih defektov strehe in dna acetabuluma. Izdelan mora biti iz čistega titana ali titanove zlitine. Obroč naj ima dve krili: superiorno krilo, ki se z vijaki pričvrsti na črevnico in inferiorno krilo, ki se zagozdi v ischium z varianto, ki se nanj fiksira z vijaki. Inštrumentarij mora omogočati tudi ukrivljenje krila s čimer se doseže idealno prileganje. Obroči naj bodo izdelani v levi in desni varianti in imajo notranji premer od 40 pa do 62mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004029 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 CEMENTNA PONVICA ZA ACETABULARNI PODPORNI OBROČ TIP 1 IN TIP 2 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cementna ponvica mora biti izdelana iz cross-link polietilena in imeti zunanji premer od 42 do 64mm, notranji pa 28, 32 in 36mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004030 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 PRIČVRSTITVENI VIJAKI ZA PODPORNI OBROČ TIP 1 inTIP 2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pričvrstitveni vijaki diametra cca. 6-6,5mm, dolžine od cca. 15-75mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004031 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM OBROČ |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti različnih kostnih defektov acetabula. Medenični obroči za ponvico, ki so kompaktibilni s press-fit ponvico modularnega sistema. Obroč se cementira v ponvico pred cementiranjem inserta. Vsak obroč mora pokrivati tri dimenzije acetabulov in mora biti na voljo z dolgimi in kratkimi prirobki za pričvrstitev. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004032 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM AUGMENT SEMICIRKULARNI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti različnih kostnih defektov acetabula. Semicirkularni – polmesečasti podporniki (augmenti) za nadomeščanje izgube kostnine na svodu acetabula, ki naj bodo v celoti iz visoko poroznega tantala in z možnostjo dodatne učvrstitve z vijaki in možnostjo polnjenja s kostnimi presadki. Omogočena naj možnost cementiranja v monolitični konstrukt z revizijsko ponvico. Obstajati morajo v različnih premerih (50-70 mm) ter različnih debelinah. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004033 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM OPORNIKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti različnih kostnih defektov acetabula. Oporniki iz visoko poroznega tantala različnih velikosti in oblik z možnostjo učvrstitve z vijaki. Omogočajo naj rekonstrukcijo superiornih defektov (ravna superiorna-, supero-anteriorna – in supero-posteriorna izveda. Omogočajo naj kombinacijo z različno velikimi revizijskimi ponvicami. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004034 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM AUGMENT KLINASTI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti različnih kostnih defektov acetabula. Klinasti augmenti , ki se po potrebi namestijo med krilo opornika in kostjo. Biti morajo perforirani. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004035 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM BREZCEMENTNA PONVICA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti različnih kostnih defektov acetabula. Medenični brezcementi vsadek izdelan iz titanove zlitine (Ti6Al4V), zunanja površina naj bo pokrita s trabekularno strukturo visoko poroznega tantala, kar omogoča press fit učvrstitev in z možnostjo dodatne učvrstitve s samoreznimi vijaki po celotnem obodu. Omogoča naj možnost zapore vseh odprtin, možnost blokade vložka ali pa cementiranja vložka. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004036 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM TESNILA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti različnih kostnih defektov acetabula. Tesnila krožne oblikeiz visoko poroznega tantala za defekte oziroma rekonstrukcijo medialne stene. Obstajati mrajo v različnih velikostih. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004037 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM VIJAKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti različnih kostnih defektov acetabula. Samorezni vijaki komaktibilni enotami modularnega revizijskega sistema. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004038 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM PE PONVICA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti različnih kostnih defektov acetabula. Vložki iz visoko prečno povezanega polietilena, kompaktibilni z glavami premera 28, 32 in 36 mm, premer ponvice vsaj od 48-70mm | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004039 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 MODULARNI SISTEM KERAMIČNA PONVICA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularni revizijski acetabularni sistem, ki nudi multiple rešitve v primeru prisotnosti različnih kostnih defektov acetabula. Vložki iz delta keramike, kompaktibilni z glavami premera 28, 32 in 36 mm, premer ponvice vsaj od 48-70mm | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004040 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 BREZCEMENTNA PONVICA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementna ponvica iz materiala, ki je biokompaktibilen, vsaj 75% porozen, s podobno permeabilnstjo in elastičnostjo kot kost. Imeti mora visok frikcijski modul in visoko trdnost in duktilnost kot kost. Biti mora osteokonduktiven. Ponvica naj se fiksira po principu press fit, z brezcementno fiksacijo vložka. Omogočati mora možnost dodatne učvrstitve s samoreznimi vijaki po ceotnem obodu ter možnost zaprtja vseh odprtin. Na voljo naj bodo velikost od 40mm ter vsaj do 78 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004041 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 INSERTI ZA BREZCEMENTNO PONVICO PE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polietilenski vložek za revzijsko ponvico iz visoko prečno povezanega polietilena v nevtralni obliki, za glavice 28, 32, 36 mm in različnih velikosti, kompaktibilnih s ponvicamo od 40 do vsaj 78 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004042 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 INSERTI ZA BREZCEMENTNO PONVICO PE ELEVACIJSKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polietilenski vložek za revzijsko ponvico iz visoko prečno povezanega polietilena v elevacijski obliki, za glavice 28, 32, 36 mm in različnih velikosti, kompaktibilnih s ponvicamo od 40 do vsaj 78 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004043 | ACETABULARNA REVIZIJA SKLOP 7 INSERTI ZA BREZCEMENTNO PONVICO PE ANTILUKSACIJSKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polietilenski vložek za revzijsko ponvico iz visoko prečno povezanega polietilena v antiluksacijski obliki, za glavice 28, 32, 36 mm in različnih velikosti, kompaktibilnih s ponvicamo od 40 do vsaj 78 mm. | [7 empty] | komplet