## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4208
RS | Šifra | #1614-9
RN | Način | C
RO | Opis | Endoproteze-Anatomska TEP kolena
AO | Velja od | 2026-12-04
AD | Velja do | 2028-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004090 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 FEMORALNI DEL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna različica). Obstajati mora tako različica za ohranjevanje zadnje križne vezi, kot različica za žrtvovanje zadnje križne vezi. Izdelan mora biti iz Co-Cr-Mo zlitine. Dobavljiv mora biti v vsaj 13 različnih velikostnih. Imeti mora tudi 4 najpogostejše velikosti v t.i. ožji obliki. Femoralna komponenta naj bo oblikovana tako, da se postopoma zmanjšuje polmer ukrivljenosti v stopnjevanju fleksije za optimalno stabilnost v celotnem gibanju in omogoča fleksijo do 150 stopinj. Femoralna komponenta naj bo lijakaste oblike za optimalno sledenje pogačice, pri katerem se kot Q zmanjšuje s vsako velikostjo. Interkondilarni box pri PS različici raste skladno z vsako velikostjo proteze. Dovoljevati mora vgradnjo mobilnega tibialnega dela (platoja), kot tudi fiksnega. Inštrumentarij za obe različici (CR in PS) mora biti univerzalen. Za cementno fiksacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004091 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 TIBIALNI DEL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni del mora biti univerzalen, simetričen za levo in desno različico in izdelan iz visoko poliranega Co-Cr-Mo zlitine. Obstajati mora v vsaj 9 velikostih in univerzalni za sprejem polietilenskega vložka za ohranjanje/žrtvovanje zadnje križne vezi. Vsebovati mora zaklepni sistem, ki dopušča možnost da je vložek lahko 2 velikost večji ali 2 velikosti manjši od tibialnega platoja. Obstajati mora fiksna in rotacijska različica. Obstajati mora tudi različica, ki ima hrapavo spodnjo površino in poudarjene žepke za cement. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004092 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 TIBIALNI VLOŽEK |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni vložek mora biti iz antioksidantnega polietilena in Gamma steriliziran na 8MRAd. Obstajati mora v vsaj 9 različnih velikostih, 4 od debelin se morajo razlikovati po le 1mm v prvih štirih zaporednih debelinah, nato pa po 2mm. Tibialni vložek se mora po velikosti prilagajati femuralnemu delu. Obstajati mora oblika za ohranitev PCL (CR), žrtvovanje PCL (PS) ter medialno stabilizirani vložek. Slednji naj bo na voljo v levi in desni različici. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004093 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 PATELARNI DEL |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Patelarni del mora biti medializiran, narejen iz antioksidantnega polietilena in dobavljiv v vsaj 4 velikostih. Vse velikosti morajo biti kompatibilne z femoralnim delom. Obstajati mora tudi anatomska različica. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011792 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 REVIZIJSKI TIBIALNI DEL |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Revizijska tibialna komponenta, izdelana iz CoCr, obstaja naj v najmanj 9 velikostih, omogoca naj nadgradnjo s podložkami (augmenti), metafizarnimi augmenti (t.i. ''sleeve'') in podaljški (stemi). Na voljo je v fiksni in rotacijski različici. Kompaktibilna mora biti tudi z določenimi različicami primarnih vložkov. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011793 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 BREZCEMENTNI PODALJŠKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | brezcementni podaljški (stem) naj omogoča tako tibialno kot femoralno aplikacijo. Na voljo naj bodo v vsaj 6 različnih premerih, vsi ponujeni premeri so na voljo v vsaj 2 različnih dolžinah. S pomočjo dodatne komponente (adapterja) morajo omogočati tudi implantacijo z zamikom glede na pozicijo femoralne/tibialne komponente. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011794 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 CEMENTNI PODALJŠKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podaljšek (stem) za cementno fiksacijo. Na voljo naj bo v vsaj 2 premerih in vsaj 2 različnih dolžinah. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011795 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 TIBIALNI AUGMENT |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fiksira se na tibialno komponento za zapolnitev manjših kostnih defektov. Na voljo naj bo v vsaj 3 različnih debelinah in za vse ponujene velikosti tibialne komponente. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011796 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 OFFSET |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Omogoča uporabo ofsseta pri neravni osi, Izdelan iz CoCr, obstajajo vsaj 3 velikosti.Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012980 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 FEMORALNI DEL - BREZCEMENTNI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementni femoralni del naj zagotavlja iste lastnosti kot cementni,Dobavljiv mora biti v vsaj 13 različnih velikostnih. Zaradi poroznega nanosa na kontaktnih površinah mora omogočati brezcementno fiksacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012981 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 TIBIALNI DEL - BREZCEMENTNI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementni tibialni del mora zagotavljati iste lastnosti kot cementna različica tibialnega dela, biti mora na voljo vsaj v rotacijski različici in kot tak zagotavljati iste lastnosti kot cementna različica tibialnega dela. Obstajati mora v vsaj 9 velikostih. Brezcementno fiksacijo omogoča porozni nanos na kontaktnih površinah. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012982 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 REVIZIJSKI FEMORALNI DEL |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Anatomsko oblikovan (leva in desna različica), na voljo v vsaj 9 različnih velikostih.omogoča naj postavljanje podaljškov, podlajškov z offsetom in metafizarnih augmentov. Za zagotavljanje najboljšega možnega prileganja, se velikosti femurja in vložka mora ujemati 1:1. Omogoča naj tudi uporabo patelarne proteze. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012983 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 REVIZIJSKI STABILIZACIJSKI TIBIALNI VLOŽEK |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Na voljo naj bo v fiksni in rotacijski različici v najmanj 9 velikostih. Za zagotavljanje najboljšega možnega prileganja, naj se vložek ujema z velikostjo femurja 1:1. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012984 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 FEMORALNI AUGMENT |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fiksira naj se na femoralno komponento za zapolnitev manjših kostnih defektov. Na voljo naj bo za vse ponujene velikosti femoralne komponente in v vsaj dveh debelinah. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012985 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 METAFIZARNI FEMORALNI AUGMENT |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fiksacija na femoralno komponento, za zapolnjevanje metafizarnih kostnih defektov. Na voljo naj bo delno ali v celoti prevlečena s poroznim premazom. Ponujena naj bo v vsaj 5 različnih velikostih. Vsaj nekatere velikosti morajo biti na voljo tudi v izvedbi za cementno fiksacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012986 | ANATOMSKA TEP KOLENA SKLOP 12 METAFIZARNI TIBIALNI AUGMENT |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fiksacija na tibialno komponento, za zapolnjevanje metafizarnih kostnih defektov. Na voljo naj bo delno ali v celoti prevlečena s poroznim premazom. Ponujena naj bo v vsaj 5 različnih velikostih. Vsaj nekatere dimenzije morajo biti na voljo tudi v izvedbi za cementno fiksacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet