## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4209
RS | Šifra | #1614-10
RN | Način | C
RO | Opis | Endoproteze-Šarnirska endoproteza kolena
AO | Velja od | 2026-12-04
AD | Velja do | 2028-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011797 | ŠARNIRSKA TEP KOLENA SKLOP 14 CENTRALNA KOMPONENTA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cementa Modularna šarnirska kolenska endoproteza je namenjena korekciji večikih deformacij kolenskega sklepa kot rvizijam, kjer je potrebno ojačano vpetje. Sestavljena je iz femoralnega in tibialnega dela, ki sta šarnirsko vpeta. Obstajati mora v levi in desni varianti ter v 3 velikostih. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011798 | ŠARNIRSKA TEP KOLENA SKLOP 14 DEBLO |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cemento deblo, se namontira na tibialni oziroma femoralni cntralni del, omogoča dodatno fiksacijo v kanalu pri defektih. Obstajati mora v dolžini od 80 mm do vsaj 190 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011799 | ŠARNIRSKA TEP KOLENA SKLOP 14 STABILIZATOR |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stabilizator, ki se namontira na podaljšek/deblo in stabilizira protezo v kanalu. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet