## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4210
RS | Šifra | #1614-11
RN | Način | C
RO | Opis | Endoproteze-Brezcementna TEP kolka
AO | Velja od | 2026-12-04
AD | Velja do | 2028-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011800 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 KRATKO FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO RAVNO |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Deblo izdelano iz titanijeve zlitine (TiAl6V4) ter dvojno prekritje s: TPS (Titanium Plasma Spray) za boljše kostno sidranje ter CaP (Kalcijev fosfat) za hitro osteointegracijo in dobro sekundarno stabilnost. Konus 12/14. Proksimalni del stebla je trapezoiden, vsebuje impakcijsko vdolbino, ki omogoča boljšo insercijo ter nadzorovano rotacijo. Distalni del stebla (konica) zaobljen zaradi lažje insercije in visoko poliran zaradi preprečevanja bolečin v okončini, ni distalne osteointegracije. Steblo obstaja v 2 verzijah; standardni in lateralni verziji CCD kot je pri obeh verzijah 135°. Dolžina debel od 77mm do 118mm. Vsaj 12 velikosti debel. Na razpolago mora biti instrumentarij za klasično vgrajevanje in za manj invazivni anteriorni pristop. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011801 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 KRATKO FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO LATERAL |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Deblo izdelano iz titanijeve zlitine (TiAl6V4) ter dvojno prekritje s: TPS (Titanium Plasma Spray) za boljše kostno sidranje ter CaP (Kalcijev fosfat) za hitro osteointegracijo in dobro sekundarno stabilnost. Konus 12/14. Proksimalni del stebla je trapezoiden, vsebuje impakcijsko vdolbino, ki omogoča boljšo insercijo ter nadzorovano rotacijo. Distalni del stebla (konica) zaobljen zaradi lažje insercije in visoko poliran zaradi preprečevanja bolečin v okončini, ni distalne osteointegracije. Steblo obstaja v standardni in lateralni verziji, CCD kot je pri obeh verzijah 135°. Dolžina debel od 77mm do 118mm. Vsaj 12 velikosti debel. Na razpolago mora biti instrumentarij za klasično vgrajevanje in za manj invazivni anteriorni pristop. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011802 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 BREZCEMENTNA PRESS FIT PONVICA |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponvica je izdelana iz Ti6Al4V. Je brezcementna, pressfit, z odprtinami za dodatno fiksacijo z vijaki, v velikostih od vsaj 44 do 70mm. Ponvica z odprtinami za vijake mora omogočati vstavitev tako prekrižanega polietilenskega vložka z vitaminom E, kot tudi delta keramičnega. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011803 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 VLOŽEK - HXLPE Z VIT. E |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico so izdelani iz visoko prekrižanega HXLPE z dodanim vitaminom E za femoralne glave dia. 22.2 mm, 28 mm, 32 mm in 36 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011804 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 VLOŽEK HXLPE Z VIT. E ANTILUKSACIJSKI |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki antiluksacijski za brezcementno ponvico so izdelani iz visoko prekrižanega HXLPE za femoralne glave dia. 22.2 mm, 28 mm, 32 mm in 36 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011805 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 VLOŽEK KERAMIKA |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki iz keramike ZrO2-Al2O3 za femoralne glave dia. 28, 32, 36 mm . | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011806 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 SPONGIOZNI VIJAK |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijaki za dodatno fiksacijo pressfit acetabuluma so izdelani iz titana, diametra 4,0 mm v vsaj 12 dolžinah v razponu od 22 do 52 mm za monoblok ponvico in diametra 6,5 mm v vsaj 14 dolžinah v razponu od 16 do 68 mm za ostale ponvice. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011807 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KERAMIČNA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelana iz keramike ZrO2-Al2O3 ali Al2O3-ZrO2 v premerih 28 mm (dolžine vratu S, M, L), 32 mm (dolžine vratu S, M, L, XL), 36 mm (dolžine vratu S, M, L, XL). Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011808 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 FEMORALNA MODULARNA GLAVA KOVINSKA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinske femoralne glave iz CoCrMo so v premerih 22.2, 28, 32 in 36 mm. Konus vseh femoralnih glav je 12/14. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012987 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 BREZCEMENTNA MONOBLOK PRESS-FIT ACETABULARNA KOMPONENTA |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementna monoblok press-fit ponvica iz visoko prekrižanega PE, stabiliziranega z vitaminom E (HXLPE). HXLPE ponvica mora obstajati z artikulacijo 28, 32 in 36 mm v rastru po 2mm od premera 42 do 70 mm. Ponvica mora biti prekrita s Ti6Al4V. Za dodatno fiksacijo morajo biti na voljo tudi specialni titanijevi vijaki premera 4 mm . | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012988 | BREZCEMENTNA TEP KOLKA SKLOP 15 TITANIJEVI VIJAKI ZA FISKACIJO MONOBLOK PRESS-FIT ACETABULARNE KOMPONENTE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za dodatno fiksacijo monoblok ponvice. Vijaki premera 4 mm v dolžinah od najmanj 22 mm do največ 54 mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet