## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4212
RS | Šifra | #1614-13
RN | Način | C
RO | Opis | Endoproteze-TEP kolena
AO | Velja od | 2026-12-04
AD | Velja do | 2028-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012974 | TEP KOLENA - SKLOP 17 FEMORALNA KOMPONENTA CEMENTNA - OHRANITEV PCL |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralna komponenta je anatomsko oblikovana( leva,desna), ukrivljena femoro-tibialna drsna površina s stalno zmanjševanjem radija v sagitalni ravnini,utora z bočnim reliefom za zadrževanje patele. Izdelana je iz CoCrMo zlitine. Za cementno fiksacijo. Obstaja naj varianta z ohranitvijo (CR) zadnje križne vezi . Anatomski trohlearni žleb omogoča drsenje patele in preprečuje njeno subluksacijo, dva konična čepa v distalnem delu femoralne komponente pa preprečujeta mobilizacijo na frontalni ravnini. Posebna konformacija zadnjih kondilov omogoča širok razpon fleksije, pri čemer se izogne lokalizirani koncentraciji napetosti na polietilenskem vložku. Na voljo je v 10 velikostih. Na voljo naj bo inštrumentarij, ki omogoča ekstramedularno kinematiko. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012975 | TEP KOLENA - SKLOP 17 FEMORALNA KOMPONENTA CEMENTNA - ŽRTVOVANJE PCL |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralna komponenta je anatomsko oblikovana( leva,desna), ukrivljena femoro-tibialna drsna površina s stalno zmanjševanjem radija v sagitalni ravnini,utora z bočnim reliefom za zadrževanje patele. Izdelana je iz CoCrMo zlitine. Za cementno fiksacijo. Obstaja naj varianta za žrtvovanje (PS) zadnje križne vezi . Anatomski trohlearni žleb omogoča drsenje patele in preprečuje njeno subluksacijo, dva konična čepa v distalnem delu femoralne komponente pa preprečujeta mobilizacijo na frontalni ravnini. Posebna konformacija zadnjih kondilov omogoča širok razpon fleksije, pri čemer se izogne lokalizirani koncentraciji napetosti na polietilenskem vložku. Na voljo je v 10 velikostih.Na voljo naj bo inštrumentarij, ki omogoča ekstramedularno kinematiko. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012976 | TEP KOLENA - SKLOP 17 TIBIALNA KOMPONENTA CEMENTNA |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialna komponentaje na voljo v 10 velikostih za cementno fiksacijo.Izdelana je iz zlitine titana, aluminija in vanadija – ISO5832/3 .Simetrično izdelana, kar ustreza tako levemu kot desnemu kolenu.Tibialna komponenta je zasnovana z dvema stabilizacijskima kriloma in omogoča uporabo morebitnih podaljševalnih debel za večjo stabilnost. Tibialna komponenta ima zrcalno polirano površino z zadnjimi in sprednjimi zaklepnimi režami za vstavljanje tibialnega vložka.Na voljo naj bo inštrumentarij, ki omogoča ekstramedularno kinematiko. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012977 | TEP KOLENA - SKLOP 17 TIBIALNI VLOŽEK Z DODATKOM VITAMINA E |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni vložki naj bodo izdelani iz visokoprekrižnega polietilena z dodatkom vitamina E. Najmanjša debelina polietilenskega vložka je 9mm in na razpolago do 20mm. Od 9mm-15mm naj naraščajo po 1mm. Obstajati morajo razlicice za žrtvovanje(PS) in ohranjanje(AS) zadnje križne vezi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012978 | TEP KOLENA - SKLOP 17 GUMB ZA POGAČICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gumb za pogačico naj obstaja v različnih dimenzijah (vsaj 4), izdelan naj bo iz UHMWPE z dodatkom Vitamina E | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012979 | TEP KOLENA - SKLOP 17 TIBIALNI PODALJŠKI - STEM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelani naj bodo iz zlitine titana, aluminija in vanadija. Obstajo naj različne dolžine stemov od najmanj 30 mm do maksimalno 100 mm. | [7 empty] | komplet