## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4213
RS | Šifra | #1614-14
RN | Način | C
RO | Opis | Endoproteza-kolka trauma
AO | Velja od | 2026-12-04
AD | Velja do | 2028-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012958 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 CEMENTNO DEBLO STANDARD |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ravno cementno samozaklepno deblo namenjeno za uporabo pri popolni ali delni zamenjavi kolka. Posebna oblika debla naj preprečuje prekomerno poškodovanje kosti v trohanterni regiji. Zožena diafizealna regija naj omogoča optimalno centriranje stebla v medularnem kanalu. Izdelano naj bo iz kovane zlitine PM734 (visoko dušikano nerjaveče jeklo) v vsaj 11 razlicnih dimenzijah. Konus vratu 12/14 je kompatibilen s kovinskimi in keramicnimi glavami.CCD kot standardnega debla naj bo 135°.Luknja z navojem na vrhu debla na omogoča pravilno poravnavo in pozicioniranje debla, kot tudi samo odstranitev ali ekstrakcijo. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012959 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 CEMENTNO DEBLO LATERAL |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ravno cementno samozaklepno deblo namenjeno za uporabo pri popolni ali delni zamenjavi kolka. Posebna oblika debla naj preprečuje prekomerno poškodovanje kosti v trohanterni regiji. Zožena diafizealna regija naj omogoča optimalno centriranje stebla v medularnem kanalu. Izdelano naj bo iz kovane zlitine PM734 (visoko dušikano nerjaveče jeklo) v vsaj 11 razlicnih dimenzijah. Konus vratu 12/14 je kompatibilen s kovinskimi in keramicnimi glavami.CCD kot lateraliziranega debla naj bo 127°.Luknja z navojem na vrhu debla na omogoča pravilno poravnavo in pozicioniranje debla, kot tudi samo odstranitev ali ekstrakcijo. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012960 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 BREZCEMENTNO DEBLO STANDARD |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelano iz kovane zlitine titana, aluminija in niobija Ti6Al7Nb , ter dvojnega premaza čistega titana in hidroksiapatita Ca10(PO4)6(OH)2, nanesen s plazemskim brizganjem. Zožen profil telesa zagotavlja primarno stabilnost in pravilno porazdelitev obremenitev. Proksimalna stopničasta geometrija z vodoravnimi utori pretvori obodne napetosti v tlačne. Distalni navpični utori izboljšajo rotacijsko stabilnost. Zoženo diafizno območje omogoča optimalno zagozditev stebla v femoralni medularni kanal, s čimer se izognemo lokaliziranim napetostim in zmanjšamo zaščito pred napetostjo. Zožen vrat z optimizirano zasnovo izboljša obseg gibanja in preprečuje zgodnje trčenje z acetabularnimi komponentami.Kot med vratnim in diafiznim delom naj bo pri stadardni različici 135 stopinj. Konus vratu je 12/14. Odprtina na vrhu omogoča vstavitev uvajalnika stema za pravilno poravnavo in pozicioniranje stema. Navojna odprtina omogoča spajanje z ekstrakcijskim koncem. Razpoložljivo v vsaj 11 velikostih s sorazmerno rastjo. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012961 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 BREZCEMENTNO DEBLO LATERAL |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lateralizirano debolo omogoča podporo lateralizaciji stegnice, s čimer se izognemo podaljšanju noge. Izdelano iz kovane zlitine titana, aluminija in niobija Ti6Al7Nb , ter dvojnega premaza čistega titana in hidroksiapatita Ca10(PO4)6(OH)2, nanesen s plazemskim brizganjem. Zožen profil telesa zagotavlja primarno stabilnost in pravilno porazdelitev obremenitev. Proksimalna stopničasta geometrija z vodoravnimi utori pretvori obodne napetosti v tlačne. Distalni navpični utori izboljšajo rotacijsko stabilnost. Zoženo diafizno območje omogoča optimalno zagozditev stebla v femoralni medularni kanal, s čimer se izognemo lokaliziranim napetostim in zmanjšamo zaščito pred napetostjo. Zožen vrat z optimizirano zasnovo izboljša obseg gibanja in preprečuje zgodnje trčenje z acetabularnimi komponentami.Kot med vratnim in diafiznim delom naj bo pri lateralni različici 127 stopinj. Konus vratu je 12/14. Odprtina na vrhu omogoča vstavitev uvajalnika stema za pravilno poravnavo in pozicioniranje stema. Navojna odprtina omogoča spajanje z ekstrakcijskim koncem. Razpoložljivo v vsaj 11 velikostih s sorazmerno rastjo. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012962 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 BREZCEMENTNO KRATKO DEBLO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementno, trojno stožčasto (triple-tapered) stegnenično deblo zmanjšanih dimenzij, optimizirano za minimalno invazivne kirurške pristope. Deblo naj bo izdelano iz kovanega titana, aluminija in niobija (zlitina Ti6Al7Nb). Proksimalni/metafizni del debla mora imeti dvojni biološki premaz za optimizacijo oseointegracije. Deblo obstaja v 2 verzijah; standardni in lateralni verziji CCD, kot je pri obeh verzijah 132°. Dolžina debel od 90mm do 123mm. Na voljo 12 velikosti debel. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012963 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 BREZCEMENTNA PONVICA |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hemisferična press fit acetabularna ponvica iz Ti6Al4V dvojno prevlečena s titanijem in hidroksiapatitom. Utor na ekvatorialnem delu. Ponvica s tremi odprtinami, polarno in kranialno za vijake, z zamaški. Notranjost ponvice naj ima epicikloidni sistem zaklepanja vložka, kar zagotavlja rentencijo in stabilnost. Rob ponvice naj bo visoko poliran. Konusno spajanje med ponvico in vložkom. Ponvice - vsaj 15 velikosti od 42mmm do 70mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012964 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 PE VLOŽEK ZA PONVICO |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico naj bodo izdelani iz crosslinked UHMWPE z dodatkom vitamina E v večih dimenzijah in kombinacijah ( za femoralne glave dia.22mm, 28 mm, 32 mm in 36 mm in 40mm). Izdelek mora biti kompaktibilen z izbrano ponvico v SKLOPU 18. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012965 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 PE VLOŽEK ZA PONVICO |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico naj bodo izdelani iz crosslinked UHMWPE z antiluksacijskim mehanizmom z 10 in 20 stopinj naklona ( za femoralne glave dia 22mm, 28mm, 32mm, 36mm. 40mm) . Izdelek mora biti kompaktibilen z izbrano ponvico v SKLOPU 18. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012966 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 ANTILUKSACIJSKI PE VLOŽEK ZA PONVICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vložki za brezcementno ponvico naj bodo izdelani iz crosslinked UHMWPE z antiluksacijskim mehanizmom z 10 in 20 stopinj naklona ( za femoralne glave dia 22mm, 28mm, 32mm, 36mm. 40mm) . Izdelek mora biti kompaktibilen z izbrano ponvico v SKLOPU 18. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012967 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 KERAMIČNI VLOŽEK ZA PONVICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelan naj boiz keramike Biolox Delta za femoralne glave dia. 28, 32, 36 in 40mm. Izdelek mora biti kompaktibilen z izbrano ponvico v SKLOPU 18. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012968 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 SPONGIOZNI VIJAK |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spongiozni vijaki za dodatno fiksacijo pressfit acetabuluma naj bodo izdelani iz Ti6Al4V, diametra 6,5 mm v 8 dolžinah v razponu od 20 do največ 65 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012969 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 FEMORALNA GLAVA KOVINSKA |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinske femoralne glave so izdelane iz nerjavečega jekla (PM 734) in so na voljo so v premerih 22mm (vsaj 3 dolžine), 28mm (vsaj 3 deolžine), 32mm (vsaj 3 dolžine) in 36 mm (vsaj 3 dolžine).Konus vseh femoralnih glav je 12/14. Izdelek mora biti kompaktibilen z izbranim deblom v SKLOPU 18 | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012970 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 FEMORALNA GLAVA KOVINSKA 2 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinske femoralne glave so izdelane iz zlitine CoCrMo in so na voljo so v premerih 22mm (vsaj 3 dolžine), 28mm (vsaj 3 deolžine), 32mm (vsaj 3 dolžine) in 36 mm (vsaj 3 dolžine).Konus vseh femoralnih glav je 12/14. Izdelek mora biti kompaktibilen z izbranim deblom v SKLOPU 18 | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012971 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 FEMORALNA GLAVA KERAMIČNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Keramične femoralne glave so izdelane kermike Biolox Delta in so na voljo so v premerih 28mm (vsaj 3 dolžine), 32mm (vsaj 3 deolžine), 36mm (vsaj 3 dolžine) in 40 mm (vsaj 3 dolžine).Konus vseh femoralnih glav je 12/14. Izdelek mora biti kompaktibilen z izbranim deblom v SKLOPU 18 | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012972 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 BIARTIKULARNA GLAVA |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Biartikularne glave naj bodo izdelane iz PM734 v vsaj 20 razlicnih zunanjih diametrih od 39 mm do 60 mm z notranjim premerom za femoralne glave dia. 28 mm. Polietilenski vložek naj bo izdelan iz UHMWPE, z obročem za fiksacijo notranje glavice. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012973 | ENDOPROTEZA KOLKA TRAUMA - SKLOP 18 VLOŽEK ZA BIARTIKULARNO GLAVO |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PE vložki kompatibilni z biartikularno glavo (SKLOP 18) | [7 empty] | komplet