## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4216
RS | Šifra | #1615-1
RN | Način | C
RO | Opis | Srčni spod.-Ostalo oprema
AO | Velja od | 2026-11-18
AD | Velja do | 2028-11-17
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002136 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 6F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 6F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | P | #461294 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 6F Peel Away Introducer kat.št. 405104 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002136 | 1 |  | 405104 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N002137 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 7F |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 7F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | P | #461295 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 7F Peel Away Introducer kat.št. 405108 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002137 | 1 |  | 405108 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N002138 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 8F |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 8F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | P | #461296 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 8F Peel Away Introducer kat.št. 405112 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002138 | 1 |  | 405112 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N002139 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 9F |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 9F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | P | #461297 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 9F Peel Away Introducer kat.št. 405116 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002139 | 1 |  | 405116 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N002140 | KABEL ZA TESTIRANJE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA A |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kabel za testiranje srčnega spodbujevalnika, ki je kompatibilen s programatorjem proizvajalca Abbott | [7 empty] | E
CP | P | #461298 | KABEL ZA TESTIRANJE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA St. Jude Medical Disposable Threshold Cable kat.št. 4051L Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002140 | 1 |  | 4051L | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N002141 | KAPICA ZA ZAPIRANJE GENERATORJA SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kapica mora biti kompatibilna s konektorjem IS – 1. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 3. | [7 empty] | E
CP | P | #461299 | KAPICA ZA ZAPIRANJE GENERATORJA SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA IS-1 Port Plug kat.št. AC-IP-2 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002141 | 1 |  | AC-IP-2 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N002142 | KAPICA ZA ZAPIRANJE ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kapica mora biti kompatibilna s konektorjem IS – 1. | [7 empty] | E
CP | P | #461300 | KAPICA ZA ZAPIRANJE ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA BK IS-1 kat.št. 109185 Biotronik |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002142 | 1 |  | 109185 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | P | #463433 | KAPICA ZA ZAPIRANJE ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA BK-IS (1) kat.št. 395079 Biotronik |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002142 | 1 |  | 395079 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | P | #466305 | KAPICA ZA ZAPIRANJE ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA kat.št. 4033A Abbott |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002142 | 1 |  | 4033A | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N002143 | VODILA ŽIČNA (STILET) ZA ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA Abbott |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žična vodila(stylet): komplet žični vodil brez elektrode za srčne spodbujevalnike; kompatibilna z razpoložljivimi elektrodami proizvajalca Abbott; vodila naj bodo ravna, komplet lahko vključuje tudi ukrivljena vodila za atrij; izbira vodil različnih dolžin | [7 empty] | E
CP | N | #N002162 | UVAJALO ZA ICD ELEKTRODO 10F |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 10F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | P | #461314 | UVAJALO ZA ICD ELEKTRODO 10F Peel Away Introducer kat.št. 405120 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002162 | 1 |  | 405120 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N002163 | UVAJALO ZA ICD ELEKTRODO 11F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 11F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | P | #461315 | UVAJALO ZA ICD ELEKTRODO 11F Peel Away Introducer kat.št. 405124 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002163 | 1 |  | 405124 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N002179 | SET ANGIOGRAFSKI ZA UVAJANJE PM; ICD IN CRT-jev |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sestava seta:vpojna prekrivna kompresa za pacienta(200 x 270 cm) z ovalno odprtino(12 x 20 cm) v višini ključnice, z incizijsko folijo, z ojačanim vpojnim delom 95 x 80 cm – 1 kom.; pokrivalo za delovno mizo 140 x 175 cm – 1 kom.; plašč OP velikosti XL – 2 kom.; papirnata brisačka – 2 kom.; prevleka za RTG cev(47 x 52 cm) – 1 kom.; posodica okrogla 250 ml – 3 kom.; posodica okrogla 500 ml – 1 kom.; pladenj 24,5 x 13,5 cm – 1 kom.; brizga 20 ml L/S – 2 kom.; brizga 10 ml L/S – 1 kom.; tamponi netkani, velikosti G5 – 10 kom.; op.zloženci 10 x 10 cm, 16 plastni – 20 kom.; obliž za rano 10 x 15 cm – 1 kom.; igla 22G, 50 mm – 1 kom.; igla 18G, 50 mm – 1 kom.; igla seldinger 18G, 70 mm, dvodelna – 1 kom.; skalpel št. 15, trebušast 1 kom.; sponka – 2 kom.; zaščita za držalo za luč – 1 kom.; posodica za odpadne igle s peno – 1 kom.; pokrivalo za delovno mizo 100 x 100 cm – 1 kom.; set je sestavljen po zahtevah naročnika V setu je lahko skalpel številka 21. Sestava seta: - vpojna prekrivna kompresa za pacienta (200 cm x 270 cm) z ovalno odprtino (12 cm x 20 cm) v višini ključnice, z incizijsko folijo, z ojačanim vpojnim delom 95 cm x 80 cm 1 kom - pokrivalo za delovno mizo 140 cm x 175 cm 1 kom - plašč OP velikosti XL 2 kom - papirnata brisačka 2 kom - prevleka za RTG cev (47 cm x 52 cm) 1 kom - posodica okrogla 250 ml 3 kom - posodica okrogla 500 ml 1 kom - pladenj 24.5 cm x 13.5 cm 1 kom - brizga 20 ml L/S 2 kom - brizga 10 ml L/S 1 kom - tamponi netkani, velikosti G 5 10 kom - op. zloženci 10 cm x 10 cm, 12 plastni 20 kom - obliž za rano 10 cm x 15 cm 1 kom - igla 21 G, 80 mm 1 kom - igla 18 G, 50 mm 1 kom - skalpel št. 22 - 1 kom - sponka 2 kom - zaščita za držalo za luč 1 kom - posodica za odpadne igle s peno 1 kom - pokrivalo za delovno mizo 100 cm x 100 cm 1 kom | [7 empty] | E
CP | P | #461436 | SET ANGIOGRAFSKI ZA UVAJANJE PM; ICD IN CRT-jev kat.št. SI-K58160 Kimal |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002179 | 1 |  | SI-K58160 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N003437 | KABEL ZA TESTIRANJE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA M |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kabel za testiranje srčnega spodbujevalnika, ki je kompatibilen s programatorjem proizvajalca Medtronic | [7 empty] | E
CP | N | #N003438 | KABEL ZA TESTIRANJE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA B |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kabel za testiranje srčnega spodbujevalnika, ki je kompatibilen s programatorjem proizvajalca Biotronik, za večkratno uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #461303 | KABEL ZA TESTIRANJE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA Biotronic PK-141 kat.št. 353181 Biotronik |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003438 | 1 |  | 353181 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N003439 | VODILA ŽIČNA (STILET) ZA ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA Biotronik |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žična vodila(stylet): komplet žični vodil brez elektrode za srčne spodbujevalnike; kompatibilna z razpoložljivimi elektrodami proizvajalca Biotronik; vodila naj bodo ravna, komplet lahko vključuje tudi ukrivljena vodila za atrij; izbira vodil različnih dolžin | [7 empty] | E
CP | N | #N003440 | VODILA ŽIČNA (STILET) ZA ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žična vodila(stylet): komplet žični vodil brez elektrode za srčne spodbujevalnike; kompatibilna z razpoložljivimi elektrodami proizvajalca Medtronic; vodila naj bodo ravna, komplet lahko vključuje tudi ukrivljena vodila za atrij; izbira vodil različnih dolžin | [7 empty] | E
CP | N | #N003487 | ŽICA ZA VSTAVITEV SISTEMA ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA STIMULACIJO LEVEGA PREKATA |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žica za vstavitev sistema za uvajanje elektrode za stimulacijo levega prekata: debelina 0,035 palca; dolžina 150cm (+/- 10cm), J zakrivljena mehka konica. | [7 empty] | E
CP | N | #N003488 | BALON ZA ANGIOGRAFIJO KORONARNEGA SINUSA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon za angiografijo koronarnega sinusa: dvolumenski; možnost napihnjenja balona na koncu katetra s priloženo brizgo; možnost vbrizganja kontrastnega sredstva preko drugega lumna z izhodom na konici; zunanji premer do 6 F; dolžina 110cm (+/-10cm); Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2. | [7 empty] | E
CP | N | #N010399 | BALON ZA VALVULOPLASTIKO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nekompliantni balonski kateter za valvuloplastiko aortne zaklopke; možnost izbire vsaj 3 različnih premerov v razponu od 18 do 26mm; možnost izbire vsaj 2 različnih dolžin balona; možnost vstavitve skozi vodilo 8 - 12F (odvisno od debeline balona); možnost izbire vsaj dveh dolžin katetra; kompatibilnost z žico 0,035. | [7 empty] | E
CP | N | #N010400 | VODILO ZA BALON ZA VALVULOPLASTIKO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralno vodilo, kompatibilno z balonskimi katetri za valvuloplastiko; možnost izbire premerov od 8 do 12F; možnost vsaj dveh različnih dolžin. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N010401 | FEMORALNO ŽILNO ZAPIRALO ZA VODILO VELIKEGA KALIBRA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enovit sistem za zaporo žilnega vstopnega mesta v arteriji po odstranitvi vodila med 14 - 22 F. | [7 empty] | E
CP | P | #464570 | FEMORALNO ŽILNO ZAPIRALO ZA VODILO VELIKEGA KALIBRA Perclose Prostyle 6F-24F kat.št. 12773-02 Abbott Vascular (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010401 | 1 |  | 12773-02 | Abbott Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N010404 | OVOJNICA ANTIBIOTIČNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Popolnoma razgradljiva ovojnica, namenjena zmanjševanju okužb pri vstavitvi skupaj s podkožno srčno napravo. Vsebuje naj najmanj dva antibiotika (minocycline, rifampicin). Dve velikosti: manjša velikost primerna za srčne spodbujevalnike in večja velikost za srčne defibrilatorje. | [7 empty] | E
CP | N | #N010713 | KAPICA ZA ZAPIRANJE GENERATORJA RESINHRONIZACIJSKEGA KARDIOVERTERJA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #970807 | KAPICA ZA ZAPIRANJE GENERATORJA RESINHRONIZACIJSKEGA KARDIOVERTERJA IS4/DF4 Port Plug kat.št. AC-IS4PP Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010713 | 1 |  | AC-IS4PP | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N011699 | UVAJALO ZA ELEKTRODO 12F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 12F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | P | #466318 | UVAJALO ZA ELEKTRODO 12F kat.št. 405128 Abbott (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011699 | 1 |  | 405128 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N011700 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 7F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 7F; dolžina uvajala 20-25 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | P | #466319 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 7F kat.št. 405269 Abbott (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011700 | 1 |  | 405269 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N011701 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 8F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 8F; dolžina uvajala 20-25 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | P | #466320 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 8F kat.št. 405270 Abbott (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011701 | 1 |  | 405270 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N011702 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 10F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 10F; dolžina uvajala 20-25 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | P | #466321 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 9F kat.št. 405254 Abbott (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011702 | 1 |  | 405254 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N011703 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 12F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 12F; dolžina uvajala 20-25 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N011730 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA A |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel za testiranje praga draženja. Možnost večkratne uporabe z resterilizacijo. Dolžina med 2,0 in 2,5 m. Primerljivih lastnosti kot kabel proizvajalca Abbott, št. artikla 401690 ali podobno. | [7 empty] | E
CP | N | #N011731 | KABEL POVEZOVALNI PROGRAMATOR - ADAPTER |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel med analizatorjem stimulacijskega sistema (PSA) in adapterskim kablom namenjen za testiranje ob implantaciji. Dolžina od 2,5 do 3,0 m. | [7 empty] | E
CP | N | #N011732 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA - podaljšek |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel za testiranje praga draženja - podaljšek. Dvožilni, na eni strani priključka za pin s fiksacijo z vijaki. Možnost večkratne uporabe z resterilizacijo. Dolžina med 2,0 in 2,5 m. | [7 empty] | E
CP | P | #976239 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA - podaljšek kat.št. 401758 Abbott |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011732 | 1 |  | 401758 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N012026 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F, MPA oblike,dolžine 125 cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 125 cm. Oblika MPA. | [7 empty] | E
CP | P | #976245 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F, MPA oblike,dolžine 125cm kat.št. CO-HNBR5.0-38-125-P-NS Cook Medical (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012026 | 1 |  | CO-HNBR5.0-38-125-P- | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N012027 | ŽICA IZMENJALNA 0,038" dolžine od 210 do 260 cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izmenjalna žica ,dolžine od 210 do 260 cm, debeline 0,038", z J zakrivljeno mehko konico | [7 empty] | E
CP | N | #N012028 | ŽICA IZMENJALNA 0,018" dolžine od 210 do 260 cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izmenjalna žica, dolžine 210 do 260 cm, debeline 0,018" | [7 empty] | E
CP | N | #N012029 | ELEKTRODA ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | konektor IS-1; aktivna fiksacija z sproščanjem steroida na konici elektrode; razmak med konico in »ring« elektrodo 10 mm; robustni distalni del brez fleksibilne cone, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe; proksimalni del elektode prevlečen z dodatno izolacijo za preprečevanje abrazij in poškodb elektrode; kompatibilna s pripomočkom za zaklep fiksacijskega mehanizma; 3T MRI kompatibilna; Kompatibilna z 6F introducerjem Ponudnik mora zagotavljati vse za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | P | #466439 | ELEKTRODA ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU kat.št. LPA1231 Abbott |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012029 | 1 |  | LPA1231 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N012030 | KATETER VODILNI S 3D OBLIKO KRIVINE |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | z možnostjo izbire različnih oblik krivin; hemostatska valvula in marker za fluoroskopsko vizualizacijo; zunanji premer 9 F ali manj; notranji premer 7F ali več; uporabne dolžine vsaj 40 cm z možnostjo izbire več različnih dolžin; set vključuje dilatator in pripomoček za prehod valvule Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012031 | NOŽ ZA REZANJE VODILNEGA KATETRA S 3D OBLIKO KRIVINE |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z vodilnim katetrom 3D oblike | [7 empty] | E
CP | P | #976246 | NOŽ ZA REZANJE VODILNEGA KATETRA S 3D OBLIKO KRIVINE kat.št. DS3A001 Abbott |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012031 | 1 |  | DS3A001 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N012033 | SISTEM ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA STIMULACIJO LEVEGA PREKATA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter, ki se odstranjuje brez rezanja; Različnih dolžin; Z dilatatorjem; S hemostatskim ventilom; Možnost izbire vsaj štirih različnih krivin; Pakirano posamezno. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012063 | KABEL POVEZOVALNI ZA PROGRAMATOR - ADAPTER |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel med analizatorjem stimulacijskega sistema (PSA) in adapterskim kablom namenjen za testiranje ob implantaciji. Dolžina od 2,5 do 3,0 m. Kompatibilen s programatorjem Biotronik. | [7 empty] | E
CP | P | #976247 | KABEL POVEZOVALNI ZA PROGRAMATOR - ADAPTER PK-67-L 2,6M sterilen kat.št. 123672 Biotronik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012063 | 1 |  | 123672 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N012064 | KABEL POVEZOVALNI ADAPTER - ELEKTRODE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapterski kabel med povezovalnim kablom z analizatorja stimulacijskega sistema (PSA) in elektrodami spodbujevalnika namenjen za testiranje ob implantaciji. Kompatibilen s programatorjem Biotronik. | [7 empty] | E
CP | P | #466442 | KABEL POVEZOVALNI ADAPTER - ELEKTRODE PK-67-L/ kabel sterilni 2,6m kat.št. 123672 Biotronik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012064 | 1 |  | 123672 | BIOTRONIK SE & Co. KG | [5 empty] | E
CP | N | #N012065 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA B |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel za testiranje praga draženja. Možnost večkratne uporabe z resterilizacijo. Dolžina med 1,4 in 1,6m. Kompatibilen s programatorjem Biotronik. | [7 empty] | E
CP | P | #976240 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA B PK-82 1,5M kat.št. 128564 Biotronik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012065 | 1 |  | 128564 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N012073 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel za testiranje praga draženja. Namenjen za povezavo med analizatorjem stimulacijskega sistema (PSA) in stimulacijskim katetrom ali elektrodo med testiranjem praga draženja. Možnost večkratne uporabe z resterilizacijo. Vsebuje dva mini krokodil priključka. Kompatibilen s programatorjem Medtronic. | [7 empty] | E
CP | P | #976241 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA M kat.št. 5832S Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012073 | 1 |  | 5832S | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N012074 | KABEL VMESNIŠKI ANALIZATORJA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vmesniški kabel za povezavo analizatorja stimulacijskega sistema (PSA) s povezovalnim kablom za elektrodo. Kompatibilen s programatorjem Medtronic. | [7 empty] | E
CP | P | #976242 | KABEL VMESNIŠKI ANALIZATORJA kat.št. 5103 Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012074 | 1 |  | 5103 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N012075 | KABEL VENTRIKULARNI M |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ventrikularni kabel za implantacijo srčnih spodbujevalnikov. Dolžina med 3,5 in 4,0m. Za enkratno uporabo. Kompatibilen z zunanjim stimulatorjem Medtronic. | [7 empty] | E
CP | P | #976243 | KABEL VENTRIKULARNI M kat.št. 5846VL Medtronic (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012075 | 1 |  | 5846VL | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N012076 | KABEL VMESNIŠKI EPG |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vmesniški kabel EPG. Kompatibilen z zunanjim stimulatorjem Medtronic. | [7 empty] | E
CP | P | #976244 | KABEL VMESNIŠKI EPG kat.št. 53912D Medtronic (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012076 | 1 |  | 53912D | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N012999 | KONEKTOR VRTLJIV ZA ELEKTRODO |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrtljivi konektor za povezavo elektrode z instrumentom za stimulacijo (npr. programatorjem za srčne spodbujevalnike); omogoča kontinuirano spremljanje signala z elektrode med vrtenjem elektrode; kompatibilen z elektrodami IS-1, IS-4 in DF-4; unipolarna li bipolarna uporaba; | [7 empty] | E
CP | N | #N013000 | ELEKTRODA ZA POZICIONIRANJE V PREDEL LBB |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Bipolarna elektroda s stiletom in fiksnim vijakom za fiksacijo v predel LBB; konektor IS-1; možnost izbire dveh dolžin; možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj; elektoda mora omogočati varno MR slikanje celotnega telesa z energijo 3T brez izključitvenih con. | [7 empty] | E
CP | N | #N013001 | BLAZINICA KOMPRESIJSKA SAMOLEPILNA |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompresijska blazinica za uporabo po impantaciji PM oz. drugih srčnih stimulacjskih naprav, ki zagotavlja vsaj 2x večji pritisk v primerjavi z ročnimi kompresijskimi napravami, s prozornim oknom za dobro vidljivost kirurškega mesta, z balonom iz mehke termoplastike in najlonske zanke, samolepilna | [7 empty] | E
CP | N | #N013002 | ELEKTRODA DEFIBRILACIJSKA BREZ STILETA ZA STIMULACIJO NA IZBRANEM MESTU |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Bipolarna, aktivna fiksacija, možnost izbire več dolžin, dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode, konektor DF-4, zunanji premer elektrode manj kot 4.8F, implantacija s pomočjo predoblikovanega katetra, omogoča varno MRI slikanje celotnega telesa 3T brez izključitvenih con. | [7 empty] | E