## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4220
RS | Šifra | #1615-5
RN | Način | C
RO | Opis | Srčni spod.-Ostalo snemalniki ritma
AO | Velja od | 2026-11-18
AD | Velja do | 2028-11-17
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002176 | SNEMALNIK SRČNEGA RITMA IMPLANTABILNI "LOOP RECORDER" Z AKTIVATORJEM ZA BOLNIKA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Implantibilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka sinkop (loop recorder) z aktivatorjem za bolnika: masa manjša od 5 g; prostornina manjša od 3 cm3; snemanje ob bolnikovi aktivaciji ali avtomatično; dolžina monitorizacije 3 leta ali več; dolžina posnetka več kot 45 minut pri vsaj 128 Hz; čas retrogradnega spomina pred aktivacijo vsaj 3 minute; možnost detekcije AF; možnost snemanja MRI celega telesa. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2. | [7 empty] | E
CP | P | #461330 | SNEMALNIK SRČNEGA RITMA IMPLANTABILNI "LOOP RECORDER" Z AKTIVATORJEM ZA BOLNIKA REVEAL LINQ kat.št.LNQ11 Medtronic |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002176 | 1 |  | LNQ11 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N002177 | SNEMALNIK SRČNEGA RITMA IMPLANTABILNI "LOOP RECORDER" Z AKTIVATORJEM ZA BOLNIKA IN ODDALJENIM SPREMLJANJEM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Implantibilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka sinkop (loop recorder) z aktivatorjem za bolnika, oddaljeno spremljanje(home monitoring): masa manjša od 5 g; prostornina manjša od 3 cm3; snemanje ob bolnikovi aktivaciji ali avtomatično; dolžina monitorizacije 3 leta ali več; dolžina posnetka več kot 45 minut pri vsaj 128 Hz; čas retrogradnega spomina pred aktivacijo vsaj 3 minute; možnost detekcije AF; možnost snemanja MRI celega telesa; vključen sistem za oddaljeno spremljanje(home monitoring). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 1. | [7 empty] | E
CP | N | #N011696 | SISTEM ZA ODDALJENO SPREMLJANJE SRČNIH NAPRAV A |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za oddaljeno spremljanje (home monitoring) implantabilnih srčnih naprav; kompatibilen s srčnimi napravami proizvajalca Abbott. | [7 empty] | E
CP | N | #N011697 | SISTEM ZA ODDALJENO SPREMLJANJE SRČNIH NAPRAV B |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za oddaljeno spremljanje (home monitoring) implantabilnih srčnih naprav; kompatibilen s srčnimi napravami proizvajalca Biotronik. | [7 empty] | E
CP | P | #466316 | SISTEM ZA ODDALJENO SPREMLJANJE SRČNIH NAPRAV B CardioMessenger Smart 4G CE kat.št. 438617 Biotronik |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011697 | 1 |  | 438617 | BIOTRONIK SE & Co. KG | [5 empty] | E
CP | N | #N011698 | SISTEM ZA ODDALJENO SPREMLJANJE SRČNIH NAPRAV M |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za oddaljeno spremljanje (home monitoring) implantabilnih srčnih naprav; kompatibilen s srčnimi napravami proizvajalca Medtronic. Storitev prenosa podatkov od bolnika do ustanove mora biti vključena v ceno naprave. | [7 empty] | E
CP | P | #466317 | SISTEM ZA ODDALJENO SPREMLJANJE SRČNIH NAPRAV M MYCARELINK PATIENT MONITOR kat.št. 2495x Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011698 | 1 |  | 2495x | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N012993 | SNEMALNIK SRČNEGA RITMA IMPLANTABILNI "LOOP RECORDER" Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI Z MOŽNOSTJO POVEZAVE Z MOBILNIM TELEFONOM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Implantibilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka sinkop (loop recorder): masa manjša od 5 g; prostornina manjša od 1,3 cm3; snemanje ob bolnikovi aktivaciji ali avtomatično; dolžina monitorizacije 3 leta ali več v vseh načinih delovanja in komuniciranja; možnost detekcije AF; možnost spremljanja položaja telesa pacienta; detekcija in štetje PVC (posamezno enojne, dvojne in trojne utripe); možnost povezave z aplikacijo na mobilnem telefonu preko brezžične komunikacije; možnost snemanja MRI celega telesa do 3 T. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2. | [7 empty] | E
CP | N | #N012994 | SNEMALNIK SRČNEGA RITMA IMPLANTABILNI "LOOP RECORDER" Z NAPREDNIMI FUNKCIJAMI, S PODALJŠANO ŽIVLJENJSKO DOBO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Implantibilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka sinkop (loop recorder): masa manjša od 5 g; prostornina manjša od 2 cm3; snemanje ob bolnikovi aktivaciji ali avtomatično; dolžina monitorizacije 6 let ali več v vseh načinih delovanja in komuniciranja; možnost detekcije AF; možnost spremljanja položaja telesa pacienta; detekcija in štetje PVC (posamezno enojne, dvojne in trojne utripe); možnost povezave z aplikacijo na mobilnem telefonu preko brezžične komunikacije; možnost snemanja MRI celega telesa do 3 T. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 1. | [7 empty] | E