## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4221
RS | Šifra | #1615-6
RN | Način | C
RO | Opis | Srčni spod.-Ostalo elektrofiziologija
AO | Velja od | 2026-11-18
AD | Velja do | 2028-11-17
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003489 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 6F; Velika velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #965155 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 6F Inquiry Large kat.št. IBI-81104 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003489 | 1 |  | IBI-81104 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N009437 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko:s fiksno konico in krivino, ki olajša vstop v koronarni sinus;dolžina 120cm (+/-5cm);6F; Krivina CSL Razmak med elektrodami 2-2-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #965157 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO 6F Response CSL 2-2-2MM kat.št. 401392 St. Jude Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009437 | 1 |  | 401392 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009438 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko:s fiksno konico in krivino, ki olajša vstop v koronarni sinus;dolžina 120 cm (+/-5cm);6F; Krivina CSL Razmak med elektrodami 2-8-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #965158 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO 6F Response CSL 2-8-2MM kat.št. 401381 St. Jude Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009438 | 1 |  | 401381 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009439 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko:s fiksno konico in krivino, ki olajša vstop v koronarni sinus; dolžina 120 cm (+/-5cm);6F; Krivina CSL Razmak med elektrodami 5-5-5 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #965159 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO 6F Response CSL 5-5-5MM kat.št. 401399 St. Jude Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009439 | 1 |  | 401399 | St. Jude Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009440 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 5F; Srednja velikost krivine Razmak med elektrodami 2mm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #466308 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/S/2-6-2 mm kat.št. 351200 Biotronik |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009440 | 1 |  | 351200 | BIOTRONIK SE & Co. KG | [5 empty] | E
CP | P | #965160 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 5F Inquiry 1110-5-2-MM kat.št. IBI-81171 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009440 | 1 |  | IBI-81171 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N009441 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 5F; Srednja velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #965161 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 5F Inquiry 1110-5-25-MM kat.št. IBI-81172 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009441 | 1 |  | IBI-81172 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N009442 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 5F; velika velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #466309 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm kat.št. 358797 Biotronik |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009442 | 1 |  | 358797 | BIOTRONIK SE & Co. KG | [5 empty] | E
CP | P | #965162 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 5F Inquiry 1110-5-25-L kat.št. IBI-81174 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009442 | 1 |  | IBI-81174 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N009443 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 6F; Srednja velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #466310 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/L/2-6-2 mm kat.št. 358797 Biotronik |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009443 | 1 |  | 358797 | BIOTRONIK SE & Co. KG | [5 empty] | E
CP | P | #965163 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 6F Inquiry 1110-6-25-M kat.št. IBI-81102 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009443 | 1 |  | IBI-81102 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E
CP | N | #N009444 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 6F; Zelo velika velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | P | #466311 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO ViaCath NG 10/XL/2-10-2 mm kat.št. 370144 Biotronik |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009444 | 1 |  | 370144 | BIOTRONIK SE & Co. KG | [5 empty] | E
CP | P | #965164 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO 6F Inquiry 1110-6-25-XL kat.št. IBI-81105 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009444 | 1 |  | IBI-81105 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | E