## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4224
RS | Šifra | #1615-9
RN | Način | C
RO | Opis | Srčni spod.-oprema ICD-Uvajalo CRT
AO | Velja od | 2026-11-18
AD | Velja do | 2028-11-17
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002170 | ELEKTRODA CRT KVADRIPOLARNA ZA LEVI PREKAT dolžine 75 cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CRT elektroda kvadripolarna za levi prekat: uvajanje skozi koronarni sinus; zaznavanje; bipolarno; ima 4 pole za stimulacijo; vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice; dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu; možnost izbire več oblik konice; vstavitev skozi uvajalo 8F ali manj; Konektor IS-4; dolžine 75 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002171 | ELEKTRODA CRT KVADRIPOLARNA ZA LEVI PREKAT dolžine 86 cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CRT elektroda kvadripolarna za levi prekat: uvajanje skozi koronarni sinus; zaznavanje; bipolarno; ima 4 pole za stimulacijo; vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice; dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu; možnost izbire več oblik konice; vstavitev skozi uvajalo 8F ali manj; Konektor IS-4; dolžine 86 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002172 | ELEKTRODA CRT KVADRIPOLARNA ZA LEVI PREKAT dolžine 92 cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CRT elektroda kvadripolarna za levi prekat: uvajanje skozi koronarni sinus; zaznavanje; bipolarno; ima 4 pole za stimulacijo; vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice; dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu; možnost izbire več oblik konice; vstavitev skozi uvajalo 8F ali manj; Konektor IS-4; dolžine 92 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | P | #461360 | ELEKTRODA CRT KVADRIPOLARNA ZA LEVI PREKAT dolžine 92cm Quartet Traditional S kat.št. 1458Q/92 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002172 | 1 |  | 1458Q/92 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002173 | SISTEM ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA STIMULACIJO LEVEGA PREKATA |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za uvajanje elektrode za stimulacijo LV: z mehkim vrhom, različnih dolžin; kompatibilen s katetri za subselekcijo veje koronarnega sinusa; z dilatatorjem; s hemostatskim ventilom; možnost izbire vsaj 4 različnih krivin; pakirano posamezno. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002174 | KATETER ZA SUBSELEKCIJO VEJE KORONARNEGA SINUSA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za subselekcijo veje koronarnega sinusa: možnost uvajanja elektrode za koronarni sinus; kompatibilen z bipolarnimi in kvadripolarnimi elektrodami; notranji premer 5F ali več; zunanji premer 7F ali manj; možnost izbire vsaj 4 različnih krivin. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002175 | NOŽ ZA REZANJE UVAJALA ZA ELEKTRODE |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nož za rezanje uvajala za elektrode: nož za rezanje sistema za uvajanje elektrode za stimulacijo levega prekata in katetra za subselekcijo veje koronarnega sinusa; kompatibilen z razpoložljivimi sistemi in katetri za subselekcijo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461363 | NOŽ ZA REZANJE UVAJALA ZA ELEKTRODE CPS Universal Slitter kat.št. DS2A003 Abbott (St. Jude Medical) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002175 | 1 |  | DS2A003 | Abbott (St. Jude Medical) | [5 empty] | komplet