## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4225
RS | Šifra | #1615-10
RN | Način | C
RO | Opis | Srčni spod.-pokrivala zaščita razprš.sev
AO | Velja od | 2026-11-18
AD | Velja do | 2028-11-17
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011681 | POKRIVALO ZA ZAŠČITO PRED RAZPRŠENIM SEVANJEM - RADIALNO |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vpojna fenestrirana zaščita pred razpršenim sevanjem za radialni ali brahialni pristop, za uporabo v interventni kardiologiji, interventni radiologiji, nevroradiologiji in elektrofiziologiji; pokrivalo, ki se namesti neposredno preko sterilne rjuhe, s katero je pokrit pacient, mora zagotavljati maksimalno zaščito rok, obraza in telesa uporabnika, klinično dokazano mora zmanjševati razpršeno sevanje do 95%, izdelano mora biti iz bizmuta, antimona in bombaža (naravnih materialov, ki so okolju prijazni), ne sme vsebovati svinca, latexa in vinila, sterilno, za enkratno uporabo, dimenzij 37cm x 42cm (± 3cm). | [7 empty] | komplet
CP | P | #466301 | POKRIVALO ZA ZAŠČITO PRED RAZPRŠENIM SEVANJEM - RADIALNO kat.št. 5511A-O Worldwide Innovations (sc=15kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011681 | 1 |  | 5511A-O | Worldwide Innovations & Technologies Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011682 | POKRIVALO ZA ZAŠČITO PRED RAZPRŠENIM SEVANJEM - FEMORALNO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vpojna zaščita pred razpršenim sevanjem z odprtino za femoralni pristop za uporabo v interventni kardiologiji, interventni radiologiji, nevroradiologiji in elektrofiziologiji; pokrivalo, ki se namesti neposredno preko sterilne rjuhe, s katero je pokrit pacient, mora zagotavljati maksimalno zaščito rok, obraza in telesa uporabnika, klinično dokazano mora zmanjševati razpršeno sevanje do 95%, izdelano mora biti iz bizmuta, antimona in bombaža (naravnih materialov, ki so okolju prijazni), ne sme vsebovati svinca, latexa in vinila, sterilno, za enkratno uporabo, dimenzij 37cm x 42cm (± 3cm). | [7 empty] | komplet
CP | P | #466302 | POKRIVALO ZA ZAŠČITO PRED RAZPRŠENIM SEVANJEM - FEMORALNO kat.št. 5300A-O Worldwide Innovations (sc=15kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011682 | 1 |  | 5300A-O | Worldwide Innovations & Technologies Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011683 | POKRIVALO ZA ZAŠČITO PRED RAZPRŠENIM SEVANJEM - SUBKLAVIJSKO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vpojna zaščita pred razpršenim sevanjem pri implantaciji pacemakerjev, z odprtino za levo subklavijo; pokrivalo, ki se namesti neposredno preko sterilne rjuhe, s katero je pokrit pacient, mora zagotavljati maksimalno zaščito rok, obraza in telesa uporabnika, klinično dokazano mora zmanjševati razpršeno sevanje do 95%, izdelano mora biti iz bizmuta, antimona in bombaža (naravnih materialov, ki so okolju prijazni), ne sme vsebovati svinca, latexa in vinila, sterilno, za enkratno uporabo, dimenzij 32cm x 42cm (± 3cm). | [7 empty] | komplet
CP | P | #466303 | POKRIVALO ZA ZAŠČITO PRED RAZPRŠENIM SEVANJEM - SUBKLAVIJSKO kat.št. 5400A-O Worldwide Innovations (sc=15kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011683 | 1 |  | 5400A-O | Worldwide Innovations & Technologies Inc. | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011684 | POKRIVALO ZA ZAŠČITO GLAVE PRED RAZPRŠENIM SEVANJEM |  |  |  | 140 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kapa za zaščito glave pred sevanjem, klinično dokazano mora zmanjševati razpršeno sevanje od 50% do 95%, izdelana mora biti iz bizmuta, antimona in bombaža (naravnih materialov, ki so okolju prijazni), ne sme vsebovati svinca, mora biti lahka, nastavljiva glede na obseg glave, nesterilna, za večkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #466304 | POKRIVALO ZA ZAŠČITO GLAVE PRED RAZPRŠENIM SEVANJEM kat.št. 9100-O Worldwide Innovations (sc=20kos) |  |  |  | 140 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011684 | 1 |  | 9100-O | Worldwide Innovations & Technologies Inc. | [5 empty] | komplet