## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4237
RS | Šifra | #1617-1
RN | Način | C
RO | Opis | Radioizotopni material - ostalo
AO | Velja od | 2027-02-01
AD | Velja do | 2029-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Originalni naziv proizvajalca | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002282 | Mo99/Tc99m GENERATOR 8,0 - 10,0 GBq kalibriran na od petka do nedelje dopoldne |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dobava najkasneje v ponedeljek ob 7h zjutraj na lokacijo radioizotopnega laboratorija; mere generatorja morajo ustrezati predalu in odprtini v LAF komori MC18-2Pb | [7 empty] | E
CP | P | #464600 | GENERATOR Mo99/Tc99m 8 GBq (216mCi) Poltechnet kat.št. PO-MTCG-4/08 Polatom |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002282 | 1 |  |  | Polatom | [5 empty] | E
CP | P | #953676 | GENERATOR Mo99/Tc99m 8,6 GBq (232 mCi) kalibriran na petek kat.št. U 8,6 Mallinckrodt |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002282 | 1 |  |  | Mallinckrodt | [5 empty] | E
CP | N | #N003493 | Mo99/Tc99m GENERATOR 10,0-12,0 GBq kalibriran na od petka do nedelje dopoldne |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dobava najkasneje v ponedeljek ob 7h zjutraj na lokacijo radioizotopnega laboratorija; mere generatorja morajo ustrezati predalu in odprtini v LAF komori MC18-2Pb | [7 empty] | E
CP | P | #464601 | GENERATOR Mo99/Tc99m 10 GBq (270mCi) Poltechnet kat.št. PO-MTCG-4/10 Polatom |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003493 | 1 |  |  | Polatom | [5 empty] | E
CP | P | #962292 | GENERATOR Mo99/Tc99m 10,75 GBq (290 mCi) kalibriran na petek kat.št. U 10,75 Mallinckrodt |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003493 | 1 |  |  | Mallinckrodt | [5 empty] | E
CP | N | #N003494 | Mo99/Tc99m GENERATOR 12,0-14,0 GBq kalibriran na od petka do nedelje dopoldne |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dobava najkasneje v ponedeljek ob 7h zjutraj na lokacijo radioizotopnega laboratorija; mere generatorja morajo ustrezati predalu in odprtini v LAF komori MC18-2Pb | [7 empty] | E
CP | P | #464602 | GENERATOR Mo99/Tc99m 12 GBq (324mCi) Poltechnet kat.št. PO-MTCG-4/12 Polatom |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003494 | 1 |  |  | Polatom | [5 empty] | E
CP | P | #962293 | GENERATOR Mo99/Tc99m 12,9 GBq (349 mCi) kalibriran na petek kat.št. U 12,9 Mallinckrodt |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003494 | 1 |  |  | Mallinckrodt | [5 empty] | E
CP | N | #N003495 | PAPIR KROMATOGRAFSKI RAZRED 1 VELIKOST 20x20CM, pakiranje po 100kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | celulozni, gladka površina, debelina 0,18mm z linearnim pretokom (voda) 130mm/30min. Dobra ločljivost za splošne analitske ločitve. | [7 empty] | E
CP | P | #962294 | PAPIR KROMATOGRAFSKI WHATMAN No.1 20x20CM kat.št. WHA3001861 Sigma-Aldrich (a´100kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003495 | 1 |  |  | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N003496 | PAPIR KROMATOGRAFSKI 3MM VELIKOST 20x20CM, pakiranje po 100kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | celulozni, gladka površina, debelina 0,34mm z linearnim pretokom (voda) 130mm/30min. Dobra ločljivost za splošne analitske ločitve. | [7 empty] | E
CP | P | #962295 | PAPIR KROMATOGRAFSKI WHATMAN 3MM 20x20CM kat.št. WHA3030861 Sigma-Aldrich (a´100kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003496 | 1 |  |  | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N003498 | PLOŠČA ZA TLC, MATRIKS IZ ALUMINIJEVEGA OKSIDA, NOSILEC IZ ALUMINIJA, VELIKOST 20x20CM, pakiranje po 25kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | debelina nanosa 0,200mm, srednji premer por | [7 empty] | E
CP | P | #461481 | PLOŠČA ZA TLC AL 5550 MATRIKS IZ ALUMINIJEVEGA OKSIDA, NOSILEC IZ ALUMINIJA 20x20CM kat.št. 1055500001 Merck (sc=25kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003498 | 1 |  |  | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #962297 | PLOŠČA ZA TLC Al-oksid na Al osnovi 20x20CM kat.št. 06408 Sigma-Aldrich (a´25kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003498 | 1 |  |  | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N003499 | PLOŠČA ZA TLC, MATRIKS IZ SILIKA GELA, NOSILEC IZ ALUMINIJA, VELIKOST 20x20CM, pakiranje po 25kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | debelina nanosa 0,175-0,225mm, srednji premer por | [7 empty] | E
CP | P | #962298 | PLOŠČA ZA TLC SILIKA GEL na Al osnovi 20x20CM kat.št. 1.05554.0001 Merck (a´25kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003499 | 1 |  |  | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #N010461 | VIALA Z VAKUUMOM ZA ELUIRANJE 5 ML Tc99M |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Viala mora biti kompatibilna z generatorjem Mo99/Tc99m Currium | [7 empty] | E
CP | P | #466367 | VIALA Z VAKUUMOM ZA ELUIRANJE 5 ML Tc99M kat.št. DRN 4373 Mallinckrodt (sc=25kos) |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N010461 | 1 |  |  | CURIUM | [5 empty] | E
CP | N | #N011174 | SET ZA DOLOČANJE ALUMINIJEVIH IONOV |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | set vsebuje 50 testnih lističev in 5ml standardne raztopine aluminijevih ionov s koncentracijo 5ug/ml | [7 empty] | E
CP | P | #973295 | SET TEC-control Aluminum Breakthru 5ug/ml kat št. 150-785 Biodex |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N011174 | 1 |  |  | Biodex | [5 empty] | E
CP | N | #N011176 | PAPIR KROMATOGRAFSKI ITLC-SG pakiranje po 50kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | kromatografski papir iz steklenih mikrovlaken brez veziv, impregniran s silikagelom, dimenzije 11,4cm x 30,4cm, odstopanje +/- 10% | [7 empty] | E
CP | P | #973297 | PAPIR KROMATOGRAFSKI ITLC-SG kat.št. SGI0001 Agilent (sc=50kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N011176 | 1 |  |  | Agilent | [5 empty] | E
CP | N | #N011177 | SEP-PAK C18 KOLONA |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | 360 mg sorbenta na kolono, velikost delcev 55-105um | [7 empty] | E
CP | P | #973298 | SEP-PAK PLUS C18 KOLONA kat.št. WAT020515 Waters (sc=50kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N011177 | 1 |  |  | Waters | [5 empty] | E
CP | N | #N011178 | BRIZGA 20ML LUER LOCK |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer brizge 20mm - dolžina celotne brizge 125mm - dolžina tulca brizge 110mm - graduacija na 1ml - sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #465811 | BRIZGA 20ML LUER LOCK kat.št. P180020 Sol-Millennium (sc=100kos) (naroča: Endo amb) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011178 | 1 |  |  | Sol-Millennium | [5 empty] | E
CP | P | #973299 | BRIZGA 20ML LUER LOCK kat.št. 300629 Becton Dickinson (sc=120kos) (naroča: ENDO AMB) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011178 | 1 |  |  | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N011784 | PAPIR KROMATOGRAFSKI ITLC-SA pakiranje po 50kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | kromatografski papir iz steklenih mikrovlaken brez veziva, impregniran s silicijevo kislino, dimenzije 11,4cm x 30,5cm, odstopanje +/- 10% | [7 empty] | E
CP | P | #975140 | PAPIR KROMATOGRAFSKI ITLC-SA kat.št. A120B12 Agilent (sc=50kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N011784 | 1 |  |  | Agilent | [5 empty] | E
CP | N | #N011785 | ZAMAŠEK LUER ZA BRIZGE luer-slip, ster., posamično pakiranje a 50-200 kosov |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | stožčaste oblike, sterilen, posamično pakiranje, premer na najširšem delu zamaška max. 8,5mm | [7 empty] | E
CP | P | #975141 | ZAMAŠEK LUER ZA BRIZGE moški/ženski, kat.št. TP-P-Y Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011785 | 1 |  |  | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N011786 | BRIZGA 1ML Luer slip sterilna, za enkratno uporabo |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer slip, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, graduacija 1ml, guma na batu, apirogena in netoksična, brez lateksa in PVC-ja; dimenzija osrednjega dela brizge kompatibilna s svinčenim ščitnikom brizgo bo preveril končni uporabnik glede dimenzij in glede absorpcije radiofarmakov na steno brizge. | [7 empty] | E
CP | P | #466368 | BRIZGA 1ML Luer slip sterilna, za enkratno uporabo TUBERKULINSKA B/I kat.št. 303172 Becton Dickinson (sc=120kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011786 | 1 |  |  | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N013022 | Mo99/Tc99m GENERATOR 2,0-3,0 GBq kalibriran na od petka do nedelje dopoldne |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dobava najkasneje v ponedeljek ob 7h zjutraj na lokacijo radioizotopnega laboratorija; mere generatorja morajo ustrezati predalu in odprtini v LAF komori MC18-2Pb | [7 empty] | E
CP | P | #464603 | GENERATOR Mo99/Tc99m 2 GBq (54mCi) Poltechnet kat.št. PO-MTCG-4/02 Polatom |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N013022 | 1 |  |  | Polatom | [5 empty] | E
CP | P | #967217 | GENERATOR Mo99/Tc99m 2,15 GBq (58 mCi) kalibriran na petek kat št. U 2,15 Mallinckrodt |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N013022 | 1 |  |  | Mallinckrodt | [5 empty] | E
CP | N | #N013023 | Mo99/Tc99m GENERATOR 3,0 - 5,5 GBq kalibriran na od petka do nedelje dopoldne |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dobava najkasneje v ponedeljek ob 7h zjutraj na lokacijo radioizotopnega laboratorija; mere generatorja morajo ustrezati predalu in odprtini v LAF komori MC18-2Pb | [7 empty] | E
CP | P | #464598 | GENERATOR Mo99/Tc99m 4 GBq (108mCi) Poltechnet kat.št. PO-MTCG-4/04 Polatom |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N013023 | 1 |  |  | Polatom | [5 empty] | E
CP | P | #961988 | GENERATOR Mo99/Tc99m 4,3 GBq (116 mCi) kalibriran na petek kat št. U 4,36 Mallinckrodt |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N013023 | 1 |  |  | Mallinckrodt | [5 empty] | E
CP | N | #N013024 | Mo99/Tc99m GENERATOR 5,5 - 6,2 GBq kalibriran na od petka do nedelje dopoldne |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dobava najkasneje v ponedeljek ob 7h zjutraj na lokacijo radioizotopnega laboratorija; mere generatorja morajo ustrezati predalu in odprtini v LAF komori MC18-2Pb | [7 empty] | E
CP | P | #464599 | GENERATOR Mo99/Tc99m 6 GBq (162mCi) Poltechnet kat.št. PO-MTCG-4/06 Polatom |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N013024 | 1 |  |  | Polatom | [5 empty] | E
CP | N | #N013025 | Mo99/Tc99m GENERATOR 6,2 - 7,0 GBq kalibriran na od petka do nedelje dopoldne |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dobava najkasneje v ponedeljek ob 7h zjutraj na lokacijo radioizotopnega laboratorija; mere generatorja morajo ustrezati predalu in odprtini v LAF komori MC18-2Pb | [7 empty] | E
CP | P | #960374 | GENERATOR Mo99/Tc99m 6,4 GBq (173 mCi) kalibriran na petek kat.št. U 6450 Mallinckrodt |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N013025 | 1 |  |  | Mallinckrodt | [5 empty] | E
CP | N | #N013026 | Mo99/Tc99m GENERATOR 7,0 - 8,0 GBq kalibriran na od petka do nedelje dopoldne |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dobava najkasneje v ponedeljek ob 7h zjutraj na lokacijo radioizotopnega laboratorija; mere generatorja morajo ustrezati predalu in odprtini v LAF komori MC18-2Pb | [7 empty] | E
CP | P | #978948 | GENERATOR Mo99/Tc99m 7,5 GBq (203 mCi) Poltechnet kat št. PO-MTCG-4/7,5 Polatom |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N013026 | 1 | [8 empty] | E