## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4067
RS | Šifra | #1553-18NP1
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP-Pripomočki za ERCP
AO | Velja od | 2026-02-04
AD | Velja do | 2026-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009812 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 8MMx60MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski stent, oplaščen, biliarni, z možnostjo razpletanja, brez sidra, premera 8mm, dolžine 60mm | [7 empty] | komplet
CP | P | #966990 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 8MMx60MM kat.št. BIS-0-E-8-60 Allium medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009812 | 1 |  | BIS-0-E-8-60 | Allium medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009813 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 8MMx80MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski stent, oplaščen, biliarni, z možnostjo razpletanja, brez sidra, premera 8mm, dolžine 80mm | [7 empty] | komplet
CP | P | #966991 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 8MMx80MM kat.št. BIS-0-E-8-80 Allium medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009813 | 1 |  | BIS-0-E-8-80 | Allium medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009814 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 8MMx100MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski stent, oplaščen, biliarni, z možnostjo razpletanja, brez sidra, premera 8mm, dolžine 100mm | [7 empty] | komplet
CP | P | #966992 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 8MMx100MM kat.št. BIS-0-E-8-100 Allium medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009814 | 1 |  | BIS-0-E-8-100 | Allium medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009815 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 8MMx120MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski stent, oplaščen, biliarni, z možnostjo razpletanja, brez sidra, premera 8mm, dolžine 120mm | [7 empty] | komplet
CP | P | #966993 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 8MMx120MM kat.št. BIS-0-E-8-120 Allium medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009815 | 1 |  | BIS-0-E-8-120 | Allium medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009816 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 10MMx60MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski stent, oplaščen, biliarni, z možnostjo razpletanja, brez sidra, premera 10mm, dolžine 60mm | [7 empty] | komplet
CP | P | #966873 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 10MMx60MM kat.št. BIS-0-E-10-60 Allium medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009816 | 1 |  | BIS-0-E-10-60 | Allium medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009817 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 10MMx80MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski stent, oplaščen, biliarni, z možnostjo razpletanja, brez sidra, premera 10mm, dolžine 80mm | [7 empty] | komplet
CP | P | #966994 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 10MMx80MM kat.št. BIS-0-E-10-80 Allium medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009817 | 1 |  | BIS-0-E-10-80 | Allium medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009818 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 10MMx100MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski stent, oplaščen, biliarni, z možnostjo razpletanja, brez sidra, premera 10mm, dolžine 100mm | [7 empty] | komplet
CP | P | #966995 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 10MMx100MM kat.št. BIS-0-E-10-100 Allium medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009818 | 1 |  | BIS-0-E-10-100 | Allium medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009819 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 10MMx120MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski stent, oplaščen, biliarni, z možnostjo razpletanja, brez sidra, premera 10mm, dolžine 120mm | [7 empty] | komplet
CP | P | #966996 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja brez sidra 10MMx120MM kat.št. BIS-0-E-10-120 Allium medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009819 | 1 |  | BIS-0-E-10-120 | Allium medical | [5 empty] | komplet