## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4066
RS | Šifra | #1553-2NP1
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - ostalo - ostalo
AO | Velja od | 2026-02-04
AD | Velja do | 2026-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001963 | STENT KOVINSKI ZA VARICE POŽIRALNIKA |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samoraztegljiva opornica iz nitinola, krita, uporabna pri akutnem krvavenju iz varic. Opornica ima na vsakem koncu izvlečno zanko z zlatim markerjem, na sredini opornice je platina - iridij marker. Premer opornice je 30mm-25mm-30mm, dolžina 135mm. Opornica mora biti prednaložena v sistemu za uvajanje, sistem za uvajanje 9,4 mm (28F)/6,6mm (20F) dolžine 60cm. Dolžina balona 5 cm, maksimalno napolnjena dimenzija balona - diameter 7cm, volumen balona 180ml. V setu je priložena žica "ultra stiff, soft tip", 0,035 incha, dolžine 260cm in brizga z volumnom 50ml. | [7 empty] | E
CP | P | #961786 | SET ZA VARICE POŽIRALNIKA KOVINSKI STENT DANIS kat.št. 019-08S-25-135-B Ella-CS |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001963 | 1 |  | 019-08S-25-135-B | Ella-CS | [5 empty] | E
CP | N | #N002959 | ERCP MEHANIČNI EKSTRAKTOR ZA ELLA STENTE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mehanični ekstraktor za ELLA stente kompatibilen z N001963 | [7 empty] | E
CP | P | #026528 | ERCP MEHANIČNI EKSTRAKTOR ZA ELLA STENTE kat.št. 015-01-28-1000 ELLA CS |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002959 | 1 |  | 015-01-28-1000 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N002974 | KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov, nazobčana ovalna oblika čašic, z okencem za večji bioptični vzorec, s sredinsko iglo. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,5mm, dolžine 2300mm. Za večkratno uporabo, možnost sterilizacije z avtoklavom. | [7 empty] | E
CP | P | #957554 | KLEŠČICE NAZOBČANE Z IGLO kat.št. 408460WN Medi-Globe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002974 | 1 |  | 408460WN | Medi-Globe | [5 empty] | E
CP | N | #N003027 | OPORNICA/STENT ZA KOLON OPLAŠČEN premer 25mm, dolžina 113mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za kolon kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 25mm, dolžina stenta 11,3cm, vodilo 18Fr x 95cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035", radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, plastična zanka na proksimalnem robu za možnost korekcjie opornice v času do 5 dni. | [7 empty] | E
CP | P | #957917 | OPORNICA/STENT ZA KOLON OPLAŠČEN premer 25mm, dolžina 113mm kat.št. 019-05-25-113-C18 ELLA CS |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003027 | 1 |  | 019-05-25-113-C18 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N003029 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠČEN premer 20mm, dolžina 110mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25mm, dolžina stenta 110mm, vodilo 18Fr /28F x 75cm, radiopačna atraumatična konica, za vodilno žico 0,035" trdo, radiopačni marker na obeh koncih in na sredini, zanka na proksimalnem robu za možnost korekcjie opornice, za metodo PULL | [7 empty] | E
CP | P | #957919 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠČEN premer 20mm, dolžina 110mm kat.št. 019-07S-20-110 ELLA CS |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003029 | 1 |  | 019-07S-20-110 | ELLA CS | [5 empty] | E
CP | N | #N003052 | ŠČETKA ZA CITOLOGIJO premer 1,0 mm, 2500mm x 1,7mm, za enkratno uporabo |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka za citologijo ERCP za del kanal 1,7mm, premer ščetke 1,0mm, dolžina 2500mm | [7 empty] | E
CP | P | #957561 | ŠČETKA ZA CITOLOGIJO premer 1,0 mm, 2500mm x 1,7mm, za enkratno uporabo kat.št. 026070 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003052 | 1 |  | 26070 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003065 | VREČKA ZA ASPIRATOR 2,5L-VELIKA |  |  |  | 800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijska vrečka za enkratno uporabo – 2,5 l z gelom;,s protibakterijskim filmom, VLOŽNA V ASPIRACIJSKO POSODO z možnostjo zatesnitve, kompatibilna z aspiracijsko cevko, nameščeno na aparat in cevko, ki se namešča na aspiracijsko vrečko ter aspiracijsko posodo. | [7 empty] | E
CP | P | #464884 | VREČKA ZA (9.nadst) ASPIRATOR 2,5L VELIKA z gelom kat.št. MED770087 Key Surgical (sc=30kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003065 | 1 |  | MED770087 | Key Surgical | [5 empty] | E
CP | P | #959486 | VREČKA ZA ASPIRATOR 2,5L-VELIKA kat.št. K10021898 Olympus |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003065 | 1 |  | K10021898 | Olympus | [5 empty] | E
CP | P | #977282 | VREČKA ZA (9.nadst) ASPIRATOR 2,5L VELIKA z gelom kat.št. 077.0087 Medela (sc=30kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003065 | 1 |  | 770087 | Medela | [5 empty] | E
CP | N | #N009340 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8 mm x 60mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 60mm, premer 8mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965027 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8MMx60MM kat.št. BIS-A-E-8-60 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009340 | 1 |  | BIS-A-E-8-60 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009341 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8 mm x 80mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 80mm, premer 8mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965028 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8MMx80MM kat.št. BIS-A-E-8-80 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009341 | 1 |  | BIS-A-E-8-80 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009342 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8 mm x 100mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 100mm, premer 8mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965029 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8MMx100MM kat.št. BIS-A-E-8-100 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009342 | 1 |  | BIS-A-E-8-100 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009343 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8 mm x 120mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 120mm, premer 8mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965030 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 8MMx120MM kat.št. BIS-A-E-8-120 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009343 | 1 |  | BIS-A-E-8-120 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009344 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10 mm x 60mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 60mm, premer 10mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965031 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10MMx60MM kat.št. BIS-A-E-10-60 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009344 | 1 |  | BIS-A-E-10-60 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009345 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10 mm x 80mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom,s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 80mm, premer 10mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965032 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10MMx80MM kat.št. BIS-A-E-10-80 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009345 | 1 |  | BIS-A-E-10-80 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009346 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10 mm x 100mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 100mm, premer 10mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965033 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10MMx100MM kat.št. BIS-A-E-10-100 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009346 | 1 |  | BIS-A-E-10-100 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009347 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10 mm x 120mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent za biliarni sistem za zdravljenje preraščajočih neoplazem, iz nitinola, samoraztezen, fleksibilen, v celoti krit s polimerom, s sidrom, za vodilno žico 0,035˝x4500mm, z radiopačnimi markerji za natančen prikaz lege na RTG aparatu, dolžine 120mm, premer 10mm. Odstranitev možna z izvlekom in razpletanjem stenta v tanek trak. | [7 empty] | E
CP | P | #965034 | STENT BILIARNI KOVINSKI OPLAŠČEN z možnostjo razpletanja 10MMx120MM kat.št. BIS-A-E-10-120 Allium medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009347 | 1 |  | BIS-A-E-10-120 | Allium medical | [5 empty] | E
CP | N | #N012605 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - O oblika 2mm/1650mm - želodec |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektrokirurški nož z vrhom oblike "O" in integrirano jet funkcijo. Integriran ročaj z nastavkom za A-cord kabel, na ročaju integrirana iglica za čiščenje noža. Dolžina noža 2mm, dolžina katetra 1650 mm. Za delovni kanal min 2.8 mm. Za enkratno uporabo, sterilno. Pakirano posamično. | [7 empty] | E
CP | P | #977314 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - "O" oblika 2mm/1650mm kat.št. MK-O-2-165 Micro-Tech EU |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012605 | 1 |  | MK-O-2-165 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012606 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - O oblika 1,5mm/2350mm - kolon |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektrokirurški nož z vrhom oblike "O" in integrirano jet funkcijo. Integriran ročaj z nastavkom za A-cord kabel, na ročaju integrirana iglica za čiščenje noža. Dolžina noža 1,5mm, dolžina katetra 2350mm. Za delovni kanal min 2.8 mm. Za enkratno uporabo, sterilno. Pakirano posamično. | [7 empty] | E
CP | P | #977315 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - "O" oblika 1,5mm/2350mm kat.št. MK-O-1-235 Micro-Tech EU |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012606 | 1 |  | MK-O-1-235 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012607 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - I oblika 2mm/1650mm - želodec |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektrokirurški nož z vrhom oblike "I" in integrirano jet funkcijo. Integriran ročaj z nastavkom za A-cord kabel, na ročaju integrirana iglica za čiščenje noža. Dolžina noža 2mm, dolžina katetra 1650 mm. Za delovni kanal min 2.8 mm. Za enkratno uporabo, sterilno. Pakirano posamično. | [7 empty] | E
CP | P | #977316 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - "I" oblika 2mm/1650mm kat.št. MK-I-2-165 Micro-Tech EU |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012607 | 1 |  | MK-I-2-165 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012608 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - I oblika 1,5mm/2350mm - kolon |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektrokirurški nož z vrhom oblike "I" in integrirano jet funkcijo. Integriran ročaj z nastavkom za A-cord kabel, na ročaju integrirana iglica za čiščenje noža. Dolžina noža 1,5mm, dolžina katetra 2350mm. Za delovni kanal min 2.8 mm. Za enkratno uporabo, sterilno. Pakirano posamično. | [7 empty] | E
CP | P | #977317 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - "I" oblika 1,5mm/2350mm kat.št. MK-I-1-235 Micro-Tech EU |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012608 | 1 |  | MK-I-1-235 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012609 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - T oblika 2mm/1650mm - želodec |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektrokirurški nož z vrhom oblike "T" in integrirano jet funkcijo. Integriran ročaj z nastavkom za A-cord kabel, na ročaju integrirana iglica za čiščenje noža. Dolžina noža 2mm, dolžina katetra 1650 mm. Za delovni kanal min 2.8 mm. Za enkratno uporabo, sterilno. Pakirano posamično. | [7 empty] | E
CP | P | #977318 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - "T" oblika 2mm/1650mm kat.št. MK-T-2-165 Micro-Tech EU |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012609 | 1 |  | MK-T-2-165 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012610 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - T oblika 1,5mm/2350mm - kolon |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektrokirurški nož z vrhom oblike "T" in integrirano jet funkcijo. Integriran ročaj z nastavkom za A-cord kabel, na ročaju integrirana iglica za čiščenje noža. Dolžina noža 1,5mm, dolžina katetra 2350mm. Za delovni kanal min 2.8 mm. Za enkratno uporabo, sterilno. Pakirano posamično. | [7 empty] | E
CP | P | #977319 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - "T" oblika 1,5mm/2350mm kat.št. MK-T-1-235 Micro-Tech EU |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012610 | 1 |  | MK-T-1-235 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012611 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - IT oblika 5,6mm/2350mm - kolon |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektrokirurški nož z izolirano keramično konico in integrirano jet funkcijo. Dolžina noža 5,6mm, dolžina katetra 2350mm. Integriran ročaj z nastavkom za A-cord kabel. Za delovni kanal min 2.8 mm. Za enkratno uporabo, sterilno. Pakirano posamično. | [7 empty] | E
CP | P | #977320 | ELEKTROKIRURŠKI NOŽ - "IT" oblika 5,6mm/2350mm kat.št. MK-IT-4-235 Micro-Tech EU |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012611 | 1 |  | MK-IT-4-235 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012612 | ESD KLIP ZA TRAKCIJO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prednaložen klip z 10 zobci, z nameščeno silikonsko verigo iz 4 obročkov za ustvarjanje trakcije med ESD posegom. Za izboljšanje vidljivosti in dostopnosti do submukoznega sloja. Dolžina katetra 2350mm, premer klipa 11mm. Za delovni kanal Fi 3,2. | [7 empty] | E
CP | P | #977321 | ESD KLIP ZA TRAKCIJO kat.št. ETD01008 Micro-Tech EU (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012612 | 1 |  | ETD01008 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012613 | EUZ IGLA ZA PUNKCIJO FNB 19G |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | EUZ igla za punkcijo s trojno konično asimetrično rezano konico, iz nitinola, diameter 19 G. Mora imeti ehogene obročke do konice EUS igle za optimalno lokalizacijo. Dolžina igle in dolžina ovoja katetra sta popolnoma nastavljivi s pomočjo dveh neodvisnih gumbov (0-8 cm; 137,5-141,5cm). Minimalni delovni kanal 2,8mm. Priložena 20cc brizga in enopotni petelinček. | [7 empty] | E
CP | P | #977322 | EUZ IGLA ZA PUNKCIJO FNB 19G kat.št. EUS-19-1-F Micro-Tech EU |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012613 | 1 |  | EUS-19-1-F | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012614 | KLIP ZA HEMOSTAZO 9MM prednaložen |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prednaložen klip za hemostazo in zapiranje večjih defektov. Z možnostjo večkratnega odpiranja in zapiranja. Rotacijski z možnostjo rotacije za 360°. Kompatibilen z MRI. Ergonomski ročaj, diameter klipa 9 mm, kratka glava klipa dimenzije 5,4mm. Za delovni kanal 2,8 mm, dolžina 230 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #977323 | KLIP ZA HEMOSTAZO 9MM prednaložen EC-23-230-09 kat.št. E0423004 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012614 | 1 |  | E0423004 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N012615 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MONOFILAMENTNA 15mm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentna zanka, za elektroresekcijo sesilnih polipov, ovalne oblike s tanko čvrsto žico FI 0,3mm, z integriranim ročajem, velikost zanke 15mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Z možnostjo rotacije v obe smeri za 360°. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna (za 1x uporabo). | [7 empty] | E
CP | P | #977324 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO MONOFILAMENTNA 15mm SD-1000R-15 kat.št. E0421181 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012615 | 1 |  | E0421181 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N012616 | ZANKA ZA RESEKCIJO - HLADNA NITINOL 10mm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nitinolna zanka za hladno resekcijo polipov, ovalne oblike, ultra tanka žica 0,18 mm, rotacijska. Velikost zanke 10 mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977325 | ZANKA ZA RESEKCIJO - HLADNA NITINOL 10MM kat.št. CS2-21023231 Micro-Tech EU (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012616 | 1 |  | CS2-21023231 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012617 | ZANKA ZA RESEKCIJO - HLADNA NITINOL 15mm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nitinolna zanka za hladno resekcijo polipov, ovalne oblike, ultra tanka žica 0,18 mm, rotacijska. Velikost zanke 15 mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977326 | ZANKA ZA RESEKCIJO - HLADNA NITINOL 15MM kat.št. CS2-21523231 Micro-Tech EU (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012617 | 1 |  | CS2-21523231 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012618 | ZANKA ZA RESEKCIJO - HLADNA NITINOL 20mm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nitinolna zanka za hladno resekcijo polipov, ovalne oblike, ultra tanka žica 0,18 mm, rotacijska. Velikost zanke 20 mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977327 | ZANKA ZA RESEKCIJO - HLADNA NITINOL 20MM kat.št. CS2-22023231 Micro-Tech EU (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012618 | 1 |  | CS2-22023231 | Micro-Tech EU | [5 empty] | E
CP | N | #N012619 | KOŠARICA DORMI SPIRALNA ZA HOLANGIOSKOP 1.2/1,0mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno oblikovana radiopačna 4-žična košarica za odstranjevanje žolčnih kamnov ali mulja iz žolčevoda, spiralna. Dolžina košarice min. 2600mm, zunanji premer 1,0mm, FI košarice 1,0mm, primerna za delovni kanal endoskopa FI 1,0. Za enkratno uporabo, radiopačna, kompatibilna z urg. lititriptorjem. | [7 empty] | E
CP | P | #977328 | KOŠARICA DORMI SPIRALNA - ZA HOLANGIOSKOP 1.2/1,0MM kat.št. VDK-MBS-10-260-10-N4-B Vedkang (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012619 | 1 |  | VDK-MBS-10-260-10-N4 | Vedkang | [5 empty] | E
CP | N | #N012620 | KOŠARICA DORMI SPIRALNA ZA HOLANGIOSKOP 1.2/1,5mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno oblikovana radiopačna 4-žična košarica za odstranjevanje žolčnih kamnov ali mulja iz žolčevoda, spiralna. Dolžina košarice min. 2600mm, zunanji premer 1,0mm, FI košarice 1,5mm, primerna za delovni kanal endoskopa FI 1,0. Za enkratno uporabo, radiopačna, kompatibilna z urg. lititriptorjem. | [7 empty] | E
CP | P | #977329 | KOŠARICA DORMI SPIRALNA - ZA HOLANGIOSKOP 1.2/1,5MM kat.št. VDK-MBS-10-260-15-N4-B Vedkang (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012620 | 1 |  | VDK-MBS-10-260-15-N4 | Vedkang | [5 empty] | E
CP | N | #N012625 | KOŠARICA DORMI SEMICIRCLE ZA HOLANGIOSKOP 1.2/1,0mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno oblikovana radiopačna 4-žična košarica za odstranjevanje žolčnih kamnov ali mulja iz žolčevoda, semicircle oblike. Dolžina košarice min. 2600mm, zunanji premer 1,0mm, FI košarice 1,0mm, primerna za delovni kanal endoskopa FI 1,0. Za enkratno uporabo, radiopačna, kompatibilna z urg. lititriptorjem. | [7 empty] | E
CP | P | #977334 | KOŠARICA DORMI SEMICIRCLE - ZA HOLANGIOSKOP 1.2/1,0MM kat.št. VDK-MBS-10-260-10-N4-D Vedkang (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012625 | 1 |  | VDK-MBS-10-260-10-N4 | Vedkang | [5 empty] | E
CP | N | #N012626 | KOŠARICA DORMI SEMICIRCLE ZA HOLANGIOSKOP 1.2/1,5mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebno oblikovana radiopačna 4-žična košarica za odstranjevanje žolčnih kamnov ali mulja iz žolčevoda, semicircle oblike. Dolžina košarice min. 2600mm, zunanji premer 1,0mm, FI košarice 1,0mm, primerna za delovni kanal endoskopa FI 1,0. Za enkratno uporabo, radiopačna, kompatibilna z urg. lititriptorjem. | [7 empty] | E
CP | P | #977335 | KOŠARICA DORMI SEMICIRCLE - ZA HOLANGIOSKOP 1.2/1,5MM kat.št. VDK-MBS-10-260-15-N4-D Vedkang (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012626 | 1 |  | VDK-MBS-10-260-15-N4 | Vedkang | [5 empty] | E
CP | N | #N012631 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE GLADKE BREZ IGLE - ZA HOLANGIOSKOP 1.2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za odvzem biopsijskih vzorcev, gladke, brez igle, neoplaščene. Radiopačne, za endoskopski kanal min Fi 1,2mm, dolžine 2600mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977340 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE GLADKE BREZ IGLE - ZA HOLANGIOSKOP 1.2 kat.št. VDK-MFB-260-B1 Vedkang (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012631 | 1 |  | VDK-MFB-260-B1 | Vedkang | [5 empty] | E
CP | N | #N012632 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE NAZOBČANE BREZ IGLE ZA HOLANGIOSKOP 2.0 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za odvzem biopsijskih vzorcev, nazobčane, brez igle, oplaščene. Radiopačne, za endoskopski kanal min Fi 2,0mm, dolžine 2600mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977341 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE NAZOBČANE BREZ IGLE - ZA HOLANGIOSKOP 2.0 kat.št. VDK-BFB-260-P-A1 Vedkang (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012632 | 1 |  | VDK-BFB-260-P-A1 | Vedkang | [5 empty] | E
CP | N | #N012633 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE GLADKE Z IGLO ZA HOLANGIOSKOP 2.0 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za odvzem biopsijskih vzorcev, gladke, z iglo, neoplaščene. Radiopačne, za endoskopski kanal min Fi 2,0mm, dolžine 2600mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977342 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE GLADKE Z IGLO ZA HOLANGIOSKOP 2.0 kat.št. VDK-FB-18-260-W-O-B1 Vedkang (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012633 | 1 |  | VDK-FB-18-260-W-O-B1 | Vedkang | [5 empty] | E
CP | N | #N012634 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 15mm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena zanka, za elektroresekcijo pecljatih polipov, ovalne oblike z čvrsto žico FI 0,47mm, z integriranim ročajem z merilnimi oznakami, velikost zanke 15mm, dolžina vodila min. 2300mm, za delovni kanal endoskopa Fi 2,8mm. Pakirana posamično, ob dobavi sterilna, za 1x uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977343 | ZANKA ZA ELEKTRORESEKCIJO ENOSTAVNA 15mm kat.št. N3642530 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012634 | 1 |  | N3642530 | Olympus | [5 empty] | E