## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3903
RS | Šifra | #1557-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | MP za artroskopijo-ostalo
AO | Velja od | 2025-06-02
AD | Velja do | 2026-07-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008163 | ŠIVALNIK ARTROSKOPSKI 45° |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Artroskopski inštrument za prebadanje tkiva in DIREKTNO zajemanje niti (suture grasper) pri rekonstruktivnih posegih. Delovni del z votlo, ukrivljeno konico za 45°, v kateri se skriva kljukica. V držalnem delu mehanizem za potiskanje kljukice, ki zajame nit. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #463044 | ŠIVALNIK ARTROSKOPSKI 45° EZPass kat.št. 904050 ZimmerBiomet |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008163 | 1 |  | 904050 | ZimmerBiomet | [5 empty] | E
CP | P | #955785 | ŠIVALNIK ARTROSKOPSKI 45° kat.št. 251722 Johnson & Johnson/DePuy Mitek |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008163 | 1 |  | 251722 | Johnson & Johnson/DePuy Mitek | [5 empty] | E
CP | N | #N008174 | ZANKA ZA FEMORALNO FIKSACIJO GRAFTA |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samozatezna zanka z gumbom za femoralno fiksacijo presadka pri rekonstrukciji kolenskih vezi. Zanka omogoča pomik presadka v femoralni tunel in se ob koncu sama zaklene, tako da dodatna fiksacija ni potrebna. Gumb ima ločeno vlečno vrvico in zatezno vrvico. Zatezna zanka je nad gumbom in zatezanje poteka izven sklepa. Največja debelina gumba 4,5 mm. Sterilno pakiranje. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ustrezen in najcenejši artikel pod N008174, N011508, N012101, N012102, N012103 - ker se jih uporablja skupaj. | [7 empty] | E
CP | P | #976362 | ZANKA ZA FEMORALNO FIKSACIJO GRAFTA kat.št. KFB035 Conmed |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008174 | 1 |  | KFB035 | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N011508 | ZANKA ZA TIBIALNO FIKSACIJO GRAFTA |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samozatezna zanka z gumbom za tibialno fiksacijo presadka pri rekonstrukciji kolenskih vezi. Zanka omogoča zatezanje presadka v tibialnem tunelu in se ob koncu sama zaklene, tako da dodatna fiksacija ni potrebna. Gumb ima ločeno vlečno vrvico in zatezno vrvico. Zatezna zanka je nad gumbom in zatezanje poteka izven sklepa. Največja debelina gumba 4,5 mm. Najmanjša dolžina gumba je 15 mm. Sterilno pakiranje. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ustrezen in najcenejši artikel pod N008174, N011508, N012101, N012102, N012103 - ker se jih uporablja skupaj. | [7 empty] | E
CP | P | #976363 | ŠIV Z ZANKO ZA TIBIALNI GUMB kat.št. KFL100 Conmed |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011508 | 1 |  | KFL100 | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N012101 | GUMB TIBIALNI VELIKI ZA REKONSTRUKCIJO ACL IN PCL |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za fiksacijo grafta na tibialni strani, velikosti najmanj 17 mm, za uporabo skupaj z zanko za tibialno fiksacijo. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ustrezen in najcenejši artikel pod N008174, N011508, N012101, N012102, N012103 - ker se jih uporablja skupaj. | [7 empty] | E
CP | P | #976364 | GUMB TIBIALNI VELIKI kat.št. KTB017 Conmed |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012101 | 1 |  | KTB017 | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N012102 | GUMB TIBIALNI STANDARD ZA REKONSTRUKCIJO ACL IN PCL |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za fiksacijo grafta na tibialni strani, velikosti najmanj 14 mm, za uporabo skupaj z zanko za tibialno fiksacijo. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ustrezen in najcenejši artikel pod N008174, N011508, N012101, N012102, N012103 - ker se jih uporablja skupaj. | [7 empty] | E
CP | P | #976365 | GUMB TIBIALNI STANDARD kat.št. KTB014 Conmed |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012102 | 1 |  | KTB014 | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N012103 | SVEDER VODILNI PRI ACL IN PCL REKONSTRUKCIJAH |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilni sveder za povrtavanje vodilnega kanala femoralno in tibialno, uporaba za fiksacijo samozatezne zanke in gumba. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ustrezen in najcenejši artikel pod N008174, N011508, N012101, N012102, N012103 - ker se jih uporablja skupaj. | [7 empty] | E
CP | P | #976366 | SVEDER VODILNI ZA REKONSTRUKCIJO ACL IN PCL kat.št. KGP035 Conmed |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012103 | 1 |  | KGP035 | Conmed | [5 empty] | E