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Postopek oddaje javnega naročila »Priprava prostora in dobava koronarografa z vzdrževanjem« se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), drugimi veljavnimi predpisi ter to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija).

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: SB Nova Gorica) izvaja postopek skupnega javnega naročanja na podlagi sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila s pooblastilom za izvedbo postopka Urada RS za investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: UIZ) za izvedbo postopka, št. 4110-69/2025-2718-14 z dne 24. 4. 2026 v njegovem imenu in za njegov račun (zapripravo prostora s priključki – GOI dela, dobavo novega koronarografskega sistema s C lokom in ostale opreme ter šolanje osebja uporabnika) ter v svojem imenu in za svoj račun (za izdelavo projektne dokumentacije ter pogarancijsko vzdrževanje).

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ne-sklenitve pogodbe.

V tem Povabilu k oddaji ponudbe je ponudnik (glavni izvajalec) lahko projektant ali izvajalec GOI del ali dobavitelj medicinske opreme. V nadaljevanju se pojavlja naziv ponudnik oz. izvajalec.

[bookmark: _Toc135390219]OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2.1. Javno naročilo se vodi pod interno oznako: 252-3/2026. 

2.2. Naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudnik mora ponuditi in izvesti naročilo v celoti.

2.3. Predmet javnega naročila je enotna izvedba investicije po modelu funkcionalni ključ v roke, ki zajema projektiranje, izvedbo GOI del, dobavo, montažo, integracijo in zagon koronarografa s pripadajočo medicinsko opremo, vključno s šolanjem, dobavo in montažo nemedicinske opreme ter 6-letno pogarancijsko vzdrževanje koronarografa s pripadajočo medicinsko opremo, za potrebe SB Nova Gorica.

Namen projekta je vzpostavitev celovitega in funkcionalno zaključenega koronarografskega sklopa oz. kardiološkega katetrskega laboratorija v SB Nova Gorica, s čimer se zagotavljajo prostorski, tehnološki in organizacijski pogoji za izvajanje invazivnih diagnostičnih in terapevtskih posegov v kardiologiji in drugih sorodnih dejavnostih bolnišnice. Projekt je usmerjen v izboljšanje dostopnosti, kakovosti in učinkovitosti zdravstvene obravnave, ob hkratnem zagotavljanju varnega dela, ustreznih delovnih pogojev za osebje in dolgoročno vzdržne bolnišnične infrastrukture.

Naročnik želi zagotoviti izvedbo projekta, s katerim se bo v okviru SB Nova Gorica vzpostavil sodoben, varen in funkcionalno skladen koronarografski sklop z vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori in tehnološkimi sistemi. Rekonstruirani prostori morajo omogočati varno, učinkovito in neprekinjeno izvajanje zdravstvene dejavnosti ter morajo biti kot celota usklajeni z obstoječo bolnišnično infrastrukturo, organizacijo dela in logističnimi tokovi. Posebej je treba zagotoviti dosledno ločevanje čistih in nečistih poti, jasno organizirane tokove pacientov, osebja in materiala brez križanj, ustrezno umestitev opazovalnic in nadzora pacientov ter polno skladnost s tehnološkimi zahtevami medicinske dejavnosti.

Ker gre za rekonstrukcijo v obstoječe bolnišnično okolje, mora izvajalec zagotoviti tudi funkcionalno in logistično usklajenost z obstoječimi oddelki, nemoteno delovanje bolnišnice v času gradnje, način izvedbe z minimalnimi motnjami za zdravstveno dejavnost, ločene in varne gradbiščne poti ter zaščito obstoječih prostorov pred prahom, vibracijami in hrupom, z zagotovljeno evakuacijo in obratovanjem ostalih prostorov. Posegi ne smejo ogroziti izvajanja zdravstvene dejavnosti ali varnosti pacientov in osebja. Posebej je treba predvideti tudi protiprašno zaščito, dnevno in tedensko čiščenje gradbišča, varen režim dostopov, prepoved spiranja gradbenega materiala v obstoječo kanalizacijo ter usklajevanje vseh prekinitev oz. priklopov z uporabnikom in upravljavci obstoječih sistemov.

Lokacija izvedbe je predvidena v delu obstoječih pomožnih prostorov 2. etaže (pritličja) C trakta glavne stavbe SB Nova Gorica, ki je evidentirana pod št. 318 k.o. 2315 Šempeter in z najbolj izpostavljenimi deli sovpada z zemljiško parcelo št. 2773 k.o. 2315 Šempeter. Za predmetne prostore je predvidena rekonstrukcija za zagotovitev nove prostorske sheme, ki bo dimenzijsko, funkcionalno in tehnično ustrezala predvidenemu namenu. Predmetni prostori se na nivoju vzdrževalnih del na novo navežejo na obstoječe interne priključke znotraj kompleksa bolnišnice. Posledično mora projekt zajemati tudi pravočasno preveritev kapacitet, dejanskega stanja in tehničnih pogojev na objektu za vsa dela.

Za posege v sklopu rekonstrukcije je že pridobljeno gradbeno dovoljenje na osnovi pridobljenih mnenj in izdelane projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).

Predmet naročila zajema najmanj:
· izdelavo projektne dokumentacije na nivoju za izvedbo (PZI), ločeno za rekonstrukcijo in prijavo gradnje in ločeno za investicijsko vzdrževalna dela in opremo, z vsemi projektantskimi deli, vodenjem projektiranja in z izdelavo posnetka obstoječega stanja vključno z vsemi drugimi deli, ki so potrebna za njegovo izdelavo in za evidentiranje in izmere obstoječe zaprtih oz. votlih prostorov in struktur;
· izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID), ločeno za celoto za potrebe naročnika in ločeno za rekonstrukcijo za potrebe tehničnega pregleda, z vsemi projektantskimi deli, vključno s spremljanjem gradnje ter vodenjem projektiranja;
· v sklopu investicijsko vzdrževalnih GOI del izvedbo vseh potrebnih odstranitvenih, gradbenih, obrtniških, elektro, strojnih in drugih instalacijskih del in integracij v sisteme, vključno s preboji in tesnitvami, za navezave predmetnih prostorov na obstoječo infrastrukturo bolnišnice;
· v sklopu rekonstrukcijskih GOI del izvedbo vseh splošnih, pripravljalnih, sprotnih in zaključnih del, rušitev in odstranitev, vseh gradbenih, obrtniških in vseh vrst instalacijskih del, s preureditvijo prostorske sheme na ožjem območju posegov v nov razpored finaliziranih prostorov za namen koronarne angiografije, vključno z vsemi  sistemi in elementi ter z nosilnimi in razbremenilnimi elementi za transport in umestitev težjih elementov opreme ter z vso delavniško dokumentacijo, vodenjem gradnje z vso spremljajočo dokumentacijo ter pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posege v sklopu rekonstrukcije;
· v sklopu medicinske, tehnološke in tehnične opreme dobavo, vnos, montažo, priklop, integracijo, konfiguracijo, testiranje in zagon angiografskega sistema ter pripadajoče medicinske in druge opreme, potrebne za funkcionalno uporabo sklopa za namen koronarne angiografije, vključno z vsemi potrebnimi transportnimi in montažnimi pripomočki in predhodnimi informacijami projektantu za potrebe izdelave načrta tehnologije, pri čemer je predmet ponudbe le oprema, ki je navedena v obrazcu št. 1 ponudbenega predračuna, mora pa biti za vso preostalo opremo po Projektni nalogi, ki jo preskrbi SB Nova Gorica, pripravljen prostor in vsi potrebni priključki;
· v sklopu ostale opreme izdelavo, dobavo, montažo pohištvene, sanitarne, označevalne in druge opreme predmetnih prostorov, z vso tehnično dokumentacijo za prefabricirane elemente in vso delavniško dokumentacijo za neprefabricirane elemente;
· izvedbo vseh meritev, kalibracij, funkcionalnih preizkusov, usposabljanj uporabnikov in vzdrževalnega osebja, predajo navodil za uporabo, servisne dokumentacije, garancijskih listov, dokazil skladno z normativnimi dokumenti in vse druge dokumentacije, potrebne za tehnični pregled, uporabno dovoljenje in končno primopredajo;
· šolanje uporabnikov in šolanje tehnične službe skladno z osnutkom pogodbe;
· (po)garancijsko vzdrževanje opreme;
· vse po določilih Projektne naloge s prilogami, prilagojeno karakteristikam ponujene tehnološke opreme za funkcionalno delovanje posameznih elementov in celotnega sklopa predmetnih prostorov, ter skladno z določili veljavne zakonodaje in normativnih dokumentov.

Samo v primeru predhodne odobritve naročnika in uporabnika bo predmet naročila obsegal tudi:
· izdelavo projektne dokumentacije na nivoju za spremembo gradbenega dovoljenja (ev. DGD) skladno s predpisnimi zahtevami, s pridobitvijo spremembe gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in morebitno potrebnih novih mnenj, z vsemi pripadajočimi projektantskimi deli, iz vzroka takšne ponujene tehnološke rešitve, ki takšno spremembo zahteva (ponudniku, ki ob ponudbi glede na razpisno dokumentacijo presodi, da za ponujeno tehnološko rešitev ne bo potrebna sprememba gradbenega dovoljenja, tega dela dokumentacije ni potrebno nuditi, v kolikor pa se ta del dokumentacije kljub temu izkaže za potrebnega, ga mora izvesti v okviru ponudbene cene).

Splošne zahteve za projektno dokumentacijo

Izbrani ponudnik bo na podlagi Projektne naloge pripravil projektno dokumentacijo z vsemi potrebnimi, elaborati, načrti, izračuni, detajli, uskladitvami in dokazili ter z vsemi projektantskimi deli, potrebnimi za zakonito in tehnično pravilno izvedbo projekta ter za uspešno izvedbo vseh upravnih postopkov v predpisanih rokih.

PZI dokumentacija mora biti izdelana z upoštevanjem Projektne naloge, gradbenega dovoljenja, mnenj in normativnih dokumentov ter vsebovati vsaj:
· natančen posnetek obstoječega stanja (vključno z evidentiranjem obsega, vsebine in dimenzij obstoječe zaprtih oz. votlih prostorov in struktur);
· načrt tehnologije (vsaj s tlorisnim prikazom umestitve tehnološke opreme z jasno razvidnim dostavnim, servisnim in obratovalnim prostorom zanjo, vključno z definiranimi s prostorskim izrisom vseh možnih gibanj, pomikov in rotacij C-loka brez kolizij s stropnimi stativi, upoštevaje varnostno cono, vse stropno montirane elemente, fiksno in premično opremo in vsa odpirajoča vrata ter število oseb v prostoru, z vrisom in predvidenimi priključki za vso opremo, ki je definirana v Projektni nalogi, z izhodiščnimi podatki zanjo, z vsemi zahtevami medicinske opreme in funkcionalnimi zahtevami naprav, z vsemi potrebnimi priključki instalacij, varnostnimi pogoji, delovnimi tokovi, pogoji za montažo in obratovanje, z vsemi tehnološkimi instalacijskimi povezavami vseh vrst tehnološke opreme ter z določitvijo mikroklimatskih pogojev in emisij ter vplivov opreme na projektne rešitve, upoštevajoč razpoložljive prostore, infrastrukturo, tehnične zahteve dobavitelja tehnološke opreme);
· načrt medicinske in nemedicinske opreme (vsaj z opredeljenimi tehničnimi karakteristikami vseh vrst opreme, priključki zanjo, s prikazi razporedov vse opreme v vseh predmetnih prostorih, tudi opreme, ki je zajeta v Projektni nalogi pa ni predmet naročila, in s prikazi ter tehničnimi navodili izvedbe vseh elementov neprefabricirane opreme, s podrobno opredeljenimi tehničnimi karakteristikami in detajli, upoštevajoč Projektno nalogo);
· zbirni načrt (z vsebino po pravilniku, vključno z razporedom in prikazi prebojev in razvodov instalacij v realnem merilu);
· načrt s področja arhitekture (z vsebino po pravilniku, vključno s pregledom in analiziranjem obstoječih elementov ter s tehnično opredelitvijo vseh pripravljalnih, odstranitvenih, rušitvenih ter gradbeno obrtniških del, vključno s povzetimi strukturami gradbenih konstrukcij in podkonstrukcij, z dimenzioniranjem vseh ločilnih elementov, izolacijami in finalizacijami, z dimenzioniranji in določitvami vseh prehodov s tesnitvami ter vseh toplotnih, akustičnih in sevalnoizolacijskih karakteristik elementov);
· načrt s področja gradbeništva (z vsebino po pravilniku, vključno s pregledom in analiziranjem obstoječih konstrukcij ter z dimenzioniranjem vseh nadomestnih konstrukcij in podkonstrukcij ter prebojev, s preveritvijo, dimenzioniranji in projektnimi rešitvami ev. potrebnih začasnih podpiranj ali ojačitev ob transportu, umestitvi in delovanju težjih elementov opreme, ob odstranitvi obstoječe ter ob dostavi in umeščanju nadomestne konstrukcije, vse z rušitvenim, armaturnim, opažnim in delavniškim načrtom jekla z izvlečki materialov);
· načrt s področja elektrotehnike (z vsebino po pravilniku, vključno s pregledom in analiziranjem obstoječih razvodov, z definiranjem eventuelnih prestavitev, novih razvodnih tras in priključevanj ter z dimenzioniranji in s projektnimi rešitvami za vse ev. potrebne prestavitve in prilagoditve ter nove sisteme in razvode močnostnih električnih instalacij, osvetlitve in varnostne razsvetljave posameznih prostorov, požarne varnosti, tehničnega varovanja, videonadzora, protivlomnega varovanja, kontrole pristopa, varnostnih sistemov RTG delovanja koronarografa, sestrskega klica, nadzornih, kontrolnih in krmilnih sistemov vseh vrst, telekomunikacij in IT/DITCOM prenosa podatkov, CNS/BACS, integracijo prenosa podatkov medicinske tehnološke opreme s PACS / RIS, DICOM in VLAN segmentacijo);
· načrt s področja strojništva (z vsebino po pravilniku, vključno s pregledom in analiziranjem obstoječih razvodov, z definiranjem eventuelnih prestavitev, novih razvodnih tras in priključevanj ter z dimenzioniranji in s projektnimi rešitvami HVAC - ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, vodovoda, kanalizacije in medicinskih plinov);
· načrt s področja požarne varnosti (z vsebino po pravilniku, vključno z opredelitvijo vseh ukrepov požarne varnosti, še posebej glede požarne ločilnosti in varne evakuacije, tudi tekom izvajanja del za preostale prostore);
· načrt gospodarjenja z odpadki (vključujoč tudi ukrepe za ev. prisotne nevarne snovi);
· vse s potrebnimi shemami, elaborati, izračuni, detajli, delavniškimi podlagami in drugo dokumentacijo, potrebno za zakonito in tehnično pravilno izvedbo del;
· s popisi vseh del in opreme;
· s projektantskim predračunom, ločenim na posamezna dela in opremo, vrednostno realno usklajenim s ponudbenim predračunom.

Vsi načrti morajo biti medsebojno usklajeni in projektantsko koordinirani. Medicinska tehnologija mora biti obravnavana kot temeljno izhodišče za projektiranje, iz katerega morajo izhajati gabariti prostorov, nivo obdelave prostora ter vsi potrebni instalacijski priključki. Projektiranje mora izhajati iz tehnoloških zahtev in mora zagotoviti popolno kompatibilnost vseh gradbenih, elektro, strojnih in komunikacijskih rešitev s ponujeno opremo.

Izvajalec mora za izdelavo projektne dokumentacije imenovati projektanta, ki mora pri izdelavi projektne dokumentacije še posebej upoštevati Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) in Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, s spr.). Vsi zaključeni deli projektne dokumentacije se predajo naročniku oz. uporabniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih ter v 2 (dveh) izvodih v elektronski obliki na USB.

Dokumentacija v elektronski obliki mora biti za tekstualni del projektne dokumentacije shranjena v obliki zapisa .docx (zadnja verzija MS Word), tabele in popisi del s projektantskimi predračuni s količinami v obliki zapisa .xlsx (zadnja verzija MS Excel), prikazi pa v obliki zapisa .dwg ali .dxf, ki bo povezljiv s programom AutoCAD (zadnja verzija za MS Windows). Vsi zapisi na USB ključku morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

Splošne zahteve za vso opremo

Vsa oprema, ki je predmet dobave, mora biti nova in nerabljena. 

Vsaka stvar, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: oprema), mora biti izdelana tako, da je primerna za uporabo za predviden namen v okolju bolnišnice. Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oz. stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski dobi, zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oz. s splošno veljavnimi in razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.

Oprema mora glede na svoj namen omogočati čiščenje in razkuževanje z uporabo običajnih čistil in razkužil, ki se uporabljajo v bolnišnicah. 

Oprema, ki po veljavnih predpisih sodi med medicinske pripomočke, mora biti skladna s predpisi oz. tehničnimi specifikacijami, katerih uporaba ustvarja domnevo skladnosti medicinskih pripomočkov z veljavnimi predpisi. 

Opremi, ki vsebuje mehanske (gibljive) oz. strojne, električne ali elektronske sestavine, morajo biti priložena navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi naročnika).


Zahteve glede izkaza tehničnih lastnosti ponujene opreme

Zahteve iz tega razdelka, ki se nanašajo na predstavitev opreme in predložitev dokazil o lastnostih opreme, se nanašajo na opremo, ki je navedena v postavki št. 5 Ponudbe. Ne glede na navedeno mora vsa ponujena oprema izpolnjevati vse razpisne zahteve.

Za opremo, za katero obstaja ena ali več splošno veljavnih tehničnih specifikacij po predpisih o medicinskih pripomočkih, standardizaciji oz. posameznih vrstah proizvodov, bo moral izbrani ponudnik v fazi projektiranja predložiti listine o potrjevanju skladnosti, določene s takimi tehničnimi specifikacijami (n.pr. certifikati, atesti, proizvajalčeve izjave o skladnosti). Če je to zahtevano s katero od splošno veljavnih tehničnih specifikacij, bo morala biti oprema označena s podatki o proizvajalcu, tehničnih lastnostih in z identifikacijsko oznako oz. z evropskim znakom skladnosti CE. Oprema mora biti nabavljena, dobavljena, sestavljena, montirana, instalirana oz. nameščena v prostore uporabnika na način, ki je skladen z namenom njene uporabe in na mesto po navodilu uporabnika, tako da je uporabniku izročena v delujočem stanju. Izbrani ponudnik mora osebju uporabnika, ki ga določi uporabnik, ob izročitvi opreme predstaviti (demonstrirati) delovanje opreme na tak način in v tolikšnem obsegu, da osebje po prevzemu opremo zna pravilno uporabljati. 

Skupaj z opremo mora ponudnik za ponudbeno ceno za opremo, ki za delovanje potrebuje originalni potrošni material, dobaviti tudi ves potrošni material, potreben za zagon in delovanje opreme.

Izvajalec mora zagotavljati popravila oz. vzdrževanje (servisiranje) opreme v vsaj 12 mesečnem garancijskem obdobju in po njem pod pogoji, navedenimi v tej dokumentaciji.

Ponudniki morajo za vsak ponujeni medicinski aparat navesti proizvajalca in tip opreme, izbrani ponudnik pa bo moral v fazi projektiranja predložiti tehnično dokumentacijo - dokazila o tehničnih lastnostih.  Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme se šteje katalog, prospekt ali druga ustrezna uradna dokumentacija s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oz. izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike; izjava posrednika se ne upošteva. Izbrani ponudnik bo moral v dokazilu na jasno viden način za vsak element opreme s prosto roko ali drugače označiti zaporedno številko, ki je navedena v opisih opreme za posamezno zahtevo. 

Izbrani ponudnik bo moral v fazi projektiranja predložiti podroben opis vsebine oz. predmeta ponudbe:
· preglednico (popis del, opreme in materiala), ki mora biti ovrednotena po posameznih postavkah (zapis cene na enoto ter skupni zmnožek postavke). Vsota zmnožkov predstavlja končno ponudbeno vrednost;
· za vsako ponujeno opremo in material bo moral priložiti ustrezne tehnične dokumente s tehničnimi karakteristikami posamezne ponujene opreme ali materiala ter jih ustrezno označiti z oznako, ki ustreza tisti v Uporabniških zahtevah, tako da bo iz ponudbene dokumentacije jasno razvidno izpolnjevanje vsake tehnične specifikacije. Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih se šteje katalog, prospekt ali drugi ustrezen uraden dokument s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme ali materiala oz. izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike; izjava posrednika se ne upošteva.
· za elemente oz. podrobnejše karakteristike opreme, za katere je v Uporabniških zahtevah to posebej navedeno, bo moral izbrani ponudnik predložiti tudi dokazila oz. podatke o kliničnih študijah oz. o člankih v kliničnih revijah.

Zahteve v zvezi z dobavo in montažo opreme

Ponudnik mora v ceno zajeti vse stroške, ki jih bo imel z realizacijo javnega naročila v celoti.

Opremo se dobavi in razpakira v stavbi, kjer bo montirana. Ponudnik si lahko v času izdelave ponudbe ogleda možnosti vnosa opreme v obstoječo stavbo. Naročnik naknadno ne bo priznal nobenih dodatnih ali posebnih stroškov za vnos opreme v stavbo. Izvajalec je dolžan na svoje stroške počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.

Izvajalec je dolžan na lastne stroške preskrbeti vse pripomočke in sredstva za razlaganje opreme in za transport opreme znotraj stavbe, upoštevajoč dimenzijske in obremenitvene omejitve obstoječega objekta. Izvajalec mora za montažo in obratovanje opreme preskrbeti tudi vse potrebne podkonstrukcije, ki morajo biti dimenzionirane in ustrezno nosilno izvedene za predviden namen in obremenitve, ter vse morebitno potrebne razbremenitve, kar vse mora biti preračunano in dimenzionirano v sklopu PZI načrta gradbenih konstrukcij in izvedeno v sklopu GOI del.

Izvajalec bo dolžan pred začetkom izvedbe pogodbenih obveznosti podpisati zapisnik o prevzemu objekta oz. dela objekta v uporabo za čas trajanja montaže in "hišni red", katerega mora med izvajanjem montaže opreme dosledno upoštevati.

Izvajalec je dolžan nadomestiti dobavljeno opremo z novo (enakovredno) v primeru, da se jo zavrne predvsem zaradi sledečih razlogov:
-	da je oprema poškodovana,
-	da je oprema rabljena,
-	da se dobavljena oprema razlikuje od ponujene - proizvajalec, tip, kataloška številka,
· da dobavljena oprema ni kompatibilna z obstoječo opremo, priključki in podobno (v primerih, kjer je kompatibilnost zahtevana v dokumentaciji),
· da ne predloži potrdil o skladnosti z zahtevami Uredbe (EU) 2017/745 (MDR) in ZMedPri-1 za opremo, ki sodi med medicinske pripomočke.

V primeru, da se ugotovi, da je število kosov dobavljene opreme manjše od števila po ponudbi oz. pogodbi, je izvajalec dolžan manjkajočo opremo dobaviti. 

Pri montaži opreme je izvajalec dolžan izpolnjevati predvsem naslednje zahteve:
-  	izvajanje montaže po terminskem planu,
-  	strokovno izvajanje montaže in odpravljanje ugotovljenih napak, 
-  	odprava poškodb (prostorov, opreme drugih izvajalcev itd.), 
· spoštovanje sprejetih dogovorov v zvezi z "hišnim redom" (dnevni red dela, prekomerni hrup in onesnaževanje itd.),
· med izvajanjem pogodbenih del samostojno skrbeti za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom,
· čiščenje delovišč in transportnih poti,
· odvoz vse embalaže.

Ob kvalitativnem pregledu montirane opreme in prostorov je izvajalec ugotovljene pomanjkljivosti dolžan odpraviti v pogodbenem roku. Za datum dokončanja del, ki pa ne pomeni primopredaje opreme, se smatra očiščen objekt in oprema ter uspešno opravljen kvalitativen in količinski pregled.


Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka

Predmet javnega naročila v okviru vzdrževanja obsega preventivno in izredno vzdrževanje v garancijskem in pogarancijskem roku, in sicer:

1. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno), vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto). Seznam vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih del proizvajalca mora biti priloga ponudbe. Ponudnik lahko predloži angleško verzijo dokumenta, ki vsebuje natančen opis in seznam preventivnih vzdrževalnih del, s slovenskim povzetkom del.

2. IZREDNO VZDRŽEVANJE pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški. Strojelom je zunanja poškodba, kot posledica napačnega ravnanja, ki ni na strani izvajalca oz. ravnanja naročnika, ki niso dovoljena in opisana v navodilih za rokovanje oz. niso bila vključena v aplikacijsko šolanje uporabnikov.

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika oz. uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe (cene rezervnih delov morajo odražati realne cene v primeru menjave; ponudnik priloži cenik rezervnih delov in potrošnih materialov ter ceno delovne ure serviserja).

Zahteve glede ureditve prostorov

Izvajalec mora zagotoviti ureditev funkcionalnega sklopa ustrezno funkcionalno dimenzioniranih in povezanih prostorov koronarne angiografije, tehnično in funkcionalno prilagojenih ponujeni tehnološki rešitvi, ki obsega vsaj:
· prostor pacientov s pripadajočimi sanitarijami;
· prostor nečisto;
· prostor koronarografa s predajno komoro za material in skladiščem materiala;
· prostor nadzora;
· prostor umivanja osebja;
· garderobo osebja;
· prostor konzilija;
· prostor tehnike;
vse z navezavo na obstoječe komunikacije in v ustrezni funkcionalni povezavi, z internim ločevanjem čistih in nečistih poti, jasno organiziranimi internimi tokovi pacientov, osebja in materiala, z zagotavljanjem preglednosti, požarne in sevalne ločilnosti ter varne evakuacije, brez poslabšanja obstoječega zagotavljanja bistvenih zahtev po gradbenem zakonu, ob polni skladnosti s tehnološkimi zahtevami koronarne angiografije, zahtevami interne službe uporabnika za preprečevanje bolnišničnih okužb in Projektne naloge.

Izvedba mora zagotavljati tudi ustrezno nosilnost konstrukcije, višinske in prostorske pogoje za vse funkcionalne in tehnične elemente opreme, vse sisteme napajanja in zaščite, varne podatkovne povezave, medicinske pline, stabilne mikroklimatske pogoje ter vse priključke, ki jih zahteva predvidena oprema, vse skladno z zahtevami normativnih dokumentov, Projektne naloge s prilogami in ponujene tehnologije.

Ponudnik mora za dela in blago, navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, predvideti vgrajeni material in opremo, ki je okoljsko manj obremenjujoča ter v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 s spr.) za dosego ciljev.

Priloga RD so:
1. Projektna naloga št. 01/XXVIII, marec 2026, s Prilogami (v nadaljevanju: Projektna naloga)
2. Uporabniške zahteve za medicinsko ter z njo povezano opremo, SB Nova Gorica, januar 2026, kot priloga Projektne naloge (v nadaljevanju: Uporabniške zahteve)
3. Elaborat analize mehanske odpornosti in stabilnosti, december 2025, kot priloga Projektne naloge (v nadaljevanju: Statični elaborat)

Za priloge k tej razpisni dokumentaciji velja:
· da je Projektna naloga temeljni vhodni dokument in zavezujoča vhodna podlaga;
· da Uporabniške zahteve kot priloga Projektne naloge opredeljujejo zavezujoče robne pogoje za medicinsko opremo;
· da Statični elaborat kot priloga Projektne naloge opredeljuje robne pogoje za dopustne posege v konstrukcijo obstoječega objekta in za obtežbene karakteristike tehnološke opreme, da bo možen njen vnos in obratovanje do meje, ki jo prenese obstoječa konstrukcija v obsegu predvidene rekonstrukcije po gradbenem dovoljenju (če se argumentirano izkaže, da so potrebni morebitni drugačni posegi v konstrukcijo iz vzroka takšne ponujene tehnološke rešitve, ki takšno spremembo zahteva, mora biti pod pogojem odobrene spremembe projektna rešitev prilagojena in po potrebi spremenjeno tudi gradbeno dovoljenje); 
· da so vsa tveganja uskladitve projektiranja, gradnje in opreme na strani izvajalca; 
· da se dokončanje pogodbe šteje šele z uspešno pridobljenim uporabnim dovoljenjem, uspešno funkcionalno primopredajo celotnega sklopa, predajo PID dokumentacije, DZO in vse druge dokumentacije, potrebne za zakonito uporabo objekta in opreme ter z vsemi opravljenimi zagoni in šolanji, in ne že z dobavo aparata ali zaključkom GOI del;
· da mora izvajalec pred začetkom izvedbe preveriti vse vhodne podlage in dejansko stanje kapacitet in tehničnih pogojev na objektu za vsa dela in sisteme ter skladnost ponujene rešitve z izhodišči, to je s Projektno nalogo s prilogami, obstoječo projektno dokumentacijo, pridobljenim gradbenim dovoljenjem, pridobljenimi mnenji, dejanskim stanjem objekta, transportnimi potmi, prostorskimi omejitvami in drugimi relevantnimi pogoji;
· da mora izvajalec pred začetkom izvedbe še posebej preveriti dejansko stanje instalacij in infrastrukture na objektu, to je kapacitete, priključke, trase, nivelete, komunikacijske povezave, vsaj obstoječi centralni nadzorni sistem, sistem požarnega javljanja in varnostne razsvetljave, video nadzor, kontrolo pristopa, sestrski klic, medicinske pline, elektroenergetske sisteme in napajanje, vodovod, odvodnjavanje vseh vrst, obstoječi klimat za navezavo ipd., vključno z obsegom in stanjem obstoječih inštalacij v predmetnih prostorih in trasah priključevanj ter v votlih in zaprtih strukturah ter na tej podlagi uskladiti končne projektne rešitve, upoštevajoč zahteve Projektne naloge;
· da so posegi v obstoječe sisteme dopustni le na način, ki zagotavlja kompatibilnost z obstoječimi sistemi SB Nova Gorica, brez neupravičenega prejudiciranja posameznega proizvajalca, razen v delu, kjer je to nujno zaradi priključitve na že obstoječi sistem.

Ponudnik se z oddajo ponudbe odpoveduje vsem zahtevkom do povračila dodatnih stroškov ali plačil, ki bi izhajala iz napačne ocene obsega del, nepopolne projektne naloge naročnika, sprememb pri projektiranju, nepredvidenih tehničnih zahtev opreme ali iz koordinacije med posameznimi sklopi predmeta, razen v primerih pisno potrjenih naročnikovih sprememb obsega, ki bistveno presegajo prvotno pogodbo (aneks). Vse cene so fiksne in zajemajo vso tveganje, ki ga kot skrben strokovnjak prevzema izvajalec po modelu »funkcionalni ključ v roke«.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti in ne more ponuditi posameznih postavk ali dela predmeta naročila. 

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo po pravnomočnosti odločitve sklenil Pogodbo za projektiranje, pripravo prostora in dobavo koronarografa ter Pogodbo o 6-letnem pogarancijskem vzdrževanju in servisiranju opreme.

Dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani naročnika (https://www.sbng.si).

2.4. Rok za izvedbo javnega naročila je naslednji:

	Čas v koledarskih dnevih
	Aktivnost
	Zaključek faze
(presečna dokazila)

	T
	Datum sklenitve pogodbe.
	Sklenjena pogodba.

	T + 5
	Predložitev natančnega terminskega plana in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
	Potrjen terminski plan,
Potrdilo o prejemu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

	T + 5 = T0
	Uvedba v delo.
	Zapisnik o uvedbi v delo

	T0 + 10
	Preveritev dejanskega stanja na objektu in skladnosti z izhodišči ter izdelava posnetka obstoječega stanja z vsemi potrebnimi deli.
	Zapisnik o usklajenosti vstopne dokumentacije.


	T0 + 80
	Izdelava projektne dokumentacije PZI in v primeru predhodne odobritve tudi ev. DGD, s pridobitvijo spremembe gradbenega dovoljenja.
	Odločba o spremembi gradbenega dovoljenja v primeru potrebnosti spremembe,
Zapisnik o prejemu PZI.

	T0 + 90 = T1
	Izrecna pisna potrditev oz. zapisniška uskladitev PZI.
	Zapisnik o usklajenem PZI.

	T1 + 5
	Prijava gradnje.
	Potrdilo o prijavi gradnje.

	T1 + 110
	Izvedba vseh GOI del in vseh instalacijskih priključitev, do gradbene pripravljenosti za montažo opreme in za tehnični pregled.
	Zapisnik o doseženi gradbeni pripravljenosti.


	T1 + 120
	Izdelava projektne dokumentacije PID za rekonstrukcijska dela in popolna vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja
z vso potrebno dokumentacijo.
	Potrdilo o vlogi za tehnični pregled in uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo.

	T1 + 170
	Dobava in montaža vse opreme ter priklop, integracija, testiranje, zagon in funkcionalni preizkus medicinske opreme ter vseh instalacijskih sistemov.

	Zapisnik o uspešno izvedeni opremi,
Zapisnik o uspešnem zagonu in funkcionalnem preizkusu.

	T1 + 185
	Odprava morebitnih pomanjkljivosti, predaja PID, DZO in druge dokumentacije za vsa dela in opremo naročniku ter pridobitev uporabnega dovoljenja.


	Zapisnik o uspešnem količinskem in kakovostnem pregledu,
Zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
Odločba o uporabnem dovoljenju.

	T1 + 195
	Izvedba šolanj in primopredaja.




	Zapisnik o uspešni izvedbi šolanj,
Primopredajni zapisnik.

	T1 + 200
	Izdelava končnega obračuna.


	Zapisnik nadzora o usklajenem končnem obračunu.

	T1 + 215
	Predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
	Potrdilo o prejemu finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

	T + 295
	Iztek veljavnosti pogodbe.

	



Skupni predvideni rok izvedbe projekta je 295 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer posamezne faze tečejo zaporedno glede na dosego pogodbeno določenih mejnikov. Rok za izdelavo PZI začne teči z dnem uvedbe v delo, rok za GOI dela in rok za dokončanje pogodbenih obveznosti pa z dnem potrditve PZI s strani uporabnika in naročnika.

V primeru izkazane potrebe po pridobitvi novih mnenj za potrebe odobrene spremembe gradbenega dovoljenja (ki poleg roka za upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja zahteva dodatne roke za izdajo mnenj pristojnih mnenjedajalcev) in/ali v primeru zamude upravnega organa preko zakonsko predpisanih rokov za upravne postopke za izdajo gradbenega in upravnega dovoljenja (ki so že upoštevani v pogodbenih rokih izvedbe del), se lahko pogodbene stranke ob obstoju objektivno utemeljenih okoliščin dogovorijo za podaljšanje roka, pri čemer mora biti morebitna sprememba roka vezana na pisno obrazložitev, ugotovitev odgovornosti in ustrezen pisni dogovor pogodbenih strank.

2.5. Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika.

[bookmark: _Toc135390221]ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

[bookmark: _Toc300662465]Ponudniki ponudbe predložijo izključno elektronsko v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljnjem besedilu: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do roka, kot je naveden v obvestilu o javnem naročilu. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

[bookmark: _Toc135390222]ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, na dan in uro, kot je navedeno v obvestilu o javnem naročilu.

Odpiranje ponudb je javno. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. 

[bookmark: _Toc302649292][bookmark: _Toc135390223]PRAVNA PODLAGA JAVNEGA NAROČILA

[bookmark: _Toc107977797][bookmark: _Toc108236772][bookmark: _Toc108238016][bookmark: _Toc108238306][bookmark: _Toc108517305][bookmark: _Toc108580983][bookmark: _Toc298417140][bookmark: _Toc302649296]Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

[bookmark: _Toc135390224]TEMELJNA PRAVILA SODELOVANJA

1.1. Ogled 

Ogled vseh obstoječih prostorov, ki so predmet rekonstrukcije in predvidenih posegov za namestitev opreme in navezav na infrastrukturo bolnišnice je za ponudnike priporočljiv, vendar ni obvezen. Ogledi se bodo izvajali v terminu, ki ga posamezni ponudnik dogovori z naročnikom. Ponudnik mora interes za ogled predhodno najaviti najkasneje do 15.10.2026 do 13,00 ure, na elektronski naslov: sjn@sbng.si. Naročnik svetuje ponudnikom, da se najavijo na ogled čim prej, saj zaradi ogledov ni dolžan podaljševati roka za postavljanje vprašanj ali roka za oddajo ponudb. Ponudnik, ki se ogleda ne udeleži, se v izvedbeni fazi ne bo mogel sklicevati na morebitne okoliščine, ki mu niso bile znane, pa bi mu lahko bile znane, če bi se ogleda udeležil, skladno s čimer je odsotnost udeležbe na ogledu na izključno tveganje ponudnika.

1.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo

[bookmark: _Toc298417139][bookmark: _Toc302649297][bookmark: _Toc401234743][bookmark: _Toc402938140][bookmark: _Toc402956096]Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja ponudnikov, ki jih bo pravočasno prejel preko portala javnih naročil.

1.3. [bookmark: _Toc405979763][bookmark: _Toc406653981][bookmark: _Toc426552503][bookmark: _Toc442170007][bookmark: _Toc446451021]Spremembe in dopolnitve dokumentacije 

Naročnik lahko spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo.

Naročnik bo, če bo ocenil, da ponudniki v razpisanem roku ne bodo uspeli pripraviti popolne ponudbe, rok za oddajo ponudb ustrezno podaljšal, pravice naročnika in ponudnika pa bodo v takem primeru vezane na novi rok.

Spremembe in dopolnitve dokumentacije, ter odgovori na vprašanja so sestavni del dokumentacije.

[bookmark: _Toc135390225]UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

»Ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. »Gospodarski subjekt« pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb. 

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3, sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.- 8.3. teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdil ali pridobil druge informacije v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave), kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 7.1. teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 7.2.- 7.3. teh navodil ponudnikom. 

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež in po potrebi zahteva pooblastilo za pridobitev določenih podatkov.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 7.1. teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 7.2.- 7.3. teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. Gospodarski subjekti s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 9.3.1. (Skupna ponudba) in 9.3.2. (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.


8.1. [bookmark: _Toc455563489][bookmark: _Toc475381089][bookmark: _Toc475432691][bookmark: _Toc476724426][bookmark: _Toc520447165][bookmark: _Toc520447196][bookmark: _Toc528152034][bookmark: _Toc528152064][bookmark: _Toc134817191][bookmark: _Toc134817381][bookmark: _Toc134817825][bookmark: _Toc134818320][bookmark: _Toc135390193][bookmark: _Toc135390226][bookmark: _Toc454910628][bookmark: _Toc454913964][bookmark: _Toc454914847][bookmark: _Toc455136027]
1.4. [bookmark: _Toc455563490][bookmark: _Toc475381090][bookmark: _Toc476724427][bookmark: _Toc520447197][bookmark: _Toc135390227][bookmark: _Toc106511264][bookmark: _Toc107977767][bookmark: _Toc108236751][bookmark: _Toc108237995][bookmark: _Toc108238285][bookmark: _Toc108517284][bookmark: _Toc108580962][bookmark: _Toc130104578][bookmark: _Toc298417130]Razlogi za izključitev
1.4.1. 

4. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Vsi člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa posameznega gospodarskega subjekta morajo navesti podatek EMŠO. V primeru da gospodarski subjekt uveljavlja popravni mehanizem, skupaj s pritrdilnim odgovorom na vprašanje glede sprejema ukrepov, s katerimi dokazuje svojo zanesljivost ("samočiščenje"), opiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s kršitvijo temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta v tem delu pritrdilen in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v dodatnem pojasnilu, ki ga priloži k ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi že sam v ponudbi. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb. 

1.4.3. Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi                                                 
za izključitev« za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo pogoj preveril tudi sam.

1.4.4. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

DOKAZILO:
[bookmark: _Hlk194475677]izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za 
izključitev« za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo pogoj preveril tudi sam.

1.4.5. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali z več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je odgovor gospodarskega subjekta v tem delu pritrdilen in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, ponudnik priloži k ponudbeni dokumentaciji dodatno pojasnilo. Naročnik bo pogoj preveril tudi sam.

7 
8 
8.1 
8.1.1 
8.1.2 
8.1.3 
8.1.4 
1.4.6. V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:
a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;
b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,
d) vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

DOKAZILO:
[bookmark: _Hlk134818639]Izpolnjena izjava gospodarskega subjekta (obrazec št. 8) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

7.1.6	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:
a) [bookmark: _Hlk130554370]če se izkaže, da je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, s spr.);
b) če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.


1.5. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

1.5.1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, in v državi sedeža izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti izpolnjevati pogoje glede opravljanja dejavnosti opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, v skladu s 14. in 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spr.; v nadaljevanju ZAID) za:

             Odgovornost za škodo:
imeti zavarovano odgovornost za škodo oz. zavaruje dejavnost, ki je predmet naročila, skladno s 15. členom ZAID, ki bi utegnila nastati naročniku, uporabniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti. 

Pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir:
Gospodarski subjekt lahko opravlja dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev, če izpolnjuje pogoje, navedene v 2. odstavku 14. člena ZAID.

Ponudnik ali partner v skupni ponudbi mora imeti na dan roka za predložitev ponudb radbeno zavarovanje v višini najmanj 200.000,00 EUR . Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti, da bo zavarovanje veljavno ves čas trajanja pogodbe.

Vodja projektiranja mora na dan roka za predložitev ponudb imeti zavarovano projektantsko odgovornost v višini zavarovalne vsote najmanj 50.000,00 EUR. Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti, da bo zavarovalna polica veljavna ves čas trajanja pogodbe.

V primeru nastopanja s podizvajalci mora biti ob sklenitvi pogodbe sklenjena zavarovalna polica kriti tudi škodo, ki bi jo povzročili podizvajalci.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, za tisti del izpolnitve predmeta naročila, ki ga bo dejansko izvedel.

[bookmark: _Hlk92707965]            DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD«.

[bookmark: _Hlk194476083]ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokazila o izpolnjevanju pogoja, ki ga izda pristojni organ v državi sedeža (npr. dokazilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, vključno z dokazilom o veljavnem dovoljenju ali članstvu v organizaciji).

1.5.2. V skladu z določbami Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25, s spr.) mora biti distributer in proizvajalec pripomočkov, izdelanih za posameznega uporabnika, s sedežem v Republiki Sloveniji, pred začetkom izvajanja dejavnosti na trgu RS registriran v ustreznem registru pri JAZMP. Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register pri JAZMP, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. 

DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek A (Ustreznost), prvi odstavek, potrdi, da je priglašen v predmetni register. 
in
ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokazila o izpolnjevanju pogoja, ki ga izda pristojni organ v državi sedeža (npr. dokazilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, vključno z dokazilom o veljavnem dovoljenju ali članstvu v organizaciji),

In izpolnjen obrazec »ESPD« za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek A (Ustreznost), prvi odstavek, potrdi, da je priglašen v predmetni register. 

1.6. Tehnična in strokovna sposobnost


1.6.1. Ponudnik mora zagotavljati kakovosten servis opreme in dobavo rezervnih delov. Ponudnik mora imeti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. V kolikor ponudnik nima lastne pooblaščene servisne službe, mora imeti potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo zanj izvajal servisiranje ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. Ponudnik mora takega serviserja vključiti v svojo ponudbo kot partnerja ali podizvajalca.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek C (Tehnična in strokovna sposobnost), tretji odstavek (Izobrazba in strokovna usposobljenost), potrdi, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka
in
Potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem servisu

Opombi: 
· V kolikor ponudnik tega pogoja ne bo zagotavljal z lastnimi resursi, mora gospodarskega subjekta, ki bo prevzel v izvedbo ta del naročila, v ponudbi navesti kot partnerja v skupnem nastopu ali ga prijaviti kot podizvajalca.
· V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

1.6.2. [bookmark: _Hlk227154167]Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih od objave tega javnega naročila kvalitetno, strokovno in pravočasno izvedel najmanj 1 (en) referenčni posel v zdravstvenem objektu klasifikacije CC-SI 12640, ki je obsegal dobavo in montažo angiografskega sistema, pri čemer so bili v okviru referenčnega posla izvedeni dobava, montaža, zagon in šolanje uporabnikov, ponudnik pa je za predmetno opremo zagotavljal tudi vzdrževanje v trajanju najmanj 3 (tri) leta. Navedeno lahko ponudnik izkaže z enim ali več referenčnih poslov Navedeni referenčni pogoj lahko kumulativno izpolnijo ponudnik, partnerji in nominirani podizvajalci.


8 
8.3 
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste«).
in
Izpolnjen obrazec št. 4 »Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika«, potrjen s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla), kateri potrjuje, da je ponudnik oz. partner ali podizvajalec usposobljen za:
· dobavo, 
· namestitev, 
· zagon, 
· šolanje uporabnikov, 
· garancijsko in servisno podporo
za ponujeni kardiološki angiografski sistem. 
Opombe: 
· Za opremo, ki jo ponudnik navaja, mora biti uspešno izvedena primopredaja opreme med referenčnim naročnikom in dobaviteljem/ponudnikom.
· V primeru, da je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupni ponudbi, mora v prilogi (lasten obrazec) Potrdila o dobro opravljenem delu navesti odstotek izvedenih del, ki jih je izvedel sam kot partner v skupnem nastopanju.
· Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja referenc od ponudnika zahteva še dodatna dokazila.

1.6.3. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih od objave tega javnega naročila kvalitetno, strokovno in pravočasno izvedel najmanj 1 (en) referenčni posel, ki je obsegal izvedbo GOI del za vgradnjo tehnološko zahtevne medicinske opreme v zdravstvenem objektu klasifikacije CC-SI 12640, v vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV. V okviru referenčnega posla je bilo potrebno zagotoviti posebne gradbene, elektro, strojne, IT in/ali sevalno-varstvene prilagoditve prostora, referenčni posel pa je moral biti uspešno zaključen s funkcionalno primopredajo. Navedeno ponudnik izkaže z izpolnjenim seznamom referenčnih poslov in s predložitvijo potrdil oz. izjav referenčnih naročnikov, iz katerih morajo biti razvidni najmanj naziv referenčnega posla, vrsta in opis vgrajene medicinske opreme, klasifikacija in lokacija objekta, pogodbena vrednost brez DDV, datum izvedbe del, navedba zahtevanih prilagoditev prostora, navedba, da je bil referenčni posel izveden kakovostno, strokovno, v skladu s predpisi stroke in pravočasno zaključen s funkcionalno primopredajo, ter podatki o naročniku. Kot primerljiva medicinska oprema se šteje zlasti: kardiološki angiograf, stacionarni intervencijski RTG sistem, hibridna operacijska dvorana, CT, MR, PET/CT ali SPECT/CT. Navedeni referenčni pogoj lahko izpolni partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, pod pogojem, da bo ta dela izvedel tudi v okviru tega javnega naročila.

DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila gradenj: izvedba gradnje določene vrste«).
in
[bookmark: _Hlk136641302]Izpolnjen obrazec št. 4 »Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika«, potrjen s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla).

Opombe: 
· Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Kot datum dokončanja bo naročnik štel datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela, v kolikor uporabno dovoljenje oz. potrdilo o prevzemu ni bilo izdano.
· Upošteva se referenca za objekte, ki po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) spadajo med zahtevne objekte.
· V primeru, da so bila referenčna dela izvedena v sklopu drugih del, se zgoraj navedena vrednost nanaša le na zahtevano vrsto del in ne na vrednost celotnega naročila.
· V primeru, da je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupni ponudbi, mora v prilogi (lasten obrazec) Potrdila o dobro opravljenem delu navesti odstotek izvedenih del, ki jih je izvedel sam kot partner v skupnem nastopanju.
· Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja referenc od ponudnika zahteva še dodatna dokazila.

1.6.4. Ponudnik mora zagotoviti vodjo gradnje, ki bo hkrati vodja del za gradbena in obrtniška dela, in mora:
· biti v pogodbenem razmerju pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju ali pri podizvajalcu, ki prevzame izvedbo pretežnega dela GOI del,
· imeti izobrazbo gradbene smeri,
· aktivno obvladati slovenski jezik, kar ponudnik dokaže s potrdilom o izobrazbi, pridobljeni v RS, ali z dokazilom o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, izdanim s strani ustrezno pooblaščene institucije,
· biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z ZAID za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z ZAID za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir,
· izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila kvalitetno, strokovno in pravočasno opravljal funkcijo vodje gradnje oz. drugo po takrat veljavnih predpisih primerljivo funkcijo pri najmanj 1 (enem) referenčnem poslu, ki je obsegal izvedbo GOI del za vgradnjo tehnološko zahtevne medicinske opreme v zdravstvenem objektu klasifikacije CC-SI 12640, v vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV. V okviru referenčnega posla je je bilo potrebno zagotoviti posebne gradbene, elektro, strojne, IT in/ali sevalno-varstvene prilagoditve prostora, referenčni posel pa je moral biti uspešno zaključen s funkcionalno primopredajo. 

DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila gradenj: tehnično osebje in tehnični organi, ki opravijo gradnjo«).
in
Izpolnjen obrazec št. 3 »Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov«.
in
Izpolnjen obrazec št. 5 »Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra«, potrjen s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla).
in
Dokazilo o izobrazbi (v primeru, da smer izobrazbe ni razvidna iz imenika IZS oz. ZAPS).
in
Obrazec M1 ali pogodbo o pogodbenem razmerju s ponudnikom, partnerjem oz. podizvajalcem.
in
Dokazilo o znanju slovenskega jezika na nivoju B1 (v primeru, če izobrazba ni pridobljena v RS).

1.6.5. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen projektantski kader in v ponudbi s predloženo referenco za vodjo projektiranja dokazati, da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega javnega naročila uspešno izvedel najmanj eno referenco za izdelavo projektne dokumentacije faze PZI 
· za zdravstveni objekt oz. objekt za zdravstveno oskrbo ali drug primerljiv zahteven objekt, 
· pri katerem je bilo treba uskladiti gradbene, elektro, strojne in tehnološke zahteve, 
· ter zagotoviti projektne rešitve za vgradnjo zahtevne medicinske ali druge primerljivo občutljive tehnološke opreme,
· v vrednosti GOI del najmanj 500.000,00 EUR brez DDV.

Navedeno ponudnik izkaže z izpolnjenim seznamom referenčnih poslov in s predložitvijo potrdil oz. izjav referenčnih naročnikov, iz katerih morajo biti razvidni najmanj naziv referenčnega posla, faza projektne dokumentacije, vrsta in opis objekta oz. sistema, klasifikacija in lokacija objekta, vrednost investicije brez DDV, datum izdelave projektne dokumentacije, opis funkcije prijavljenega kadra, navedba, da je bila dokumentacija izdelana kakovostno, strokovno, v skladu s predpisi stroke in pravočasno zaključena, ter podatki o naročniku. Kot primerljivi se štejejo zlasti: 
· projekti za kardiološki angiograf, 
· hibridna operacijska dvorana, 
· CT, MR, PET/CT, SPECT/CT, 
· prostori intenzivne nege ali terapije,
· sterilni ali čisti prostori za zdravstveno ali farmacevtsko dejavnost, 
· drugi projekti, pri katerih je bilo treba zagotoviti primerljivo stopnjo koordinacije tehničnih sistemov, nadzorovanih okoljskih pogojev in prostorske integracije tehnologije.

Dokazilo:
· referenčni obrazec, 
· referenčno potrdilo naročnika oz. investitorja, iz katerega izhaja obseg izdelane dokumentacije (najmanj PZI), vrsta objekta, datum izdelave in potrditev ustrezne izvedbe. 

Vodja projektiranja
Ponudnik mora zagotoviti vodjo projektiranja, ki je:
· pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir,
· vpisan v ustrezni imenik pristojne poklicne zbornice z aktivnim statusom,
· v pogodbenem razmerju z gospodarskim subjektom, ki prevzema projektiranje.

Dokazilo:
· kopija odločbe oz. potrdila o vpisu v imenik z aktivnim statusom,
· pogodba o zaposlitvi ali obrazec M1. 

MERILO

Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR brez DDV. Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo v dopustni ponudbi ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno brez DDV. V primeru, da bo najnižja skupna ponudbena cena brez DDV v dveh ali več ponudbah enaka, bo naročnik med njimi izbral ponudbo z žrebom.

[bookmark: _Toc449336596][bookmark: _Toc135390229]PONUDBA

1.7. [bookmark: _Toc454910631][bookmark: _Toc454913967][bookmark: _Toc454914850][bookmark: _Toc455136030][bookmark: _Toc454910632][bookmark: _Toc454913968][bookmark: _Toc454914851][bookmark: _Toc455136031][bookmark: _Toc449336597]Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:
1) izpolnjen obrazec št. 1 »Ponudba«;
2) izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi); 
3) izpolnjen obrazec št. 2 »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo); 
4) izpolnjen obrazec št. 2a »Podizvajalci« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci);
5) [bookmark: _Hlk136600413]izpolnjen obrazec št. 3 »Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov«;
6) [bookmark: _Hlk136595283]izpolnjen obrazec št. 4 »Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika: dobava med. aparata in izvedba GOI del«;
7) izpolnjen obrazec št.  5 »Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra: vodja gradnje in vodja projektiranja«;
8) dokazilo o izobrazbi (za vodjo gradnje in vodjo projektiranja);
9) obrazec M1 ali pogodba o zaposlitvi (za vodjo gradnje in vodjo projektiranja);
10) kopija odločbe oz. potrdila o vpisu v imenik z aktivnim statusom (za vodjo projektiranja);
11) izpolnjen obrazec št. 8 »Izjava gospodarskega subjekta«;
12) potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem servisu;
13) cenik rezervnih delov in potrošnih materialov ter cena delovne ure serviserja;
14) lasten dokument ponudnika z navedbo proizvajalca in tipa opreme za vso opremo iz postavke št. 5 Ponudbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:
· svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku oz. vsem posameznim naročnikom, odgovarja za vso škodo, ki mu/jim je nastala.

1.8. [bookmark: _Toc449336598]Sestavljanje ponudbe

1.8.1. [bookmark: _Toc449336600]Obrazec »ESPD« -  za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila. S podpisom obrazca ESPD gospodarski subjekt daje uradno soglasje, da naročnik pridobi dostop do dokazil, predloženih v Delu III in Delu IV tega enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila za namene postopka oddaje javnega naročila, ki je naveden v Delu I. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 

Gospodarski subjekt  naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani e-JN: https://ejn.gov.si/espd/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi. 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. 

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki. 

OPOZORILO: Predložitev ESPD obrazca je obvezna za vse sodelujoče gospodarske subjekte. 

1.8.2. [bookmark: _Toc449336601]Finančna zavarovanja

Za zavarovanje obveznosti ponudnika je zahtevana predložitev bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice kot instrumenta finančnega zavarovanja.

Za vzdrževanje opreme po poteku garancijskega roka je dopustna oblika zavarovanja tudi: tri (3) bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. 

Uporabljena valuta mora biti EUR. Zavarovanja lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev.

1.8.2.1. Zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe. 

1.8.2.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

(a) Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za izvedbo GOI del – rekonstrukcijo obstoječih prostorov in navezavo inštalacij na infrastrukturo bolnišnice ter nabavo in montažo opreme bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku najkasneje v roku 5 dni od sklenitve pogodbe v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni funkcionalna primopredaja celotnega naročila (GOI dela + aparat + PID dokumentacija + uporabno dovoljenje) in se zaključi s podpisom primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika.

(b) Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za pogarancijsko vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku SB Nova Gorica najkasneje v roku 15 dni pred potekom zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 % od skupne vrednosti pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti navedene pogodbe. 

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njegovo veljavnost.           

1.8.2.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo dolžan v roku 15 dni po uskladitvi končnega obračuna SB Nova Gorica izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki se deli na tri garancije, in sicer:
- garancijo izvedenih gradbenih in vseh konstrukcijskih del, kjer velja garancija 10 let, 
- na garancijo za izvedena nekonstrukcijska obrtniška in inštalacijska dela z dobavljeno nemedicinsko opremo, ki velja 4 leta ter
- na garancijo v zvezi s koronarografom in ostalo medicinsko opremo, ki velja 12 mesecev, 
ki jo lahko uporabnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec lahko predloži več zaporednih finančnih zavarovanj, glede na časovni iztek garancijskega roka posameznim postavkom, njihova veljavnost pa mora biti najmanj 30 dni daljša od dogovorjenega garancijskega roka. 

Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je del dokumentacije. S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da se ponudnik strinja z vsebino vzorca zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
	
1.8.3. Obrazec št. 1 – Ponudba

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca št. 1 – Ponudba.  Ponudnik mora izpolniti vse rubrike v obrazcu predračuna. V kolikor ponudnik cene v posamezni rubriki ne vpiše ali vpiše poseben znak, se šteje, da postavko ponuja brezplačno. Ponudbene cene morajo biti v EUR in zaokrožene na dve decimalni mesti.
	
Ponujena cena mora zajemati vse popuste, stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske, stroške dela ter vse druge stroške in davke…) ter izvedbo vseh pogodbenih del po načelu »funkcionalni ključ v roke«. 

Ponudbena cena za vzdrževanje po poteku garancijskega roka (mesečni pavšal) vključuje »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme v obdobju 6 let po preteku garancijskega roka, ter zajema vse stroške preventivnega vzdrževanja in morebitnih popravil zaradi okvar ter servisov, vključno z dobavo rezervnih delov, potrošnega in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, pa tudi vse stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine, stroške telefona, prenosa podatkov itd., da se zagotovi brezhibno delovanje vzdrževane opreme v času trajanja pogodbe. Cena je fiksna za prvo leto po sklenitvi pogodbe. Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se lahko cena spremeni v primeru, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije, preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja cene se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa iz prejšnjega stavka ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja cene. Povišanje cene znaša največ 80 % povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin.


Pogodbena vrednost se lahko spremeni le v primeru pisno naročenih sprememb obsega del oz. v drugih primerih, ki jih dopušča pogodba in veljavna zakonodaja o javnem naročanju.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, lahko ravna v skladu sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »obrazec št. 1 – Ponudba« v pdf datoteki, ki bo javno dostopen na odpiranju ponudb.

1.8.4. [bookmark: _Toc449336604]Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. 

1.9. Priprava ponudbe

1.9.1. Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 7.1. teh navodil, pogoj iz točke 7.2. pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznih artiklov/kosov opreme. Pogoje iz točke 7.3. lahko ponudniki izpolnijo kumulativno. 

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. Naročnik bo do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavljal na ponudnika, ki se bo v ESPD obrazcu označil kot vodilni partner. V primeru, da ponudniki iz skupne ponudbe želijo, da naročnik do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse ponudnike iz skupne ponudbe, navedeno jasno izrazijo v ponudbi.

Obrazec št. 1 – PONUDBA podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). 

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej dokumentaciji.

[bookmark: _Toc302649294]Skupina mora v ponudbi priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
· imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
· pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
· obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
· izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
· izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in
· neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

1.9.2. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila (vrsta in vrednost del), ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu. Ponudnik mora v primeru, da nastopa s podizvajalci, predložiti tudi ustrezno izpolnjen, podpisan in žigosan (oz. elektronsko podpisan) obrazec št. 2a »Podizvajalci«.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 7.1. teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.  

Podizvajalec mora izpolnjevati pogoj, ki se nanaša na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti iz točke 7.2. teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznih artiklov/kosov opreme.

Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek 94. člena.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
· glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
· podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (obrazec št. 2),
· glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

1.9.3. Variantne ponudbe
[bookmark: _Toc401208420][bookmark: _Toc401234753][bookmark: _Toc402938150][bookmark: _Toc402956106][bookmark: _Toc405979773][bookmark: _Toc406653992][bookmark: _Toc446451032]
Variantne ponudbe niso dopuščene.

1.9.4. Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba, ki jo pripravi ponudnik ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku. 

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, specifikacije, ki so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi, predložena v jeziku države, ki jih izda. Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

1.9.5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece od roka za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. 

1.9.6. Plačilo pogodbenih obveznosti

V tem javnem naročilu nastopata dva naročnika in plačnika pogodbenih obveznosti: SB Nova Gorica in UIZ, kot izhaja iz vzorca pogodbe.

[bookmark: _Toc135390230]OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

[bookmark: _Toc135390231]ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

[bookmark: _Toc68433769][bookmark: _Toc107977769][bookmark: _Toc108236753][bookmark: _Toc108237997][bookmark: _Toc108238287][bookmark: _Toc108517286][bookmark: _Toc108580964][bookmark: _Toc298417132]Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

[bookmark: _Toc135390232]VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, s spr.).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oz. izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

[bookmark: _Toc135390233]PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN). 

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za predložitev ponudb.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, vloži pa se ga preko portala eRevizija – ustrezna povezava je vzpostavljena na portalu javnih naročil v dosjeju predmetnega javnega naročila.

Višina takse je 4.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) – taksa za predrevizijski postopek.

[bookmark: _Toc135390234]POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil dve pogodbi , kot izhaja iz osnutkov pogodb.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB s spr. v nadaljnjem besedilu:  ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oz. bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom, ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.  

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. 

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Naročnik bo pravočasno sklenil pogodbo s strokovnim nadzorom in koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, katera bosta sopogodbena partnerja pri koordinacijskih sestankih. Izbrani izvajalec bo ob podpisu pogodbe za izvedbo pogodbenih obveznosti po pravnomočnosti odločitve seznanjen, kdo bo izvajal gradbeni nadzor in koordinacijo za varnost in zdravje pri delu.


Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
					v.d. direktorice zavoda
mag. Ingrid Kuk Kikl
OBRAZEC ŠT. 1 - PONUDBA

PONUDNIK: ___________________________________________________

PONUDBA št. _____________________ z dne: _________________________

Ponudbena cena za predmet javnega naročila znaša:

	Št.
	Predmet 
	Kol.
	Enota
	Cena v EUR brez DDV
	Vrednost DDV
	Cena v EUR z DDV

	1.
	Projektiranje - izdelava projektne dokumentacije na nivoju za spremembo gradbenega dovoljenja (ev. DGD), z vsemi pripadajočimi projektantskimi deli in pridobitvijo spremembe gradbenega dovoljenja ter po potrebi tudi novih mnenj, samo v primeru predhodne odobritve.
	1
	kpl
	
	
	

	2.
	Projektiranje - Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije na nivoju za izvedbo in ločeno za prijavo gradnje (PZI), z vsemi načrti in popisi, vključno z načrti opreme in tehnologije, ter z izvedbo vseh potrebnih spremljajočih projektantskih del, vključno z izvedbo vseh drugih del, ki so potrebna za evidentiranje in izmere obstoječe zaprtih oz. votlih prostorov in struktur.
	1
	kpl
	
	
	

	3.
	Projektiranje - Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije na nivoju izvedenih del (PID), z vsemi načrti, ločeno za rekonstrukcijska dela za potrebe tehničnega pregleda, vključno z izvedbo vseh potrebnih spremljajočih projektantskih del in projektantski nadzor.
	1
	kpl
	
	
	

	4.
	Izvedba GOI del - Izvedba navezav predmetnih prostorov na obstoječo infrastrukturo bolnišnice, izvedba rekonstrukcije s prostorsko preureditvijo v nov razpored finaliziranih funkcionalnih prostorov, z vsemi GOI in drugimi izvajalskimi deli, vključno z izdelavo vseh podkonstrukcij in začasno potrebnih razbremenitev za potrebe dostave in montaže opreme ter s pripravo vseh instalacij in sistemov za vso opremo.
	1
	kpl
	
	
	

	5.
	Dobava, montaža, zagon in šolanje za kardiološki angiografski rentgenski aparat ter vsa ostala medicinska tehnološka oprema in sistemi, vsaj v obsegu in karakteristikah po točkah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 9.9. Uporabniških zahtev.
	1
	kpl
	
	
	

	6.
	Dobava in montaža ter, kjer je relevantno, zagon - Splošna medicinska oprema in naprave, medicinsko tehnološka elektronska in instalacijska oprema in sistemi ter nemedicinska oprema (tč. 10. in 11. Uporabniških zahtev ter 2.7.3 in 2.7.4 Projektne naloge)
	1
	kpl
	
	
	

	7.
	All-inclusive 72-mesečno pogarancijsko vzdrževanje dobavljenega koronarografa ter vse ostala medicinska tehnološka oprema in sistemi, vsaj v obsegu in karakteristikah po točkah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 9.9. Uporabniških zahtev.
	1
	kpl
	
	
	

	SKUPAJ PONUDBENA CENA:
	
	
	



Ponudba velja do: ________________
(najmanj 3 mesece od roka za prejem ponudb)

	
	Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: 


	







































	
________________________________


[bookmark: _Toc135390236]OBRAZEC ŠT. 2 - SOGLASJE / IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU


	Naziv podizvajalca:
	

	
Sedež (naslov) podizvajalca:
	



Podpisana pooblaščena oseba podizvajalca izjavlja, da 

ZAHTEVA / NE ZAHTEVA

neposredna plačila (ustrezno obkrožiti). 


S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik Urad RS za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana oz. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici za javno naročilo, katerega predmet je »Priprava prostora in dobava koronarografa z vzdrževanjem«, namesto ponudnika _________________________________ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.




	
	Podpis zastopnika/pooblaščene osebe podizvajalca:

	
	
_________________________________












OBRAZEC ŠT. 2a – PODIZVAJALCI




Gospodarski subjekt
	Naziv ponudnika
	

	Naslov
	

	Matična številka
	



V postopku oddaje javnega naročila »Priprava prostora in dobava koronarografa z vzdrževanjem«, naročnika MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana in so-naročnika Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici, izjavljamo, da bomo javno naročilo izvedli z naslednjimi podizvajalci:


	Št.
	Naziv in naslov podizvajalca
	Del naročila (vsebina nalog), ki ga prevzame podizvajalec, in delež v % ali vrednost posla v EUR brez DDV
	Kontaktna oseba podizvajalca, telefon, e-mail
	Zakoniti zastopniki podizvajalca

	1.
	

	
	
	

	2.
	

	
	
	

	3.
	

	
	
	



Tabela se lahko po potrebi razširi.



	Podpis zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika: 


	
________________________________





[bookmark: _Toc455563501][bookmark: _Toc136621608][bookmark: _Toc178104319]OBRAZEC ŠT. 3 - SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA NA PROJEKTU S SEZNAMOM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom »Priprava prostora in dobava koronarografa z vzdrževanjem« izjavljamo, da:

1. [bookmark: _Hlk131750887]Na funkcijo vodje gradnje priglašamo naslednji strokovni kader (s poklicnim nazivom pooblaščeni inženir ali vodja del, z aktivnim statusom, vpisan v imenik, poklicni naziv pooblaščeni inženir ali vodja del)

	Ime in priimek strokovnega kadra:
	

	Delodajalec strokovnega kadra:
	

	Izobrazba:
	

	Aktivno znanje slovenskega jezika:
	

	Številka vpisa v IZS:
	



Reference strokovnega kadra:
· izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred objavo tega javnega naročila kvalitetno, strokovno in pravočasno opravljal funkcijo vodje gradnje oz. drugo po takrat veljavnih predpisih primerljivo funkcijo pri najmanj 1 (enem) referenčnem poslu, ki je obsegal izvedbo GOI del za vgradnjo tehnološko zahtevne medicinske opreme v zdravstvenem objektu klasifikacije CC-SI 12640, v vrednosti najmanj 800.000,00 EUR brez DDV. V okviru referenčnega posla je je bilo potrebno zagotoviti posebne gradbene, elektro, strojne, IT in/ali sevalno-varstvene prilagoditve prostora, referenčni posel pa je moral biti uspešno zaključen s funkcionalno primopredajo. 



	Št.
	Referenčni naročnik (investitor), objekt oz. projekt ter navedba klasifikacije CC-SI
	Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu
	Vrednost v EUR brez DDV
	Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali primopredaje

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	





2. Na funkcijo vodje projektiranja priglašamo naslednji strokovni kader (pooblaščeni inženir z aktivnim statusom, vpisan v imenik, poklicni naziv pooblaščeni inženir)

	Ime in priimek strokovnega kadra:
	

	Delodajalec strokovnega kadra:
	

	Izobrazba:
	

	Aktivno znanje slovenskega jezika:
	

	Številka vpisa v IZS:
	




Reference strokovnega kadra:
· imeti vsaj eno referenco, da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega javnega naročila uspešno izvedel najmanj eno izdelavo projektne dokumentacije faze PZI 
· za zdravstveni objekt oz. objekt za zdravstveno oskrbo ali drug primerljiv zahteven objekt, 
· pri katerem je bilo treba uskladiti gradbene, elektro, strojne in tehnološke zahteve, 
· ter zagotoviti projektne rešitve za vgradnjo zahtevne medicinske ali druge primerljivo občutljive tehnološke opreme,
· v vrednosti GOI del najmanj 500.000,00 EUR brez DDV.

	Št.
	Referenčni naročnik (investitor), opis storitve ter navedba klasifikacije CC-SI
	Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu
	Vrednost v EUR brez DDV
	Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali primopredaje

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	






	
	Podpis zastopnika/pooblaščene 
osebe ponudnika:


	
	


						    ______________________________


[bookmark: _Toc422906031][bookmark: _Toc136621609][bookmark: _Toc178104320][bookmark: _Toc455563502]OBRAZEC ŠT. 4 - POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA  


»Na navedenem obrazcu se označi na kaj se nanaša: a – dobava medicinskega aparata, b) izvedba GOI del skladno s podanimi zahtevami naročnika navedenimi v točki 7.3. te razpisne dokumentacije.«

Referenčni naročnik (investitor):  

...................................................................................................................................., 

a) dobave in montaže angiografa:

...................................................................................................................................., vključno z njegovim vzdrževanjem v trajanju ...........................................................................................................

b) izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu: 

.................................................................................................................................... (natančneje navesti izvedena GOI dela pri referenčnem naročniku oz. pogodbenemu partnerju), vrsta objekta po CC-SI: ....................................., vrednost del .................................... EUR brez DDV.

Potrjujemo, da je dobavitelj/izvajalec

………………………………………………………………………………………………..

izvedel dela dne ………………………………… (datum končanja del, t.j. datum pridobitve uporabnega dovoljenja objekta oz. datum primopredaje izvedenih del oz. datum primopredaje aparata).  
Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: 

..................................................................,

tel. št. ...................................., e-naslov ..........................................................................


	Kraj in datum:
	Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference ter podpis:


	___________________________
	___________________________

	
	
___________________________


							  



[bookmark: _Toc136621610][bookmark: _Toc178104321]OBRAZEC ŠT. 5 - POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA


[bookmark: _Toc508193345][bookmark: _Toc509411476][bookmark: _Toc135390239][bookmark: _Toc372281747][bookmark: _Toc401208434]Referenčni naročnik:  

...................................................................................................................................., 


kot investitor projekta: 

....................................................................................................................................., 

· vrsta objekta po CC-SI: ____________

investicijske vrednosti _______________________ EUR brez DDV, datum zaključka izvedbe* ________________, 


potrjuje, da je strokovni kader izvajalca (se označi, na koga se nanaša referenca: vodja gradnje /vodja projektiranja) in sicer ________________________ (navesti ime in priimek iz obrazca št. 3 - Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov) 
v funkciji ___________________________________________
pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe v okviru zgoraj navedenega projekta izvedel dela _____________________________________________________
Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

*Potrebno je navesti datum končanja del, t.j. datum pridobitve uporabnega dovoljenja objekta oziroma primopredaje del.  

Odgovorna oseba investitorja/naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: 

____________________________,

tel. št. __________________________, e-naslov


	Kraj in datum:
	Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference:


	_________________________________
	_________________________________

	
	
_________________________________


							               (podpis)
OBRAZEC ŠT. 6a - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

[bookmark: __Fieldmark__0_501362980]Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
[bookmark: __Fieldmark__1_501362980]Datum:       (vpiše se datum izdaje)

[bookmark: __Fieldmark__2_501362980]VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

[bookmark: __Fieldmark__3_501362980]ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

[bookmark: __Fieldmark__4_501362980]GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

[bookmark: __Fieldmark__5_501362980]NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Urad RS za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana / Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici (odvisno od pogodbe)

[bookmark: __Fieldmark__6_501362980][bookmark: __Fieldmark__7_501362980][bookmark: __Fieldmark__8_501362980]OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila)
 
[bookmark: __Fieldmark__9_501362980]ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

[bookmark: __Fieldmark__10_501362980]LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

[bookmark: __Fieldmark__11_501362980]OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

[bookmark: __Fieldmark__12_501362980]KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
  
[bookmark: __Fieldmark__13_501362980]DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

[bookmark: __Fieldmark__14_501362980]STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.	


						     garant											                           (žig in podpis)



[bookmark: _Toc508193346][bookmark: _Toc509411477][bookmark: _Toc135390240]OBRAZEC ŠT. 6b - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI - vzorec menične izjave 
[bookmark: _Toc508193347][bookmark: _Toc509411478][bookmark: _Toc135390241] Velja le za: Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka 

		
MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice
 

Naročniku __________________________, _____________________________, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu: 

[bookmark: _Hlk193887042]Priprava prostora in dobava koronarografa z vzdrževanjem 

· Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka

izročamo bianco lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic.
 
Naročnika _______________________________ pooblaščamo, da izpolni priložene menice s skupnim zneskom v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša  __________________ EUR  in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti vzdrževalne pogodbe, kar znaša do _________. 
Menice so unovčljive pri: _______________
s transakcijskega računa (TRR): _______________
 
Priloga: 
- bianco menica, podpisana in žigosana
 
Kraj: _______________					Izdajatelj menice: _______________
Datum: _______________	
							(žig in podpis)






[bookmark: _Toc508193348][bookmark: _Toc509411479][bookmark: _Toc135390242]OBRAZEC ŠT. 7 - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758 

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

[bookmark: __Fieldmark__15_501362980]Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
[bookmark: __Fieldmark__16_501362980]Datum:       (vpiše se datum izdaje)

[bookmark: __Fieldmark__17_501362980]VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

[bookmark: __Fieldmark__18_501362980]ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

[bookmark: __Fieldmark__19_501362980]GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

[bookmark: __Fieldmark__20_501362980]NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

[bookmark: __Fieldmark__21_501362980][bookmark: __Fieldmark__22_501362980][bookmark: __Fieldmark__23_501362980]OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

[bookmark: __Fieldmark__24_501362980]ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

[bookmark: __Fieldmark__25_501362980]LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

[bookmark: __Fieldmark__26_501362980]OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

[bookmark: __Fieldmark__27_501362980]KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 

[bookmark: __Fieldmark__28_501362980]DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

[bookmark: __Fieldmark__29_501362980]STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla. 

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.	
								   garant									 (žig in podpis)
[bookmark: _Toc126847613][bookmark: _Toc131756883][bookmark: _Toc134775366][bookmark: _Toc135390243]OBRAZEC ŠT. 8 -  IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA


Gospodarski subjekt:	___________________________

			___________________________

			___________________________


Vezano na našo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Priprava prostora in dobava koronarografa z vzdrževanjem« pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,
d) podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Ponudnik tudi izjavlja:
a) da mu ni prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
b) da ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Uveljavljajmo popravni mehanizem v zvezi s kršitvijo: _______________________________________  Ukrepi, s katerimi dokazujemo svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	
	Podpis zastopnika/pooblaščene 
osebe gospodarskega subjekta:

	
	
_________________________________




[bookmark: _Toc392226349][bookmark: _Toc406052561][bookmark: _Toc422906034][bookmark: _Toc442170038][bookmark: _Toc135390244]OSNUTEK POGODBE


	NAROČNIK:






UPORABNIK: 





	Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa v.d. direktorja Gabriela Börc Smolič 
Matična številka 2516535000
Davčna številka: 64234894


Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici,
ki ga zastopa v.d. direktorice mag. Ingrid Kuk Kikl
Matična številka: 5055695000
ID številka za DDV: SI11427205


	in

	

	IZVAJALEC:
	firma: __________________
naslov: __________________
pošta: ___________________, 
ki ga zastopa __________________________
Matična številka: ___________
ID številka: ____________
TRR:  _________________ 
odprt pri _________________.


	
	


sklepajo


POGODBO št. _________________
za projektiranje, pripravo prostora in dobavo koronarografa 


UVODNA DOLOČBA
1. člen


Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:
· sklepajo to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku, z oznako ______________ in nazivom »Priprava prostora in dobava koronarografa z vzdrževanjem«, objavljenem v Uradnem listu EU – TED pod št. objave ______ in na portalu javnih naročil RS, št. objave ______ dne __________ (odločitev o oddaji javnega naročila št. ____________ objavljena na portalu javnih naročil dne ___);
· je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe št. ________ z dne ________ in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija);
· je izvajalec naročniku posredoval podatke iz šestega odstavka 14. člena in izjavo o nepovezanosti s funkcionarjem na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, s spr.);
· ima naročnik sredstva za izvedbo pogodbe zagotovljena v NRP št. 2718-26-0009, proračunska postavka 221666 in/ali proračunska postavka 221659;
· bo za pogarancijsko vzdrževanje opreme, ki se dobavlja po tej pogodbi, uporabnik z izvajalcem sklenil ločeno pogodbo, najkasneje 15 dni pred iztekom garancijske dobe.


PREDMET POGODBE 
2. člen

Predmet pogodbe je projektiranje, priprava prostora in dobava koronarografa v SB Nova Gorica – izvedba »funkcionalni ključ v roke«.  

Dela po pogodbi obsegajo projektantska dela s projektno dokumentacijo, GOI dela z rekonstrukcijo prostorov in navezavo inštalacij na infrastrukturo bolnišnice in nabavo ter montažo specialne medicinske opreme, skupaj z zagoni in garancijskim vzdrževanjem, ter druge medicinske in nemedicinske opreme.

[bookmark: _Hlk177670035]Nabava opreme obsega dobavo in montažo vseh vrst opreme v skladu z zahtevami iz dokumentacije in te pogodbe, pri čemer nabava specialne medicinske opreme (koronarograf s spremljajočo opremo) obsega tudi zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnikovega osebja, primopredajo vse dobavljene opreme naročniku oz. uporabniku, odpravo napak v času garancijskega roka, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje ter pripadajočih dokazil.

Izvedba GOI del obsega vsa dela za rekonstrukcijo prostorov, v katerih se bo namestila nova oprema, vključno z nosilnimi in razbremenilnimi elementi za transport in umestitev težjih elementov opreme ter vsa dela za navezave predmetnih prostorov na obstoječo infrastrukturo bolnišnice, z vsemi pripadajočimi izvajalskimi deli, vodenjem gradnje ter predajo vse tehnične dokumentacije ter dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) in navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), vse za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, vključno z vsemi vlogami za upravne postopke po pooblastilu naročnika. 

Dela se bodo izvajala na osnovi projektne dokumentacije, ki jo pripravi projektant izvajalca v skladu z zahtevami iz dokumentacije, ter vključuje PZI (ki ga pred izvedbo del pregledata in potrdita naročnik in uporabnik) z vsemi načrti in dimenzioniranji in PID, z vsemi projektantskimi deli, vodenjem projektiranja in z izdelavo posnetka obstoječega stanja ter z vsemi drugimi deli, ki so potrebna za evidentiranje in izmere obstoječe zaprtih oz. votlih prostorov in struktur.

Če ponujena tehnološka rešitev zahteva spremembo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo, projektna dokumentacija obsega (ob pogoju predhodne odobritve) tudi ev. DGD za spremembo gradbenega dovoljenja z vsemi pripadajočimi projektantskimi deli skladno s predpisnimi zahtevami, vključno s pridobitvijo spremembe gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in morebitno potrebnih novih mnenj.

Izvajalec mora zagotoviti tudi projektantski nadzor oz. spremljanje gradnje med izvedbo del (redno s strani vodje projektiranja in vsaj v času izvedbe konstrukcij s strani pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva, ostalih izdelovalcev projektne dokumentacije pa po potrebi) in po potrebi tudi sodelovanje izdelovalcev projektne dokumentacije na koordinacijskih sestankih. 

Dela je treba vnaprej definirati z uporabnikom glede načina in etapnosti izvajanja zaradi zagotavljanja funkcije obstoječih prostorov oz. prostorov, ki niso predmet izvedbe.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel izvajalec v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah dokumentacije.

Oprema se dobavi in preizkusi na lokaciji uporabnika.

Izvajalec mora pred izvedbo izvesti preveritev dejanskega stanja na objektu in skladnosti z izhodišči. Ob tem mora pregledati vse vhodne podlage in dejansko stanje ter predložiti naročniku pisno poročilo (Zapisnik o usklajenosti vstopne dokumentacije). Če izvajalec ugotovi neskladja, pomanjkljivosti, nejasnosti ali tveganja, mora do pričetka izdelave projektne dokumentacije predlagati način njihove odprave oz. uskladitve. Pri tem je treba upoštevati, da predvideni posegi ne smejo biti v nasprotju s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, mnenji in soglasji, sicer jih mora izvajalec pridobiti. Za pomanjkljivosti, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti s strokovnim pregledom vhodnih podlag in dejanskega stanja, pa jih izvajalec pravočasno ne izpostavi, kasneje ne more uveljavljati dodatnih stroškov ali podaljšanja roka, razen če gre za okoliščine, ki jih ob takšnem pregledu objektivno ni bilo mogoče ugotoviti. V primeru, da se pri pregledu ali prej izkaže, da oprema izvajalca (ki mora v vsakem primeru izpolnjevati zavezujoče robne pogoje in minimalno potrebne tehnične karakteristike iz Projektne naloge s prilogami) zahteva spremembo prostorskih, konstrukcijskih, instalacijskih, požarnih, radioloških ali upravnih izhodišč, je dolžan spremembo teh izhodišč (tj. pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja ter morebiti tudi pridobitev novih mnenj, vse ob pogoju pridobljene predhodne odobritve) v okviru pogodbene cene zagotoviti izvajalec (oz. zanj njegov projektant).


ROK IZVEDBE
3. člen

Skupni končni rok izvedbe vseh pogodbenih obveznosti je 295 dni od sklenitve pogodbe in se izteče z uspešno opravljenem količinskim in kakovostnim prevzemom opravljenih pogodbenih obveznosti (podpis Primopredajnega zapisnika in pridobitev uporabnega dovoljenja).

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izpolnil v naslednjih rokih, vključujoč odpravo napak in pomanjkljivosti:

	Čas v koledarskih dnevih
	Aktivnost
	Zaključek faze
(presečna dokazila)

	T
	Datum sklenitve pogodbe.
	Sklenjena pogodba.

	T + 5
	Predložitev natančnega terminskega plana in finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
	Potrjen terminski plan,
Potrdilo o prejemu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

	T + 5 = T0
	Uvedba v delo.
	Zapisnik o uvedbi v delo

	T0 + 10
	Preveritev dejanskega stanja na objektu in skladnosti z izhodišči ter izdelava posnetka obstoječega stanja z vsemi potrebnimi deli.
	Zapisnik o usklajenosti vstopne dokumentacije.


	T0 + 80
	Izdelava projektne dokumentacije PZI in v primeru predhodne odobritve tudi ev. DGD, s pridobitvijo spremembe gradbenega dovoljenja.
	Odločba o spremembi gradbenega dovoljenja v primeru potrebnosti spremembe,
Zapisnik o prejemu PZI.

	T0 + 90 = T1
	Izrecna pisna potrditev oz. zapisniška uskladitev PZI.
	Zapisnik o usklajenem PZI.

	T1 + 5
	Prijava gradnje.
	Potrdilo o prijavi gradnje.

	T1 + 110
	Izvedba vseh GOI del in vseh instalacijskih priključitev, do gradbene pripravljenosti za montažo opreme in za tehnični pregled.
	Zapisnik o doseženi gradbeni pripravljenosti.


	T1 + 120
	Izdelava projektne dokumentacije PID za rekonstrukcijska dela in popolna vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja
z vso potrebno dokumentacijo.
	Potrdilo o vlogi za tehnični pregled in uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo.

	T1 + 170
	Dobava in montaža vse opreme ter priklop, integracija, testiranje, zagon in funkcionalni preizkus medicinske opreme ter vseh instalacijskih sistemov.

	Zapisnik o uspešno izvedeni opremi,
Zapisnik o uspešnem zagonu in funkcionalnem preizkusu.

	T1 + 185
	Odprava morebitnih pomanjkljivosti, predaja PID, DZO in druge dokumentacije za vsa dela in opremo naročniku ter pridobitev uporabnega dovoljenja.


	Zapisnik o uspešnem količinskem in kakovostnem pregledu,
Zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
Odločba o uporabnem dovoljenju.

	T1 + 195
	Izvedba šolanj in primopredaja.




	Zapisnik o uspešni izvedbi šolanj,
Primopredajni zapisnik.

	T1 + 200
	Izdelava končnega obračuna.


	Zapisnik nadzora o usklajenem končnem obračunu.

	T1 + 215
	Predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
	Potrdilo o prejemu finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

	T + 295
	Iztek veljavnosti pogodbe.

	




V primeru izkazane potrebe po pridobitvi novih mnenj za potrebe odobrene spremembe DGD (ki poleg roka za upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja zahteva dodatne roke za izdajo mnenj pristojnih mnenjedajalcev) in/ali v primeru zamude upravnega organa preko zakonsko predpisanih rokov za upravne postopke za izdajo gradbenega in upravnega dovoljenja (ki so že upoštevani v pogodbenih rokih izvedbe del), se lahko pogodbene stranke ob obstoju objektivno utemeljenih okoliščin dogovorijo za podaljšanje roka, pri čemer mora biti morebitna sprememba roka vezana na pisno obrazložitev, ugotovitev odgovornosti in ustrezen pisni dogovor pogodbenih strank.

Izvajalec mora po sklenitvi pogodbe izdelati podroben terminski plan, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del (v papirni in elektronski obliki – MS Project ter .pdf) ter ga naročniku in uporabniku izročiti najpozneje v 5 dneh po sklenitvi pogodbe. Namen izdelanega terminskega plana je, da bosta imela naročnik in uporabnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bosta lahko od izvajalca zahtevala prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

Uvedba v delo ne pomeni avtomatične predaje gradbišča ali dovoljenja za začetek fizičnih GOI del (ki se lahko začnejo šele po izrecni pisni potrditvi PZI s strani uporabnika in naročnika, imenovanju strokovnega nadzora in koordinatorja VZD, zagotovitvi varnostnega načrta, izpolnitvi projektnih in upravnih pogojev ter predaji prostorov oz. gradbišča za izvedbo), temveč predajo dokumentacije za preveritev skladnosti dejanskega stanja na terenu in skladnosti z izhodišči ter za pristop k projektantskim delom, vključno z izdelavo posnetka obstoječega stanja z vsemi deli, ki so potrebna za evidentiranje in izmere obstoječe zaprtih oz. votlih prostorov in struktur.

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo. Če izvajalec v tem roku ne začne z deli, mu mora naročnik pustiti primeren dodatni rok za začetek del. Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi pogodbeno kazen in/ali finančno zavarovanje ter zahteva od izvajalca povračilo škode.

Nespoštovanje roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti se smatra za kršitev pogodbenega roka. 

Skupni pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

POGODBENA VREDNOST
4. člen

Skupna pogodbena vrednost znaša ___________ EUR brez DDV oz. __________ EUR z DDV.

Dobavljeno blago in izvedene storitve po tej pogodbi izvajalec obračuna po naslednjih cenah iz Ponudbe:

	Zap. št.
	Predmet
	Kol.
	Enota
	Skupna vrednost brez DDV
	Vrednost DDV
	Skupna vrednost z DDV

	1
	Projektiranje – DGD, elaborati in pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja
	1
	kpl
	
	
	

	2
	Projektiranje – PZI z vsemi načrti in popisi opreme in tehnologije
	1
	kpl
	
	
	

	3
	Projektiranje – PID z vsemi načrti in DZO, NOV
	1
	kpl
	
	
	

	4
	GOI dela z vsemi instalacijami
	1
	kpl
	
	
	

	5
	Koronarograf in vsa spremljajoča medicinska oprema - dobava, montaža, zagon, šolanje
	1
	kpl
	
	
	

	6
	Ostala oprema
	1
	kpl
	
	
	



[bookmark: _Hlk240370679]


Cena na enoto mere je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila, vse po načelu »ključ v roke«.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih del ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev dokumentacije, predvsem pa:
· pripravljalna, pomožna in druga potrebna dela za rekonstrukcijo in pripravo prostorov za namestitev nove opreme in navezave na infrastrukturo bolnišnice; 
· projektno dokumentacijo PZI in PID ter ev. DGD z vsemi projektantskimi deli;
· potrebno delavniško dokumentacijo in vso tehnično dokumentacijo izvajanja del, NOV in DZO;
· sodelovanje strokovnega kadra izvajalca in projektantski nadzor med izvedbo del;
· meritve, preiskave in atesti, zavarovanja, varnost pri delu;
· dobavo in montažo vse opreme in ves potreben material za montažo, vključno z drobnim instalacijskim materialom;
· zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema;
· vgradnjo in namestitev ter morebitno prilagoditev opreme na vse vrste inštalacijskih priključkov;
· zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, z vsemi validacijskimi in kalibracijskimi postopki in protokoli za opremo, za katero je to funkcionalno tehnično potrebno;
· postopek primopredaje naročniku oz. uporabniku (količinski in kakovostni prevzem);
· šolanje, izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevalno, napredno), pri čemer skupni čas šolanja “on site” ne sme biti krajši od 5 delovnih dni (delovni dan šolanja traja najmanj 7 ur šolanja) za radiološke inženirje, fizike in zdravnike za vso dobavljeno opremo;
· končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme (medicinske in pohištvene);
· zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi naročnika oz. uporabnika);
· odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;
· transport opreme do delovišča in prenos do mesta namestitve/vgradnje;
· popravila vseh okvar na že vgrajeni opremi ali objektu do predaje uporabniku;
· zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;
· vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki), z vso zaščitno in ustrezno delovno opremo;
· stroške servisnega vzdrževanja za obdobje garancije za odpravo napak v času garancijske dobe (izvedena gradbeno – statična dela 10 let, izvedena obrtniška in inštalacijska dela z dobavljeno elektro in strojno opremo, pohištveno opremo 48 mesecev, ter medicinsko opremo 12 mesecev);
· v času garancijske dobe redno vzdrževanje opreme, osnovno servisiranje, redne, izredne in periodične preglede vključno z vsemi stroški (stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, rezervnih delov, potrošnega materiala in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev itd.).

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne.
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5. člen

Izvajalec izstavi uporabniku SB Nova Gorica račun/e za storitve iz postavk 1, 2 in 3 predmeta pogodbe iz 4. člena te pogodbe (skupaj __________ EUR z DDV), po opravljenih storitvah iz posamezne postavke, in sicer:
· ev. DGD po postavki 1 se obračuna po prejemu Odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja (izvede in obračuna se le v primeru, če se sprememba izkaže za potrebno iz vzroka ponujene tehnološke rešitve, ob pogoju predhodne odobritve naročnika in uporabnika).
· PZI po postavki 2 iz se obračuna po Zapisniku o usklajenem PZI.
· PID po postavki 3 se obračuna po Primopredajnem zapisniku.

Izvajalec izstavlja naročniku UIZ začasne mesečne situacije za dejansko izvedena dela v preteklem obračunskem obdobju za postavke 4, 5 in 6 predmeta pogodbe iz 4. člena te pogodbe (skupaj ___________ EUR z DDV), skladno z napredovanjem del in v okviru vrednosti posamezne faze oz. mejnika iz terminsko-finančne tabele, ki je sestavni del pogodbe. Vsaka začasna situacija mora biti pred izstavitvijo naročniku predhodno preverjena in potrjena tudi s strani strokovnega nadzora. Posamezna faza oz. postavka se lahko obračuna le do višine dejansko izvedenih in s strani strokovnega nadzora potrjenih del, pri čemer mora biti za obračun faze, ki predstavlja funkcionalno zaključeno celoto, ta faza tudi vsebinsko in funkcionalno zaključena. Do odločbe o uporabnem dovoljenju se obračuna 80 % vrednosti GOI del iz postavke 4. Izvajalec ni upravičen do obračuna del, ki niso izvedena, preverjena in potrjena s strani strokovnega nadzora ter izkazana v pogodbeno zahtevani dokumentaciji. 


Končno situacijo za izvedena dela ter dobavo medicinske in druge opreme izvajalec izstavi naročniku UIZ po podpisanem Zapisniku o usklajenem končnem obračunu.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga določita naročnik in uporabnik, z vpisom v gradbeno knjigo. 

Račun oz. situacija se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec pošlje naročniku oz. uporabniku račun oz. situacijo in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. 

[bookmark: _Hlk134092230]Naročnik in uporabnik bosta račune oz. situacije plačala v zakonskem roku. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Priloge računa so spisek podizvajalcev, potrjeni računi (situacije) podizvajalcev in morebitna ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev oz. dobava opreme dejansko opravljena v skladu s to pogodbo in potrjenim gradbenim dnevnikom za izvedena GOI dela.

Do potrditve končnega obračuna ne more priti, preden izvajalec uporabniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V kolikor ne bi prišlo do pravočasne predaje tega finančnega zavarovanja, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki v takšnem primeru postane pogodbena kazen zaradi nepredaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 

Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu oz. podizvajalcem zakonite zamudne obresti.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letih 2026-2027. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika  oz. do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenijo.


PRIMOPREDAJA

6. člen

Izvajalec je dolžan datum zaključka GOI del vpisati v gradbeni dnevnik ter naročnika in uporabnika nemudoma pisno pozvati k pregledu izvedenih pogodbenih GOI del. Pogodbena GOI dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko so GOI dela izvedena v celoti z vso strojno, elektro in gradbeno opremo in priključki z uspešno izvršenimi meritvami ter je med pogodbenimi strankami opravljen pregled gradbene pripravljenosti za montažo opreme in za tehnični pregled (priloga Zapisnik o doseženi gradbeni pripravljenosti ter poročila o meritvah instalacij in kontrolah konstrukcij).

Primopredajo GOI del je mogoče opraviti po zapisniški odpravi ev. pomanjkljivosti, predaji PID, DZO in druge dokumentacije za vsa GOI dela, vključno z zagoni instalacijske opreme (priloga Zapisnik o uspešnem zagonu in funkcionalnem preizkusu in Zapisnik o uspešnem količinskem in kakovostnem pregledu) ter po pridobitvi uporabnega dovoljenja. 

Naročnik in uporabnik se zavezujeta opraviti primopredajo s pregledom izvedenih GOI del, opreme in dokumentacije najkasneje v roku desetih (10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku pogodbenih del ter poziva na prevzem pogodbenih del oz. v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

Po uspešno izvedeni gradbeni pripravljenosti mora izvajalec v najkrajšem možnem času izdelati PID dokumentacijo za rekonstrukcijska dela in zaprositi upravni organ za tehnični pregled in uporabno dovoljenje ter nadaljevati z deli na opremi.

Pogoj za uspešno izvedeno primopredajo je tudi predaja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

7. člen

Oprema in instalacijski sistemi se štejejo za izvedene, ko je oprema umeščena v izgotovljenih prostorih in ko so opravljeni vsi priklopi, integracija, testiranja, zagoni in funkcionalni preizkus opreme ter instalacijskih sistemov.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar izvajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.


8. člen

Po zaključku izvedbe celotnega pogodbenega predmeta izvajalec naročnika in uporabnika pisno obvesti o pripravljenosti na pregled ter ga pozove h kvalitetnemu pregledu izvedenih GOI del in dobavljene opreme. Če se pri pregledu ugotovijo pomanjkljivosti, napake ali nedokončana dela, se ta zapišejo v zapisnik ter določi primeren rok za njihovo odpravo. Po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in pridobljenem uporabnem dovoljenju, izvajalec naročnika in uporabnika ponovno pozove k pregledu.

O primopredaji pogodbenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank Primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
· ali izvedena GOI dela in oprema ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
· datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;
· kakovost izvedenih del in opreme ter morebitne pripombe naročnika ali uporabnika v zvezi z njo;
· opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;
· opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;
· morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;
· ali se šteje, da so bila izvedena GOI dela in oprema prevzeta ali ne;
· ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku in uporabniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso opremo, kot na primer:
· projektno dokumentacijo (PZI, PID, DZO ter vso spremljajočo dokumentacijo),
· certifikate, izjave o skladnosti s standardi, 
· garancijske liste za brezhibno delovanje opreme,
· originalna navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi naročnika oz. uporabnika),
· seznam pooblaščenih serviserjev za posamezno vrsto dobavljene opreme,
· kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual); vključno s podatki o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodili o odpravi motenj in okvar, servisih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti aparata, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov itd.;
· spisek nujnih rezervnih delov z informativnimi cenami, 
· instalacijska poročila vključno s konfiguracijo sistema,
· druge listine, določene s pogodbo.

Uporabnik in izvajalec se dogovorita o datumu, poteku in načinu izvedbe primopredaje. Prisotnost naročnika na primopredaji ni obvezna in ni pogoj za pravilen prevzem predmeta pogodbe. 

Pogodbena dela so zaključena z uspešno zapisniško primopredajo celotnega funkcionalnega sklopa te pogodbe brez odprtih pomanjkljivosti, ki bi vplivale na varno, zakonito ali nemoteno uporabo objekta oz. medicinske opreme.

Izvajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opraviti zagon in preizkus delovanja opreme in instalacijskih sistemov v prisotnosti odgovorne osebe uporabnika, za opremo za katero je tako posebej določeno oz. to zahteva njen namen pa opraviti še vse postopke validacij in kalibracij. Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja uporabnika.

Naročnik in uporabnik lahko prevzem pogodbenih del odklonita samo v primeru, če ob prevzemu ugotovita, da pogodbena dela niso zaključena (dokončana) ali da je določena dela treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela. 

Če pogodbene stranke s Primopredajnim zapisnikom ugotovijo, da mora izvajalec določena dela končati ali jih ponovno izvesti, se mu določi primeren rok, v katerem naj ta dela dokonča in jih ponovno izvede.

Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik ali uporabnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik in uporabnik si smeta pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

9. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da takoj po primopredaji del začnejo z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelajo v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v 5 dneh po primopredaji del. 

Končni obračun vsebuje zlasti:
· vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;
· morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi;
· morebitno založene stroške (takse, vloge in drugi založeni stroški);
· podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen;
· višina vsake posamezne pogodbene kazni in morebitno povzročene škode;
· podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje. 

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenimi strankami in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunaj sodne poravnave med strankami. 

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti. 

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki.


GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

10. člen

Izvajalec garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oz. izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani izvajalca.

Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, zagotavlja izvajalec 12-mesečni garancijski rok za brezhibno delovanje. Garancijski rok teče od dneva prevzema – podpisa primopredajnega zapisnika, ko izvajalec izroči uporabniku dokumentacijo iz 8. člena te pogodbe. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

Izvajalec daje 10 letno garancijo na izvedena gradbena in vsa konstrukcijska dela, ter 48 mesečno garancijo na izvedena nekonstrukcijska obrtniška in inštalacijska dela z dobavljeno elektro in strojno opremo ter sisteme in za dobavo nemedicinske opreme.

11. člen

Izvajalec zagotavlja v času garancijskega roka »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje vse po tej pogodbi dobavljene medicinske opreme.

Preventivno »popolno« vzdrževanje pomeni zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda. 

Izredno »popolno« vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški. 

12. člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po veljavnem ceniku izvajalca na dan izvedbe popravila s 15 % popustom.

Ob tem mora izvajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas kot v garancijskem roku in izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

13. člen

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare. 

[bookmark: _Hlk174489943][bookmark: _Hlk177669065][bookmark: _Hlk177656228][bookmark: _Hlk174490601]Za opremo je odzivni čas serviserja največ v 2 urah od prijave napake (vse dni v letu), v katerem mora vzpostaviti kontakt z uporabnikom. Prihod serviserja na lokacijo in diagnosticiranje napake pri uporabniku mora biti izvedeno najkasneje v 24 urah od prijave napake. Odprava manjših napak mora biti izvedena najkasneje v 48 urah od prijave napake. V primeru večjih napak se pogodbene stranke sporazumno dogovorita o času odprave napake, le-ta pa mora biti odpravljena v najkrajšem možnem času. Za izvedena GOI dela je odzivni rok izvajalca 24 ur od prijave napake do začetka odprave napake in rok za odpravo napak največ 10 dni. Če so navedeni roki preseženi, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca ali unovčiti ustrezno garancijo.

Servisiranje se opravlja praviloma pri uporabniku, kjer je oprema nameščena in v uporabi. V kolikor vrsta napake to dopušča, jo izvajalec lahko odpravi na daljavo.

Če izvajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil izvajalec.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 30 dni oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti enakovredno novo opremo. 

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj 7 let po izteku garancijskega roka. 

14. člen

Oprema, dobavljena po tej pogodbi, in pogodbena dela bodo izdelani oz. izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku in uporabniku učinkovit nadzor nad kakovostjo, količino in rokom dobavljene opreme in opravljenih storitev, skladno z zahtevami iz dokumentacije. 

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
15. člen

Obveznosti uporabnika so:
-	dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne;
-	sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo;
-	pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe,
-	omogočiti izvajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo elektrike, vode..);
-	zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;
-	zagotoviti strokovne kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira izvajalec;
-	aktivno sodelovati pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;
-	ravnati s prevzeto opremo v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda izvajalec;
-	v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati predstavnika izvajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;
-	po preteku garancijskega roka ravnati z vso medicinsko in nemedicinsko opremo kot dober gospodar in zagotavljati vzdrževanje opreme v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje,
-	imenovati nadzornika za nadzor nad izvajanjem GOI del, z vodjem nadora in posameznimi pooblaščenimi strokovnjaki posameznih strok, ki se vpišejo v gradbeni dnevnik ob uvedbi v delo,
-	določiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki bo izdelal varnostni načrt gradbišča ter sodeloval na vseh koordinacijskih sestankih,
-	posredovati pooblastila izvajalcu za upravne postopke.

16. člen
Obveznosti naročnika so:
· pravočasno obveščati izvajalca in uporabnika o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe;
· tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti;
· urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;
· dobavljeno opremo predati uporabniku v posest.

17. člen

Obveznosti izvajalca so:
· izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, vestno, kakovostno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi ter v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah dokumentacije;
· skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
· naročniku in uporabniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;
· na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je izvajalec prevzeto dobavo opravil pomanjkljivo;
· sproti obveščati naročnika in uporabnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;
· zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;
· pogodbena dela izvajati s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi, sicer bo naročnik štel, da je dal neresnično izjavo po 5. točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3;
· voditi gradbeni dnevnik;
· voditi knjigo obračunskih izmer;
· redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik oz. uporabnik;
· pripraviti ustrezen načrt organizacije gradbišča;
· zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča in Sporazumom o skupnih ukrepih;
· upoštevati določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;
· poskrbeti za ograditev in označitev gradbišča;
· zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje naročnik oz. uporabnik;
· zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečevati čezmerne obremenitve okolja;
· zagotoviti vse ukrepe za varovanja okolja;
· urediti vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oz. objekta ter upoštevati predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
· izročiti naročniku oz. uporabniku evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
· izbirati tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte;
· podpisati dokazilo o zanesljivosti;
· na utemeljeno zahtevo naročnika ali uporabnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta;
· naročniku in uporabniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;
· strokovno odpraviti vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;  
· izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja,
· upoštevati vsa določila tehnične specifikacije predmeta javnega naročila za medicinsko opremo navedeno v dokumentaciji.

[bookmark: _Hlk177680434][bookmark: _Hlk177679274]Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu v celoti znane zahteve iz Projektne naloge za predmetne prostore in priključevanja ter tehnični podatki opreme, na osnovi katerih bo tudi izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo del, in da je v ponudbi upošteval vse okoliščine za izvedbo predmeta pogodbe, vključno s podatki pridobljenimi na ogledu lokacije, ter se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije naročnika oz. uporabnika. Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec se zaveda dejstva, da naročnik in uporabnik nista strokovnjaka za predmet te pogodbe, zaradi česar je izvajalec tisti, ki je z oddajo ponudbe jamčil, da bo predmet pogodbe lahko izvedel v obsegu in na način, ki bo zadovoljiv za naročnika oz. uporabnika. Izvajalec se zaveže, da bo na podlagi ustreznega pooblastila pridobil ev. potrebno spremembo gradbenega dovoljenja in po potrebi novih mnenj, uporabno dovoljenje za rekonstruirani objekt, in predložil upravnemu organu vse potrebne dokumente in dokazila za uspešno izvedbo tehničnega pregleda objekta.

Pred vgradnjo posameznih materialov, opreme ali sistemov mora izvajalec strokovnemu nadzoru predložiti v pregled in potrditev vsa zahtevana dokazila o skladnosti, izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, certifikate, ateste, tehnične liste in druga dokazila, kadar so ta zahtevana po veljavnih predpisih, projektni dokumentaciji, tehničnih specifikacijah ali pravilih stroke. Vgradnja brez predhodno predložene in potrjene dokumentacije ni dopustna.

Izvajalec mora v roku desetih (10) dni od odkritja opozoriti naročnika in uporabnika na pomanjkljivosti ali nejasnosti dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika oz. uporabnika zahtevati spremembe oz. navodila. V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v določenem roku, je izvajalec naročniku in uporabniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik ali uporabnik.

Izvajalec mora ves čas izvajanja del voditi ažurno evidenco vseh sprememb glede na projektno dokumentacijo, popise, materiale, opremo, tehnične rešitve, količine in druge elemente izvedbe. Vsaka sprememba se evidentira z obrazcem sprememb pri gradnji, ki mora biti pred izvedbo oz. najpozneje ob njenem nastanku vsebinsko obrazložen ter potrjen s strani izvajalca, nadzornika, projektanta, uporabnika in naročnika, kadar posamezna sprememba posega v obseg, kakovost, funkcionalnost, rok ali vrednost pogodbenih del. Brez ustrezno evidentirane in potrjene spremembe se šteje, da sprememba ni odobrena.

STROKOVNI KADER
18. člen

[bookmark: _Hlk516927920]Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v razpisni dokumentaciji, lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije ob predhodnem soglasju naročnika.

Funkcijo vodje projektiranja pri izvedbi del po tej pogodbi opravlja ____________________. 

Funkcijo vodje del za vodenje gradnje (vodja gradnje) pri izvedbi del po tej pogodbi opravlja ____________________. 

Funkcijo vodje projekta pri izvedbi del po tej pogodbi opravlja ____________________.

Vodja gradnje mora biti prisoten na gradbišču dnevno ter na vseh koordinacijskih sestankih. Vodja projekta mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih, na gradbišču pa glede na potrebe poteka gradnje na poziv s strani naročnika, uporabnika, nadzornika ali vodje gradnje. Udeležba izdelovalcev projektne dokumentacije na koordinacijskih sestankih in gradbišču je odvisna od poteka gradnje ter je lahko kadarkoli zahtevana s strani naročnika, uporabnika, vodje gradnje in vodje projekta. 


ROK ZA UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV 

19. člen

[bookmark: _Hlk516927969]Izvajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v desetih (10) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika in uporabnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del, podaljšale rok izvedbe del ali povečale stroške izvedbe del. Izvajalec mora v roku 10 dni od kar se je zavedel okoliščin naročniku in uporabniku poslati zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka ali za plačilo dodatnih del. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka izvedbe ali do kakršnegakoli dodatnega plačila (prekluzivni rok za opozorilo).

Namen te določbe je v tem, da s pravočasno vložitvijo zahtevka naročnik in uporabnik pridobita možnost, da tekoče in sproti vodita investicijo ter zahtevata ustrezne prilagoditve v dinamiki in stroškovni komponenti izvedbe del. 

ZAUSTAVITEV DEL

20. člen

Naročnik ali uporabnik lahko kadarkoli naročita izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naročnika oz. uporabnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naročnika in do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

FINANČNA ZAVAROVANJA
21. člen

Izvajalec mora najkasneje v 5 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku UIZ izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz dokumentacije v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:
· ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali
· ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali
· pravočasno ali pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali
· preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili te pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme ter pridobitev uporabnega dovoljenja in podpis Primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnikov in izvajalca.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

22. člen

Izvajalec mora najkasneje najkasneje v roku 15 dni po uskladitvi končnega obračuna uporabniku SB Nova Gorica izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku glede na vzorec iz dokumentacije v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko uporabnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal svojih garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, mora izvajalec hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec lahko predloži več zaporednih finančnih zavarovanj, glede na časovni iztek garancijskega roka posameznim postavkam, pri čemer mora biti časovna in vrednostna komponenta zavarovanja v vsakem trenutku ustrezna (5 % pogodbene vrednosti postavke z DDV), in sicer:
· garancija izvedenih gradbenih del, kjer velja garancija 10 let,
· garancija za izvedena obrtniška dela z dobavljeno opremo, ki velja 4 leta ter
· garancija v zvezi s koronarografom, ki velja 1 leto.

Veljavnost teh finančnih zavarovanj mora biti najmanj 30 dni daljše od zahtevanega garancijskega roka.

Garancije za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Uporabnik lahko navedeno finančno zavarovanje unovči, če je predhodno pisno obvestil izvajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, izvajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik mora izvajalca o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.


POGODBENA KAZEN
23. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen, in sicer:
· zamuda pri oddaji PZI: 7.000 EUR za vsak dan zamude;
· zamuda pri doseženi gradbeni pripravljenosti prostora: 10.000 EUR za vsak dan zamude;
· zamuda pri zagonu koronarografskega sistema, druge medicinske opreme in vseh instalacijskih sistemov: 10.000 EUR za vsak dan zamude, skupaj največ do 30 % vrednosti postavke, ki se nanaša na dobavo koronarografa, kar znaša ______ EUR;
· oddaja popolne vloge za uporabno dovoljenje: 10.000 EUR za vsak dan zamude po pogodbenem roku za oddajo vloge;
· uspešno opravljena primopredaja: 10.000 EUR za vsak dan zamude po uspešnem zagonu.

Skupna akumulirana pogodbena kazen iz vseh zgoraj navedenih alinej skupaj ne more preseči 20 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________ EUR.

Namesto obračunavanja pogodbene kazni za vsako aktivnost posebej iz prvega odstavka tega člena, lahko naročnik izvajalcu obračuna le pogodbeno kazen za zamudo skupnega končnega roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti iz 3. člena te pogodbe (295 dni), in sicer v višini 50.000 EUR za vsak dan zamude.
V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša ________ EUR.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku, uporabniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik ali uporabnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik ali uporabnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

24. člen
[bookmark: _Hlk516932030]
Med pogodbenimi strankami so dogovorjene tudi naslednje pogodbene kazni:
· če izvajalec pogodbenih del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi, in sicer 40.000 EUR po posameznem kadru za primer, če izvajalec brez soglasja naročnika uradno ali neuradno (de facto) zamenja strokovni kader, ki je bil priglašen v ponudbi;
· če vodja gradnje ni prisoten na gradbišču v obsegu, ki je bil določen s to pogodbo, in sicer 500 EUR za vsak teden, ko ne dosega tedenske kvote prisotnosti na gradbišču;
· če izvajalec ne izvaja s to pogodbo določenih aktivnosti (npr. ograditev gradbišča, izdelava in upoštevanje varnostnega načrta) in katerih opustitev ima za naročnika ali uporabnika upravnopravne, prekrškovne ali kazensko pravne posledice, in sicer v višini 10.000 EUR za opustitev vsake takšne posamezne pogodbene zadolžitve;
· če izvajalec najkasneje v petih dneh po spremembi ne obvesti naročnika in uporabnika o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih ali pošlje informacij o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer v višini 5.000 EUR za neobvestilo o posameznem podizvajalcu.

Naročnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obračuna najkasneje ob končnem obračunu oz. v roku, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor ni bil narejen.

ZAVAROVANJA
25. člen

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe (in najmanj do primopredaje) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod pogoji, določenimi v tem členu pogodbe.

Višina gradbenega zavarovanja izvajalca mora obsegati zavarovalno vsoto najmanj 200.000,00 EUR.

Vodja projektiranja mora imeti zavarovano projektantsko odgovornost v višini zavarovalne vsote najmanj 50.000,00 EUR. 

Zavarovanji morata vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku, uporabniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:
· celotni del objekta v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta;
· če se gradnja izvaja v delu objekta tudi vsi drugi deli tega objekta;
· sosednji obstoječi objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:
· požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;
· gradbene nezgode;
· za ostale nevarnosti pa, če jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej dogovorijo pogodbene stranke.

Izvajalec je dolžan naročniku in uporabniku predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije ter kopijo zavarovalne police najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe. V kolikor izvajalec tega ne stori ali v kolikor polici nista ustrezni, imata naročnik in uporabnik pravico, da sama skleneta ustrezno zavarovanje na stroške izvajalca.

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

SKRBNIKI POGODBE
26. člen

Skrbniki pogodbe s strani naročnika je ...............................
Namestnik skrbnika pogodbe s strani naročnika je ...............................

Skrbnik pogodbe s strani uporabnika je …………………….
Namestnik skrbnika pogodbe s strani uporabnika je …………………..

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ………………………….
Namestnik skrbnika pogodbe s strani izvajalca je ……………………….

Navedeni skrbniki pogodbe so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe. 

Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe. 
	

PODIZVAJALCI /se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/:

27. člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa z naslednjimi podizvajalci:

	Št.
	Naziv in naslov podizvajalca
	Del naročila, ki ga prevzame podizvajalec (vrsta nalog in %)
	Vrednost del
	Kontaktna oseba podizvajalca, telefon, e-mail
	Podizvajalec zahteva neposredno plačilo (DA/NE)

	1.
	

	
	
	
	

	2.
	

	
	
	
	

	3.
	

	
	
	
	


(po potrebi se doda vrstice)

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo oz. opravljene storitve, neposredno povezano s predmetom pogodbe. /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika in uporabnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:
-        kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
-        izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
-        priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
28. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, izvajalec ali kdo drug v njegovem imenu, predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za (1) pridobitev tega posla ali (2) za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali (3) za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali (4) za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ter izvajalca ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oz. z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodbene stranke obenem ugotavljajo, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje interesov v smislu določil veljavne zakonodaje.

RAZVEZNI POGOJ

29. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, (1) da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti izvajalca ali njegovega podizvajalca na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, ali (2) da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

REŠEVANJE SPOROV
30. člen

Za urejanje medsebojnih razmerij, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določila Gradbenega zakona, Obligacijskega zakonika, ZJN-3 in drugi relevantni predpisi glede na predmet pogodbe in status naročnika.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

KONČNE DOLOČBE
31. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank, ob omejitvah, ki izhajajo iz 95. člena ZJN-3.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju določil iz te pogodbe. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oz. po pooblastilu naročnika.

32. člen

Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna pogodba.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oz. statusno – lastninskih sprememb.

33. člen

Sestavni deli pogodbe so:
· dokumentacija javnega naročila,
· ponudbena dokumentacija izvajalca,
· soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Pogodba se podpisuje v elektronski obliki in je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, pod odložnim pogojem, da izvajalec pravočasno predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.






	
	
	


[bookmark: _Toc135390245]OSNUTEK POGODBE O VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU OPREME PO IZTEKU GARANCIJSKE DOBE


NAROČNIK:	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
ki ga zastopa v.d. direktorice zavoda mag. Ingrid Kuk Kikl
			Matična številka: 5055695000 
			ID številka za DDV: SI11427205 

	in

	

	IZVAJALEC:
	firma: __________________
naslov: __________________
pošta: ___________________, 
ki ga zastopa _________ _________________
Matična številka: ___________
ID številka: ____________
Transakcijski račun štev.:  _________________ 
odprt pri _________________.

	
	


sklepata

POGODBO ŠT……………………….
O VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU OPREME (KORONAROGRAF) PO IZTEKU GARANCIJSKE DOBE

	1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) izvedel javno naročilo po odprtem postopku za predmet: Priprava prostora in dobava koronarografa z vzdrževanjem, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave ______________, številka objave ____________ in v Uradnem listu EU, datum objave ______________, številka objave _________________, ki je vključevalo tudi: Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka.

2. člen

Predmet te pogodbe je izvajanje storitev rednega vzdrževanja po navodilih proizvajalca
in izvedba vseh popravil zaradi okvar za predmet javnega naročila opredeljenega v 1. členu te pogodbe (koronarograf) za obdobje šestih (6) let. 

Oprema, ki je predmet vzdrževanja in izvedbe popravil zaradi okvar po tej pogodbi, je
bila dobavljena po pogodbi št. ______________, z dne __________________________.

Predmet te pogodbe je tudi dobava vseh rezervnih delov, ki so se okvarili ali izrabili pri uporabi, dobava potrošnega in ostalega potrebnega materiala ter drobnega inventarja za izvajanje storitev iz prvega odstavka tega člena ter zajema vse stroške dela, potne in transportne stroške, stroške dnevnic, stroške kilometrine, stroške telefonskih klicev, stroške prenosa podatkov, itd. 

Predmet te pogodbe so tudi morebitne nadgradnje oz. zamenjave programske in strojne opreme, da je omogočena funkcionalnost, zahtevana s pogodbo skozi celotno dobo uporabe in vzdrževanja opreme.

Spisek vseh predvidenih vzdrževalnih del (servisov) in ostalih po navodilih proizvajalca
potrebnih del, materiala in rezervnih delov, ki so potrebni, da se zagotovi brezhibno
delovanje opreme v času trajanja te pogodbe, je naveden v ponudbi, št. ___________________,
z dne __________________________, (v nadaljnjem besedilu: ponudba), s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so s to pogodbo zajeta vsa dela in rezervni deli,
da se zagotovi brezhibno delovanje opreme, kar pomeni, da naročnik v obdobju
trajanja te pogodbe ne bo imel iz naslova vzdrževanja nobenih drugih stroškov.

Ponudba in razpisna dokumentacija sta sestavni del te pogodbe. Sestavni del te
pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu z Navodili
ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

3. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da znaša šestletni (6-letni)  fiksni znesek vzdrževanja
______________________ EUR brez DDV oz. ________________________ EUR z DDV.

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek iz predhodnega odstavka tega člena v 72
enakih mesečnih zneskih.

Vrednost	mesečnega	zneska je______________________ EUR brez DDV oz. ________________________ EUR z DDV.

Izvajalec bo izstavil račun najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik bo račun poravnaval v roku 60 dneh od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun, ki bo naveden na računu izvajalca.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun),
skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).
4. člen

Vrednost mesečnega zneska iz prejšnjega člena je fiksna za prvo leto po sklenitvi pogodbe. Po preteku enega leta od sklenitve pogodbe se lahko cena spremeni v primeru, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije, preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja cene se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa iz prejšnjega odstavka ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja cene.

Povišanje cene iz prvega in drugega odstavka tega člena znaša največ 80 % povišanja indeksa iz prvega in drugega odstavka tega člena.

V primeru da je izvajalec upravičen do spremembe cene v skladu s predhodnimi navedbami, mora pred uvedbo spremembe cen naročniku predložiti zahtevo za spremembo cene z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se
spremeni davčna stopnja v času trajanja te pogodbe, se lahko cene iz ponudbe
korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.
V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico naročniku zaračunati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na opremi, ki je predmet te pogodbe, izvajal vzdrževanje in popravila
okvarjene opreme strokovno in pravilno po predpisih in po navodilih proizvajalca opreme.
Ob zamenjavi iztrošenih ali okvarjenih delov bo izvajalec uporabljal in vgrajeval
izključno nove originalne nadomestne dele. Okvarjene dele bo izvajalec predal nadzorni osebi
naročnika.
Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal rezervne dele še vsaj deset (10) let po podpisu te pogodbe.

[bookmark: bookmark106]6. člen

Naročnik določa za nadzorno osebo _________________________________, v njegovi odsotnosti pa ________________________________.

[bookmark: bookmark107]7. člen

Izvajalec bo pristopil k izvajanju del po tej pogodbi po predhodnem dogovoru z
nadzorno osebo naročnika.

Izvajalec bo za vsako koledarsko leto izdelal terminski plan preventivnega vzdrževanja opreme in ga dal v potrditev naročniku. Obojestransko potrjen terminski plan je vsakoletna priloga in sestavni del pogodbe.

V primeru intervencijskih popravil okvar in podobno, se pogodbeni stranki strinjata, da se za poziv izvajalca k odpravi okvare s strani naročnika smatra: ali klic na telefon št. _____________ ali elektronsko sporočilo na elektronski naslov ________________________ ali sporočilo na fax št. ___________________________.

[bookmark: _Hlk177668930]Odzivni čas izvajalca je največ 2 uri od prijave napake (velja za vse dni v letu), v katerem mora vzpostaviti kontakt z naročnikom. Prihod izvajalca na lokacijo in diagnosticiranje napake pri naročniku mora biti izvedeno najkasneje v 24 urah od prijave napake. Odprava manjših napak mora biti izvedena najkasneje v 48 urah od prijave napake. V primeru večjih napak se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita o času odprave napake, le-ta pa mora biti odpravljena v najkrajšem možnem času. Če so navedeni roki preseženi, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca ali unovčiti ustrezno garancijo.

Izvajalec se obvezuje, da bo opravljal storitve po tej pogodbi v rednem delovnem času in izven rednega delovnega časa, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, v kolikor bo to potrebno, vse v okviru pogodbene cene. Med odpravo okvar je izvajalec dolžan ažurno in podrobno obveščati naročnika.

8. člen

Po vsakokratno izvedenih delih (posegih) na opremi, posreduje izvajalec naročniku
poročilo o opravljenem delu (v nadaljnjem besedilu: poročilo). V poročilu je treba specificirati
porabljen material, rezervne dele in čas. Poročilo pregleda in potrdi oz. poda pripombe nadzorna oseba naročnika.

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

V kolikor bo prišlo do trikratne okvare pri koronarografu zaradi iste napake (ponavljajoča napaka), je izvajalec dolžan v najkrajšem času aparat zamenjat. Rok zamenjave bosta naročnik in izvajalec dogovorila z zapisnikom in sicer bosta določila za obe pogodbeni stranki sprejemljiv rok za zamenjavo aparata.
9. člen

Naročnik se s to pogodbo zavezuje:
· da bo prostor, v katerem se nahaja oprema, ki je predmet te pogodbe, redno vzdrževal glede na higieno ter klimatske, električne in ostale pogoje, ki so določeni
s tehnično dokumentacijo proizvajalca;
· da brez predhodnega dogovora z izvajalcem ne bo sam ali po tretji osebi posegal v
opremo, ki je predmet te pogodbe.

10. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da:
· bo pri opravljanju storitev ravnal kot dober strokovnjak;
· bo naročniku povrnil škodo, ki bo nastala na opremi, ki je predmet te pogodbe,
zaradi njegovega malomarnega ali nestrokovnega ravnanja oz. zaradi vgradnje
neustreznega materiala;
· bo naročniku povrnil odškodnino, ki bi jo moral naročnik poravnati bolnikom, ki bi
bila posledica ravnanja iz predhodne alinee tega člena oz. opustitve ali zamude s
popravilom;
· bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe;
· ne bo nikomur sporočal zdravstvenih in ostalih podatkov o bolnikih, s katerimi se
bo seznanil pri opravljanju storitev po tej pogodbi in bo pri tem ravnal v skladu z
določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

11. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti in v primeru kršitve odzivnih časov, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:
· za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) pogodbene vrednosti,
· vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) pogodbene vrednosti.
Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima
pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

12. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je
podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali
je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

13. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja ter vse osebne podatke, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno tajnost in v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

14. člen

Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh pred potekom zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po pogodbi za Projektiranje, pripravo prostora in dobavo koronarografa z vzdrževanjem izročiti naročniku po tej pogodbi bančno garancijo ali tri (3) bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za vnovčenje ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo posla v višini 5% od pogodbene vrednosti v EUR z DDV (za obdobje veljavnosti 6 let + 30 dni), ki jo bo naročnik vnovčil v naslednjih primerih: 
· če se bo izkazalo, da izvajalec storitev ne opravlja v skladu s pogodbo (vključno s kršitvijo odzivnih časov)
· če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani izvajalca
· če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

[bookmark: _Toc135390246]15. člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
·  pridobitev posla ali 
· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

[bookmark: _Toc135390247]16. člen

Pogodba preneha veljati, če bo naročnik tekom izvajanja pogodbe seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodba preneha veljati s podpisom pogodbe za predmet naročila s ponudnikom, ki je bil izbran po predhodno izvedenemu postopku oddaje javnega naročila oz. v kolikor naročnik ne prične z novim postopkom oddaje javnega naročila v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno nenadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ne glede na prejšnja odstavka se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.
17. člen

Pogodba se sklepa za obdobje šestih (6) let in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporabljati pa se začne po izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  iz 12. člena pogodbe in po poteku garancijskih rokov za medicinsko napravo koronarograf po pogodbi iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

18. člen

Če pride do prekinitve del oz. do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika. V tem primeru izvajalec naročniku odgovarja za vso povzročeno škodo.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
· javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
· v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
· zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da nima zagotovljenih sredstev.

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.

19. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno,
rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

20. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po en izvod.

št.:				                            št.:
   
	___________, dne ____________
	___________, dne ___________
	

	
Naročnik:
	
Izvajalec:
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