## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3907
RS | Šifra | #1576-1
RN | Način | C
RO | Opis | Dializni material
AO | Velja od | 2025-07-24
AD | Velja do | 2027-07-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001075 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA od 720g do 760g |  |  |  | 4500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun, tip aparata DIALOG plus in DIALOG IQ - možnost odstopanja količine bikarbonata +/- 10% | [7 empty] | E
CP | P | #462605 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA od 720g do 760g Al Cart 760 kat.št. 102d Serumwerk Bernburg AG (min.pak=10kos) |  |  |  | 4500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001075 | 1 |  | 102d | Serumwerk Bernburg AG | [5 empty] | E
CP | P | #463975 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA AMINAL Cart 720g kat.št. CART.057 Verma drugs Greece (sc=10kos) |  |  |  | 4500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001075 | 1 |  | CART.057 | Verma drugs Greece | [5 empty] | E
CP | P | #463976 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA 760g Sol-cart B kat.št. 837 B.Braun Avitum (sc=10kos) |  |  |  | 4500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001075 | 1 |  | 837 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #600206 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA od 720g do 760g kat.št. 955833 Gambro |  |  |  | 4500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001075 | 1 |  | 955833 | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001078 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 650g |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius, tip aparata 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #957823 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 650g kat.št. 5060781 Fresenius Medical Care |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001078 | 1 |  | 5060781 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001079 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 900g |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius, tip aparata 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #957821 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 900g kat.št. 5060801 Fresenius Medical Care (min.pak.=12kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001079 | 1 |  | 5060801 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001096 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313 (Ca 1,75, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 10300 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji: Fresenius 5008, Braun Dialog Plus in Braun Dialog IQ - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l, mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata | [7 empty] | E
CP | P | #461471 | KISLI KONCENTRAT AC-F 311.75 (Ca 1,75, Na138, K3,0) 4,2 litrov kat.št. F00006343 Fresenius Medical Care |  |  |  | 10300 | L | 1 | [9 empty] | #N001096 | 1 |  | F00006343 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #957816 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313 (Ca 1,75, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. 4626631 Fresenius Medical Care |  |  |  | 10300 | L | 1 | [9 empty] | #N001096 | 1 |  | 4626631 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #972151 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313 (Ca 1,75, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 830 A kat.št. 6909 B.Braun Avitum |  |  |  | 10300 | L | 1 | [9 empty] | #N001096 | 1 |  | 6909 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001097 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/1 (Ca 1,5, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 1500 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji: Fresenius 5008, Braun Dialog Plus in Braun Dialog IQ - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l, mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata | [7 empty] | E
CP | P | #461470 | KISLI KONCENTRAT AC-F 311.5 (Ca 1,5, Na138, K3,0) 4,7 litrov Smartbag kat.št. F0000068D Fresenius Medical Care |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001097 | 1 |  | F0000068D | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #463978 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/1 (Ca 1,5, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 813 A kat.št. 8020 B.Braun Avitum |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001097 | 1 |  | 8020 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #465337 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/1 (Ca 1,5, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 813 kat.št. 6908 B.Braun Avitum |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001097 | 1 |  | 6908 | B.BRAUN AVITUM | [5 empty] | E
CP | P | #957819 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/1 (Ca 1,5, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 813 kat.št. 7211706 B.Braun Avitum |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001097 | 1 |  | 7211706 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001098 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/2 (Ca 1,25, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 1500 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji: Fresenius 5008, Braun Dialog Plus in Braun Dialog IQ - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,00 l, mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata | [7 empty] | E
CP | P | #957820 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/2 (Ca 1,25, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. F0000067D Fresenius Medical Care |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001098 | 1 |  | F0000067D | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #972150 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/2 (Ca 1,25, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 475 A kat.št. 6907 B.Braun Avitum |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001098 | 1 |  | 6907 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001099 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213 (Ca 1,75, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 18000 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji: Fresenius 5008, Braun Dialog Plus in Braun Dialog IQ - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l, mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata | [7 empty] | E
CP | P | #957814 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213 (Ca 1,75, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. F0000232D Fresenius Medical Care |  |  |  | 18000 | L | 1 | [9 empty] | #N001099 | 1 |  | F0000232D | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #972149 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213 (Ca 1,75, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 820 A kat.št. 6906 B.Braun Avitum |  |  |  | 18000 | L | 1 | [9 empty] | #N001099 | 1 |  | 6906 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001100 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213/4 (Ca 1,50, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 4000 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji: Fresenius 5008, Braun Dialog Plus in Braun Dialog IQ - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l, mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata | [7 empty] | E
CP | P | #957813 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213/4 (Ca 1,50, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 808 kat.št. 7211705 B.Braun Avitum |  |  |  | 4000 | L | 1 | [9 empty] | #N001100 | 1 |  | 7211705 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #960346 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 211.5 AC-F 213/4 (Ca 1,50, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. F0000066D Fresenius Medical Care |  |  |  | 4000 | L | 1 | [9 empty] | #N001100 | 1 |  | F0000066D | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #972144 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213/4 (Ca 1,50, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 808 kat.št. 6905 B.Braun Avitum |  |  |  | 4000 | L | 1 | [9 empty] | #N001100 | 1 |  | 6905 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001101 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 219/1 (Ca 1,25, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 1500 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji: Fresenius 5008, Braun Dialog Plus in Braun Dialog IQ - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l, mešanje koncentrata v razmerju 1:44; od 4,7 l do 6,0 l - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata | [7 empty] | E
CP | P | #957815 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 219/1 (Ca 1,25, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 806 kat.št. 7211701 B.Braun Avitum |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001101 | 1 |  | 7211701 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #959977 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 211.25 AC-F 219/1 (Ca 1,25, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. F0000065D Fresenius Medical Care |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001101 | 1 |  | F0000065D | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #972145 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 219/1 (Ca 1,25, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 806 kat.št. 6904 B.Braun Avitum |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001101 | 1 |  | 6904 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001102 | RAZTOPINA TEKOČA ZA ČIŠČENJE, DEKALCIFIKACIJO IN VROČO DEZINFEKCIJO DIALIZNIH APARTOV |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekoča raztopina za čiščenje, dekalcifikacijo in vročo dezinfekcijo dializnih aparatov, imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius - vsebovati mora 20-30% citronske kisline – monohidrat, 1-<5% jabolčne kisline in 1-<5% mlečne kisline | [7 empty] | E
CP | P | #953074 | CITROSTERIL 5L kat.št. F00005857 Fresenius Medical Care |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001102 | 1 |  | F00005857 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001103 | FILTER DIALIZER DIASAFE PLUS ALI PODOBNO ZA STER.VODE IN DIALIZ. ZA HD, HDF in ON line HF |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi filtri morajo omogočiti sprotno pripravo ultra čiste dializne raztopine, ki omogoča zdravljenje z metodami ON line (HD, HDF, HF) - filtri morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius - tipi aparatov: Fresenius 4008H, Fresenius 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #600093 | FILTER DIALIZATOR DIASAFE PLUS kat.št. 5008201 Fresenius Medical Care |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001103 | 1 |  | 5008201 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001109 | BRIZGA 20 ML TRODELNA - dializa |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | brizge morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost za uporabo na heparinskih črpalkah na naročnikovih obstoječih monitorjih: Gambro, Fresenius, Braun Zahevana brizga z LUER LOCK nastavkom ali LUER nastavkom | [7 empty] | E
CP | P | #463982 | BRIZGA 20 ML TRODELNA - dializa Omnifix S. Luer Lock kat.št. 4617207V B.Braun (sc=100kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001109 | 1 |  | 4617207V | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #957842 | BRIZGA 20ML TRODELNA LL-dializa Luer Lock kat.št. 300629 Becton Dickinson |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001109 | 1 |  | 300629 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001118 | LINIJE ZA DVOIGELNO HD SET A/V TOTM-tricoctyl, trimellitate) online |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca FRESENIUS, tipa 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #958675 | LINIJE ZA DVOIGELNO HD SET A/V TOTM-tricoctyl, trimellitate) online kat.št. F00000384 Fresenius Medical Care |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001118 | 1 |  | F00000384 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001119 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A/V HDF online |  |  |  | 350 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun,tip aparata DIALOG. | [7 empty] | E
CP | P | #967556 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A/V HDF online kat.št. 7211512 B.Braun Avitum (sc=25kos) |  |  |  | 350 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001119 | 1 |  | 7211512 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001120 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-412/V-440 gama steril., dvoigelni sistem |  |  |  | 1300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun,tip aparata DIALOG. | [7 empty] | E
CP | P | #959059 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-412/V-440 gama steril., dvoigelni sistem kat.št. 7036604 B.Braun Avitum |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001120 | 1 |  | 7036604 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #967203 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-412/V-440 gama steril., dvoigelni sistem kat.št. 7211509 B.Braun Avitum |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001120 | 1 |  | 7211509 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001121 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-415/V-445 gama steril., enoigelni sistem |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun,tip aparata DIALOG. | [7 empty] | E
CP | P | #967610 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-415/V-445 gama steril., enoigelni sistem kat.št. 7211349 B.Braun Avitum |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001121 | 1 |  | 7211349 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001123 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,2m2 |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460921 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,2m2 DIACAP PRO 13L kat.št. 720DL13 B.Braun Avitum |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001123 | 1 |  | 720DL13 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #465338 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,3m2 DIACAP PRO 13L kat.št. 720DL13G B.Braun Avitum (sc=20kos) |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001123 | 1 |  | 720DL13G | B.BRAUN AVITUM | [5 empty] | E
CP | P | #600045 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,2m2 kat.št. 7203533 B.Braun Avitum |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001123 | 1 |  | 7203533 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001124 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,4m2 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #465339 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,3m2 DIACAP PRO 13L kat.št. 720DL13G B.Braun Avitum (sc=20kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001124 | 1 |  | 720DL13G | B.BRAUN AVITUM | [5 empty] | E
CP | P | #600047 | DIALIZATOR REXEED 13L POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,4m2 kat.št. Asahi Kasei |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001124 | 1 |  | REXEED-13L | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001128 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,6m2 |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460922 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,6m2 DIACAP PRO 16L kat.št. 720DL16 B.Braun Avitum |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001128 | 1 |  | 720DL16 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #465329 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,6m2 DIACAP PRO 16L kat.št. 720DL16G B.Braun Avitum (sc=20kos) |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001128 | 1 |  | 720DL16G | B.BRAUN AVITUM | [5 empty] | E
CP | P | #600049 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,6m2 kat.št. 7203541 B.BRAUN Avitum |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001128 | 1 |  | 7203541 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001133 | DIALIZATOR (MF) TRIACETATNA CELULOZA površina 2,1m2 |  |  |  | 168 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji z membrano iz celuloze triacetata morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z etilenoksidom, v nadaljevanju: ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460924 | DIALIZATOR (MF) TRIACETATNA CELULOZA površina 2,1m2 Sureflux 21UX kat.št. SF 21UX Nipro Corp. |  |  |  | 168 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001133 | 1 |  | SF 21UX | Nipro Corp. | [5 empty] | E
CP | P | #958064 | DIALIZATOR (MF) TRIACETATNA CELULOZA površina 2,1m2 kat.št. SF 21E Nipro Corp. |  |  |  | 168 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001133 | 1 |  | SF 21E | Nipro Corp. | [5 empty] | E
CP | N | #N001134 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 1,5m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji z vitaminom E interaktivno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. - primerni za HDF | [7 empty] | E
CP | P | #460925 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 1,5m2 VITABRAN E 15A kat.št. Vie 15A Asahi Kasei |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001134 | 1 |  | Vie 15A | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #463984 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 1,5m2 VITABRAN E 15X kat.št. VIE 15X Asahi Kasei (sc=12kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001134 | 1 |  | VIE 15X | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #957864 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 1,5m2 kat.št. ViE-15 Asahi Kasei |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001134 | 1 |  | ViE-15 | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001135 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 1,8m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji z vitaminom E interaktivno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. - primerni za HDF | [7 empty] | E
CP | P | #460926 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 1,8m2 VITABRAN E 18A kat.št. Vie 18A Asahi Kasei |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001135 | 1 |  | Vie 18A | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #463985 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 1,8m2 VITABRAN E 18X kat.št. VIE 18X Asahi Kasei (sc=12kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001135 | 1 |  | VIE 18X | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #957865 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 1,8m2 kat.št. ViE-18 Asahi Kasei |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001135 | 1 |  | ViE-18 | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001136 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 2,1m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji z vitaminom E interaktivno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460927 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 2,1m2 VITABRAN E 21A kat.št. Vie 21A Asahi Kasei |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001136 | 1 |  | Vie 21A | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #463986 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 2,1m2 VITABRAN E 21X kat.št. VIE 21X Asahi Kasei (sc=12kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001136 | 1 |  | VIE 21X | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #958348 | DIALIZATOR POLISULFON Z VITAM. E 2,1m2 kat.št. ViE-21 Asahi Kasei |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001136 | 1 |  | ViE-21 | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001137 | DIALIZATOR POLIAMIDNA MEMBRANA - HF površina membrane 1,7m2 |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s poliamidno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #600086 | DIALIZATOR POLIAMIDNA MEMBRANA - HF površina membrane 1,7m2 Polyflux 170H kat.št. 103579 Gambro |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001137 | 1 |  | 103579 | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001138 | DIALIZATOR POLIAMIDNA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 |  |  |  | 960 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s poliamidno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #600088 | DIALIZATOR POLIAMIDNA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 Polyflux 210H kat.št. 115821 Gambro |  |  |  | 960 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001138 | 1 |  | 115821 | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001139 | DIALIZATOR POLIAMIDNA membrana HF površina memb. 14 m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s poliamidno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #055496 | DIALIZATOR POLIAMIDNA membrana HF površina memb. 14 m2 Polyflux 140H kat.št. 103530 Gambro |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001139 | 1 |  | 103530 | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001140 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,3m2 |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializator, polisulfonska membrana, notranja površina membrane iz hidrofilnega gela, ki zmanjšuje aktivacijo koagulacijskega sistema - manjšo porabo heparina - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460928 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,3m2 DIACAP PRO 13H kat.št. 720DH13 B.Braun Avitum |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001140 | 1 |  | 720DH13 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #600069 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,3m2 kat.št. APS-13U Asahi Kasei |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001140 | 1 |  | APS-13U | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #972200 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,3m2 DIACAP PRO 13H kat.št. 720DH13G B.Braun Avitum |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001140 | 1 |  | 720DH13G | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001141 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 |  |  |  | 3600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializator, polisulfonska membrana, notranja površina membrane iz hidrofilnega gela, ki zmanjšuje aktivacijo koagulacijskega sistema - manjšo porabo heparina - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #462609 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 kat.št. Leoceed-18HX Asahi Kasei (min.pak.=30kos) |  |  |  | 3600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001141 | 1 |  | Leoceed-18HX | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #600063 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 kat.št. APS-18H Asahi Kasei |  |  |  | 3600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001141 | 1 |  | APS-18H | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #963667 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 Diacap Pro 16H kat.št. 720DH16 B.Braun |  |  |  | 3600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001141 | 1 |  | 720DH16 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #963752 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 Leoceed 16H kat.št. Leoceed-16H AsahiKASEI |  |  |  | 3600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001141 | 1 |  | Leoceed-16H | AsahiKASEI | [5 empty] | E
CP | P | #972787 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 kat.št. APS 18HE Asahi Kasei (min.pak.=30kos) |  |  |  | 3600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001141 | 1 |  | APS 18HE | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001142 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializator, polisulfonska membrana, notranja površina membrane iz hidrofilnega gela, ki zmanjšuje aktivacijo koagulacijskega sistema - manjšo porabo heparina - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO. ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #600067 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 kat.št. APS-21H Asahi Kasei |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001142 | 1 |  | APS-21H | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #963668 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 Diacap Pro 19H kat.št. 720DH19 B.Braun |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001142 | 1 |  | 720DH19 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #972790 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 kat.št. APS 22HE Asahi Kasei (min.pak.=30kos) |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001142 | 1 |  | APS 22HE | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001144 | DIALIZATOR HF površina membrane 2,1m2 za zdravljenje plazmocitomske ledvice |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializator za zdravljenje plazmocitomske ledvice z odstranjevanjem prostih lahkih verig in drugih plazemskih komponent z molekulsko težo do 45 kDa - membrana iz polietersulfona in polivinilpirolidona - sterilizacija s paro ali gama žarki, ne z ETO ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2 | [7 empty] | E
CP | P | #958515 | DIALIZATOR HF površina membrane 2,1m2 za zdravljenje plazmocitomske ledvice kat.št. 113092 Gambro |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001144 | 1 |  | 113092 | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001145 | DIALIZNE IGLE ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 1,6MM |  |  |  | 1600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle: 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #600166 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 16G 1,6x20x150MM kat.št. 7023763 B.Braun Avitum |  |  |  | 1600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001145 | 1 |  | 7023763 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #967484 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 16G 1,6x20MMx100MM SN600RG kat.št. 5081601 Fresenius Medical Care |  |  |  | 1600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001145 | 1 |  | 5081601 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #975163 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 16G 1,6x20MMx100MM SN600RG kat.št. F00012279 Fresenius Medical Care |  |  |  | 1600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001145 | 1 |  | F00012279 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001146 | IGLA ZA DIALIZO 1,6 – F16B arterijska igla s stransko odprtino |  |  |  | 9000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasproti zunanji odprtini - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #460930 | IGLA ZA DIALIZO 1,6 – F16B arterijska igla s stransko odprtino DIACAN PRO 16G A kat.št. 7023263NP B.Braun Avitum |  |  |  | 9000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001146 | 1 |  | 7023263NP | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001148 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm 25mm A s stransko odprtino |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle 25mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasproti zunanji odprtini - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #460931 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm 25mm A s stransko odprtino DIACAN PRO ART 16G A kat.št. 7023265NP |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001148 | 1 |  | 7023265NP | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #600159 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm 25mm A s stransko odprtino kat.št. AV 1625 HTC 15R Nipro Corp. |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001148 | 1 |  | AV 1625 HTC 15R | Nipro Corp. | [5 empty] | E
CP | N | #N001149 | IGLA ZA DIALIZO 1,8mm 20mm V |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,8mm - dolžina kovinskega dela igle: 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #460932 | IGLA ZA DIALIZO 1,8mm 20mm V DIACAN PRO 15G kat.št. 7023353NP B.Braun Avitum |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001149 | 1 |  | 7023353NP | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #600162 | IGLA ZA DIALIZO 1,8mm 20mm V kat.št. AV 1520 TC 15B Nipro Corp. |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001149 | 1 |  | AV 1520 TC 15B | Nipro Corp. | [5 empty] | E
CP | N | #N001150 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 15CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti iz fleksibilnega materiala, ki se po vstavitvi zmehča in prilagodi anatomiji žile. - Kateter mora biti iz posebne vrste poliuretana, ki omogoča dolgotrajno uporabo katetra. - Kateter mora imeti varnostni stišček. | [7 empty] | E
CP | P | #051328 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 15CM kat.št. PKSL08P150 Joline GmBH |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001150 | 1 |  | PKSL08P150 | Joline GmBH | [5 empty] | E
CP | P | #461622 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 15CM 8F kat.št. MCYK306PSE Medcomp ZDA |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001150 | 1 |  | MCYK306PSE | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | P | #462611 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 15CM Argyle™ 8Fr kat.št. 8831173010 Medtronic (min.pak.=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001150 | 1 |  | 8831173010 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N001151 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 20CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti iz fleksibilnega materiala, ki se po vstavitvi zmehča in prilagodi anatomiji žile. - Kateter mora biti iz posebne vrste poliuretana, ki omogoča dolgotrajno uporabo katetra. - Kateter mora imeti varnostni stišček. - naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #013382 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 20CM kat.št. PKSL08P200 Joline GmBH |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001151 | 1 |  | PKSL08P200 | Joline GmBH | [5 empty] | E
CP | P | #461623 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 20CM 8F kat.št. MCYK308PSE Medcomp ZDA |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001151 | 1 |  | MCYK308PSE | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | P | #462612 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 19,5CM Argyle™ 8Fr kat.št. 8831173011 Medtronic (min.pak.=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001151 | 1 |  | 8831173011 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N001153 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI PREDUKRIVLJEN z varnostno sponko 20CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti predhodno ukrivljen. - Kateter mora biti iz fleksibilnega materiala, ki se po vstavitvi zmehča in prilagodi anatomiji žile. - Kateter mora biti iz posebne vrste poliuretana, ki omogoča dolgotrajno uporabo katetra. - Kateter mora imeti varnostni stišček. | [7 empty] | E
CP | P | #959063 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI PREDUKRIVLJEN z varnostno sponko 20CM kat.št. MCB308K Medcomp ZDA |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001153 | 1 |  | MCB308K | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N001154 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI UKRIVLJEN z varnostno sponko 15CM |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti predhodno ukrivljen. - Kateter mora biti iz fleksibilnega materiala, ki se po vstavitvi zmehča in prilagodi anatomiji žile. - Kateter mora biti iz posebne vrste poliuretana, ki omogoča dolgotrajno uporabo katetra. - Kateter mora imeti varnostni stišček. | [7 empty] | E
CP | P | #600210 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI UKRIVLJEN z varnostno sponko 15CM kat.št. MCB306K Medcomp ZDA |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001154 | 1 |  | MCB306K | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N001156 | KATETER DVOLUMENSKI RAVNI 20CM v setu 12F |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti odporen na prepogibanje. - Kateter mora imeti mehko konico, oblikovano tako, da zagotavlja čim manjšo recirkulacijo krvi. - Koaksialna oblika lumnov ali lumen v obliki dvojnega D - Naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #462614 | KATETER DVOLUMENSKI RAVNI 20CM v setu 12Fx20cm Duo-Flow Side X Side kat.št. XTP128MT= Medcomp ZDA (sc=10kos/set) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001156 | 1 |  | XTP128MT= | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | P | #953799 | KATETER DVOLUMENSKI RAVNI 20CM v setu 12F kat.št. PKDL11P200 Joline GmBH |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001156 | 1 |  | PKDL11P200 | Joline GmBH | [5 empty] | E
CP | N | #N001158 | DILATATOR 10F 20CM konica v obliki stožca |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Konica dilatatorja naj bo v obliki stožca (taper type). - Dolžina dilatatorja naj bo 20cm. - naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #031010 | DILATATOR 10F 20CM konica v obliki stožca kat.št. K15/102038 Kimal |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001158 | 1 |  | K15/102038 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N001159 | DILATATOR 8F 20CM konica v obliki stožca |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Konica dilatatorja naj bo v obliki stožca (taper type). - Dolžina dilatatorja naj bo 20cm. - Naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #026854 | DILATATOR 8F 20CM konica v obliki stožca kat.št. K15/082038 Kimal |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001159 | 1 |  | K15/082038 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N001160 | KONEKTOR Y ZA DIALIZNI KATETER (Gambro) |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #VALUE! | [7 empty] | E
CP | P | #953289 | KONEKTOR Y ZA DIALIZNI KATETER kat.št. 101354 Baxter AG |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001160 | 1 |  | 101354 | Baxter AG | [5 empty] | E
CP | N | #N001161 | UVAJALNA IGLA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA ostra, dobro brušena; 18Gx7cm; sterilizacija ETO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - igla za uvajanje hemodializnega katetra - opis: ostra, dobro brušena - dimenzije: 18Gx7cm - sterilizacija z ETO - naročnik dopušča odstopanje v dolžini igle +/-5%. | [7 empty] | E
CP | P | #460933 | UVAJALNA IGLA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA ostra, dobro brušena; 18Gx7cm; sterilizacija ETO kat.št. HQ-1510 Biometrix |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001161 | 1 |  | HQ-1510 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | P | #465331 | UVAJALNA IGLA ZA UVAJANJE KATETRA HEMODIALIZNEGA ostra, dobro brušena; 18Gx7cm; sterilizacija ETO kat.št. K6/1 Kimal (sc=100kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001161 | 1 |  | K6/1 | Kimal | [5 empty] | E
CP | P | #960329 | UVAJALNA IGLA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA ostra, dobro brušena; 18Gx7cm; sterilizacija ETO kat.št. MC52 Medcomp ZDA |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001161 | 1 |  | MC52 | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N001162 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - mehka žica na prednjem ukrivljenem predelu; - raven, gladek konec; - sterilizacija z EO. - naročnik dopušča odstopanje v dolžini žice +/- 5%. - lahko tudi uvajalna žica 0.035'', dolžine 80 cm | [7 empty] | E
CP | P | #460934 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom kat.št. 404554 St.Jude M |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001162 | 1 |  | 404554 | St. Jude Medical (Abbott) | [5 empty] | E
CP | P | #463987 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; kat.št. 8813796001 Medtronic (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001162 | 1 |  | 8813796001 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465332 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE KATETRA HEMODIALIZNEGA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom kat.št. KJ3FC80035 Kimal (sc=10k |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001162 | 1 |  | KJ3FC80035 | Kimal | [5 empty] | E
CP | P | #960328 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom kat.št. MC38-J Medcomp Z |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001162 | 1 |  | MC38-J | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N001163 | SET ZA PRIKLOP IN ODKLOP PACIENTA NA HEMODIALIZO |  |  |  | 9000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za priklop in odklop sestavljata Set za priklop in Set za odklop, ki sta znotraj seta ločeno pakirana. SET ZA PRIKLOP naj vsebuje: - 10kom zložence iz gaze ali enakovrednega materiala velikosti 5x5cm; - 8kom fiksirni trak (za igle), dim. 1,5-2,5cm x 5-8cm; - 1kom podloga iz nepremočljivega materiala (samo na eni strani) dim. 60x60cm; - 1kom gumijasta cevka ali elastični trak dolžine 36-40cm; 03.03.2015 Dovoljena dolžina traka od 36 do 46 cm. - 1kom plastična prijemalka dolžine 12-15cm. SET ZA ODKLOP naj vsebuje: - 6kom zložence iz gaze ali umetnega materiala, velikosti 5x5cm; - 2kom samolepilna injekcijska blazinica s hemostatikom. Ponudnik lahko ponudi Set za priklop in odklop, ki sta pakirana vsak v svoji ovojnini in se držita skupaj. | [7 empty] | E
CP | P | #960330 | SET ZA PRIKLOP IN ODKLOP PACIENTA NA HEMODIALIZO kat.št. DR 2202/MB D.R.M. S.r.l. |  |  |  | 9000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001163 | 1 |  | DR 2202/MB | D.R.M. S.r.l. | [5 empty] | E
CP | N | #N002596 | FILTER DIALIZNI DIACAP ULTRA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi filtri morajo omogočiti sprotno pripravo ultra čiste dializne raztopine, ki omogoča zdravljenje z metodami ON line (HD, HDF, HF) - filtri morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun - tip aparata Dialog. | [7 empty] | E
CP | P | #960275 | FILTER DIALIZNI DIACAP ULTRA kat.št. 7107366 B.Braun Avitum |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002596 | 1 |  | 7107366 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N002597 | KISLINA CITRONSKA 50% 6L kanister |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekoča raztopina za čiščenje, dekalcifikacijo in vročo dezinfekcijo dializnih aparatov, imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun - vsebuje naj 50% citronske kisline | [7 empty] | E
CP | P | #960277 | KISLINA CITRONSKA 50% 6L kanister kat.št. 899 B.Braun Avitum |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002597 | 1 |  | 899 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N002598 | RAZTOPINA TEKOČA ZA ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJO IN ODMAŠČEVANJE DIALIZNIH APARATOV |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekoča raztopina za čiščenje, dezinfekcijo in odmaščevanje dializnih aparatov, imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius - tekočina mora vsebovati 5-<10% natrijevega hipoklorita in 2-<5% kalijevega hidroksida | [7 empty] | E
CP | P | #959573 | SPOROTAL 100 1L za odmaščevanje vodnega dela aparata kat.št. F00006612 Fresenius Medical Care |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002598 | 1 |  | F00006612 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N002605 | RAZTOPINA ZA IZPIRANJE DIALIZNIH KATETROV |  |  |  | 5 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekočina za polnjenje dializnih katetrov med enim in drugim zdravljenjem z dializo - delovati mora proti strjevanju krvi in antimikrobno - vsebovati mora ciklo – taurolidin, citrate 4%, heparin (500 ie/ml) in vodo za injekcije | [7 empty] | E
CP | P | #462615 | TAUROLOCK HEP 500 10x10ML raztopina za izpiranje dializnih kateterov kat.št. TP-02 TauroPharm GmbH (min.pak.=10kos) |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N002605 | 1 |  | TP-02 | TauroPharm GmbH | [5 empty] | E
CP | P | #957023 | TAUROLOCK HEP 500 5x5ML raztopina za izpiranje dializnih katetrov kat.št. TP-05 Tauro Pharm |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N002605 | 1 |  | TP-05 | Thauro Pharm | [5 empty] | E
CP | N | #N002606 | RAZTOPINA ZA IZPIRANJE DIALIZNIH KATETROV |  |  |  | 30 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekočina za polnjenje dializnih katetrov med enim in drugim zdravljenjem z dializo - delovati mora trombolitično - vsebovati mora ciklo-taurolidin, citrat 4%, urokinazo (25.000IU) in vodo za injekcije | [7 empty] | E
CP | P | #959496 | TAUROLOCK U25000 raztopina za izpiranje dializnih katetrov kat.št. TP-05 Tauro Pharm |  |  |  | 30 | SC | 1 | [9 empty] | #N002606 | 1 |  | TP-05 | Tauro Pharm | [5 empty] | E
CP | N | #N002607 | TRAK NASTAVLJIV V PARU ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE |  |  |  | 20 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | - trakova naj imata širši trdi del za izvajanje kompresije - trakova morata imeti možnost prilagajanja obsegu roke Trak za večkratno uporabo; velikost trakov enaka. Trakova sta lahko pakirana ločeno v svoji ovojnini, a se morata ovojnini držati skupaj (vmes je perforacija). | [7 empty] | E
CP | P | #960348 | TRAK NASTAVLJIV V PARU ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE (Fistula stop) kat.št. F500 Nordic Medcom AB |  |  |  | 20 | PAR | 1 | [9 empty] | #N002607 | 1 |  | F500 | Nordic Medcom AB | [5 empty] | E
CP | N | #N002609 | ADAPTER TITANIJSKI |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - sterilen trajni pričvrstitveni vmesnik med peritonealnim katetrom in pretočni setom - narejen mora biti iz titanija - omogočati mora fiksno, nepropustno in trajno povezavo | [7 empty] | E
CP | P | #042145 | PD C4129 ADAPTER TITANIJSKI kat.št. C4129 Baxter |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002609 | 1 |  | C4129 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002610 | VREČKA DRENAŽNA ZA APD |  |  |  | 1800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vrečka mora biti sterilna in kompatibilna s kompletom Sistema cevja za APD - zadostovati mora volumnu 15 litrov dializata Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik pri art. predvideva tudi dostavo na dom pacienta. Ko naročnik izda naročilnico za navedene art., je na naročilnici navedeno, da je potrebno art. dostaviti na dom pacienta. Na naročilnici so navedeni tudi vsi njegovi kontaktni podatki. Navedene art. pa naročnik naroča tudi za potrebe bolnišnice. | [7 empty] | E
CP | P | #050648 | PD C4145 VREČKA DRENAŽNA ZA APD kat.št. C4145 Baxter |  |  |  | 1800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002610 | 1 |  | C4145 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002611 | ŠČITNIK VMESNI BETADINSKI |  |  |  | 7000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vmesni ščitnik mora biti iz PVC materiala in sterilen - v notranjosti mora biti gobica namočena z raztopino povidon jodida - biti mora kompatibilen naročnikovemu pretočnemu setu in sistemu cevja vrečk z raztopino za APD in Y sistemom cevja vrečk za raztopino za CAPD (kontinuirana ambulantna peritonealna dializa) - zagotavljati mora sterilno zaščito med izvajanjem zdravljenja z metodami peritonealne dialize Naročnik pri art. predvideva tudi dostavo na dom pacienta. Ko naročnik izda naročilnico za navedene art., je na naročilnici navedeno, da je potrebno art. dostaviti na dom pacienta. Na naročilnici so navedeni tudi vsi njegovi kontaktni podatki. Navedene art. pa naročnik naroča tudi za potrebe bolnišnice. | [7 empty] | E
CP | P | #042111 | PD C4211 ŠČITNIK VMESNI BETADINSKI kat.št. C4211 Baxter |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002611 | 1 |  | C4211 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002612 | ZAMAŠEK BETADINSKI |  |  |  | 7000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - zamašek mora biti iz PVC materiala in sterilen - v notranjosti mora biti gobica namočena z raztopino povidon jodida - biti mora kompatibilen naročnikovemu pretočnemu setu - zagotavljati mora sterilno zaščito pretočnega seta Naročnik pri art. predvideva tudi dostavo na dom pacienta. Ko naročnik izda naročilnico za navedene art., je na naročilnici navedeno, da je potrebno art. dostaviti na dom pacienta. Na naročilnici so navedeni tudi vsi njegovi kontaktni podatki. Navedene art. pa naročnik naroča tudi za potrebe bolnišnice. | [7 empty] | E
CP | P | #958825 | PD C4466 ZAMAŠEK BETADINSKI kat.št. C4466 Baxter |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002612 | 1 |  | C4466 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002613 | SISTEM CEVNI ZA APD (4 priključki) |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - sistem cevja mora imeti preverjeno in dokazljivo kompatiblnost z naročnikovim obstoječim aparatom za izvajanje APD metode (avtomatizirana peritonealna dializa); na aparatu proizvajalca Baxter home choise. - sistem cevja mora omogočiti uporabo za priklop 4 priključkov za peritonealno raztopino Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik pri art. predvideva tudi dostavo na dom pacienta. Ko naročnik izda naročilnico za navedene art., je na naročilnici navedeno, da je potrebno art. dostaviti na dom pacienta. Na naročilnici so navedeni tudi vsi njegovi kontaktni podatki. Navedene art. pa naročnik naroča tudi za potrebe bolnišnice. | [7 empty] | E
CP | P | #051002 | PD C4479 SISTEM CEVNI ZA APD (4 priključki) kat.št. C4479 Baxter |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002613 | 1 |  | C4479 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002614 | SET PRETOČNI |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pretočni set mora biti sterilen in imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim titaniskim adapterjem in s sistemom cevja vrečk z raztopino za APD in Y sistemom cevja vrečk za raztopino za CAPD (kontinuirana ambulantna peritonealna dializa) - vsebovati mora zaklepni priključek, sponke, vklop – izklop, cevje in zaklepni priključek Luer z dvojnim tesnenjem | [7 empty] | E
CP | P | #049972 | PD C4482 SET PRETOČNI kat.št. C4482 Baxter |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002614 | 1 |  | C4482 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002615 | KLEMA PLASTIČNA MODRA |  |  |  | 48 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #VALUE! | [7 empty] | E
CP | P | #051054 | PD C4527 KLEMA PLASTIČNA MODRA kat.št. C4527 Baxter |  |  |  | 48 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002615 | 1 |  | C4527 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002618 | ADAPTER Y-IPSILON ZA APD |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Y adapter za APD metodo mora biti iz PVC materiala in sterilen - omogočati mora povezavo dveh drenažnih vrečk - biti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilen z drenažnimi vrečkami in sistemom cevja za APD metodo peritonealne dialize Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik pri art. predvideva tudi dostavo na dom pacienta. Ko naročnik izda naročilnico za navedene art., je na naročilnici navedeno, da je potrebno art. dostaviti na dom pacienta. Na naročilnici so navedeni tudi vsi njegovi kontaktni podatki. Navedene art. pa naročnik naroča tudi za potrebe bolnišnice. | [7 empty] | E
CP | P | #053836 | PD C4512 ADAPTER Y-IPSILON ZA APD kat.št. C4512 Baxter |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002618 | 1 |  | C4512 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002619 | KATETER PERITONEALNI DESNI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material - oblika »labodji vrat« - notranja objemka z dakronskim gumbom za boljšo fiksacijo in intraperitonealno vraščanje - radiopačna linija - zunanja podkožna objemka - zaviti intraperitonealni konec katetra s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok | [7 empty] | E
CP | P | #320004 | PD KATETER PERITONEALNI DESNI kat.št. 8888413419 Covidien AG |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002619 | 1 |  | 8888413419 | Covidien AG | [5 empty] | E
CP | N | #N002620 | KATETER PERITONEALNI LEVI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material - oblika »labodji vrat« - notranja objemka z dakronskim gumbom za boljšo fiksacijo in intraperitonealno vraščanje - radiopačna linija - zunanja podkožna objemka - zaviti intraperitonealni konec katetra s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok | [7 empty] | E
CP | P | #320005 | PD KATETER PERITONEALNI LEVI kat.št. 8888413401 Covidien AG |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002620 | 1 |  | 8888413401 | Covidien AG | [5 empty] | E
CP | N | #N002621 | VREČKA PRAZNA ZA PD 3L |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vrečka mora biti sterilna - biti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilna s pretočnim setom - omogočati mora iztok dializata brez vtoka peritonealne dialize Naročnik pri art. predvideva tudi dostavo na dom pacienta. Ko naročnik izda naročilnico za navedene art., je na naročilnici navedeno, da je potrebno art. dostaviti na dom pacienta. Na naročilnici so navedeni tudi vsi njegovi kontaktni podatki. Navedene art. pa naročnik naroča tudi za potrebe bolnišnice. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo grelnika za raztopine in tehtnice (vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #954779 | VREČKA PRAZNA ZA PD 3L kat.št. C4284 Baxter |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002621 | 1 |  | C4284 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002677 | ADAPTER MED HEMODIALIZATORJEM IN CytoSorbom - 2 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapter mora biti kompatibilen s hemodializatorjem in CytoSorbom, pri postavitvi Cytosorba ZA hemodializator. | [7 empty] | E
CP | P | #961723 | CYTOSORB ADAPTER 2 PFX kat.št. 1500-0200-11 CytoSorbents Europe GmbH |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002677 | 1 |  | 1500-0200-11 | CytoSorbents Europe GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002678 | LINIJA ZA POLNJENJE CytoSorba s fiziološko raztopino - 2 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Linije morajo omogočati polnjenje CytoSorba s fiziološko raztopino - 2, kadar je Cytosorb postavljen ZA hemodializatorjem | [7 empty] | E
CP | P | #961724 | CYTOSORB PRIMING ADAPTER 2 PFX kat.št. 1500-1200-11 CytoSorbents Europe GmbH |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002678 | 1 |  | 1500-1200-11 | CytoSorbents Europe GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002679 | ADSORBER ZA ODSTRANJEVANJE CITOKINOV V ZUNAJ TELESNEM KRVNEM OBTOKU |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adsorber mora biti sterilen, apirogen in kompatibilen z naročnikovimi krvnimi linijami.Vsebovati mora adsorbentne kroglice, ki adsorbirajo citokine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 kos | [7 empty] | E
CP | P | #961722 | CYTOSORB ADSORBER 300ML kat.št. 30-0021 CytoSorbents Europe GmbH |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002679 | 1 |  | 30-0021 | CytoSorbents Europe GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002680 | ADAPTER MED CytoSorbom in hemodializatorjem - 1 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapter mora biti kompatibilen s CytoSorbom hemodializatorjem in , pri postavitvi Cytosorba PRED hemodializator Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3 kos | [7 empty] | E
CP | P | #962133 | CYTOSORB ADAPTER 1 MFT kat.št. 1500-0100-11 CytoSorbents Europe GmbH |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002680 | 1 |  | 1500-0100-11 | CytoSorbents Europe GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002681 | LINIJA ZA POLNJENJE CytoSorba s fiziološko raztopino - 1 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Linije morajo omogočati polnjenje CytoSorba s fiziološko raztopino-1,kadar je Cytosorb postavljen PRED hemodializatorjem Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3 kos | [7 empty] | E
CP | P | #962134 | CYTOSORB PRIMING ADAPTER 1 MFT kat.št. 1500-1100-11 CytoSorbents Europe GmbH |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002681 | 1 |  | 1500-1100-11 | CytoSorbents Europe GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N007342 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm arterijska igla s stransko odprtino |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | igla za dializo, atravmatska, arterijska s stransko luknjico, stiščkom in vrtljivim metuljčkom, diameter kov. igle 1,6mm, dolžina kov. dela igle 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #018256 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm arterijska igla s stransko odprtino kat.št. AV 1620 HTC 15R Nipro Corp. (sc=50kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007342 | 1 |  | AV 1620 HTC 15R | Nipro Corp. | [5 empty] | E
CP | N | #N007582 | VREČKA Z RAZTOPINO 13% NATRIJEVEGA CITRATA 1000ML |  |  |  | 400 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | -1000ml raztopine naj vsebuje natrijev citrat dehidrat132,1g - monohidrat citronske kisline in 10,36 g vode za injekcije do 1000ml, -vrečka z raztopino mora biti sterilna in apirogena, -vrečka z raztopino mora imeti vsaj en priključek, ki je kompatibilen z infuzijskim sistemom (nastavek "spike"). | [7 empty] | E
CP | P | #963115 | NATRIJEV CITRAT 13% (500mmol) 1000ML 2 priključka kat.št. 35050201 S.A.L.F.S.p.A. |  |  |  | 400 | STE | 1 | [9 empty] | #N007582 | 1 |  | 35050201 | S.A.L.F.S.p.A. | [5 empty] | E
CP | N | #N007583 | SET LINIJ Z DIALIZATORJEM / ADSORBENSOM ZA KONTINUIRANO DIALIZO |  |  |  | 16 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | -set linij z dializatorjem mora omogočati adsorbcijo citokinov, endotoksinov ter odstranjevanje uremičnih toksinov in odvečne tekočine -set linij z dializatorjem za izvajanje kontinuiranih dializ mora imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Baxter,tip aparata PRISMAFLEX. | [7 empty] | E
CP | P | #465333 | SET LINIJ Z DIALIZATORJEM / ADSORBENSOM ZA KONTINUIRANO DIALIZO kat.št. 973002 Baxter (sc=4kos) |  |  |  | 16 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007583 | 1 |  | 973002 | Baxter | [5 empty] | E
CP | P | #963116 | SET ZA PRISMAFLEX SISTEM OXIRIS SET kat.št. G0955503 Baxter |  |  |  | 16 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007583 | 1 |  | G0955503 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N007584 | DIALIZATOR: PAES/PVP membrana - LF efektivna površina membrane 1,7m2 |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | -dializator, PAES/PVP membrana, -dializator omogoča odstranjevanje majhnih in srednje velih molekul, ki je enako kot pri HDF zdravljenu, -dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro / gama žarki ali z beta žarki (e-beam) - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2 | [7 empty] | E
CP | P | #963117 | DIALIZATOR THERANOVA 400 kat.št. G0115578 Baxter |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007584 | 1 |  | G0115578 | Baxter | [5 empty] | E
CP | P | #963808 | DIALIZATOR THERANOVA 400 kat.št. 955365 Baxter |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007584 | 1 |  | 955365 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N007585 | DIALIZATOR: PAES/PVP membrana - LF efektivna površina membrane 2,0m2 |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | -dializator, PAES/PVP membrana, -dializator omogoča odstranjevanje majhnih in srednje velih molekul, ki je enako kot pri HDF zdravljenu, -dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro / gama žarki ali z beta žarki (e-beam) - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2 | [7 empty] | E
CP | P | #963118 | DIALIZATOR THERANOVA 500 kat.št. G0115579 Baxter |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007585 | 1 |  | G0115579 | Baxter | [5 empty] | E
CP | P | #963809 | DIALIZATOR THERANOVA 500 kat.št. 955366 Baxter |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007585 | 1 |  | 955366 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N008514 | TRINATRIJEV CITRAT 30% 5ML |  |  |  | 35 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | - viala z raztopino mora biti sterilna in apirogena - imeti mora antikoagulantni in antimikrobni učinek in mora preprečevati nastanek biofilma v katetru - škatla je 20 vial | [7 empty] | E
CP | P | #461804 | CITRASEAL 30% MPC 5ML (trinatrijev citrat) kat.št. 9694 B.Braun Avitum (sc=20kos) |  |  |  | 35 | SC | 1 | [9 empty] | #N008514 | 1 |  | 9694 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #963629 | NATRIJEV CITRAT 30% Citra-Lock 5ML kat.št. 24060203 Dirinco |  |  |  | 35 | SC | 1 | [9 empty] | #N008514 | 1 |  | 24060203 | Dirinco | [5 empty] | E
CP | N | #N009113 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 2,1m2 |  |  |  | 366 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano, - nizkopretoči, - prednapoljnjen dializator, -sterilizacija z vodno paro ali gama žarki, - površina membrane 2,1m2 | [7 empty] | E
CP | P | #463989 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 2,1m2 LEOCEED 21N kat.št. Leoceed-21N Asahi Kasei (sc=30kos) |  |  |  | 366 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009113 | 1 |  | LEOCEED-21N | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #600052 | DIALIZATOR REXEED 21L POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 2,0m2 kat.št. REXEED-21L Asahi Kasei |  |  |  | 366 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009113 | 1 |  | REXEED-21L | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N009115 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 2,5m2 |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano, - visokopretočni, - prednapoljnjen dializator, -sterilizacija z vodno paro ali gama žarki, - površina membrane 2,5m2 | [7 empty] | E
CP | P | #462616 | DIALIZATOR REXEED 25A POLISULFONSKA MEMBRANA -HF površina membrane 2,5m2 kat.št. REXEED-25A Asahi Kasei (min.pak.=12kos/sc) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009115 | 1 |  | REXEED-25A | ASAHI KASEI | [5 empty] | E
CP | N | #N009116 | IGLA ZA DIALIZO 1,5mm 15mm arterijska igla s stransko odprtino |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm, - dolžina kovinskega dela igle 15mm, - notranji in zunanji del igle mora imeti silikonsko prevleko, - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm, - igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasproti zunanji odprtini, - konice igle morajo biti netravmatske, ostre, dobro brušene, tako da ne povzročajo bolečine in le minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #463990 | IGLA ZA DIALIZO 1,5mm 15mm arterijska igla s stransko odprtino A611 kat.št. 5077611 Fresenius Medical Care (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009116 | 1 |  | 5077611 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #975162 | IGLA ZA DIALIZO 1,5mm 15mm arterijska igla s stransko odprtino A611 kat.št. F00012267 Fresenius Medical Care (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009116 | 1 |  | F00012267 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N009117 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen LEVI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - ukrivljen kateter v obliki labodjega vratu, - zaviti intraperitonelani del katetra v obliki "polžka "s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok, - primeren za vstavitev na levo stran trebuha, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,5cm | [7 empty] | E
CP | P | #462617 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen LEVI 62,5cm Argyle™ Swan Neck kat.št. 8888413807 Medtronic |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009117 | 1 |  | 8888413807 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009118 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen DESNI |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - ukrivljen kateter v obliki labodjega vratu, - zaviti intraperitonelani del katetra v obliki "polžka "s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok, - primeren za vstavitev na desno stran trebuha, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,5cm | [7 empty] | E
CP | P | #462618 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen DESNI 62,5cm Argyle™ Swan Neck kat.št. 8888413815 Medtronic |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009118 | 1 |  | 8888413815 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009121 | KATETER PERITONEALNI dolžina 62cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - raven kateter, ki ima konico intraperitonealnega dela zavito v obliki "polžka " s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,0cm | [7 empty] | E
CP | P | #462621 | KATETER PERITONEALNI dolžina 62cm Argyle™ Curl Cath kat.št. 8811313010 Medtronic |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009121 | 1 |  | 8811313010 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009932 | LINIJE ZA ENOIGELNO (SN) HD SET A/V Online |  |  |  | 320 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca FRESENIUS, tipa 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #962445 | LINIJE ZA ENOIGELNO (SN) HD SET A/V Online plus 5008 kat.št. F00000386 Fresenius Medical Care |  |  |  | 320 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009932 | 1 |  | F00000386 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N009933 | CEVKA ZA KALCIJA |  |  |  | 48 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - sterilna cevka mora imeti dva luer konektorja, ki omogočata varno pritrditev cevke na žilni pristop in na krvno linijo, - lastnosti cevke (dolžina, debelina in premer cevke) morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječim monitorjem, tipa Prismaflex | [7 empty] | E
CP | P | #961431 | Calcium Line kat.št.113763 Baxter |  |  |  | 48 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009933 | 1 |  | 113763 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N009935 | RAZTOPINA sterilna BREZ KALCIJA za kontinuirano dializno zdravljenje |  |  |  | 90 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - 5 litrska, dvoprekatna vrečka s sterilno raztopino brez kalcija, -raztopina mora vsebovati 22 mmol/l hidrogen karbonata (HCO3), - raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječim monitorjem, tipa Prismaflex | [7 empty] | E
CP | P | #961432 | Prism0cal B22 kat.št.115881 Baxter |  |  |  | 90 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009935 | 1 |  | 115881 | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N009936 | SET LINIJ Z DIALIZATORJEM za kontinuirano dializno zdravljenje |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - set linij z dializatorjem za izvajanje kontinuiranih dializ, - efektivna površina dializatorja mora biti 1,5m2, - set mora imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Baxter,tip aparata PRISMAFLEX. | [7 empty] | E
CP | P | #961428 | PRISMAFLEX ST150 set kat.št.107640 Baxter |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009936 | 1 |  | 107640 | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N009937 | RAZTOPINA sterilna KALIJ: 2mmol/l za kontinuirano dializno zdravljenje |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - 5 litrska, dvoprekatna vrečka s sterilno raztopino mora vsebovati 2 mmol/l kalija, - raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječim monitorjem, tipa Prismaflex | [7 empty] | E
CP | P | #961434 | PrismaSol 2 kat.št.114512 Baxter |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009937 | 1 |  | 114512 | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N009939 | RAZTOPINA sterilna ZA REGIONALNO ANTIKOAGULACIJO S CITRATOM pri kontinuiranem dializnem zdravljenju, 18mmol/l citrata |  |  |  | 90 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - 5 litrska vrečka s sterilno raztopino mora vsebovati 18mmol/l citrata, - raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječim monitorjem, tipa Prismaflex | [7 empty] | E
CP | P | #963826 | Prismocitrate 18/0 kat.št.115653 Baxter |  |  |  | 90 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009939 | 1 |  | 115653 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N009940 | VREČKA ZA ZBIRANJE ODTOKA 9L pri kontinuiranem dializnem zdravljenju |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - volumen vrečke mora biti 9 litrov, - vrečke morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječim monitorjem, tipa Prismaflex | [7 empty] | E
CP | P | #961430 | SP 418 9L effluent bag kat.št.107650 Baxter |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009940 | 1 |  | 107650 | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N009941 | VREČKA ZA ZBIRANJE ODTOKA 5L pri kontinuiranem dializnem zdravljenju |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - volumen vrečke mora biti 5 litrov, - vrečke morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječim monitorjem, tipa Prismaflex | [7 empty] | E
CP | P | #961429 | SP-414 5L effiluent bag kat.št.115959 Baxter |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009941 | 1 |  | 115959 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N009951 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K2,0, GLUC.1) |  |  |  | 750 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji: Fresenius 5008, Braun Dialog Plus in Braun Dialog IQ - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov , mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija | [7 empty] | E
CP | P | #972148 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K2,0, GLUC.1) (4,7 litrov) SW 843 kat.št. 6914 B.Braun Avitum |  |  |  | 750 | L | 1 | [9 empty] | #N009951 | 1 |  | 6914 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N009952 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K3,0, GLUC.1) |  |  |  | 750 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji: Fresenius 5008, Braun Dialog Plus in Braun Dialog IQ - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov , mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija | [7 empty] | E
CP | P | #972143 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K3,0, GLUC.1) (4,7 litrov) SW 844 kat.št. 6915 B.Braun Avitum |  |  |  | 750 | L | 1 | [9 empty] | #N009952 | 1 |  | 6915 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N009953 | KISLI KONCENTRAT (4K, Ca 1,75, 1Gl) |  |  |  | 3000 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun, tip aparata DIALOG plus in DIALOG IQ - možnost odstopanja količine bikarbonata +/- 10% | [7 empty] | E
CP | P | #972141 | KISLI KONCENTRAT (4K, Ca 1,75, 1Gl) (4,7 litrov) SW 842 kat.št. 6912 B.Braun Avitum |  |  |  | 3000 | L | 1 | [9 empty] | #N009953 | 1 |  | 6912 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N009954 | KISLI KONCENTRAT (4K, Ca 1,50, 1Gl) |  |  |  | 800 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji: Fresenius 5008, Braun Dialog Plus in Braun Dialog IQ - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov , mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija | [7 empty] | E
CP | P | #972152 | KISLI KONCENTRAT (4K, Ca 1,50, 1Gl) (4,7 litrov) SW 841 kat.št. 6911 B.Braun Avitum |  |  |  | 800 | L | 1 | [9 empty] | #N009954 | 1 |  | 6911 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N009955 | ELEKTRODA SODIUM CONDITIONER ZA IONOMETER, tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - tekočina za dnevno umerjanje natrijeve elektrode in vzorčnega senzorja | [7 empty] | E
CP | P | #959547 | ELEKTRODA SODIUM ELECTRODE CONDITIONER ZA AVL 9180 125ml kat.št. 03110362180 Roche |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009955 | 1 |  | 3110362180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N009956 | KONTROLA ELEKTROLITSKA ZA IONOMETER tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - kontrole za QC (quality control) v treh točkah za kontrolo natrijevih, kalijevih, kalcijevih, klorovih in litijevih parametrov | [7 empty] | E
CP | P | #959546 | ELEKTROLITSKA KONTROLA ZA IONOMETER AVL 9180 ISETROL ELECTROLYTE CONTROL. L 1-3 kat.št. 03112888180 Roche |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009956 | 1 |  | 3112888180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N009957 | KASETA SNAP PAK ZA IONOMETER tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - vsebovati mora: Standard A 350ml, Standard B 85ml, Standard C 85ml, Referenčno tekočino 85ml (Kalijev klorid 1,2mol/L) in prostor za odpad | [7 empty] | E
CP | P | #959545 | KASETA ZA IONOMETER AVL 9180 SNAPPAK kat.št. 03112349 180 (BP 5186) Roche |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009957 | 1 |  | 3112349180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N009958 | SET ZA PRIKLOP IN ODKLOP DIALIZNEGA KATETRA |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za priklop in odklop dializnega katetra sestoji iz dveh ločenih delov: seta za priklop in seta za odklop. SET ZA PRIKLOP naj vsebuje: - 1x podloga iz vodoodpornega materiala dim. 45x 50cm; - 1x podloga iz netkanega vodoodpornega materiala dim. 50 x 60cm; - 8x netkani okrogli tamponi ali zloženci velikosti 5x5cm, - 2x zložena gaza z Y rezom, dim.7,5 x 7,5cm, 6-slojna, - 8x zložena gaza, dim.7,5 x 7,5cm,, 6-slojna, - 1x plastična prijemalka dolžine 12-15cm, - 4x fiksirni trak, dim.10 x 2,5cm, - 1x plastična posoda za odlaganje. SET ZA ODKLOP naj vsebuje: - 1x podloga iz vodoodpornega materiala dim. 45x 50cm; - 6x zložena gaza, dim.5x 5cm, 6-slojna, - 8x zložena gaza, dim.7,5 x 7,5cm, 6-slojna, | [7 empty] | E
CP | P | #463991 | SET ZA PRIKLOP IN ODKLOP DIALIZNEGA KATETRA kat.št. CV/999/006 Emodial (sc=28kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009958 | 1 |  | CV/999/006 | Emodial | [5 empty] | E
CP | N | #N009959 | VREČKA VODOODPORNA ZA ZAŠČITO KATETRA |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vodoodporna vrečka s hidrokoloidom, zaprta na vseh štirih straneh z lepilno luknjo, da se pritrdi na kožo - luknja fi 5cm | [7 empty] | E
CP | P | #463992 | VREČKA VODOODPORNA ZA ZAŠČITO KATETRA Exit Pocket WP fi 5cm kat.št. S2005H/WP Emodial (sc=50kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009959 | 1 |  | S2005H/WP | Emodial | [5 empty] | E
CP | N | #N010334 | DIALIZNE IGLE ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 1,6MM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,8mm - dolžina kovinskega dela igle: 25mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #967270 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 15G 1,8x25MM SN550RG kat.št. 5081551 Fresenius Medical Care |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010334 | 1 |  | 5081551 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011015 | KLEMA ZA FISTULO ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE |  |  |  | 10 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #971976 | KLEMA ZA FISTULO ZELENA ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE (Fistula stop) kat.št. CCP07086G Know Medical (sc=10kos |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011015 | 1 |  | CCP07086G | Know Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011016 | OPTIKAP LOČITVENI POKROVČEK |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - ločitveni pokrovček sestavljen iz zaščitnega pokrovčka za APD cevje - sterilen - omogočati mora začasno prekinitev zdravljenja z APD metodo peritonealne dialize Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik pri art. predvideva tudi dostavo na dom pacienta. Ko naročnik izda naročilnico za navedene art., je na naročilnici navedeno, da je potrebno art. dostaviti na dom pacienta. Na naročilnici so navedeni tudi vsi njegovi kontaktni podatki. Navedene art. pa naročnik naroča tudi za potrebe bolnišnice. | [7 empty] | E
CP | P | #463988 | OPTIKAP LOČITVENI POKROVČEK FlexiCap kat.št. C4456 Baxter (sc=30kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011016 | 1 |  | C4456 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N011017 | IGLA VARNA ZA DIALIZO 16G arterijska igla: 1,6x20MM |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - igla mora imeti varnostni mehanizem , ki ščiti osebje pred nenamernim vbodom in omogoča aktivacijo varnostnega mehanizma, - ultratanka arterijska igla z rotirajočimi krilci in oznako, ki kaže odprtino igle, - igla mora imeti hrbtno ovalno luknjico, - transparentna plastična cevka vse od začetka, kjer se konča področje krilc, ki omogoča vizualni nadzor pulziranja krvi, - dolžina plastične cevke od 10 -20cm, - igla mora biti narejena iz nerjavečega jekla, ki je sestavljeno iz kroma in niklja. | [7 empty] | E
CP | P | #465334 | IGLA VARNA ZA DIALIZO 16G arterijska igla: 1,6x20MM SysLoc kat.št. S8621606 bionic Medizintechnik (sc=50kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011017 | 1 |  | S8621606 | Bionic Medizintechnik | [5 empty] | E
CP | N | #N011018 | KANILA VARNA ZA ZBADANJE AVF |  |  |  | 700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - kanila mora imeti tri varnostne zaščite: 1.celotna dolžina kanile mora biti zaščitena z zaščitnim plaščem, ki preprečuje stik s krvjo, 2.imeti mora plastični zaklep, ki preprečuje vbod z iglo, 3.na katetru mora imeti nepovratno valvulo, ki preprečuje iztekanje krvi po namestitvi v žili, - kanila mora imeti stranske odprtine za boljši pretok krvi, - kanila mora biti narejena iz polipropilena s silikonsko prevleko, - igla mora biti v velikosti 16G, dolžina katetra mora biti od 25 – 33mm, - pakirana mora biti v sterilnem ovoju in imeti mora barvno oznako. L tudi varna kanila za zbadanje AV fistul, 16 G, velikosti 25 mm, s pasivnim kovinskim varovalom konice igle (avtomatsko sproženje zaščite), ki preprečuje vbod uporabnika z iglo, s septumom, ki preprečuje iztekanje krvi v okolico po namestitvi v žili, s poliuretanskim radiopačnim katetrom, s stranskimi odprtinami za boljši pretok krvi, z krilci za boljšo fiksacijo, barvno kodirane in posamično sterilno pakirane, brez PVC, lateksa, DEHP | [7 empty] | E
CP | P | #465335 | KANILA VARNA ZA ZBADANJE AVF DIACAN FLEX 16G 1,7X25MM kat.št. 7021625-01 B.Braun Avitum (sc=50kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011018 | 1 |  | 7021625-01 | B.BRAUN AVITUM | [5 empty] | E
CP | N | #N011019 | OBLIŽ KOMPRESIJSKI SAMOAKTIVIRAJOČI |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - obliž mora imeti celulozno blazinico, ki se ob stiku s krvjo razširi na večkratno prvotno velikost, - samolepilni trak mora omogočiti zatesnitev celulozne blazinice na vseh štirih straneh in tako zaščiti vbodno mesto pred iztekanjem krvi, - velikost celulozne blazinice naj bo od 15 x 20mm, dimenzija obliža pa od 30 x 72mm. | [7 empty] | E
CP | P | #465336 | OBLIŽ KOMPRESIJSKI SAMOAKTIVIRAJOČI Eurostrips EMO kat.št. 724283 Eurofarm (sc=100kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011019 | 1 |  | 724283 | Eurofarm S.P.A. | [5 empty] | E
CP | N | #N011933 | SET ZA ODVZEM VZORCA DIALIZNE VODE |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za odvzem vzorcev je namenjen preverjanju kakovosti dializne vode. Uporablja se skupaj z vzorčnimi ventili za odvzem vode iz sistema, kjer je treba oceniti, ali ustreza zahtevanim standardom (mikrobiološka ali kemična analiza) | [7 empty] | E
CP | P | #953120 | SET ZA ODVZEM VZORCA kat.št. F00010382 Fresenius Medical Care |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011933 | 1 |  | F00010382 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011934 | SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN VROČO DEZINFEKCIJO DIALIZNEGA APARATA |  |  |  | 2200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelek ima pH vrednost med 1,7 in 2,0, je bioraz-gradljiv, brez vonja, brez barvnih dodatkov, aktiv-ne sestavine so pridobljene iz naravnih snovi. -Omogoča odstranjevanje vodnega kamna (omo-goča razkuževanje in odstranjevanje kamna v enem koraku) in ima sinergijski učinek. - Pri segrevanju na 84°C ima širok spekter mikro-bicidnega delovanja: - Deluje baktericidno (uničuje bakterije) kot viru-cidno (uničuje viruse), vključno s pomembnimi patogeni, kot so HBV,HCV in HIV. | [7 empty] | E
CP | P | #953139 | CITROSTERIL 10x100ML kat.št. 5085861 Fresenius Medical Care |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011934 | 1 |  | 5085861 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011935 | SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN HLADNO DEZINFEKCIJO DIALIZNEGA APARATA |  |  |  | 96 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelek omogoča učinkovit postopek razkuževanja in odstranjevanja vodnega kamna pri nizkih temperaturah (dializna naprava pri 37 °C). -100 g Puristerila vsebuje: 4,2 g perocetne kisline (ob proizvodnji),vodikov peroksid in pomožne snovi. -Aktivne sestavine se razgradijo v kisik, ocetno kislino in vodo | [7 empty] | E
CP | P | #953177 | PURISTERIL 12x200ML kat.št. 508551 Fresenius Medical Care |  |  |  | 96 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011935 | 1 |  | 508551 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011936 | SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN HLADNO DEZINFEKCIJO DIALIZNEGA APARATA |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelek omogoča učinkovit postopek razkuževanja in odstranjevanja vodnega kamna pri nizkih temperaturah (dializna naprava pri 37 °C). -100 g Puristerila vsebuje: 4,2 g perocetne kisline (ob proizvodnji),vodikov peroksid in pomožne snovi. -Aktivne sestavine se razgradijo v kisik, ocetno kislino in vodo | [7 empty] | E
CP | P | #953178 | PURISTERIL 340 5KG kat.št. F00006606 Fresenius Medical Care |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011936 | 1 |  | F00006606 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011973 | SET ZA UVAJANJE ZA 18G IGLO globina 1,5, 2,5, 3,5cm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - za potrebe uvajanja dializnega katetra - kompatibilno s sondo UZ aparata Site Rite - Set za UZ. - Set vsebuje: sterilen gel za UZ 20g, 2x elastika, sterilna prevleka - kondom 14x91,5cm in vodilo za iglo z nastavki. Lahko tudi s sterilno prevleko iz polietilena, 15x122 cm | [7 empty] | E
CP | P | #975745 | SET ZA UZ sondo 18G kat.št. 9001C0212 Bard (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011973 | 1 |  | 9001C0212 | Bard | [5 empty] | E