## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3633
RS | Šifra | #1523NP
RN | Način | C
RO | Opis | MP za potrebe radiologije
AO | Velja od | 2024-04-02
AD | Velja do | 2025-05-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000724 | ŽICA AMPLATZ s pomičnim jedrom 0,035'' 150CM ravna konica |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Amplatz žica s pomičnim jedrom, ki omogoča fiksiranje mehkega dela ravne konice žice, iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE, debeline 0,035'', dolžine 150 cm +/- 10%. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | E
CP | N | #N008940 | ČEP EMBOLIZACIJSKI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Emboliazcijski čepki, tipi ''Amplatzer'' 1, 2, 3 in 4, pleteni iz nitinolovega pletiva, odklopni, za embolizacijo periferne vaskulature, v kompletu z vodilno žico, premeri od 4-22mm (znotraj tega razpona mora biti ponujenih vsaj 5 različnih velikosti).Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008953 | LEPILO EMBOLIZACIJSKO resorbilno |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Resorbilno embolizacijsko lepilo, ''Marbagelan'' gelatina | [7 empty] | E
CP | P | #961665 | LEPILO EMBOLIZACIJSKO 1ML GLUBRAN 2 kat.št. GEM-GLUBRAN 2 Gem |  |  |  | 6 | AMP | 1 | [9 empty] | #N008953 | 1 |  | GEM-GLUBRAN 2 | Gem | [5 empty] | E
CP | N | #N008964 | OPORNICA ŽILNA SAMOEKSPANZIJSKA VEČPLASTNA - MFM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica sestavljena iz več plasti kobaltove zlitine, za endovaskularno izključevanje anevrizme in ohranitvijo pretoka v stranskih vejah, premer žilne opornice 6 – 16 mm (znotraj tega razpona vsaj 8 različnih premerov), dolžina 30-120mm (vsaj 6 različnih dolžin za premere 6-10mm in vsaj 4 različne dolžine za premere 14-16mm), dolžina sistema 80 ali 110cm, kompatibilen z žico 0,018''. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N008966 | OPORNICA ŽILNA ZA AORTO 26MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica za aorto, 26mm aortni del; 14,5mm iliakalni del (dolžine 16cm) in 16mm iliakalni del (dolžine 13,5cm), z balonom 16-34mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N009516 | OPORNICA ŽILNA ''COVERED STENT'' NA BALONU za žico 0,014', 2,5–5mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna endoproteza, fiksirana na nekompliantnem balonskem katetru, minimalnega krčenja, nizko profilna, na katetrskem sistemu dolžine med 130 in 160cm, za žico do 0,014'', za žilno uvajalo do 5Fr, premera 2.5-5mm vsaj 3 različnih premerov, dolžine 8 - 24 mm, znotraj razpona vsaj 3 različne dolžine. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignaciji: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009524 | KATETER BALONSKI OKLUZIJSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter balonski, visoko kompliantni, za začasne okluzije, variabilen premer balona od vsaj 10mm do maksimalno 50mm (glede na volumen polnitve), dolžina katetra 80-120cm, za žico 0.035". Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009536 | KATETER ASPIRACIJSKI PODTLAČNI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter za odstranjevanje trombotičnega materiala, zunanjega premera od 3-8Fr (vsaj 3 različni premeri), delovna dolžina katetra v območju 80-150 cm, pripadajoče žice z distalno zadebelitvijo za drobljenje/razmikanje tromba, posoda za aspiracijsko črpalko in katetri velikega lumna za povezavo aspiracijskih katetrov s črpalko. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009539 | KATETER ATEROTOMIJSKI SET, BATERIJSKO GNANI, USMERJENI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Arteriotomijski kateter, baterijsko motorno gnani, za usmerjeno aterektomijo, dolžine katetra 100-155cm, kompatibilen z žilnim uvajalom 6-7Fr. Dolžina aterektomijskega rezanja 40-75mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009556 | PODALJŠEK PREVLEKE ZA UZ SONDO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prevleka za UZ sondo, latex, sterilna,13x244cm. | [7 empty] | E
CP | N | #N009574 | CEVKA EKSTENZIJSKA za CT/MR z nepovratnim ventilom, 20cm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PODALJŠEK Z ENOSMERNO VALVULO, BREZ LATEKSA, NAMENJEN CT DIAGNOSTIKI, ZA INJEKTOR STELLANT D. LASTNOSTI: MINIMALNI TLAK: 1,5bar MAKSIMALNI TLAK: 21bar MATERIAL: POLYURETHANE DOLŽINA: 200mm. | [7 empty] | E
CP | N | #N010733 | PREVLEKA UZ SAMOLEPILNA - KOMPLET sterilna |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna prevleka za ultrazvočno sondo. Prevleka naj ne vsebuje latexa. Dolžina prevleke od 120 cm do 250 cm (vsaj 2 različni dolžini) širina vsaj 18cm, teleskopsko zložena. Za izvedbo akustičnega stika naj vsebuje lepljivo površino, na katero se prilepi naležna površina sonde. Po uporabi mora biti naležna površina sonde čista. Pritrjevanje prevleke na kabel naj bo izvedeno z lepljivimi trakovi, ne gumicami.V sterilnem paketu naj bo tudi tuba sterilnega gela za ultrazvok, vsaj 15g. | [7 empty] | E
CP | N | #N011179 | ELEKTRODA MRI (marjetice) za spremljanje srčne funkcije med preiskavo v MRI prostoru do 1.5T |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ZA ENEGA PACIENTA POTREBUJEMO 4 MARJETICE. KOS=1 marjetica | [7 empty] | E
CP | P | #973301 | ELEKTRODA MRI (marjetice) Philips Quatrode z enim obližem kat.št. 989803179031 Philips (1sc=25x4elektrode) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011179 | 1 |  | 989803179031 | Philips | [5 empty] | E
CP | N | #N011180 | BRIZGA MRI ZA INJEKTOR BRACCO |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | BrizgA za MRI Bracco injektor FAST LOAD MR | [7 empty] | E
CP | P | #973302 | BRIZGA MRI za injektor BRACCO kat.št. 017356 Acist (1sc=50kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011180 | 1 |  | 17356 | Acist | [5 empty] | E