## Rekapitulacija predračuna
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Št.ponudbe.
PREDRAČUN
PREDMET JN:
| 1. Dograditev CZP | Pojdi na list
| 2. Vzdrževanje (redno, izredno) in potrošni material | Pojdi na list
| 3. Rezervni deli | Pojdi na list
PREDRAČUN
z.št | Opis | Znesek brez DDV v € | Znesek z DDV v €
1 | Dograditev CZP | 0 | 0
2 | Vzdrževanje- redno | 0 | 0
3 | Vzdrževanje-izredno (ob delovnikih) | 0 | 0
4 | Vzdrževanje-izredno (izven delovnika,prazniki) | 0 | 0
5 | Potrošni material | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0
OPOMBE:
1 | Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.
2 | Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene
Kraj in datum:
Podpis:

## dograditev CZP
SPECIFIKACIJA OPREME IN MATERIALA - DOGRADITEV V ODDELEK C-19 URGENCE IN
DIABETOLOŠKO AMBULANTO Z POVEZAVO S OBSTOJEČIM SISTEMOM
Oznaka | Opis postavke | EM | Razpisana količina | Stopnja DDV (22%) | Cena za EM v EUR brez DDV | Cena za razpisano količino v EUR brez DDV | Cena za razpisano količino v EUR z DDV
01 | Končna avtomatska postaja s sprejemom kontejnerja izključno od zgoraj-izbira potovanja avtomatska. (Ф 160) | kos | 2 | 1.22 |  | 0 | 0
02 | Elektronsko vodena kretnica z 4 izhodi. (Ф 160) | kos | 1 | 1.22 |  | 0 | 0
03 | Senzorsko stikalo (Ф 110) | kos | 4 | 1.22 |  | 0 | 0
04 | Jeklena spojka (Ф 160) | kos | 6 | 1.22 |  | 0 | 0
05 | Cevovod PVC Ф 160 x 3,2 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m1 | 42 | 1.22 |  | 0 | 0
06 | Cevovod PVC Ф 160 x 3,2 mm transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m1 | 10 | 1.22 |  | 0 | 0
07 | Cevni lok PVC Ф 160 , R=800 z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 12 | 1.22 |  | 0 | 0
08 | Cevni lok Ф 160, R= 800 transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 2 | 1.22 |  | 0 | 0
09 | Cevna spojka Ф 160 x 2.3 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 38 | 1.22 |  | 0 | 0
10 | Cevna objemka Ф 160 M8 | kos | 44 | 1.22 |  | 0 | 0
11 | Specifično lepilo za trde polivinilkloride (kot npr.Tangit) | kg | 2 | 1.22 |  | 0 | 0
12 | Čistilo za lepilne dele na polivinilkloridnih ceveh in fitingih (kot npr.Tangit) | kg | 2 | 1.22 |  | 0 | 0
13 | Kontrolni kabel 3x2x0,6 l+ 3x2,5 | m1 | 60 | 1.22 |  | 0 | 0
14 | Napajalni kabel 5x2,5 l | m1 | 60 | 1.22 |  | 0 | 0
15 | Transportni kontejner (LAB) 160/116-380 DS bs. Kontejnerji za zračno pošto so dimenzij Ф 160/ x L =365 mm. Konstrukcijsko izdelani tako, da je onemogočeno odpiranje pokrova med potovanjem kontejnerja v cevi, pri vlaganju oziroma jemanju poslanega materiala iz kontejnerja pa se mora pokrov enostavno odpreti z zasukom pokrovu. Pošiljajo se pošiljke krvi, vzorci ali pa tudi različni dokumenti do neto teže 2 kg, čipiran in kodiran. | kos | 4 | 1.22 |  | 0 | 0
16 | Košara (mrežasta), nerjaveča jeklena mreža, okvirna dimenzija 600/600/400 mm z blažilnim vložkom iz pene | kos | 2 | 1.22 |  | 0 | 0
17 | Stojalo za transportni kontejner- veliko | kos | 2 | 1.22 |  | 0 | 0
18 | Signalna lučka- zvočnim in svetlobnim signalom | kos | 2 | 1.22 |  | 0 | 0
19 | Protipožarne lopute, termično krčljive zapore – namenske za zračno pošto | kos | 6 | 1.22 |  | 0 | 0
20 | Montažni in pritrditveni material (priteznice, vezice, spec.vložki,nav.palice…) | kpl | 1 | 1.22 |  | 0 | 0
21 | Gradbena dela in obrtniška dela
| *preboji fi 180 mm različnih debelin sten in plošč | kos | 6 | 1.22 |  | 0 | 0
1.22
22 | Inštalacija cevovodov | kpl | 1 | 1.22 |  | 0 | 0
23 | Inštalacija postaj in kretnic s programiranjem | kos | 3 | 1.22 |  | 0 | 0
24 | Preizkus, testiranje in primopredaja | kpl | 1 | 1.22 |  | 0 | 0
25 | Poučevanje uporabnika z 4 dnevnim nadzorom uporabnika | kpl | 1 | 1.22 |  | 0 | 0
26 | Projektni stroški- izdelava PID | kos | 1 | 1.22 |  | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ : | 0 | 0
Opomba: | Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene

## Vzdrževanje in potrošni mat.
Vzdrževanje* | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV (22%) | Cena za obdobje veljavnosti pogodbe: 7 let v EUR brez DDV (2*7) | Cena za obdobje veljavnosti pogodbe: 7 let v EUR z DDV (2*7)
REDNO Letno vzdrževanje sistema (vključuje letne preglede, testiranje, poročila). (2-krat letno) | leto |  | 1.22 | 0 | 0
Del.ura | h
Kilometrina | km
Enkratni prihod na lokacijo naročnika | prihod
Proizvajalec predpisuje Redni servisni pregled po navodilih proizvajalca, ki se izvaja 2-krat letno.
Vzdrževanje* | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV (22%) | Cena za obdobje veljavnosti pogodbe: 7 let v EUR brez DDV (17*7) | Cena za obdobje veljavnosti pogodbe: 7 let v EUR z DDV (17*7)
IZREDNO Letno vzdrževanje sistema (vključuje letne preglede, testiranje, poročila ob delovnikih) (17-KRAT LETNO) | leto |  | 1.22 | 0 | 0
Del.ura | h
Kilometrina | km
Enkratni prihod na lokacijo naročnika | prihod
Vzdrževanje* | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV (22%) | Cena za obdobje veljavnosti pogodbe: 7 let v EUR brez DDV (5*7) | Cena za obdobje veljavnosti pogodbe: 7 let v EUR z DDV (5*7)
IZREDNO Letno vzdrževanje sistema (vključuje letne preglede, testiranje, poročila izven delovnika/ob praznikih) (5-KRAT LETNO) | leto |  | 1.22 | 0 | 0
Del.ura | h
Kilometrina | km
Enkratni prihod na lokacijo naročnika | prihod
Potrošni material* | EM | Okvirna količina za čas veljavnosti pogodbe: 7 let | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV (22%) | Cena za obdobje veljavnosti pogodbe: 7 let v EUR brez DDV | Cena za obdobje veljavnosti pogodbe: 7 let v EUR z DDV
TRANSPORTNI KONTEJNERI 160 154/115-330/370 AC MODER | kos | 44 |  | 1.22 | 0 | 0
TRANSPORTNI KONTEJNERI 160 154/115-330/370 ZELEN | kos | 4 |  | 1.22 | 0 | 0
TRANSPORTNI KONTEJNERI 160 154/115-350 RDEČ | kos | 4 |  | 1.22 | 0 | 0
VLOŽEK IZ PENE 4X FI 14+4XFI11-III/1 | kos | 980 |  | 1.22 | 0 | 0
VLOŽEK-KOMBINIRAN 160-EPRUVETE IN PAPIR- P1160 | kos | 160 |  | 1.22 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
Opomba: | Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene

## Rezervni deli
VZDRŽEVANJE CEVNE ZRAČNE POŠTE
Popis rezervnih delov potrebnih za vzdrževanje
ZŠ | Vrsta blaga - storitev | EM | KOLIČINA | DDV(%) | Cena na enoto mere/po storitvi na kom (brez DDV) | Cena na enoto mere/po storitvi na kom (z DDV)
1. | Optični senzor AC OD 160 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
2. | PCB Blower rele | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
3. | Napajalnik 24 VDC/5A Metal, 115-240 V 47-63 Hz | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
4. | Vložišče za EWS postajo z RFDI anteno | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
5. | PCB za postajo EWS AC4000 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
6. | Elektronska centrala tip AC4000 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
7. | Tipkovnica AC 4000 za EWS postajo - komplet | kpl | 1 | 1.22 | 0 | 0
8. | Tesnilni trak za bobnico fi 160 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
9. | Tesnilni trak za bobnico od 160KE 30x394 OD160 HD ježek univerzalen | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
10. | Tesnilni obroč-pod ježek fi 160 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
11. | Spodnja plast-prstan pod črnim ježkom za 313.242.011 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
12. | Pena za košaro - velika | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
14. | Cevna objemka plus W2 z polžem - orjak 150-170 mm | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
17. | Antena RF 12 ID = 22 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
18. | Conski upravljalec PCB AC4000 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
19. | Antena RF12 ID = 51 mm 125 kHz | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
20. | Elektronika za branje čipov RF12 -4000 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
21. | Pogonski agregat tip SD8, 400V, 5,7 kW, 50 Hz, 300mbr | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
22. | Cevna objemka FI 160 MPN-RC M8 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
23. | PCB el. Plošča za kretnico V05 Uni Con ac 4000 | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
24. | Blažilec za sanke -guma | kos | 1 | 1.22 | 0 | 0
Opomba: * Ponudnik se lahko poslužuje naročnikovega zgornjega seznama do sedaj uporabljenega potrošnega materiala,
lahko pa odda ponudbo za svoj potrošni material, ki je kompatibilen z obstoječim sistemom.
* Cene za ponujeni material morajo veljati vsaj za obdobje 4-ih let.
* Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene