Priloga 2: Seznam rezervnih delov

| VZDRŽEVANJE CEVNE ZRAČNE POŠTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis rezervnih delov potrebnih za vzdrževanje |  |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ | ŠIF.ART. | EM | KOLIČINA | DDV(%) | Cena na enoto mere/po storitvi na kom | Vrsta blaga - storitev |  |
| 1. | 281.034.001 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Optični senzor AC OD 160 |  |
| 2. | 551.061.000 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | PCB Blower rele |  |
| 3. | 230.044.000 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Napajalnik 24 VDC/5A Metal, 115-240 V 47-63 Hz |  |
| 4. | 444.710.010 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Vložišče za EWS postajo z RFDI anteno |  |
| 5. | 540.035.000 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | PCB za postajo EWS AC4000 |  |
| 6. | 214.402.001 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Elektronska centrala tip AC4000 |  |
| 7. | 618.610.000 | kpl | 1 | 22,00 | 0,00 | Tipkovnica AC 4000 za EWS postajo - komplet |  |
| 8. | 821603540 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Tesnilni trak za bobnico fi 160 |  |
| 9. | 607.527.002 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Tesnilni trak za bobnico od 160KE 30x394 OD160 HD ježek univerzalen |  |
| 10. | VE160K | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Tesnilni obroč-pod ježek fi 160 |  |
| 11. | 685.526.000 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Spodnja plast-prstan pod črnim ježkom za 313.242.011 |  |
| 12. | 686291-1 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Pena za košaro - velika |  |
| 14. | 900940 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Cevna objemka plus W2 z polžem - orjak 150-170 mm |  |
| 17. | 691.313.001 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Antena RF 12 ID = 22 |  |
| 18. | 999.900.142 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Conski upravljalec PCB AC4000 |  |
| 19. | 691304 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Antena RF12 ID = 51 mm 125 kHz |  |
| 20. | 741.636.000 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Elektronika za branje čipov RF12 -4000 |  |
| 21. | 741.405.000 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Pogonski agregat tip SD8, 400V, 5,7 kW, 50 Hz, 300mbr |  |
| 22. | 335.706.000 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Cevna objemka FI 160 MPN-RC M8 |  |
| 23. | 540.037.000 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | PCB el. Plošča za kretnico V05 Uni Con ac 4000 |  |
| 24. | 634.129.000 | kos | 1 | 22,00 | 0,00 | Blažilec za sanke -guma |  |