## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3910
RS | Šifra | #1556NP
RN | Način | C
RO | Opis | MP za endoskopsko urologijo
AO | Velja od | 2025-07-01
AD | Velja do | 2026-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011976 | IGLA ZA APLIKACIJO ZDRAVILA V MEHUR 5Fr |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | debeline 5 Fr, dolžine 350mm (+-5%), konica igle 23gauge x 8mm | [7 empty] | E
CP | P | #975747 | IGLA ZA APLIKACIJO ZDRAVILA V MEHUR 5Fr 350MM kat.št. 50F Promedon |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011976 | 1 |  | 50F | Promedon | [5 empty] | E
CP | N | #N012022 | KOMPLET SET ZA AVTOTRANSFUZIJO (AORTA) |  |  |  | 36 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Predpakiran set za avtologno transfuzijo, kompatibilen z aparatom Elite plus. Predpakiran set mora vsebovati naslednje komponente: - Zbiralnik volumna 3 L za zbiranje aspirirane krvi iz operativnega polja z filtrom med 40 in 150 mikronov in izpustom iz zbiralnika na spodnji strani. - Cev za aspiracijo krvi iz operativnega polja z linijo za antikoagulacijo in nastavkom za aspirator. - Glavo centrifuge volumna 225 ml pri katerem so cevi posamezno barvno označene za lažje konektiranje med različnimi komponentami. - Vrečka za zbiranje izprane krvi iz centrifuge s stiščki za zaporo in zamaški za zapiranje izhodnih odprtin. - Vrečka za zbiranje odpadne tekočine volumna vsaj 10 L z izpustom in priložena vakumska cev s filtrom. | [7 empty] | E
CP | P | #976185 | KOMPLET SET ZA AVTOTRANSFUZIJO (AORTA) kat.št. CSE-FP-225V Haemonetics S.A. (sc=4kos) |  |  |  | 36 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012022 | 1 |  | CSE-FP-225V | Haemonetics S.A. | [5 empty] | E
CP | N | #N012034 | TULJAVA iz nitinola za drobljenje ledvičnih kamnov |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | tuljava za preprečevanje migracije konkrementov med drobljenjem, iz nitinola, debeline do 3 Fr, širina tuljave 10mm (+-10%) | [7 empty] | E
CP | P | #976207 | TULJAVA ZA KONKREMENTE 3Fr iz nitinola kat.št. M0063903200 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012034 | 1 |  | M0063903200 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012035 | IGLA za perkutani pristop |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla debeline 18G za perkutani pristop, dolžina 20 cm, oznake globine na igli, premakljiv radiopačni obroč na igli, notranji del igle dobro fiksiran | [7 empty] | E
CP | P | #976208 | IGLA ZA PERKUTANI PRISTOP 18G 20CM kat.št. M0067001330 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012035 | 1 |  | M0067001330 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012036 | ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ravno konico |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | žica debeline 0,89 mm (.035 in), sredica iz nitinola, dolžine 150 cm, hidrofilna konica, ravna fleksibilna konica dolžine 3 cm. Proksimalni 10cm fleksibilen del konice. | [7 empty] | E
CP | P | #976209 | ŽICA Z NITINOL SREDICO IN HIDROFILNO DVOJNO RAVNO KONICO Sensor Dual Flex PTFE kat.št. M0066703081 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012036 | 1 |  | M0066703051 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012037 | ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ukrivljeno konico |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | žica debeline 0,89 mm (.035 in), sredica iz nitinola, dolžine 150 cm, hidrofilna konica, ukrivljena fleksibilna konica dolžine 3 cm. Proksimalni 10cm fleksibilen del konice. | [7 empty] | E
CP | P | #976210 | ŽICA Z NITINOL SREDICO IN HIDROFILNO DVOJNO UKRIVLJENO KONICO Sensor Dual Flex PTFE kat.št. M0066703011 Boston Scientific (sc= |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012037 | 1 |  | M0066703061 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012038 | ŽICA hidrofilna |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | v celoti hidrofilna žica, debeline 0,89mm (.035in), dolžine 150 cm, ravna konica, normalne trdote | [7 empty] | E
CP | P | #976211 | ŽICA V CELOTI HIDROFILNA Z RAVNO KONICO kat.št. M0066802051 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012038 | 1 |  | M0066802051 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012039 | ŽICA trda s 7cm fleksibilno konico |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | žica debeline 0,89 mm (.035 in), dolžine 145 cm (+- 5%), trde trdote, ravna konica, 7 cm (+-10%) fleksibilna konica | [7 empty] | E
CP | P | #976212 | ŽICA TRŠE TRDOTE Z RAVNO FLEKSIBILNO KONICO 7CM kat.št. M0066401041 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012039 | 1 |  | M0066401041 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012040 | ŽICA trda s J konico |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | žica debeline 0,89 mm (.035 in), dolžine 145 cm (+- 5%), trde trdote, konica J oblike | [7 empty] | E
CP | P | #976213 | ŽICA TRŠE TRDOTE Z J KONICO kat.št. M0066401051 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012040 | 1 |  | M0066401051 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012041 | ŽICA trda s 3,5cm fleksibilno konico |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | žica debeline 0,89 mm (.035 in), dolžine 145 cm (+- 5%), trde trdote, ravna konica, 3,5 cm (+-10%) fleksibilna konica | [7 empty] | E
CP | P | #976214 | ŽICA TRŠE TRDOTE Z RAVNO FLEKSIBILNO KONICO 3,5CM kat.št. M0066401081 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012041 | 1 |  | M0066401081 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012042 | KATETER URETERNI dvolumenski |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dvolumenski ureterni kateter, debeline do 10Fr, delovne dolžine vsaj 55 cm (+- 5 cm) | [7 empty] | E
CP | P | #976215 | KATETER URETERNI DVOLUMENSKI kat.št. M0064051000 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012042 | 1 |  | M0064051000 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012043 | DILATATORJI URETERNI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set ureternih dilatatorjev, za stopenjsko dilatacijo sečevoda od 6 Fr do 16 Fr, dolžine 70 cm KOS=SET | [7 empty] | E
CP | P | #976216 | SET URETERNIH DILATATORJEV OD 6Fr DO 16Fr kat.št. M0062401000 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012043 | 1 |  | M0062401000 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012044 | VODILO ZA URS DOSTOP (access sheat) 10/12 FR, 45 cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni (access sheat) kanal za fleksibilni ureteronoskop, notranji premer do 10 Fr (+-5%), dolžine 45 cm (+-10%) | [7 empty] | E
CP | P | #976217 | KANAL DELOVNI ZA URS debeline 10/12Fr, dolžine 45CM kat.št. ROUS1045ST Rocamed |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012044 | 1 |  | ROUS1045ST | Rocamed | [5 empty] | E
CP | N | #N012045 | VODILO ZA URS DOSTOP (access sheat) 10/12 FR, 35 cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni (access sheat) kanal za fleksibilni ureteronoskop, notranji premer do 10 Fr (+-5%), dolžine 35 cm (+-10%) | [7 empty] | E
CP | P | #976218 | KANAL DELOVNI ZA URS debeline 10/12Fr, dolžine 35CM kat.št. ROUS1035ST Rocamed |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012045 | 1 |  | ROUS1035ST | Rocamed | [5 empty] | E
CP | N | #N012046 | VODILO ZA URS DOSTOP (access sheat) S SUKCIJO, 10 Fr, 26 cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni (access sheat) kanal za ureteronoskop, notranji premer do 10 Fr (+-5%), dolžine 26 cm (+-5%), možnost aktivne sukcije skozi stranski priključek | [7 empty] | E
CP | P | #976219 | KANAL DELOVNI ZA URS Z AKTIVNO SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 26CM kat.št. 90111026 Well Lead |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012046 | 1 |  | 90111026 | Well Lead | [5 empty] | E
CP | N | #N012047 | VODILO ZA URS DOSTOP (access sheat) S SUKCIJO, 10 Fr, 36 cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Delovni (access sheat) kanal za ureteronoskop, notranji premer do 10 Fr (+-5%), dolžine 36 cm (+-5%), možnost aktivne sukcije skozi stranski priključek | [7 empty] | E
CP | P | #976220 | KANAL DELOVNI ZA URS Z AKTIVNO SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 36CM kat.št. 90111036 Well Lead |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012047 | 1 |  | 90111036 | Well Lead | [5 empty] | E
CP | N | #N012048 | VODILO ZA URS DOSTOP (access sheat) S SUKCIJO, 10 Fr, 46 cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Delovni (access sheat) kanal za ureteronoskop, notranji premer do 10 Fr (+-5%), dolžine 46 cm (+-5%), možnost aktivne sukcije skozi stranski priključek | [7 empty] | E
CP | P | #976221 | KANAL DELOVNI ZA URS Z AKTIVNO SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 46CM kat.št. 90111046 Well Lead |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012048 | 1 |  | 90111046 | Well Lead | [5 empty] | E
CP | N | #N012049 | IGLA BIOPSIJSKA avt/semi avt z koaksialno iglo |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | biopsijska igla dolžine 25 cm, debeline 18G, omogočeno avtomatsko ali polavtomatsko jemanje vzorcev, možnost krajših (18mm +-5%) ali daljših (25mm +-5%) vzorcev, v kitu tudi koaksialna igla | [7 empty] | E
CP | P | #976222 | IGLA BIOPSIJSKA DOLŽINE 25CM 18G s koaksialno iglo kat.št. MQK1825 Becton Dickinson |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012049 | 1 |  | MQK1825 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N012050 | IGLA BIOPSIJSKA avt/semi avt brez koaksialne igle |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | biopsijska igla dolžine 25 cm, debeline 18G, omogočeno avtomatsko ali polavtomatsko jemanje vzorcev, možnost krajših (18mm +-5%) ali daljših (25mm +-5%) vzorcev, brez koaksialne igle | [7 empty] | E
CP | P | #976223 | IGLA BIOPSIJSKA DOLŽINE 25CM 18G brez koaksialne igle kat.št. MQ1825 Becton Dickinson |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012050 | 1 |  | MQ1825 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N012052 | DELOVNI KANAL za PCNL, 30 Fr, 17cm prozoren |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni kanal za PCNL operacije, notranji delovni kanal širine 30 Fr (10 mm), dolžine 17 cm (+-5%) | [7 empty] | E
CP | P | #976224 | KANAL DELOVNI ZA PCNL prozoren notranji lumen 30Fr, dolžine 17CM kat.št. M0062601600 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012052 | 1 |  | M0062601600 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012053 | DELOVNI KANAL za PCNL, 30 Fr, 17cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni kanal za PCNL operacije, notranji delovni kanal širine 30 Fr (10 mm), dolžine 17 cm (+-5%) | [7 empty] | E
CP | P | #976225 | KANAL DELOVNI ZA PCNL notranji lumen 30Fr, dolžine 17CM kat.št. M0062601540 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012053 | 1 |  | M0062601540 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012054 | SET DILATATORJEV ZA PCNL, do 30 Fr, 17 cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set dilatatorjev za dilatacijo PCNL pristopa od vsaj 8 Fr do 30 Fr, priložen radiopačen 8 Fr kateter | [7 empty] | E
CP | P | #976226 | SET DILATATORJEV ZA PCNL PRISTOP OD 8-30Fr kat.št. M0062601000 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012054 | 1 |  | M0062601000 | Boston Scientific | [5 empty] | E