PREDRAČUN

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| Oznaka javnega naročila | 252-1/2026 |
| Predmet javnega naročila | OCT aparat |

## Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v razpisni dokumentaciji, poda ponudbeno ceno na dve decimalni mesti kot sledi:

| 1) Oprema* | EM | Cena za EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Razpisana količina | Cena za razpisano količino v EUR brez DDV | Cena za razpisano količino v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCT aparat | kos |  |  | 1 |  |  |
| SKUPAJ* |  |  |  |  |  |  |

| 2) Vzdrževanje* | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Cena za obdobje sedmih (7) let v EUR brez DDV/razpisano količino | Cena za obdobje sedmih (7) let v EUR z DDV/razpisano količino |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdrževanje OCT aparata z vso pripadajočo opremo po načelu »vse vključeno« | leto | 7 |  |  |  |  |

3) Potrošni material

Naročnik bo naročal potrošni material v kolikor za enak artikel nima že sklenjene pogodbe. Ponudnik pa kljub temu poda celovito ponudbo, za ves potrošni material.

| Zap.št. | 3) Potrošni material*/** | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Okvirna količina za obdobje sedmih (7) let | Cena za obdobje sedmih (7) let v EUR brez DDV | Cena za obdobje sedmih (7) let v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OCT kateter kateter za slikanje arterij s pomočjo optične koherenčne tomografije; uporabna dolžina vsaj 130 cm; hidrofilna prevleka; crossing profil do 3 FR; RX konica z dvojnim lumnom za lažje vstavljanje vodilne žice; kompatibilnost z 6 FR vodilnimi katetri in standardno vodilno žico 0,014'', visokoločljivostni način vleka (pullback) vsaj 50 mm ter nizkoločljivostni način vleka vsaj 70 mm, frame rate vsaj 160 FPS radiopačni markerji za natančno pozicioniranje v ciljni leziji avtomatska kalibracija | kos |  |  | 420 |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |

*Končna cena mora vsebovati vse stroške (stroške dobave in montaže ter zagona »v živo«, prevozne stroške, stroške usposabljanja in šolanja, servisiranja, popolno vzdrževanje v garancijski dobi in pogarancijsko redno preventivno vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe, DDV), popuste, rabate in ostale stroške. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

** PONUDNIK OBVEZNO izpolni spodnjo preglednico z navedbo podatkov za predvideni potrošni material za obdobje 7-ih let po posamezni postavki. Vsaka posamezna postavka mora vsebovati:

| Zap.št. | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja – število kosov v pakiranju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Ponudnik, ki v ponudbo ne bo vključil vsega potrebnega potrošnega materiala, bo za obdobje sedmih (7) let po opravljeni primopredaji, brezplačno zagotavljal potrošni material, katerega ne bo vključil v ponudbo.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika): |  |  |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |