# Dodatne zahteve in varovalke za merilo B.2.

**PODATKI O JAVNEM NAROČILU**

|  |
| --- |
| **Javno naročilo** |
| **Naročnik** | **Republika Slovenija****Ministrstvo za zdravje****Štefanova ulica 5****1000 Ljubljana** |
| **Uporabnik in pooblaščeni naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica****Ulica padlih borcev 13A****5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **260-1/2025** |
| **Predmet javnega naročila** | **Nakup robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB NG** |

## 1. Tehnična dokazila o volumnu škatlice

Ponudnik mora predložiti naslednje:
- Izjavo proizvajalca, podpisano in žigosano, da sistem omogoča shranjevanje pakiranj z dimenzijami najmanj in največ, kot so navedene v ponudbi,
- Tehnično dokumentacijo (brošura ali datasheet) za ponujeni sistem, iz katere so jasno razvidne:
 - najmanjše in največje dovoljene dimenzije pakiranj (v mm ali cm),
 - funkcionalnost avtomatskega vnosa in iznosa v tem razponu,
 - skica ali fotografija vhoda/izhoda, ki omogoča preverbo dimenzij.

## 2. Obvezna izjava proizvajalca

Ponudnik mora priložiti naslednji dokument:

"Izjava proizvajalca o tehničnih zmogljivostih sistema", iz katere mora biti razvidno:
- da ponujeni sistem omogoča hkratno shranjevanje najmanjšega in največjega volumna škatlice, kot je navedeno v ponudbi,
- da se vnos in iznos obeh dimenzij izvaja popolnoma avtomatsko,
- da sistem v celotnem razponu dimenzij ohranja popolno funkcionalnost.

Izjava mora vsebovati natančne tehnične specifikacije ponujenega sistema (model, serija) in mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe proizvajalca.

## 3. Preverjanje s strani naročnika

Naročnik si pridržuje pravico, da:
- pred oddajo naročila zahteva demonstracijo delovanja sistema na referenčni lokaciji,
- testira vnos in iznos referenčnih pakiranj (najmanjša in največja škatlica) za preverbo skladnosti z navedbami v ponudbi.

Če ponudnik tega ne omogoči ali se pokaže, da ponujeni sistem ne ustreza navedenim dimenzijam, se ponudba izloči kot nedopustna.

## 4. Pogodbena določba – neizpolnjevanje volumna

V primeru, da po vgradnji sistema naročnik ugotovi, da sistem ne omogoča avtomatskega vnosa in iznosa dimenzij, ki jih je ponudnik navedel v ponudbi, si naročnik pridržuje pravico:
- do takojšnje odstopitve od pogodbe,
- do zahteve za povračilo škode,
- in do unovčitve garancijskega zavarovanja za resnost ponudbe ali izvajanje pogodbe.

## 5. Kazenska in materialna odgovornost

Ponudnik mora podpisati:

Izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vse tehnične navedbe, povezane z minimalnim in maksimalnim volumnom škatlice, resnične, preverljive in temeljijo na dokumentiranih tehničnih podatkih proizvajalca.

V primeru ugotovljenih neresničnih navedb si naročnik pridržuje pravico, da:
- izključi ponudnika iz postopka javnega naročanja,
- vključi podatke o kršitvah v evidenco negativnih referenc (če je ustrezno).