# Dodatne zahteve in varovalke za merilo B.2.

**PODATKI O JAVNEM NAROČILU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Javno naročilo** | |
| **Naročnik** | **Republika Slovenija**  **Ministrstvo za zdravje**  **Štefanova ulica 5**  **1000 Ljubljana** |
| **Uporabnik in pooblaščeni naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **260-1/2025** |
| **Predmet javnega naročila** | **Nakup robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB NG** |

## 1. Tehnična dokazila o volumnu škatlice

Ponudnik mora predložiti naslednje:  
- Izjavo proizvajalca, podpisano in žigosano, da sistem omogoča shranjevanje pakiranj z dimenzijami najmanj in največ, kot so navedene v ponudbi,  
- Tehnično dokumentacijo (brošura ali datasheet) za ponujeni sistem, iz katere so jasno razvidne:  
 - najmanjše in največje dovoljene dimenzije pakiranj (v mm ali cm),  
 - funkcionalnost avtomatskega vnosa in iznosa v tem razponu,  
 - skica ali fotografija vhoda/izhoda, ki omogoča preverbo dimenzij.

## 2. Obvezna izjava proizvajalca

Ponudnik mora priložiti naslednji dokument:  
  
"Izjava proizvajalca o tehničnih zmogljivostih sistema", iz katere mora biti razvidno:  
- da ponujeni sistem omogoča hkratno shranjevanje najmanjšega in največjega volumna škatlice, kot je navedeno v ponudbi,  
- da se vnos in iznos obeh dimenzij izvaja popolnoma avtomatsko,  
- da sistem v celotnem razponu dimenzij ohranja popolno funkcionalnost.  
  
Izjava mora vsebovati natančne tehnične specifikacije ponujenega sistema (model, serija) in mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe proizvajalca.

## 3. Preverjanje s strani naročnika

Naročnik si pridržuje pravico, da:  
- pred oddajo naročila zahteva demonstracijo delovanja sistema na referenčni lokaciji,  
- testira vnos in iznos referenčnih pakiranj (najmanjša in največja škatlica) za preverbo skladnosti z navedbami v ponudbi.  
  
Če ponudnik tega ne omogoči ali se pokaže, da ponujeni sistem ne ustreza navedenim dimenzijam, se ponudba izloči kot nedopustna.

## 4. Pogodbena določba – neizpolnjevanje volumna

V primeru, da po vgradnji sistema naročnik ugotovi, da sistem ne omogoča avtomatskega vnosa in iznosa dimenzij, ki jih je ponudnik navedel v ponudbi, si naročnik pridržuje pravico:  
- do takojšnje odstopitve od pogodbe,  
- do zahteve za povračilo škode,  
- in do unovčitve garancijskega zavarovanja za resnost ponudbe ali izvajanje pogodbe.

## 5. Kazenska in materialna odgovornost

Ponudnik mora podpisati:  
  
Izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vse tehnične navedbe, povezane z minimalnim in maksimalnim volumnom škatlice, resnične, preverljive in temeljijo na dokumentiranih tehničnih podatkih proizvajalca.  
  
V primeru ugotovljenih neresničnih navedb si naročnik pridržuje pravico, da:  
- izključi ponudnika iz postopka javnega naročanja,  
- vključi podatke o kršitvah v evidenco negativnih referenc (če je ustrezno).