## Ponudbeni predračun
PONUDBENI PREDRAČUN
UREDITEV NEGOVALNEGA COVID-19 ODDELKA V SPLOŠNI BOLNIŠNICI DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| gradbena dela skupaj |  |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
1 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
2 | ALUMINIJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
4 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | KLIMATSKE NAPRAVE |  |  |  | 0
6 | NOTRANJA OPREMA |  |  |  | 0
| obrtniška dela in oprema skupaj |  |  |  | 0
| Gradbena in obrtniška dela, oprema brez DDV |  |  |  | 0
| 2 % NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
| Gradbena in obrtniška dela, oprema brez DDV |  |  |  | 0
| 22 % DDV |  |  |  | 0
| Gradbena in obrtniška dela, oprema z DDV |  |  |  | 0
PONUDBA PO SISTEMU DEJANSKO VGRAJENE KOLIČINE IN IZMERE
Žig in podpis ponudnika:
A. GRADBENA DELA
| opis del | EM | količina | cena | znesek
| 1 PREDDELA |  |  |  | 0
1 | Pripravljalna dela pred pričetkom del, namestitev kontejnerja za ruševine, ograditev gradbišča zunaj z gradbeno mrežo, gradbiščno tablo | kos | 1 |  | 0
2 | izvedba potrebnih zaščit v notranjosti objekta (pvc, filc, kartoni,..) med izvedbo del hodnik, okna, svetilke, radiatorji,… | kos | 1 |  | 0
3 | Grobo čiščenje med izvedbo del, finalno čiščenje izvede naročnik sam | kos | 1 |  | 0
4 | delovni odri za delo na višini | kos | 1 |  | 0
OPOMBA:
razne demontaže SI in EI elementov na stenah, stropu niso zajete v ponudbi
| 2 RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1 | demontaža ALU stene z vrati 300/300 cm, iznos in odvoz na deponijo - brez poseganja v obstoječi dampa strop | m2 | 9 |  | 0
2 | demontaža obstoječih lesenih enokrilnih vrat, lesen podboj, iznos in odvoz na deponijo | kos | 5 |  | 0
3 | odstranjevanje obstoječe točkaste gume v sanitarijah, iznos in odvoz na deponijo | m2 | 9.1 |  | 0
4 | izvedba potrebnih utorov za EI pri elektro omari - do stropa za razvode avtom. Vrata višina cca 1,20 m, širina pas 8-10 cm cm | m1 | 3.6 |  | 0
1,20*3=3,60
5 | rušenje estriha v sanitarijah tušu zaradi višinske razlike, iznos in odvoz ruševin | m2 | 9.1 |  | 0
| 3 ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | izvedba novega estriha do deb. 6 cm na lokaciji izvedenih rušitev - višina prilagojena za keramiko | m2 | 9.1 |  | 0
2 | zidarsko krpanje utorov širine cca 8-10 cm | m1 | 3.6 |  | 0
1,2*3=3,60
3 | gradbena pomoč instalaterjem | ur | 15 |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
| 1 MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | demontaža vratnih kril, kljuk, brušenje, osnovni premaz in DVOstransko barvanje krila na licu mesta v pokrivno svetlo barvo, ponovna montaža kljuke in kril | kos | 5 |  | 0
2 | dobava in montaža novih vrat - vhod v sanitarije pri prostoru 21 - SUHOMONTAŽNI ALUMINIIJAST PODBOJ PRAŠNO BARVAN, VRATNO KRILO ULTRAPAS po izboru, wc ključavnica metuljček - podboj poravnan z zunanjo steno | kos | 1 |  | 0
| 2 ALUMINIJSKA DELA |  |  |  | 0
1 | izdelava in montaža stene iz ALU profilov brez termočlena dim. 300*300 cm razdeljena na 2 fiksni obsvetlobiin prehodno odprtino za avtomatska vrata dim. 145*239 cm, zastekljena z varnostnim steklom VSG55 - dvokrilna drsna vrata zagon, nastavitve VHOD NA ODDELEK
| kontrolo vstopa izvede naročnik in ni zajeta v ceni. | kos | 1 |  | 0
2 | izdelava in montaža notrnajih avtomatskih drsnih enokrilnih vrat dim. 110*210 cm dolžina pogona 230 cm, aktivacija brezstično stikalo z ene strani, zagon nastavitve - PROSTOR 21,22
| kontrolo vstopa izvede naročnik in ni zajeta v ceni. | kos | 2 |  | 0
3 | izdelava in montaža notrnajih avtomatskih drsnih enokrilnih vrat dim. 140*210 cm dolžina pogona 290 cm, aktivacija brezstično stikalo z obeh strani, zagon nastavitve - PROSTOR 25,26,27
| kontrolo vstopa izvede naročnik in ni zajeta v ceni. | kos | 3 |  | 0
4 | izdelava električnih instalacij za napajanje avtomatskih vrat in montažo opreme kontrole pristopa - razvod pvc kanali nadometno vidno pod stropom dampa
|  | kos | 1 |  | 0
5 | izdelava in montaža maske pri podboju avtomatskih vrat
|  | kos | 12 |  | 0
| 3 KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije v obliki banje vključno z vsemi zaključki. Hidroizolacija v sistemu izvedena na predhodno izdelan cem. estrih, kot podlaga za polaganje talnih keramičnih ploščic vključno z vertikalnim zaključkom v višini cca 20 cm.
| tla, zavihek 14 m2 + tuš 9,60 m2 | m2 | 23.6 |  | 0
2 | Obloga sten s keramičnimi ploščicami srednjega cen. razreda vključno z lepilom na pripravljeno podlago, (WC-ji, kopalnice).
| višina tuš 2 m, sanitarije 1,60 | m2 | 45.1 |  | 0
3 | Obloga tal s nedrsečimi keramičnimi ploščicami srednjega cen. razreda, vključno s stičenjem z lepljenjem na pripravljeno podlago.
|  | m2 | 9.1 |  | 0
4 | Dobava in polaganje nizkostenskih zaokrožnic v kromasti izvedbi.
|  | m1 | 24.9 |  | 0
5 | izvedba silikoniziranja spojev , vogali,…
|  | m1 | 35.2 |  | 0
| 4 SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
1 | izvedba potrebnega ščitenja tlaka pred izvedbo slikopleskarskih del
|  | m2 | 197 |  | 0
2 | manjša lokalna popravila rustike 30 %
|  | m2 | 169.5 |  | 0
3 | 2x oplesk stropov z navadno belo barvo
|  | m2 | 197 |  | 0
4 | slikanje sten z LATEX POLMAT BARVO
|  | m2 | 565 |  | 0
5 | dobava in vgradnja alu vogalnikov pred kitanjem - prehodi pri novih avtom. Drsnih vratih (vertikale in horizontale)
|  | m1 | 75.6 |  | 0
6 | morebitna krpanja lukenj, manjše sanacije
|  | ur | 10 |  | 0
| 5 KLIMATSKE NAPRAVE |  |  |  | 0
1 | dobava in montaža novih klimatskih naprav kot npr. MITSUBISHI ELECTRIC 3,0/2,5 Kw s povezavo, odvod kondenza v odtok umivalnika (nadometno)
| opomba: | kos | 2 |  | 0
instalacija EI za priklop ni predmet ponudbe
| 6 NOTRANJA OPREMA |  |  |  | 0
dobava in montaža notranje opreme po naročilu:
opomba: oplemeniteni iveral (enobarvni siva ali bela) 18 mm, mizne plošče deb 25 mm z ABS nalimki, le klop in delovni pult iz ULTRAPASA deb. 30 mm, vodila predalov METABOX, ročaji navadni dvovijačni
1 | kompozicija omar: 2 kos visoka omara z dvokrilnimi vrati dim. 100*60*210 cm + 1 kos visoka odprta omara regal na police dim. 50*60*210 cm | kpl | 1 |  | 0
2 | odprt regal dim. 90*62*200 cm – police na 8 prekatov | kos | 1 |  | 0
3 | miza s kov. podnožjem npr. MIHA ali MARIJA dolžine 250*80*75 cm opcija 2 dela 125 cm | kos | 1 |  | 0
4 | predalčnik na kolesih 4 predali zaklep pod mizo | kos | 2 |  | 0
5 | stenska polica na vidnih 3x konzolah dim. 250*30 cm nad pis.mizo na steni | kos | 1 |  | 0
6 | miza s kov. podnožjem npr. MIHA ali MARIJA dolžine 180*80*75 cm | kos | 1 |  | 0
7 | predalčnik na kolesih 4 predali zaklep pod mizo | kos | 1 |  | 0
8 | kompozicija omar: 2 kos visoka omara z dvokrilnimi vrati dim. 100*40*210 cm + 1 kos visoka odprta omara police dim.50*40*210 cm | kpl | 1 |  | 0
9 | klop dim. 300*40*45 cm=h iz 2 delov kov. podnožje, zgoraj polna plošča ULTRAPAS z ABS nalimki | kos | 1 |  | 0
10 | obešalna letev dolžine 300 cm, višine cca 20 cm fiksirana na steno z 6x obešalniki na 2 kljukici (iveral z ABS) | kos | 1 |  | 0
11 | delovni pult dim.300*60*90 cm – spodaj omarice z dvokrilnimi vrati in kovinske nogice h=10 cm , delovna površina ULTRAPAS za Abs nalimki in zaključno stensko letvico na steni | kos | 1 |  | 0