## 1. naslovnica
Investitor: | Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
Naziv gradnje: | Preureditev sobe za počitek osebja UC v ambulanto
Obseg popisa: | Gradbeno-obrtniška dela ter opremaa
Faza popisa: | vzdrževalna dela - PZI popis
Projektant: | JERNEJ PRIJON, u.d.i.a.
Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana
Novo mesto, december 2022
Izdelala:
Irena BELE, kom.inž.

## rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
Preureditev sobe za počitek osebja UC v ambulanto
Šifra | Opis dela |  | Znesek
A. | GRADBENA DELA
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA |  | 0
3.0 | ZIDARSKA DELA |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1.0 | STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
2.0 | PLESKARSKA DELA |  | 0
3.0 | TLAKARSKA DELA |  | 0
4.0 | MAVČNOKARTONSKA DELA |  | 0
5.0 | OBLOGE |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0
C | KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA
1.0 | ČIŠČENJE OBJEKTA |  | 0
| KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ: |  | 0
D | NEPREDVIDENA GO DELA - 10% (A+B+C) obračun po dejansko izvedenih delih potrjenih s strani odgovornega nadzornega |  | 0
E. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA
A | MOČNOSTNE INŠTALACIJE |  | 0
B | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  | 0
C | SISTEM VODENJA IN NADZORNI SISTEM |  | 0
| ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ: |  | 0
F. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1.0 | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0
2.0 | PREZRAČEVANJE |  | 0
3.0 | VODOVODNE INŠTALACIJE - odvod kondenza |  | 0
4.0 | KANALIZACIJA |  | 0
5.0 | SANITARNA OPREMA |  | 0
6.0 | MEDICINSKI PLINI |  | 0
7.0 | DEMONTAŽNA DELA |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  | 0
G. | OPREMA
A | POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU |  | 0
B | TIPSKA OPREMA |  | 0
C | SPLOŠNA MEDICINSKA IN TEHNOLOŠKA OPR. |  | 0
| OPREMA SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A+B+C+D+E+F+G |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ PROJEKT: |  | 0
0

## popis GO dela
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
splošno:
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (evidenčne liste za odpeljane materiale, atesti, certifikati, meritve, prve preglede za varnost pri delu....), ki so potrebni za pripravo in izdelavo DZO mape in DZO mapo izdelati.
Izvajalec del je pred odajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja , da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
* | ureditev gradbišča, ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča, vse skladno z varnostnim načrtom
* | snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
* | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
* | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
* | zavarovanja gradbišča,
* | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
* | koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci
* | sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks . Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij
A. | GRADBENA DELA
1.0 | PREDDELA
1.01 | Priprava gradbišča z ureditvijo dostopnih in dovoznih poti deponij, opozorilnih tabel in ostalih spremljajočih elementov, ki so potrebni za varno delo gradbišča. Kompletno s uspostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih.
Dela se izvajajo v delu obstoječega objekta, zato je potrebno potek dela uskladiti z investitorjem.
|  | 1 | eur |  | 0
1.02 | Začasna prašna gips zapore proti obstoječim prostorom. Parašna zapora izdelana iz mavčne stene na pocinkani podkonstrukciji, z enostransko oblogo z enojnimi gips ploščami. Stiki bandažirani in kitani stena opleskana z jupol barvo. V steno vstavljena enokrilna vrata za osebni prehod.
Kompletno z demontažo stene po končanih delih, z odvozom na deponijo. Prašna zapora se izdela pred pričetkom rušitvenih del.
|  | 22 | m2 |  | 0
1.03 | Demontaža okenskega stekla - fiksni del okna, zaradi vnosa materiala in iznosa ruševin. Steklo dimenzij cca 235 x 160 cm, deponiranje na deponiji investitorja. Kompletno s ponovno montažo po končanih delih ter z zatesnitvijo stikov
|  | 1 | kpl |  | 0
1.04 | Dobava materiala in izdelava zaščite podstavka pulta, ki ostane v prostoru. Zaščita se izdela pred pričetkom del. Po končanih delih se zapora odstrani in vzpostavi se prvotno stanje.
Dimenzija 230 x 65 cm
|  | 1 | kpl |  | 0
1.05 | Dobava in izdelava varnostnega načrta gradbišča ter organizacija gradbišča v skladu z načrtom, z vsemi potrebnimi deli, materiali i.t.d.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.06 | Projektantski nadzor projektanta PZI nad gradnjo objekta, obrazložitve projekta PZI, spremljanje skladnosti gradnje
|  | 15 | ur |  | 0
1.07 | Razna dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, na podlagi potrjene gradbene knjige.
|  | 10 | ur |  | 0
1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA
Splošno za rušitvena dela - vključeno v ceno na enoto del:
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala, vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem, demontažo vseh podkonstrukcij in veznih ter pritrdilnih materialov, delovne in zaščitne odre, protiprašne in protihrupne zaščite i.p.
V rušitvenih delih so upoštevana vsa rušenja, kompletno z odlaganjem na gradbiščno deponijo in nakladanjem ter odvozom ruševin na registrirano stalno deponijo gradbenega materiala. V ceni morajo biti upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...)
Vsa rušitvena dela se izvajajo po sistemu od zgoraj navzdol, ter od ene strani objekta/postora do druge. Določena dela, ki predstavljajo manjše elemente se izvedejo ročno, preostala dela pa delno ali v celoti strojno. V zvezi z rušitvenimi deli je potrebno upoštevati zahteve, ki izhajajo zakonodaje na področju VARSTVA PRI DELU. Upošteva se VARNOSTNI NAČRT
2.01 | Odstranjevanje opreme - čiščenje prostorov pred pričetkom rušitvenih del, z odvozom opreme na deponijo, ki jo določi investitor.
Postavka se obračuna, če investitor ni predhodno odstranil opreme.
|  | 16.5 | m2 |  | 0
2.02 | Odstranitev notranjih vrat velikosti do 4,0 m2, z izvozom iz objekta in z odvozom na stalno deponijo.
|  | 1 | kos |  | 0
2.03 | Odstranitev finalnih tlakov - antistatična guma, z odstranitvijo zaključka na zaokrožnici - steni, z izvozom iz objekta in z odvozom na stalno deponijo.
|  | 18.5 | m2 |  | 0
2.04 | Odstranitev talno stenske zaokrožnice, z izvozom iz objekta in z odvozom na stalno deponijo.
|  | 18.5 | m1 |  | 0
2.05 | Odstranitev (demontaža) Armstrong spuščenega stropa v kombinaciji z MK stropom, z demontažo podkonstrukcije in vseh v strop vgrajenih elementov ter rezanjem stropa in podkonstrukcije na stiku s stropom hodnika, ki ostane. Kompletno z izvozom iz objekta in z odvozom na stalno deponijo
|  | 16.5 | m2 |  | 0
2.06 | Odstranitev notranje montažne (mavčnokartonske) predelne stene debeline 12,5 cm, z izvozom iz objekta in z odvozom na stalno deponijo.
|  | 15 | m2 |  | 0
2.07 | Odstranitev dela MK obloge na strani novopredvidene ambulante, na steni proti internisitčini ambulanti, v delu kjer se uredi nov umivalnik in uredi odtok tega umivalnika v obstoječ odtok, kompletno z izvozom iz objekta in z odvozom na stalno deponijo.
|  | 5 | m2 |  | 0
2.08 | Izvedba utora v AB steni proti ambulanti za izolacijo, med parapetnim kanalom in stensko pregledovalno svetilko, dimenzija cca 2/2 cm, z odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 0.5 | m1 |  | 0
2.09 | Odstranitev vogalne inox zaščite višine 150 cm, z odvozom na stalno deponijo.
|  | 1 | kos |  | 0
2.10 | Odstranitev horizontalnih zaščitnih letev (na dveh višinah), v zalivu za Strecher-je, z odvozom na stalno deponijo. Obračun po m1 odstranjene letve.
|  | 14.4 | m1 |  | 0
2.11 | Odstranitev steklene obloge nad delovnim pultom, z odvozom na stalno deponijo
|  | 1 | kpl |  | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.0 | ZIDARSKA DELA
Splošno za zidarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Za zidarska dela je v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s transporti in pomožnimi deli. Dobava obrtniških izdelkov je obračunana posebej v obrtniških delih po posameznih fazah. Kompletno z delovnimi odri do višine 4,0 m.
3.01 | Zapolnitev in izravnava AB stene na mestu utora (elektrika) dimenzij cca 2x2 cm, z izravnalno maso.
|  | 0.6 | m1 |  | 0
3.02 | Popravilo in višinska izravnava tlakov višine 15 cm po odstranitvi mavčnokartonske stene debeline 12,5 cm. Odprtina se zapre s trdo izolacijo vstavljeno v odprtino in hitrovezočim estrihom, z izravnavo z obstoječimi tlaki.
|  | 3 | m1 |  | 0
3.0 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
Splošno obrtniška dela
Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
Investitor si pridržuje pravico do izbora zaključnih materialov v notranjosti objekta. Izvajalec mora investitorju omogočiti izbiro zaključnih obdelav (tlaki, stavbno pohištvo, instalacijska in sanitarna oprema), zato je potrebno pred naročilom materialov za končne obdelave z investitorjem, projektantom in odgovornim nadzornikom definirati obseg naročil v izogib nepotrebnim zalogam materiala. Pred postavitvijo/vgradnjo mora investitor potrditi vzorce.
Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.
1.0 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošno za stavbno pohištvo - vključeno v ceno na enoto del:
Pri stavbnem pohištvu je zajeta izdelava, dobava in montaža izdelkov, vključno s transporti, delavniškimi načrti in vsemi stroški vgradnje (vzidave, zidarska pomoč, tesnenje izdelkov proti obodnim konstrukcijam sten)
Obravnava izdelkov je izključno po shemi, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo (po izbiri arhitekta) in montažo. Vse mere je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu.
1.01 | Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih vrat v ambulante. Krilo vrat tipsko, leseno, v masivni strukturi. Površinsko je krilo laminirano, barva laminata vratnih kril: hrast Abet laminatai št. 1379 - enako kot obstoječa vratna krila. Podboj kovinski, opremljen s tesnili, prašno barvan po RAL: 7016 (potrditi z vzorcem glede na ostala vrata)
Okovje jekleno, s tremi nasadili, kljuka standardna, ključavnica cilindrična, sistemski ključ.
* | V-L-15L - lesena vrata v ambulante, v steni debeline 12,5 cm, svetla dimenzija 110 x 210 cm, zvočna izolativnost Rw=30dB
|  | 1 | kom |  | 0
1.0 | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | PLESKARSKA DELA
Splošno za pleskarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Skladno s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008, je zvedba finalnih obdelav sten odvisna od funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih zahtev, nečiste, čiste in sterilne prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1- Klasifikacija čistosti zraka.
V vseh prostorih s posebnimi higienskimi zahtevami (vsi medicinski prostori in hodniki) bodo stene pleskane z latex-om. Površine bodo gladke in enakomerne, ustrezno standardu DIN 18202, tabela 3, pralne in odporne na širok spekter medicinskih dezinfekcijskih sredstev. V OP prostoru bodo stene zrakotesne najmanj 50 Pa. Finalni nanos bo izveden v mat barvi, ki preprečuje svetlobne reflekse, zagotavlja bakteriostaznost (sposobnost preprečevanja razvoja bakterij), bo odporen na mehanične poškodbe, temeljito mokro čiščenje z detergenti, dezinfekcijo in visokotlačno čiščenje z vročo vodo in paro in ne privlači prašnih delcev
Pri vseh delih je zahtevana precizna in korektna izvedba (dobro prekritje z barvo) in popolnoma neoporečna izvedba stikov s stavbnim pohištvom in bordurami tlakov, v opisih so zajete vse potrebne zaščite. V vseh postavkah se obračuna dejansko izvedena površina.
Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil.
Izvedba mora biti čista in precizna. Vsakršno krpanje, popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora izvajalec popraviti na svoje stroške.
Podlago za slikooplesk je potrebno pripraviti glede na zaključni sloj, kompletno s predpremazi, kitanjem in brušenjem. Vse barve so po izbiri projektanta. Velja splošna paleta barv RAL.
V ceni upoštevati delovne odre za vse višine.
2.01 | Dvakratni oplesk MK stropa s poldisperzijsko barvo v barvi po izbiri projektanta, s predhodno pripravo podlage. Priprava podlage po navodilu izbranega proizvajalca (glajenje z izravnalno maso in brušenje)
|  | 20 | m2 |  | 0
2.02 | Dvakratni oplesk sten s pralno barvo lateks, s predhodnjim kitanjem neravnin (po odstranitvi opreme in rušenju stene) in brušenjem. Barva lateks, zahteva, da so barvane površine pralne in odporne na širok spekter medicinskih dezinfekcijskih sredstev (vsi medicinski prostori, hodniki)
Finalni nanos bo izveden v mat barvi, biti mora odporna na mokro čiščenje, mehanične poškodbe, na čiščenje z detergenti, čiščenje z vročo vodo in paro, intenzivno čiščenje in ne sme privlačiti prašnih delcev.
|  | 57 | m2 |  | 0
2.0 | PLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.0 | TLAKARSKA DELA
Splošno za tlakarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Izvajalec tlakarskih del mora pred pričetkom del prevzeti površine, ki so predmet polaganja tlakov. V primeru prevelike vlažnosti prostorov je v le – te potrebno namestiti ustrezne sušilce, strošek sušenja je režijski strošek gradbišča.
Predvidena je izdelava tlakov, vključno z nabavo, vnosom, polaganjem (lepljenjem), iznosom embalaže in odrezkov na trajno deponijo. Zahteva se tehnično neoporečna izvedba.
Opisi zajemajo ustrezno pripravo površine s pregledom in morebitno potrebnim brušenjem betonske podlage (vogali prostorov), nanosom osnovnega premaza za zagotovitev sprijemljivosti, 1 – 2 kratnim nanosom in brušenjem izravnalne mase.
Vsi tlaki se izvedejo z ustreznim obodnim zaključkom, obračunajo se po dejansko izvedeni površini.
Vzorci po izbiri projektanta.
3.01 | Brušenje ter izravnava podlage s hitrosušečo cementno izravnalno maso kot npr. UZIN NC 182 s predhodnim nanosom prednamaza.
|  | 16.5 | m2 |  | 0
3.02 | Dobava in oblaganje tal z antistatično sintetično gumo debeline 0.3 cm. Guma na bazi neoprenske gume, lepljena na podlago, kot npr.: NORAPLAN - Nora, tip »Stone«, barva 6609, polaganje v rolah širine 1,20 varjeni stiki. Kompletno s predhodno izravnavo tal z izravnalno maso.
V prostoru je zahtevan antistatični tlak, ki bo položen permanetno elektrostatični, lepljen na cementni estrih. Zahtevana prevodnost 1.000.000 ≤ R ≤ 100.000.000 Ω.
|  | 16.5 | m2 |  | 0
3.03 | Dobava materiala in izdelava talno stenskih zaokrožnic ter finalnega tlaka enakega kot je po tleh, kot zaključek na zaokrožnici
Zaokrožice bodo tipske, prav tako zunanji in notranji koti. Višina zaokrožice ob steni bo 10 cm. Izbran tlak bo negorljiv ( samogasen v primeru požara) in bo ustrezal standardu DIN 4102, SIST EN 13501.
|  | 16 | m1 |  | 0
3.0 | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0 | MAVČNOKARTONSKA DELA
Splošno za mavčnokartonska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Pri MK (mavčno kartonskih) PS (pregradnih stenah) je potrebno upoštevati:
* | v PS so revizijske odprtine, za katere je potrebno izdelati izreze, mesto izreza, oblike in velikosti so v skladu z instalacijskim projektom,
* | standardizirani popis izvedbenih sistemov del za suhomontažno gradnjo. Če pri posameznih pozicijah ni določeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb, vse tehnične specifikacije, ko so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije, kakor tudi posameznih lastnosti, ki so vsebovane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih izdelkov;
* | ustreznost izdelka veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev;
Izvajalec sten z mavčno-kartonskimi ploščami izdela izreze za prehode instalacij skozi steno in doda ojačitve, pri večjih izrezih in na mestih, kjer je na steno nameščena oprema. Pred končnim zapiranjem stene mora izvajalec - montažer pridobiti soglasje investitorja oz. glavnega izvajalca
4.01 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu kot.npr. Knauf W112, stena debeline 12,5 cm. Stena v sestavi:
* | gips - kartonske plošče kot npr.: 2x KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
* | konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov, kot npr.: KNAUF CW 75 , vmes mineralna volna (SIST EN 13162), kot npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno debeline 5 cm,
* | gips - kartonske plošče kot npr.: 2x KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
Kompletno s slepimi okvirji za vrata in potrebno podkonstrukcijo za opremo - po načrtu, obdelavo vogalov in kitanjem vseh stikov. Kompletno z bandažiranjem stikov in izdelavo dilatacij.
|  | 14.6 | m2 |  | 0
4.02 | Naprava, dobava in montaža obloge elektro in TK inštalacij v vogalu med oknom in AB steno, po sistemu kot.npr. Knauf, obloga L oblike, dimenzij 15 x 5 cm, višina 300 cm. Izdelati je potrebno minimalno podkonstrukcijo in pritrditi gips - kartonske plošče kot npr.: 2x KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno.
|  | 1 | kpl |  | 0
4.03 | Popravilo obstoječe mavčnokartonske stene na strani novopredvidene ambulante na steni proti internisitčini ambulanti in sicer v delu kjer se uredi nov umivalnik in odtok tega umivalnika. Po Izvedenih delih se stena znova zapre z gips kartonskimi ploščami 2x 1.25 cm kot npr.: 2x KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno. Novi stiki in stiki z obstoječimi ploščami se bandažirajo.
|  | 6 | m2 |  | 0
4.04 | Doplačilo za izdelavo stika med novo mavčnokartonsko steno in obstoječo MK steno, po sistemu Knauf..
|  | 4 | m1 |  | 0
4.05 | Dobava materiala in izdelava ojačitev v obstoječi steni za potrebe nove opreme, na mestu odstranjenih plošč, z vsemi deli in materialom. Podkonstrukcija prilagojena predvideni opremi in obstoječi konstrukciji stene. Ojačitev za: nov umivalnik in pipo, ogledalo nad umivalnikom, obešalik - mizarska oprema, obstoječa, predelana kuhinja...)
|  | 6 | m2 |  | 0
4.06 | Naprava, dobava in montaža demontažnega sistemskega obešenega stropa za higiensko zahtevne prostore; mineralne plošče z vodoodbojno površino z antibakterijskim delovanjem; dim.60/60cm, na enonivojski kovinski podnostrukciji, višina obešanja je 105 cm, strop s stranskimi zaključnimi profili; koeficient absorbcije zvoka 0,60, zvočna izolativnost 37 dB; razred čistosti po EN ISO 16444-1: razred ISO 5; razred prepustnosti PM1 (50 Pa p.d.) po DIN 18177; z najmanj 15 letno garancijo proti povesu
Oznaka v načretu CS04
|  | 10.1 | m2 |  | 0
4.07 | Naprava, dobava in montaža spuščenega gips kartonskega stropa po sistemu kot npr. Knauf. Obloga stropa z mavčno kartonskimi ploščami, z bandažiranjem stikov. Kompletno s tipsko podkonstrukcijo za obešanje stropa.
Kompletno z upoštevanjem vgradnje v strop vgrajenih elementov po načrtu instalacij in tehnologije in izvedbo revizijskih odprtin v kovinskem okvirju, nevidne izvedbe, cca 1 revizijska odprtina na 20 m2
Strop po robu novega prostora - ambulante, enakomerno gladka površina, odporna na poškodbe in čiščenje z najmanj 15 letno garancijo proti povesu, brez zahtev po zrakotesnosti
Oznaka v načretu CS01
|  | 6.2 | m2 |  | 0
4.08 | Popravilo mavčnokartonskega stropa na hodniku, na stiku z novo steno, z vsemi deli in materialom.
|  | 4 | m1 |  | 0
4.0 | MAVČNOKARTONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.0 | OBLOGE
5.01 | Dobava in montaža iveral varovalnih letev z ABS nalimki po hodnikih. Letve fiksirane v steno. Višine letev so 20 cm, debeline 18 mm, montirane v dveh vrstah, z vmesnim razmakom 40 cm. Letve obdelane z melaminom Funder max, barva po izbiri projektanta - bele barve, enako kot so obstoječe..
Izvedba zaščite v območju od 70 do 90 cm od tal, višina dodatne zaščite je odvisna od tipa transportnih sredstev. Izdelava po detajlu. Obračun po m1. letve
|  | 6 | m1 |  | 0
5.02 | Naprava, dobava in montaža zaščite sten v ambulanti, kot npr. tip Inpro. Stene v ambulanti so zaščitene s plastično stensko zaščito (material PVC-u) na višini od 10 – 90cm od tal in sicer s tipsko plastično zaščito (kot npr Sanparrel proizvajalca Inpro), barva svetlo bež usklajena s barvo tlaka, izbor barve potrdi arhitekt. Višino zaščite na nekaterih mestih uskladiti z opremo in vgrajenimi inštalacijami
|  | 9.6 | m1 |  | 0
5.0 | OBLOGE SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA
1.0 | ČIŠČENJE
1.01 | Končno, generalno čiščenje objekta in opreme, zaščitni premazi ter vsa ostala dela potrebna za čistost prostorov, ki je primerna za vselitev. Čiščenje se opravi pred predajo objekta investitorju.
|  | 30 | m2 |  | 0
1.02 | Sprotno (dnevno) čiščenje delov objekta zaradi vnosa in iznosa materiala, v času izvajanja del, ter odvoz gradbiščnih odpadkov na stalno deponijo.
|  | 1 | kpl |  | 0
1.0 | ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ |  |  |  | 0

## popis elektrotehnika
ELEKTROTEHNIKA
REKAPITULACIJA
A. | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
A.1 | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
A.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  | 0
B. | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
B.1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
B.2 | JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
B.3 | ELEKTRIČNE URE |  |  | 0
C. | SISTEM VODENJA IN NADZORNI SISTEM
C. | SISTEM VODENJA IN CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  |  | 0
| Skupaj elektrotehnika |  |  | 0
POPIS DEL IN MATERIALA
POPIS DEL IN MATERIALA
Enotna cena mora vsebovati dobavo in montažo vse navedene opreme, vsa potrebna pripravljalna in manipulativna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgradnje, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete vgrajenih materialov, vso potrebno dokumentacijo z atesti, vso dokumentacijo za dokončanje izdelka, vsa pomožna sredstva na objektu (odri, lestve...), usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom. V cenah ni zajet DDV.
A. | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
A.1 | SVETILKE in INŠTALACIJSKI MATERIAL
Svetilka z LED izvorom svetlobe in karakteristikami: življenska doba minimalno 50.000 ur L80 B10, MacAdams max. 3, fotobiološka varnost RG0, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov minimalno 10 let, kpl. s pritrdilnim in montažnim materialom. Za svetilke podati minimalno 5 letno garancijo proizvajalca. Barve svetilk po izboru arhitekta. Pred dobavo preveriti način vgradnje in zahtevano krmlijenje svetilk z zvezno regulacijo DALI. In sicer:
1.1 | A1-D_Vgradna LED svetilka, 3600 lm, 35 W, 4000 K, CRI>90, DALI, mikroprizmatični soft difuzor, tj. mikroprizmatika in dodatna folija proti efektu ¨zvezdic¨, UGR<19, vgradnja v tehnični strop tipa Armstrong Bioguard 60/60 cm, ali enakovredno tip DEMI RV DPR, Intra. Podana zahteva po regulaciji z vrtljivim nastavlajlnikom DALI MCU, Osram! | kos | 4 | 0
1.2 | Vrtljivi nastavljalnik svetlobnega toka DALI MCU, Osram | kos | 1 | 0
OPOMBA: Za zvezno regulacijo svetlobnega toka obvezno vgraditi vrtljivi nastavljalnik in ne tipkalo!
1.3 | B1_Demontaža obstoječe stenske svetilke, skladiščenje, čiščenje, menjava svetlobne cevi in ponovna montaža | kos | 1 | 0
2.1 | V1_LED svetilka varnostne razsvetljave, 180 lm, 1 W, stropna vgradna izvedba, premer 90 mm, simetrična optika, IP42, ali enakovredno tip UP LED AT Multi, Beghelli | kos | 1 | 0
OPOMBA: Svetilka se ne vključi v obstoječi nadzorni sistem, s katerim so težave v delovanju!
2.2 | Fotolumniscenčni piktogram, razpoznavnost na 10 m | kos | 1 | 0
3.1 | Kablasti vodniki , brezhalogenski, položeni deloma na kabelske police, deloma v parapetne kanale in zaščitne cevi:
| NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 50 | 0
| NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 40 | 0
| NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 110 | 0
3.2 | PVC vodnik za povezavo kovinskih mas, ali enakovredno tip H07V-K, uvlečen v zaščitne cevi oz. na kabelsko polico:
| . 6 mm2 | m | 50 | 0
OPOMBA: Ker gre za zelo malo predelavo v sklopu obstoječega objekta, so kabli na nivoju že vgrajenih kablov, ko še ni bilo zahteve po upoštevanju skladnosti s CPR!
4.1 | Zbiralnica Cu 20x3 mm na izolatorjih, nameščena nad tehničnim stropom, kpl. z oznakami povezav na zbiralnuici in na tehničnem stropu | kpl | 1 | 0
4.2 | Izdelava priključkov na zbiralnico za izenačitev potencialov | kos | 6 | 0
5 | OPOMBA: Bolniški kanal, naveden spodaj, spada v skupino medicinskih aparatov, zato za njih velja medicinska direktiva MDD 93/42 skupina IIa. Bolniški kanali morajo biti certificirani v skladu z naslednjimi standardi: EN11197; IEC 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60598-1; IEC 60598-2-25; EN 9170-1; EN 9170-2; EN 5359; EN 13348; EN15001. Vsak bolniški kanal mora biti testiran v skladu z zgoraj navedenimi standardi ter imeti poročilo o končni kontroli!
OPOMBA: Na bolniških kanalih mora jo imeti vtičnice različne barve okvirjev, ki se ločijo glede na vir napajanja: mreža - beli okvirji, agregat - zeleni. Dobavitelj opreme mora izdelati izgled razporeditve elementov in pridobiti pozitivno mnenje pooblaščenega predstavnika investitorja!
Bolniški kanal iz Al, brez vidnih vijakov, barva po izboru arhitekta, z vgrajeno spodaj opisano opremo. Dobaviti kanal s prekati: prekat za električne inštalacije s kovinsko pregrado - ločeno za moč in ločeno za signalno komunikacijske inštalacije in prekat za medicinske pline. Dobavitelj bo moral izdelati izgled razporeda opreme na kanalih, predati enopolno in vezalno shemo električnih povezav v kanalu, s prikazom povezav izenačitve potencialov. Kanali morajo biti dobavljeni z vso potrebno opremo za delovanje, sponkami, galvanskimi povezavami, montažo in priključitvijo…
Ali enakovredno proizvod Fagerhult, Medicop, itd.
Upoštevati barvne označitve elementov na kanalih: bela barva mrežno napajanje, zelena barva agregatsko napajanje!
Vgraditi vtičnice za izenačitev potencialov ali enakovredno tip POAG- ID6, MC MULTICONTACT AG.
OPOZORILO: Pri kanalih je potrebno paziti na lego kanala in lego postelje. Razpored elementov je različen!
5.1 | Bolniški kanal dolžine 2.8 m
. prekat z vgrajenimi vtičnicami: 4x dvojna vtičnica 1L+N+PE, dve vtičnici za izenačitev potencialov, 2x doza za vgradnjo dveh informacijskih vtičic 1xRJ45, kat. 6A
| . prekat za medicinske pline z vtičnicami, ali enakovredno proizvod Draeger, 1x kisik in 1x komprimiran zrak KZ5 in 1x vakum | kpl | 1 | 0
6 | Vtičnica, plastična, podometna, srednji nivo, ovirji različne barve glede na napajanje: bela- mreža, zelena-agregat, vijačna priključitev vodnikov. Upoštevati višjo stopnjo mehanske zaščite, ki ščiti element pred izvleko! In sicer:
| . 1L+N+PE, 16A, 250V, podometna | kos | 2 | 0
| . 1L+N+PE, 16A, 250V, podometna, IP44 | kos | 2 | 0
7.1 | Parapetni pločevinasti dvoprekatni kanal, ali enakovredno Elba, 130/52 mm, s kovinsko pregrado, kompletno s priborom za montažo, n/o, barva po izboru arhitekta:
| . dolžine 1.0 m | kos | 1 | 0
7.2 | Vgrajena oprema v parapet, z okvirji različne barve: bela - mreža, zelena - agregat:
| . dvojna vtičnica 1L+N+PE, 250 V,16 A | kos | 3 | 0
| . doza za informacijsko vtičnico 2xRJ45, vtičnica zajeta pri poglavju št. 2 | kos | 2 | 0
8 | Enopolno stikalo 16A, podometno | kos | 1 | 0
9 | Stalni priključek za priključitev stenske preiskovalne svetilke 16A, 230V | kos | 1 | 0
10 | Preveritve obstoječega stanja električnih inštalacij | ur | 8 | 0
11 | Demontaža obstoječe opreme in inštalacij; predaja uporabnih elementov investitorju, ostalo odvoz na deponijo | ur | 12 | 0
12 | Odpiranje in po polaganju kablov zapiranje tehničnih stropov na kabelskih trasi od razdelilnikov Rm, mreža, ki je lociran v pritličju in Ra, DEA, ki je lociran v kleti v drugem požarnem sektorju | ur | 6 | 0
13 | Kabelska polica, pocinkana, na tipskih nosilcih, pocinkana, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom:
| . PK100 | m | 5 | 0
14 | Nosilci kablov montirani na strop za polaganje do štirih kablov; motiran en nosilec na razdalji cca. 60 cm | m | 10 | 0
15 | Inštalacijske samougasljive cevi za zaščito kablov, podometne:
| . do Ø 16 mm | m | 10 | 0
| . Ø 23 mm | m | 10 | 0
16 | Inštalacijske samougasljive brezhalogenske nadometne PN cevi za zaščito kablov:
| . Ø 16 mm | m | 20 | 0
| . Ø 23 mm | m | 15 | 0
17 | Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 | 0
18 | Strojna izdelava utora betonski steni za izvedbo priključka stenske preiskovalna svetilke; 3x1.5 mm2, v zaščitni cevi, kpl. z zametavanjem | m | 1.5 | 0
19 | Izdelava požarnih tesnitev kabelskih prehodov EI90 med požarnimi sektorji, skladno s SZPV 408/20 z uporabo požarne zaščitne mase, tip PM ELAST-o-INT oz. PK-EXPAN in sicer tesnitev:
| . odprtine 20x20 cm, ki je zapolnjena s 30 kabli KG1 | kpl | 2 | 0
20 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
21 | Preverjanja varnosti in kakovosti električnih inštalacij v skladu s SIST IEC 60364-6 in SIST EN 62305-3 | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_A.1 | kpl | 1 | 0
OPOMBA: Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja za varnostno razsvetljavo za obravnavani obseg ni potrebno!
A.2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
1 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK Rm, mreža
V obstoječem razdelilniku je potrebno izvesti naslednje:
| - le odklop kabla 5x2.5 mm2, ki je dovod za el. štedilnik v obravnavanem prostoru | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0
2 | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK Ra, agregat
V obstoječem razdelilniku je potrebno izvesti naslednje:
| - priključitev dodatnega kabla na rezervni odvod | kpl | 1
| - drobni in vezni material | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_A.2 | kpl | 1 | 0
B. | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
B.1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Vsa oprema naj bo kat. 6A, kabli tipa U/FTP! Kabli brezhalogenski!
Potrebno izročiti 25 letno sistemsko garancijo proizvajalca za vgrajeno opremo v skladu z 10G IEE 802.3an (10 Gigabitni Ethernet) Class EA ISO/IEC 11801 ed 2002 adm.1!
1 | Komunikacijsko vozlišče
| V obstoječem komunikacijskem vozlišču v pr. 10.3 je potrebno priključiti štiri dodatne kable na obstoječi stikalni panel | kpl | 1 | 0
2 | Vtičnica RJ45/s kat.6A, primerna za 10GBase-T aplikacije po IEEE 802.3an, 500MHz do 100m, kot konektorjev 30°, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za priključitev U/FTP kabla:
| . 1xRJ45, vgrajena v dozo v parapetnem oz. bolniškem kanalu | kos | 4 | 0
3 | Inštalacijski kabel, brezhalogenski, položen na kabelsko polico, uvlečen v inštalacijsko cev ali parapetni kanal, U/FTP kat. 6A Real 10G 650MHz 4x2x0,56 LSOH, ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed., EN 50173-1; EN 50288-x | m | 240 | 0
OPOMBA:
Ostali inštalacijski material za vse signalno komunikacijske inštalacije je zajet pod tč. A.1!
4 | Označitev vseh vtičnic, ostalih elementov in kabelskih povezav | kpl | 1 | 0
5 | Meritve Class 6A, kpl z merilnim poročilom | kos | 4 | 0
6 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_B.1 | kpl | 1 | 0
B.2 | JAVLJANJE POŽARA
1 | Elementi javljanja požara, priključeni na obstoječo požarno centralo NJP 400, Zarja, kpl. s podnožjem, oznakami elementov, izolatorji, tesnilom za podnožja, itd.:
| . le demontaža in po končani izvedbi prestavitev obstoječega optičnega javljalnika, vgradnja v tehnični strop ali na betonski strop | kos | 2 | 0
2 | Inštalacijski kabel uvlečen deloma na kabelski polici in deloma uvlečen v zaščitno cev, tip JY(St)y 1x2x0.8 mm2 | m | 15 | 0
OPOMBA:
Ostali inštalacijski material je zajet pod tč. A.1!
3 | Montaža elementov, vezava, priključitev na pripravljene inštalacije | kpl | 1 | 0
4 | Testiranje in vključitev v obratovanje na nivoju centrale | kpl | 1 | 0
5 | Pridobitev pozitivnega mnenja iz strani izvedenca ob upoštevanju prestavitve dveh javljalnikov | kpl | 1 | 0
6 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_B.2 | kpl | 1 | 0
B.3 | ELEKTRIČNE URE
1 | Stenska brezšumna minutna električna ura, fi 40 cm, za priključitev na matično uro | kos | 1 | 0
2 | Inštalacijski kabel položen na kabelsko polico, uvlečen v inštalacijsko cevl, klasifikacije B2ca s1d2a1:
| . NHXHM 3x1.5 mm2 | m | 15 | 0
OPOMBA:
Ostali inštalacijski material za vse signalno komunikacijske inštalacije je zajet pod tč. A.1!
3 | Preveritev obstoječega stanja, vključno z določitvijo lokacije priklopa na obstoječi sistem | ur | 4 | 0
3 | Vključitev v sistem električnih ur | kpl | 1 | 0
4 | Drobni in vezni material | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_B.3 | kpl | 1 | 0
C. | SISTEM VODENJA IN CNS
Ventilatorski konvektor -prostor 4.12.1 - prostor za osebje
1 | Na podlagi demontaže enega stropnega konvektorja in stenskega termostata z nastavljalnikom se izvede prilagoditev ekeanskih prikazov na SCADI CNS sistema | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ_C. | kpl | 1 | 0

## popis strojne instalacije
4.4 | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro inštalacij, ter z izvajalci gradbenih del.
2. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe inštalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih inštalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene inštalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Predmet izvedbe je tudi izvedba vseh kabelskih povezav v strojnicah in med stojnicami! Kabelske povezave izven strojnic izvede izvajalec električnih inštalacij po podatkih iz enopolnih in vezalnih shem, ki jih pripravi dobavitelj strojne opreme. Dovodi električne energije do električnih razdelilnikov so predmet izvajalca električnih inštalacij.
Vsa oprema (predvsem vsi vidni deli) morajo biti potrjeni s strani arhitekta in investitorja
4.4.1. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Razvodi ogrevne vode in radiator
1. | Jekleni kompaktni ploščati radiatorji proizvajalca VOGEL & NOOT tip HYGIENE ali podobni z vsemi tesnili in spojnim materialom, ter montažnimi konzolami, preklopi iz stene, prebarvani z ustrezno barvo, vključno z redukcijami, čepi, za maksimalni obratovalni tlak 10 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110C
| 20V-600/800 | kos | 1 | 0
2. | Srednje težka jeklena navojna cev po DIN 2440 - upoštevati izolacijo, komplet z varilnimi loki po DIN 2605, zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
opcija: izbira alumplast cevi - predizolirana s fitingi
| DN10 | m | 20 | 0
3. | Dinamični radiatorski termostatski ventil z regulatorjem diferenčnega tlaka
dim. DN15 - kotni/ preveriti ob izvedbi
| vgradnja na obstoječe radiatorje | kos | 1 | 0
4. | Termostatska glava, v skladu z DIN EN 215, z vgrajenim tipalom in priključkom na ventil. S kapljevino napolnjen termostat, zgornja in spodnja omejitev temperaturnega območja je dvojna – vidna in skrita, kratko navodilo za najpomembnejše nastavitve, reliefne označbe za pomoč slabovidnim, območje nastavitve 6-28°C in z zaščito proti zmrzali
|  | kos | 1 | 0
5. | Radiatorski odzračevalni ventil s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus inštalacije
|  | kpl | 1 | 0
7. | Izvedba navezave na obstoječ razvod voden nad spuščenim stropom
| komplet | kos | 1 | 0
8. | Gradbena dela za potrebe razvoda cevovoda, priprava utora v tlaku in steni
| komplet | kos | 1 | 0
9. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
0
4.4.2. | PREZRAČEVANJE
1. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, debeline s=19 mm, Armstrong ST,   5000 ali podobna
|  | m2 | 10 | 0
2. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 70 | 0
3. | Difuzor z absolutnim filtrom Hepa H12 proizvajalca KOMONT oz. enakovreden s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| SHE-PO-SN-R158/RZ1-H-D2 dim. 305x305x80 | kos | 1 | 0
4. | Odvodna rešetka s filtrom proizvajalca KOMONT oz. enakovredna, za vgradnjo v pl. kanal proizvod Hidria ali podobne
| FS-1/F7/V dim. 325x225 | kos | 1 | 0
5. | Izvedba navezave na obstoječa kanala, vodena nad spuščenim stropom
| komplet | kos | 2 | 0
6. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 2 | 0
7. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 | 0
8. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 | 0
9. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
0
4.4.3. | VODOVODNE inštALACIJE
1. | CEVNA INŠTALACIJA
Material mora biti vedno dobavljena z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, varilnim materialom (loki, odcepi redukcije, prirobnice...) vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Priložen mora biti certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1.
Tlačna stopnja vgrajenega materiala in elementov min 6bar.
1. | Cevi izdelane iz nerjaveče vlečenega materiala, za cevni navoj, varjene ali brezšivne, oblika-mere-material-pritiski in izdelane po DIN, srednjetežke, vključno vsi fazonski kosi iz nerjavečega materiala, oblika-mere-pritisk in izdelava po DIN z ustrezno izolacijo
Cev vodena v tleh in delno v steni do armatur, za razvod mrzle vode, zaščitena z negorljivo izolacijo v skladu s študijo požarne varnosti - debelina izolacije po DIN 1988-2, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | m | 6 | 0
2. | Izdelava priključka cevi sanitarne vode na obstoječe omrežje, skupaj z vsemi prehodnimi kosi in povezovalnimi spoji ter tesnilnim in pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 1 | 0
3. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji | kos | 1 | 0
4. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
2. | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, (opomba - kanalizacija v tleh ni nujno brezšumna), z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| ɸ50 | m | 2 | 0
2. | Izdelava priključka na obstoječo kanalizacijo
|  | kos | 1 | 0
3. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
3. | SANITARNA OPREMA (izbor opreme se potrdi s strani investitorja)
Pred naročilom preveriti izbor
1. | Kompleten umivalnik z armaturo sestoječ iz:
- | umivalnika za montažo na steno brez preliva, z odprtino za montažo pipe
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50
- | mešalne baterije DN15 za umivalnik z enoročnim odpiranjem - montaža na steno
- | dveh kotnih ventilov DN15
| komplet | kos | 1 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 | 0
0
4.4.4. | MEDICINSKI PLINI
1. | Cevovodi in armature
1. | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
| ɸ8x1 | m | 20 | 0
| ɸ12x1 | m | 10 | 0
2. | Odvzemna doza, izvedba za montažo v bolniški kanal (po izboru arhitekta oz. investitorja), izdelana kot samozaporni ventil, z oznako plina
kot npr. Dräger oz. enakovredna
| za kisik | kos | 1 | 0
| za stisnjen zrak 5 bar | kos | 1 | 0
| za vakuum | kos | 1 | 0
3. | Pritrdilni in obešalni material
|  | kg | 25 | 0
4. | Poiskusno obratovanje z meritvami in tlačnimi preiskusi
|  | kpl | 1 | 0
5. | Pripravljalna in zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
6. | Navodila za vzdrževanje in obratovanje
|  | kpl | 1 | 0
7. | Napisne ploščice in označevanje instalacije po DIN 2404
|  | kos | 3 | 0
8. | Izvedba navezave na obstoječ razvod plinov voden nad spuščenim stropom hodnika, upoštevati vse potrebno za pripravo
| komplet | kos | 1 | 0
9. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 | 0
0
4.4.5. | DEMONTAŽNA DELA
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
- | Demontaža obstoječega konvektorja in odvoz v skladišče, zaščita obstoječega priključka ogrevne in hladilne vode nad spuščenim stropom, ki v dogovoru z investitorjem lahko ostane
- | Demontaža obstoječih rešetk in difuzorja z delom kanalskega razvoda, ter odvoz v skladišče oz. na deponijo
- | Demontaža priključka za kisik s cevnim razvodom z odvozom na deponijo
| komplet | ur | 20 | 0
0

## popis OPREMA
C.1 POPIS OPREME
zap.št. | šifra | naziv elementa opreme | kos | cena na enoto | cena skupaj
|  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
SKLOP 1 |  | POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU
1.1 | MP168 | PISALNA MIZA 1600x800x750mm | 1 |  | 0
1.2 | GS40K | GARDEROBNA STENA S KLOPJO 400x1900mm, klop 400x350x200mm | 1 |  | 0
1.3 | DPK180-p | DELOVNI PULT Z VGRAJENIM KORITOM - predelava | 1 |  | 0
1.4 | SZU06 | STENSKA ZAŠČITA OB UMIVALNIKU - 2000x600mm | 1 |  | 0
1.5 | SZU12 | STENSKA ZAŠČITA OB UMIVALNIKU - 2000x1200mm | 1 |  | 0
| SKLOP 1 | SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
SKLOP 2 |  | TIPSKA OPREMA
2.1 | TOA01 | TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK | 1 |  | 0
2.2 | SO2 | STOL | 1 |  | 0
2.3 | SO3 | STOL VRTILJAK | 1 |  | 0
| SKLOP 2 | SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
SKLOP3 |  | SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA IN TEHNOLOŠKA OPREMA
OP MIZE, PREGLEDNE MIZE, STRECHER-JI
3.1 | STRECHER02 | STRECHER | 1 |  | 0
3.2 | PSS01 | PREISKOVALNA SVETILKA STENSKA | 1 |  | 0
| SKLOP 3 | SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| SKLOP1 | POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU |  |  | 0
| SKLOP2 | TIPSKA OPREMA |  |  | 0
| SKLOP3 | SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA IN TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
0