## rekapitulacija
VARIANTA 2
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL ZA PREUREDITEV PROSTORA
investitor: | SPLOŠNA BOLNIŠNICADR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA
Šempeter pri Gorici
objekt: | Preureditev prostora
datum: | julij 2022
REKAPITULACIJA
1.00. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2.00. | ODSTRANJEVALNA DELA | 0
3.00. | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## popisi del
1.00. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.01. | Ureditev gradbišča skladno z vsemi zahtevami za varnost
|  | kpl | 1
1.02. | Dobava in izdelava protiprašne stenske zaščite ter demontaža le te po zaključku del ter popravilo poškodb, ki bi nastale v času gradnje
|  | m2 | 150
1.03. | Zaključno čiščenje prostorov (tlakov, oblog, pohištvene opreme) pred predajo naročniku. Obračunana se neto površina prostorov.
|  | m2 | 95
1.04. | Izvedba odklopov električnih napeljav na območju rušenja in izvedba novih razvodov
IZVEDE NAROČNIK
1.05. | Lahki delovni odri na delovnih stolicah do višine 2m, upoštevana 1x tlorisna površina.
|  | m2 | 95
1.06. | Statična preverba rušitvenih del s poročilom pooblaščenega statika
|  | kpl | 1
SKUPAJ
2.00. | ODSTRANJEVALNA DELA
Vse postavke rušitvenih del vključujejo poleg izvedbe rušenj vse notranje transporte in nakladanja ter odvoz ruševin na stalna odlagališča na razdalji do 10 km s plačilom stroškov odlaganja in pristojbin.
2.01. | Pazljiva demontaža lesenega večkriknega okna dim. 300/210 cm vključno s leseno roleto, škatlo za roleto in vodili, komplet z odvozom v deponijo in plačilom vseh pristojbin
|  | kos | 1
2.01. | Pazljiva demontaža lesenega večkriknega okna dim. 210/210 cm, komplet z odvozom v deponijo in plačilom vseh pristojbin
|  | kos | 1
2.02. | Pazljiva demontaža krilnih vrat dim. 90/210 cm vključno s kovinskimi podboji, komplet z odvozom v deponijo in plačilom vseh pristojbin
|  | kos | 1
2.03. | Odstranitev obstoječe talne obloge (linolej) komplet z obstenskimi zaključki z odvozom na deponijo. v ceni morajo biti vključeni vsi stroški transporta in deponije za tovrstne odpadke)
|  | m2 | 10
2.04. | Odstranitev obstoječe suhomontažne stene v površini potrebe za izvedbo nove stene za premestitev vrat
|  | m2 | 2
2.05. | Odstranitev betonskega podesta dimencij 100 x 55 x 30 cm ter obstoječih lestev za v prostor klimata
|  | kos | 1
2.06. | Odstranitev obstoječega spuščenega stropa "dampa"
|  | m2 | 15
2.07. | Odstranitev obstoječe opečnate stene in obstoječih vrat med filtrom in vročim laboratorijem
|  | m2 | 7
2.06. | Odstranitev radijatorjev
IZVEDE NAROČNIK
SKUPAJ
3.00. | OSTALA DELA
3.01. | Zidarska obdelava zidov in špalet po odstranjevalnih delih, delno rušenje ometa in popravilo, grobi in fini omet, širine do 35 cm
|  | tm | 10
3.02. | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. KV delavec.
|  | ur | 5
3.03. | Dobava materiala in montaža lahkih suhomontažnih predelnih sten z obojestransko oblogo iz dvojnih mavčno kartonskih plošč -kovinska podkonstrukcija iz tipskih pocinkanih profilov 10cm (kot npr. sistemi Knauf), ki so pritrjeni v stropno ploščo in talno ploščo -bandažiranje in kitanje stikov kot priprava za slikopleskarska dela -vključno z ojačitvami za montažo vrat -vmesna vložena toplotna in zvočno izolacijo (mineralna volna) 10cm -stike z masivno steno izvesti z akrilnim kitom
-enojna podkostrukcija (10 cm) -2x MK plošče obojestransko
|  | m2 | 30
OKNA
3.04. | Dobava in montaža ALU okna, sestavljeno iz treh fiksnih polj dim 90 + 120 + 90 cm, z eno vertikalo širine 25 cm za zaključek predelne suhomontažne stene z notranje strani. Fiksna zasteklitev bo 4/16/4/16/4 mm, Ug = 0,60 W/m2K, barve po ralu.
Nadokenska podometna roleta na ročni pogon dim 90/210 cm
Nadokenska podometna roleta na ročni pogon dim 210/210 cm
|  | kpl | 1
VARIANTA NOTRANJE SENČILO
Notranje kasetno rolo senčilo na ročni pogon dim 200/210 cm
Notranje kasetno rolo senčilona ročni pogon dim 90/210 cm
Pri tej varianti bi bilo potrebno zapreti odprtino za obstoječo roleto v celotni dolžini okna z podkonstrukcijo in gips oblogo
|  | kpl | 1
3.05. | Dobava in montaža PVC okna, sestavljeno iz dveh kril dim 90 cm, z eno vertikalo širine 25 cm za zaključek predelne suhomontažne stene z notranje strani. Fiksna zasteklitev bo 4/16/4/16/4 mm, Ug = 0,60 W/m2K, barve po ralu.
Obstoječa roleta ostane
|  | kpl | 1
VRATA
3.04. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat RS krila HPL podboj kovinski, suhomontažna izvedba. dim 80/210 cm, vključno kljuka, ključavnica
|  | kos | 4
3.04. | Dobava in montaža INTERLOCK avtomatskih zapiral, krilno zapiranje
roka za prenos gibanja iz pogona na vratno krilo
pogoni morajo imeti lastno napajanje
|  | kos | 2
3.05. | Dodatno
Brezstično stikalo za odpiranje vrat z interlock sistemom.
|  | kos | 4
TALNE OBLOGE
3.06. | Predpremaz za stare estrihe in izravanava z izravnalno maso do debeline 5 mm (oziroma poraba do 7,5 kg/m2 )
3.07. | Dobava in polaganje homogene talne obloge (npr. UPOFLOOR ZERO), v rolah širine min. 140 cm, debeline min. 2 mm, abrazijski razred po EN 660-2 razred T, certifikat Der Blue Angel, obrabni sloj odporen na praske, ognjeodpornost po EN 13501-1, protizdrstnost po EN 13893, elektrostatičnost EN 1815, antibaktericidna in antifungicidna, odporna na koleščke stolov po EN 425 in točkovne obremenitve po EN 433, dimenzijska stabilnost po EN 434 montaža zajema : 100 % lepljenje in natančno opasovanje, varjenje stikov,
|  | m2 | 10
3.08. | Dobava in montaža tipskih PVC elementov za izvedbo zaokrožnice med tlakom in steno iz enakega materiala, kot osnovni tlak, vključno z podložnim PVC profilom v radiju 20 mm višine 10 cm, z izvedbo protiprašnega zaključka.
|  | tm | 10
IZVLEČNE STOPNICE
Dobava in montaža jeklenih izvlečnih (podstrešnih) stopnic za odprtino 80 x 80 cm, h= 230 cm
|  | kos | 1
| Nepredvidena dela | % | 7
SKUPAJ