## SKPNI SEZNAM
PREUREDITEV PROSTORA TRIAŽE V UC ŠEMPETER
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
II. | RUŠITVENA DELA
III. | OSTALA DELA
SKUPAJ GRADBENA DELA :
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
II. | STEKLENA VRATA
III. | TLAKARSKA DELA
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA :
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
NEPREDVIDENA DELA 10 %

## Gradbena dela
| Opis dela | Enota
A/ GRADBENA DELA
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Dobava, postavitev in odstranitev (po končanih delih) zaščite pred prašenjem in fizičnimi poškodbami, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom
| stavbno pohištvo | m2
| stenske, vratne odprtine | m2
| tla | m2
I. RUŠITVENA DELA
1. | Previdno rušenje z izrezom vratne odprtine v AB steni deb 20 cm, dim 100/205 cm, komplet s sprotnim sesanje vode za ispiranje in odvozom roševin na mestno deponijo, vključno z vsemi dajatvami | kos
2. | Previdno rušenje z izrezom vratne odprtine v suhomontažni steni deb 15 cm, dim 140/205 cm, komplet z odvozom roševin na mestno deponijo, vključno z vsemi dajatvami | kos
3. | Previdna demotaža in ponovna montaža spuščenega rnontažnega rasterskega armstrong stropa, kompletno s vskladiščenjem za kasnejšo uporabo ( demontira se zaradi izvedbe podkonstrukcije drsnih vrat ) | m2
4. | Previdna demontaža ALU steklene stene je za ponovno montažo na drugo mesto, stena dim 90/280 cm | kos
5. | Previdna demontaža ALU steklenih vrat enje za ponovno montažo na drugo mesto, stena dim 90/280 cm | kos
6. | Previdna demontaža predinstalacije za kontrolo pristopa OCENA | kom
7. | Previdno skrajšanje in odstranitev strojnih razvodov instalacij na mestu rušenja suhomontažne stene OCENA | kos
8. | Previdna demontaža opreme, viseče omare v dolžini 150 cm in delovnega pulta v dolžini 150 cm, z odvozom v skladišče naročnika | kos
RUŠITVENA DELA SKUPAJ
III. OSTALA DELA
1. | Sprotno čiščenje in končno finalno čiščenje prostorov, kjer so se dela izvajala | m2

## Obrtniška dela
| Opis dela | Enota
B/ OBRTNIŠKA DELA
I. KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije alu vrat v suhomontažni stenii iz pohištvenih profilov 70/70/5 mm, minizirano | kg
KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:
II. STEKLENA VRATA
1. | AVTOMATSKA DRSNA VRATA
Avtomatska enokrilna drsna vrata dim 140/215 cm, z enim drsnim krilom in ALU pokrivno masko avtomatike, varnostno steklo GL8 mm z vmesno mlečno folijo - MAT
vrata ASSA ABLOY
| 2080,00 x 1,17 | kos
2. | AVTOMATSKA KRILNA VRATA
ALU krilna vrata dim 110/215 cm, brez termičnih mostov, zastekljena z varnostnim steklom GL8 z vmesno mlečno folijo - MAT, pogon za avtomatsko odpiranje
vrata ASSA ABLOY
| 3.780,00 x 1,17 | kos
3. | Montaža demontirane steklene stene dim 90/210+80cm | kos
4. | Montaža demontiranih steklenih vrat dim 90/210+80cm, levo odpiranje | kos
III. TLAKARSKA DELA
1. | Izrez in odstranitev talne obloge na delu ob steni , kjer se vgrajuje nova vrata v širini cca 50 cm, vključno z odvozom v mestno deponijo s plačilom vseh pristojbin | m2
2. | Izrez in odstranitev obrob talne obloge na delu sten, kjer se vgrajuje nova vrata vključno z odvozom v mestno deponijo s plačilom vseh pristojbin | m1
3. | Zamenjava talne obloge na delu,, kjer se montira nova vrata.Ponudba zajema kitanje podlage, montaža podložne zaokrožnice, montaža letvice s protiprašnim robom ter dobava in polaganje obloge ZERO z lepilom ter vroče varjenje spojev, cena velja za dimenzijo 8,00 x 0,50 m ( TALNA OBLOGA NE BO IZ ISTE SARŽE KOT OBSTOJEČA ) | m2
IV. SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Obdelava špalet odprtin na mestu selitve okenskega in vratnega elementa ter vgradnji novih elementov | m1
2. | Struganje stare slikarije na notranjih stenah in izravnava z 2 X kitanjem in brušenjem, pripravljeno za slikanje | m2
3. | 3x slikanje že izravnanih notranjih sten z bio barvo | m2
4. | Slikanje že izravnanih sten z latex barvo | m2