Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica


NAROČNIK:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
ZA JAVNO NAROČILO

»GENERATOR ZA ELEKTROKIRURŠKO REZANJE Z NAPRAVO ZA ODVAJANJE DIMA«
Št.: 270-2/2012-6
	1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; ZJN-2)

	30.a člen ZJN-2

	2. Predmet javnega naročila (JN) in opis predmeta
Predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo generatorja za elektrokirurško rezanje z napravo za odvajanje dima (v nadaljevanju: aparat).



Storitev

		Gradnje

	
	√

		

		
	2.2. Naslov JN
	JN «GENERATOR ZA ELEKTROKIRURŠKO REZANJE Z NAPRAVO ZA ODVAJANJE DIMA«


2.3. Trajanje
	 JN

	/

	2.4. Ocenjena vrednost JN
	22.930,00 € 


2.5.

Vrsta postopka
		Postopek oddaje naročila male vrednosti.

	2.6. Sklopi

DA

NE

/
√

2.6.1. Opis sklopov 
/


Opis: »floating«( plavajoči) generator, izoliran, v odnosu na zemljo. Oprema Class I Tip CF( IEC 601-1)/varno za defribilator CE certifikat. 


Uravnavanje moči na ročniku:  rezanje, koagulacija, preparacija , gumbi za 3 načine

	B) Bipolarno

· moč do 95 watov, 

· avtomatski start in stop aktivacije, 

· prikaz povečanja prevodnosti tkiva (upornost)

C) Bipolarno lepljenje, arterij ven, žilnih pletežev, limfnih vodov in pljučnega parenhima 

· moč do 350W

Zahtevana dodatna oprema: 

· Tridelno monopolarno nožno pedalo s funkcijo za rezanje, koagulacijo in   disekcijo 

· Bipolarno nožno pedalo

· Original voziček za aparat 

· Kabel za povratno elektrodo 

· Evakuator dima s povezovalnim kablom in avtomatično aktivacijo ob aktivaciji elektrokirurškega noža, tako z ročnikom kot z nožnim pedalom
Ostale zahteve: 

· Ponudnik mora zagotavljati brezpogojno garancijo za avtomatsko izključitev aparata pri napakah, ki bi lahko naredile opeklino pri pacientu.
· Delovanje v območju merjenja prevodnosti povratne elektrode med 5 do 135 ohmov in avtomatskem izklopu pri spremembi vrednosti za 40%.

· Digitalni kazalci nastavitve  moči, ki kažejo pravo moč v Wattih.
Naročnik dopušča odstopanja od minimalnih zahtevanih lastnosti predmeta javnega naročila +/- 10%.
BISTVENE ZAHTEVE :

1. Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter CE certifikat ponujenega medicinskega pripomočka skladno s PECA sporazumom;

2. Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) predmeta naročila, preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare. Pričakovana doba uporabe predmeta naročila je najmanj sedem ( 7 ) let;

3. Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ( rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14 dni ); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenega  predmeta naročila ni daljši od 48 ur; v času popravila  aparata bo moral izbrani ponudnik v dogovoru z naročnikom glede na potrebe naročnika  dostaviti nadomestni aparat in ustrezno podaljšati garancijsko dobo;

4. Ponujeni aparat mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU;
5. Aparat mora biti primeren za sterilizacijo v avtoklavu;
6. Ponujen aparat mora biti nov. Aparat mora biti ob prevzemu tovarniško zapečaten;

7. Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike in navodila za uporabo in čiščenje v  slovenskem jeziku;

8. Odlog plačila najmanj 30 dni od dneva prejema računa, izdanega v zakonskem roku od uspešno opravljene primopredaje; 

9. Dostava predmeta naročila franco naslov zavoda, montaža in “zagon v živo” na stroške ponudnika;

10. Usposabljanje osebja naročnika za uporabo ponujenega  aparata;
11. Najmanj dveletna garancija za ponujeni aparat od uspešno opravljene primopredaje;
12. Dobava, montaža in usposabljanje  osebja naročnika za rokovanje z dobavljenimi aparati ter  “zagon v živo” najkasneje v 30-ih dneh od podpisa pogodbe.
13. Možnost inernetne povezave s centralnim servisom za diagnostiko  in softwersko nadgradnjo.

14. Možnost brezplačne sofwerske nadgradnje aparata za uporabo z bipolarnim resektoskopom.
	
	2.7.2. Način

	/



2.7.3 Lokaci

		Dostava na lokacijo na sedežu naročnika na naslov: Splošna bolnišnica »Dr.Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – skladišče.


	
	3. Povabilo k oddaji ponudbe


za vprašanja v zvezi s predmetom

	JN

	Prim.mag. Zvonko Šoštarič, dr.med.,spec. ginekologije in porodništva 
(tel.št. 05/330 1311 ali 1301)


za


(tel.št. 05/ 330

	1580 )

	

	3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila 
Zahteve za pojasnila  se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«.

 Pojasnila, spremembe in dopolnitve RD, ki se nanašajo na samo razpisno dokumentacijo, bo naročnik objavil na spletni strani  v okviru objave posameznega javnega razpisa v ikoni »VPRAŠANJA IN POJASNILA« . Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 6 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Naročnik bo na zahtevo za pojasnilo odgovoril najkasneje 4 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb.

Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika.  

Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev prijav in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pri posameznem javnem razpisu.

	3.3. Dokumentacija za ponudbo

	1. obrazec«POVABILO« (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico)

2. obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) s prilogami
3.  ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način  priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo lastno  izjavo ponudnika  o  ceni vzdrževanja ponujenega aparata (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske  dobe   7- let ter cene delovne ure popravila in cenikom rezervnih delov ter lastno izjavo o ceni potrošnega materiala za čas pričakovane življenjske dobe -7 let).
4. vzorec »POGODBA« 
5. finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil.
6. prospekti ponujenega tipa aparata

7. CE certifikat


	3.4.1. Obrazec »PRIJAVA«


	V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi prijavi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!

	4. Ponudba

	4.1. Sestavljanje ponudbe
Da bo ponudba označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.3. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala vsa dokazila določena v točki 6.2. in  tč. od 15-18). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.3. in 6.2.) naročnik torej ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe. 

Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Prospekti so lahko komercialni oz. tehnični prospekti proizvajalca. Listine v ponudbi so lahko priložene v  fotokopiji ali v originalu.

	4.2. Jezik, oblika, stroški ponudbe in poslovna skrivnost

	4.2.1. Jezik
Slovenski. 
Izjema velja za:

· potrdila (točka 1, 2 poglavje 6.2.),ki jih mora predložiti ponudnik s sedežem v tujini,

· CE certifikat ter
· prospekte ponujenega tipa aparata.

Te listine so lahko predložene tudi v tujem jeziku in sicer angleškem, nemškem ali italijanskem. 

Če bo naročnik ob pregledovanju ponudb ocenil, da bo potrebno del ponudbe, za katero dovoljuje, da je predložena v dovoljenem tujem jeziku prevesti v slovenski jezik, bo lahko od ponudnika zahteval, da le to lahko stori na lastne stroške in v roku, ki ga bo določil naročnik. 

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenskem jeziku.
4.2.2. Oblika
Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.
4.2.3. Stroški
Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.

4.2.4. Poslovna skrivnost

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s predpisi označil kot poslovno skrivnost dele ponudbene dokumentacije, ki so po zakonu javni oz. v primeru, da bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako »poslovna skrivnost« umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči.

Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti (podatki), ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« in za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list št. 42/06, 60/06-popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 10/08 in 68/08) izdan in priložen poseben sklep.

V kolikor ponudnik ne označi podatkov ali dokumentov z oznako “POSLOVNA SKRIVNOST”,  ter ne priloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, se šteje, da je celotna ponudba javna na način ter pod pogoji, določenimi v 22. členu ZJN-2 in Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

	4.3. Predložitev ponudb
Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku.

V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem mora biti v ponudbi izrecno navedena vrsta del, ki naj bi jih izvedel podizvajalec in podatki o podizvajalcu.

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.  Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v tej dokumentaciji.

	4.4. Opremljanje in označevanje ponudb
Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »POVABILO«, ki je sestavni del te dokumentacije.  

Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako označene.


	4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb

	4.5.1. Rok
	22.06.2012 do 09,00 ure

	4.5.2. Kraj
	Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!


	4.6. Prepozne ponudbe
Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne ponudnikom. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe.


	4.7. Odpiranje ponudb
JAVNO

                       DA                                            NE

Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 22.06.2012 ob 10,00 uri na lokaciji naročnika navedeni v točki 4.5.2. – prostor medicinske knjižnice v glavni stavbi bolnišnice (1. nadstropje). Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika.  Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo skupaj z odločitvijo o priznanju sposobnosti posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.  


	5. Rok veljavnosti ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb. Za podaljšanje veljavnosti ponudbe in veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja do zaključka postopka oddaje JN,  je odgovoren izključno ponudnik!
6. Preverjanje sposobnosti

6.1. Pogoji

6.2. Listine

OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 8. ODST. 44. ČLENA ZJN-2

1. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. ter  3. in 4.  odstavka 42. člena ter 8. odstavka 44. člena ZJN-2.

1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA« s prilogami.

Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem denarja ter izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. odstavka 44. člena ZJN-2.
TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST

2. Ponudnik zagotavlja:

- da je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične specifikacije naročnika  ter da sprejema vse bistvene zahteve naročnika določene v poglavju 2.7.1. 
2. Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti  ter da sprejemamo vse bistvene zahteve naročnika, določene v poglavju 2.7.1.«
- da ima najmanj eno referenco o dobavi ponujenega tipa aparata enakega komercialnega imena kot  ga je ponudil v ponudbi z odgovarjajočo konfiguracijo zahtevam v tem razpisu, v bolnišnicah v RS ali EU.
Obrazec »REFERENCE«

6.3 Ponudbeni predračun
Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu navede ponudbeno vrednost za dobavo in montažo razpisanega aparata.
Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti tudi lastno izjavo o  ceni vzdrževanja ponujenega (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe  – 7 let ter ceno delovne ure popravila. 

Vzdrževanje vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju aparata v celotni dobi eksploatacije aparata – 7 let, tako v garancijski kot v pogarancijski dobi, ki so potrebna za nemoteno delovanje aparata. Vključuje tudi potrošni material in drugi material ter dele, ki jih je proizvajalec predpisal, da jih je potrebno ob servisnih pregledih zamenjati.  Vzdrževanje ne vključuje stroškov popravil in stroškov nadomestnih delov izven garancijske dobe razen, če so nastali zaradi nezadostnega in neprimernega vzdrževanja s strani izbranega ponudnika.

Cena mora biti navedena z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej.
Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem  upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu  navede ponudbeno vrednost po specifikaciji predmeta javnega naročila za obdobje enega leta. 

Ceno dobave posamezne revije (cena mora veljati fco sedež naročnika – skladišče in mora vsebovati vse dajatve) ponudnik vpiše v program GoSoft 2000 preko spletne aplikacije. 

6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora ponudbi priložiti menično izjavo in 3 bianco menice ali bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti za posamezen razpisan sklop, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:

· če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;

· če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe;

· če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti;

· če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati toliko časa kot velja ponudba,  najmanj pa 60 dni od roka za oddajo ponudbe. 
6.5. Prekinitev postopka

Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila prekiniti postopek ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala s prekinitvijo postopka oz. za izgubljeni dobiček. Naročnik bo prekinjen postopek ponovil. 
 6.6. Zavrnitev ponudb                                                                                                

Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček.

 7. Ocenjevanje ponudb
7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti
Naročnik bo  oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbo za, ki bo ugotovljena kot seštevek:

-  ponudbene cene razpisanega aparata (v EUR z DDV) ,
-  zneska 7- letnega vzdrževanja ponujenega aparata in

 - okvirne vrednosti pripadajočega potrošnega materiala ( VF resekcijska elektroda – zanka- okvirna letna poraba:cca 12 zank; bipolarna resekcijska zanka 12° - velika za delo v NaCl -okvirna letna poraba:cca. 20 zank; vaporizacijska elektroda – sterilna za delo v NaCl  - okvirna letna poraba:cca. 4 ; HF- resekcijska elektroda, valjček 24-28 Fr, za delo v NaCl - okvirna letna poraba:cca. 2 ) za čas pričakovane življenjske dobe aparata (7 let);
Kot najugodnejša ponudba bo ocenjena tista ponudba, pri kateri bo seštevek ponudbene cene razpisanega aparata, znesek 7- letnega vzdrževanja ponujenega aparata in okvirne vrednosti pripadajočega potrošnega materiala (7 let) in, najnižja.
V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddaji ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

Ponudnik bo moral v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2 ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel  popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo prijavo izločiti iz nadaljnjega postopka. 

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z skupno najnižjo ponudbeno ceno vse razpisane strokovne literature – periodike. 

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno prijavo dopolni. Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2A ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo prijavo izločiti iz nadaljnjega postopka. 

8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe

Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 
9. Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11; ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku 5 delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 750,00 EUR. Ob vložitvi zahtevka, ki se ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-00130312.

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.
Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica
                                                                                        DIREKTOR ZAVODA:
                                                                       Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec.interne medicine


PAGE  
2

[image: image1.png]


