## List1
PRILOGA 1
JN »VZDRŽEVANJE OPREME PROIZVAJALCA OLYMPUS«
| Tip aparata | Koda | Serijska številka | Leto instalacije | Starost |  | Lokacija
1. | ENDOSKOPI | ZS0309; naziv: popravilo Olympus endoskopa
1.1 | Kolonoskop
1.1.1 | CF-Q165L | N2116930 | 2500174 | 2005 | 7 |  | Endoskopije
1.2 | Gastroskop
1.2.1 | GIF-2T160 | 020554 | 2500949 | 2005 | 7 |  | Endoskopije
1.2.2 | GIF-Q165 | N2116430 | 2500690 | 2005 | 7 |  | Endoskopije
1.2.3 | GIF-Q145 | 20544 | 2000113 | 1995 | 17 |  | Endoskopije
1.3 | Ultrazvočni endoskop
1.3.1 | GF-UCT160-AL5 | N2125560 | 1500037 | 2005 | 7 |  | Endoskopije
1.4 | Bronhoskop
1.4.1 | ENF-TYPE P4 | WA91640A | W700283 | 2007 | 5 |  | OP.1
1.5 | Duodenoskop
1.5.1 | TJF-160VR | E0425505 | 2500198 | 2005 | 7 |  | Endoskopije
2. | PERIFERIJA | ZS0310; naziv: popravilo Olympus periferije
2.1 | Monitor
2.1.1 | OEV-203 | 025311 | A411679 | 2006 | 6 |  | Gastro. 2.
2.1.2 | OEV-143 | 025310 | A808125 |  |  |  | Endoskopije
2.1.3 | OEV-203 | 025311 | A009011 | 2006 | 6 |  | OP.3
2.1.4 | OEV-203 | 025311 | A310714 | 2006 | 6 |  | OP.5
2.2 | Videoprocesor
2.2.1 | CV-160 | 25588 | 7426820 | 2005 | 7 |  | Gastro. 2.
2.2.2 | CV-145 | 25589 | 7000107 |  |  |  | Endoskopije
2.2.3 | OTV-S7V | WA97102A | 7684656 | 2007 | 5 |  | OP.1
2.2.4 | OTV-S7V | WA97103A | 7342959 | 2005 | 7 |  | OP.5
2.2.5 | OTV-S6C |  | 7023566 |  |  |  | OP.3
2.2.6 | OTV-SC | A4898 | 7618303 | 2006 | 6 |  | Gineko. amb.
2.2.7 | OTV-S6R | A95000A | 7000343 |  |  |  | OP.3
2.2.8 | OTV-S7V | WA97102A | 7806971 | 2008 | 4 |  | OP.2
2.3 | Izvor svetlobe
2.3.1 | CLV-160 | 025041 | 7444501 | 2005 | 7 |  | Gastro. 2.
2.3.2 | CLE-145 | 025042 | 7000097 |  |  |  | Endoskopije
2.3.3 | CLV-S30 | A9697 | 7012688 | 2004 | 8 |  | OP.3
2.3.4 | CLV-S40 | N1014763 | 7302077 | 2005 | 7 |  | OP.5
2.3.5 | CLH-SC | A4959 | 7626631 | 2006 | 6 |  | Gineko. Amb.
2.4 | Elektrokirurške enote
2.4.1 | PSD-60 | 25220 | 11248792 | 2009 | 3 |  | Kolono. 1.
2.4.2 | ESG-100 | WB991036 | 17340W23-109 | 2008 | 4 |  | Gastroo. 2.
2.4.3 | ARGONPLAZMA | 025214 | 11244693 | 2009 | 3 |  | Kolono. 1.
2.4.4 | WALZ EL 27 Compact |  | 6230394 | 2008 | 4 |  | OP.3
2.4.5 | UES-40 | N1063440 | 1400509 | 2004 | 8 |  | OP.3
2.5 | Črpalke
2.5.1 | KV-5 | 29290 | 2418246 | 2004 | 8 |  | Gastro. 2.
2.5.2 | KV-5 | 29290 | 2819503 | 2008 | 4 |  | Kolono. 1.
2.5.3 | OFP-1 | 29340 | 2600825 | 2007 | 5 |  | Kolono. 1.
2.5.4 | AFU-100 | WB950167 | 16789W23-104 | 2008 | 4 |  | Gastro. 2.
2.5.5 | ECO PUMP | A5889 | 0412CE088 | 2004 | 8 |  | OP.5
2.6 | Stolpi
2.6.1 | WM-N60 | 29361 | 2429665 | 2005 | 7 |  | Gastro. 2.
2.6.2 | TI-1300 |  | 9808280 | 1998 | 14 |  | Endoskopije
2.6.3 | WM-SC |  | 315748 | 2003 | 9 |  | OP.5
2.6.4 | TI-1900 |  | 9907160 | 1999 | 13 |  | OP.3
2.7 | Glavae kamere
2.7.1 | OTV-S7H-10-F08E | N1013840 | 7401879 | 2007 | 5 |  | OP.1
2.7.2 | OTV-S6H-1N | A9703 | 7104701 | 2001 | 11 |  | OP.3
2.7.3 | OTV-S7H-1N | N1012640 | 7402757 | 2005 | 7 |  | OP.5
2.7.4 | MAJ-554 | A4899 | 7805771 | 2006 | 6 |  | Gineko. Amb.
2.8 | Insuflatorji
2.8.1 | UHI-2 | A90100A | 1011828 | 2000 | 12 |  | OP.3
2.8.2 | UCR |  | 7125389 | 2011 | 1 |  | Kolono. 1.
2.8.3 | UHI-3 | A90120A | 1200229 | 2002 | 10 |  | OP.5
2.9 | Optike/video teleskopi
2.9.1 | ENDOEYE A 50002A | A50002A | 601023 | 2006 | 7 | 6 | OP.Blok
2.9.2 | ENDOEYE A 50002A | A50002A | 606814 | 2011 | 1 |  | OP.Blok
2.9.3 | ENDOEYE A 50002A | A50002A | 300371 | 2005 | 7 |  | OP.Blok
2.9.4 | OPTIKA | A22002A | 514132 |  |  |  | Urološka Amb.
2.9.5 | OPTIKA | A22001A | 570397 |  |  |  | Urološka Amb.
2.9.6 | OPTIKA | A22001A | 570395 |  |  |  | Urološka Amb.
2.9.7 | OPTIKA | A22001A | 570396 |  |  |  | Urološka Amb.
2.9.8 | OPTIKA | A22002A | 598428 |  |  |  | Urološka Amb.
2.9.9 | OPTIKA | A22003A | 598372 |  |  |  | Urološka Amb.
2.9.10 | OPTIKA | A22003A | 598371 |  |  |  | Urološka Amb.
2.9.11 | OPTIKA | A22003A | 598291 |  |  |  | Urološka Amb.
2.9.12 | OPTIKA | A22001A | 112954 |  |  |  | OP.Blok
2.9.13 | OPTIKA | A22001A | 13494 |  |  |  | OP.Blok
2.9.14 | OPTIKA | A22001A | 519337 |  |  |  | OP.Blok
2.9.15 | OPTIKA | A5295A | 600239 |  |  |  | OP.Blok
2.9.16 | OPTIKA | A5295A | 521440 |  |  |  | OP.Blok
2.9.17 | OPTIKA | A52941A |  |  |  |  | OP.Blok
2.10 | Kolposkop
2.10.1 | OCS-500 |  | 604027 | 2006 | 6 |  | Gineko. amb.
2.11 | UZ-Skalpeli
2.11.1 | SonoSurg | A90205A | 9321313 | 2005 | 5 |  | OP.5
2.12 | Dokumentacijska oprema
2.12.1 | ENDOSCAN 2 | 24280 | 1720 | 2008 | 4 |  | Endoskopije
2.12.2 | Printer Easy Coder |  | 1057051122 | 2005 | 7 |  | Endoskopije
3. | DEZINFEKTORJI | ZS0311; naziv: popravilo Olympus dezifektorja
3.1.1 | ETD-3 PLUS PAA | E0425502 | 5140264 | 2005 | 7 |  | Endoskopije
4. | MIKROSKOP | ZS0312; naziv: popravilo Olympus mikroskopa
4.1.1 | BX-51s fluorescenco | 37013 | 0K11042 |  |  |  | Mikrobiološki lab.
4.1.2 | BX-41stranska diskusija | 37010 | 1L15308 |  |  |  | Interna zdravniska s.
4.1.3 | BX-41 TF |  | 0C12280 |  |  |  | Transfuziologija