## Delovni list1
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice:prim.Nataša Fikfak,dr.med.,spec.int.med.in hemat.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 1898
RS | Šifra | #1210
RN | Način | C
RO | Opis | MEDICINSKI PAPIR
AO | Velja od | 21.08.2015
AD | Velja do | 20.08.2017
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla
CP | E | #014028 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 35x35 krep bel iz čiste celuloze,gramatura 60-70 g/m2,zanesljiva mikrobiološka bariera |  |  |  | 110000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporna proti fizikalnim vplivom ,prilagodljivost pri zavijanju,ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja
CP | E | #014125 | PAPIR ZA EHO+CTG HP MI911A 152 mm X 100mm X150l |  |  |  | 10 | SC | [10 empty] | # | 1 | 22.05.2015 Naročnik dopolnjuje opis z velikostjo pakiranja in sicer 10 zavitkov po 150 lističev.
CP | E | #014613 | ROKAV BREZ PREKLOPA 10CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo, gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. 02.06.2015 Naročnik spreminja zapis glede gramature, ki po novem pravilno glasi: 60-70g/m2.
CP | E | #029807 | PAPIR ZA EKG TERMO HP M2483A 210mm X 300mm X 200l |  |  |  | 1 | SC | [10 empty] | # | 1 | 22.05.2015 Naročnik dopolnjuje opis z velikostjo pakiranja in sicer 5 zavitkov po 200 lističev.
CP | E | #047678 | VIDEOPRINTER FOL.MITSUBISHI K65HM 110mm X 20mm |  |  |  | 100 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #051243 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 50x50 krep bel iz čiste celuloze,gramatura 60-70 g/m2,zanesljiva mikrobiološka bariera |  |  |  | 28000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom ,prilagodljivost pri zavijanju, pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja
CP | E | #051251 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 40x40 krep bel iz čiste celuloze,gramatura 60-70 g/m2,zanesljiva mikrobiološka bariera |  |  |  | 45000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja
CP | E | #051325 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 60x60 krep bel iz čiste celuloze,gramatura 60-70 g/m2,zanesljiva mikrobiološka bariera |  |  |  | 10000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom ,prilagodljivost pri zavijanju, pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja
CP | E | #051797 | ROKAV BREZ PREKLOPA 15CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo, gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. 02.06.2015 Naročnik spreminja zapis glede gramature, ki po novem pravilno glasi: 60-70g/m2.
CP | E | #052330 | ROKAV BREZ PREKLOPA 20CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo, gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. 02.06.2015 Naročnik spreminja zapis glede gramature, ki po novem pravilno glasi: 60-70g/m2.
CP | E | #052344 | PAPIR TERMO 57MMx25M, jedro 12mm |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #052442 | ROKAV BREZ PREKLOPA 7,5CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo, gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. 02.06.2015 Naročnik spreminja zapis glede gramature, ki po novem pravilno glasi: 60-70g/m2.
CP | E | #052473 | ROKAV BREZ PREKLOPA 30CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo, gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. 02.06.2015 Naročnik spreminja zapis glede gramature, ki po novem pravilno glasi: 60-70g/m2.
CP | E | #055655 | VREČKE ZA STERIL .SAMOLEP. 130X270 Samoleplive vrečke: papir in folija ,standardne dimenzije za parno in EO steril., gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 21000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje.
CP | E | #055656 | VREČKE ZA STERIL .SAMOLEP. 90X200 Samoleplive vrečke: papir in folija ,standardne dimenzije za parno in EO steril., gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 14000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom),zagotavljati trdnost vara,hkrati pa omogočati aseptično odpiranje.
CP | E | #953686 | PAPIR ZA DEFIBRILATOR HP Phillips 4077A 50mm x30 m, jedro 16 mm NEPOTISKAN |  |  |  | 1 | SC | [10 empty] | # | 1 | 22.05.2015 Naročnik dopolnjuje opis z velikostjo pakiranja in sicer 10 zavitkov po 2 roli.
CP | E | #953721 | VREČKE ZA STERIL. SAMOLEP. 200X350 Samoleplive vrečke: papir in folija ,standardne dimenzije za parno in EO steril., gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 17000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje.
CP | E | #953722 | VREČKE ZA STERIL. SAMOLEP. 250X400 Samoleplive vrečke: papir in folija ,standardne dimenzije za parno in EO steril., gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 3000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje.
CP | E | #953723 | VREČKE ZA STERIL. SAMOLEP. 300X450 Samoleplive vrečke: papir in folija ,standardne dimenzije za parno in EO steril., gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 1500 | KOS | [10 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje.
CP | E | #954394 | PAPIR ZA CTG H.P.M 1911A 150mm X 100mm X 150l |  |  |  | 20 | SC | [10 empty] | # | 1 | 22.05.2015 Naročnik dopolnjuje opis z velikostjo pakiranja in sicer 10 zavitkov po 150 lističev.
CP | E | #954444 | PAPIR ZA STERIL. NETKANI 100x100 Iz večplastnih čistih celuloznih vlaken,ojačan z poliestrskimi vlakni,gramatura 60-70 g/m2 |  |  |  | 6000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena
CP | E | #954446 | PAPIR ZA STERIL. NETKANI 120x120 Iz večplastnih čistih celuloznih vlaken,ojačan z poliestrskimi vlakni,gramatura 60-70 g/m2 |  |  |  | 3500 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena
CP | E | #954651 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA S.121X121 Sestavljen iz večplastnih 100% polipropilenskih vlaken, gramatura ovojnine med 45g/m2 in 55g/m2 |  |  |  | 2000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena
CP | E | #954756 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA S.101X101 Sestavljen iz večplastnih 100% polipropilenskih vlaken, gramatura ovojnine med 45g/m2 in 55g/m2 |  |  |  | 800 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena
CP | E | #954759 | PAPIR ZA STERIL. NETKANI 60x60 Iz večplastnih čistih celuloznih vlaken,ojačan z poliestrskimi vlakni,gramatura 60-70 g/m2 |  |  |  | 500 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena
CP | E | #954760 | PAPIR ZA STERIL. NETKANI 80x80 Iz večplastnih čistih celuloznih vlaken,ojačan z poliestrskimi vlakni,gramatura 60-70 g/m2 |  |  |  | 800 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena
CP | E | #954768 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA S. 76X76 Sestavljen iz večplastnih 100% polipropilenskih vlaken, gramatura ovojnine med 45g/m2 in 55g/m2 |  |  |  | 300 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena
CP | E | #954787 | PAPIR ZA STERIL. OJAČAN SMS 100x100 Iz100% polipropilenskih vlaken,za parno in plazma sterilizacijo,za težke mreže,gramatura min.62 g/m2 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena
CP | E | #954788 | PAPIR ZA STERIL .OJAČAN SMS 120x120 Iz100% polipropilenskih vlaken,za parno in plazma sterilizacijo,za težke mreže,gramatura min.62 g/m2 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena
CP | E | #954861 | PAPIR ZA STERIL. NETKANI 75x75 Iz večplastnih čistih celuloznih vlaken,ojačan z poliestrskimi vlakni,gramatura 60-70 g/m2 |  |  |  | 1000 | KOS | [10 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena
CP | E | #956437 | PAPIR TERMALNI ZA EKG MAC 5500 214mm X 280mm X 300l |  |  |  | 16 | SC | [10 empty] | # | 1 | 22.05.2015 Naročnik dopolnjuje opis z velikostjo pakiranja in sicer 3 zavitki po 300 lističev.
CP | E | #956991 | PAPIR KLOBUČNI 30 g.,mere:60X80 cm |  |  |  | 180 | KG | [10 empty] | # | 1
CP | E | #957019 | PAPIRNATA ROLA ZA PREGLEDNO MIZO Preginjalo plastificirano perf. na 38 cm-,širina 59-60CM X 100M |  |  |  | 220 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #957628 | PAPIR TERMO ZA DEFIBRILATOR "ZOLL" 90 mm X 90mm X 200l |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #957653 | PAPIR ZA EKG DELMAR REYNOLDS A 4 Z FOLD Typ Voyager 12 (V 12C) |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | 22.05.2015 Naročnik dopolnjuje opis z velikostjo pakiranja in sicer 10 zavitkov po 300 lističev.
CP | E | #958531 | PAPIR ZA EKG MORTARA ELI 350 210mm X 300mm X 250l |  |  |  | 6 | ZAV | [10 empty] | # | 1
CP | E | #958691 | PAPIR TERMALNI ZA EKG MAC 1200 210mm X295mm X 150l |  |  |  | 1 | SC | [10 empty] | # | 1 | 22.05.2015 Naročnik dopolnjuje opis z velikostjo pakiranja in sicer 10 zavitkov po 150 lističev.
CP | E | #959504 | PAPIR TERMALNI ZA EKG EDAN SE-12 210mm X 295mm X 200l |  |  |  | 10 | SC | [10 empty] | # | 1 | 22.05.2015 Naročnik dopolnjuje opis z velikostjo pakiranja in sicer 5 zavitkov po 200 lističev.
CP | E | #959934 | PAPIR THERMAL PRINTER 38MM 38 mm x6m (brez jedra) |  |  |  | 60 | KOS | [10 empty] | # | 1