## Delovni list1
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice:prim.Nataša Fikfak,dr.med.,spec.int.med.in hemat.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 1912
RS | Šifra | #1184NP
RN | Način | C
RO | Opis | Razkužila in material za higieno
AO | Velja od | 20.07.2015
AD | Velja do | 09.04.2016
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Prednosti prijavljenega MP pred razpisanim | Kemična skupina | Aktivna učinkovina(AU), koncentracija AU v MP | Predpisana konc. aktivne učinkovine za uporabo | Področje in čas delovanja | Področje uporabe | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3 | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla
CP | E | #993045 | SREDSTVO ZA STROJNO UPORABO DETERGENT endo-det |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Učinkovitost: koncentrirano sredstvo za strojno uporabo v termodezinfektorjih za čiščenje in razkuževanje endoskopov na osnovi površinsko aktivnih snovi in encimov. Delovna koncentracija sredstva je 0,6%, kontaktni čas 3 minute, delovanje zagotovljeno pri 35 stC. Pakiranje: 5l plastenke (v zavoju 3x5l) Varnost: Sredstvo mora biti kompatibilno z Olympusovimi termodezinfektorji ETD in Olympusovimi endoskopi. Priložiti ustrezna dokazila. Navodila za uporabo in varnostni list priložiti v slovenskem jeziku. Sredstvo mora biti kompatibilno z aktivatorjem endo-act in dezinfektorjem endo-dis. Dokazila o kompatibilnosti morajo biti priložena ob ponudbi, navodila za uporabo in varnostni list priložiti na zahtevo naročnika.
CP | E | #993046 | SREDSTVO ZA STROJNO UPORABO DEZINFEKTOR endo-dis |  |  |  | 40 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Učinkovitost: koncentrirano sredstvo za strojno uporabo v termodezinfektorjih za čiščenje in razkuževanje endoskopov na osnovi peroksiocetne kisline, vodikovega peroksida, ocetne kisline in stabilizatorjev. Delovna koncentracija sredstva je 1,2%, kontaktni čas 5 minut, delovanje zagotovljeno pri 35 stC. Učinkovitost: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 13704 Pakiranje: 2,8l plastenke (v kartonu 3x2,8l) Varnost: Sredstvo mora biti kompatibilno z Olympusovimi termodezinfektorji ETD in Olympusovimi endoskopi. Priložiti ustrezna dokazila. Navodila za uporabo in varnostni list priložiti v slovenskem jeziku. Sredstvo mora biti kompatibilno z detergentom endo-det in aktivatorjem endo-act. Dokazila o kompatibilnosti morajo biti priložena ob ponudbi, navodila za uporabo in varnostni list priložiti na zahtevo naročnika.
CP | E | #993047 | SREDSTVO ZA STROJNO UPORABO ACTIVATOR endo-act |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Učinkovitost: koncentrirano sredstvo za strojno uporabo v termodezinfektorjih za čiščenje in razkuževanje endoskopov na osnovi fosfatov in natrijevega hidroksida. Delovna koncentracija sredstva je 1,2%, kontaktni čas 5 minut, delovanje zagotovljeno pri 35 stC. Učinkovitost: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 13704. Pakiranje: 5l plastenke (v zavoju 3x5l) Varnost: Sredstvo mora biti kompatibilno z Olympusovimi termodezinfektorji ETD in Olympusovimi endoskopi. Priložiti ustrezna dokazila. Navodila za uporabo in varnostni list priložiti v slovenskem jeziku. Sredstvo mora biti kompatibilno z detergentom endo-det in dezinfektorjem endo-dis. Dokazila o kompatibilnosti morajo biti priložena ob ponudbi, navodila za uporabo in varnostini list priložiti na zahtevo naročnika.
CP | E | #993056 | KLORHEKSIDINDIGLUKONAT 20% SOL pakirano po 1 kg |  |  |  | 8 | KG | [10 empty] | # | 1 | Varnostni list priložiti na zahtevo naročnika oz. najkasneje ob prvi dobavi sredstva.
CP | E | #993059 | ROBČKI V DOZI ALKOHOLNI doza z 125 robčki |  |  |  | 400 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Učinkovitost • Na alkoholni osnovi • Učinkovitost: EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624, EN 14348. • Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. • Čas delovanja: do 1 minute. • Dokazila o testih na virusih z in brez ovojnice: HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Varnost: • Podatki o neškodljivosti za različne materiale • Navodila na embalaži v slovenskem jeziku. Uporabnost: • Velikost krpic: najmanj 240 cm2 . • Perforacija, ki omogoča izvlek samo enega robčka. • Podana količina : • raztopine v g na 1 cm2. (vsaj 0,007g/ cm2 ) • Izjava o površini v cm2, ki jo lahko učinkovito razkužimo z enim robčkom. Oprema polnjenje: • Pakiranje: 125 robčkov v dozi. Doza mora biti kompatibilna z izbranimi refili robčkov (izbranim refilom robčkov ustreza doza velikosti: višina 16,5 cm in fi 7,5, pokrov zgoraj rdeče barve, centralni izvlek robčkov). Dokazila priložiti na zahtevo naročnika.
CP | E | #993089 | ROBČKI V DOZI NEALKOHOLNI doza z 125 robčki |  |  |  | 136 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Učinkovitost • Razkužilni robček z dodatkom površinsko aktivne snovi. • Učinkovitost: EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624 • Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. • Dokazilo o učinkovitosti na Tbc. oz. EN 14348 • Dokazilo na učinkovitost na viruse z in brez ovojnice: HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro, Varnost: • podatki o neškodljivosti za različne materiale • Navodila na embalaži v slovenskem jeziku. Uporabnost: • Za razkuževanje alkoholno občutljivih površin npr. sonde, akrilno in pleksi steklo (inkubator). • Navodilo za razkuževanje inkubatorjev: opis postopka dela. • Velikost krpic: vsaj 260 cm2 ali več • Perforacija, ki omogoča izvlek samo enega robčka. • Podana količina : • raztopine v g na 1 cm2. (vsaj 0,007g/ cm2 ) • Izjava o površini v cm2, ki jo lahko učinkovito razkužimo z enim robčkom. Oprema polnjenje: • Pakiranje: 125 robčkov v dozi. Doza mora biti kompatibilna z izbranimi refili robčkov (izbranim refilom robčkov ustreza doza velikosti: višina 24 cm in fi 10 cm, pokrov zgoraj zelene barve, centralni izvlek) Dokazila priložiti na zahtevo naročnika.
CP | E | #993090 | LOSJON ZA HIGIENSKO UMIVANJE telesa, obraza in lasišča 500ml z dozirno pumpico |  |  |  | 100 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Učinkovitost Losjon za higiensko umivanje obraza, telesa in lasišča, primeren za umivanje kože dojenčkov in starejših ljudi, umivanje pacientov pred OP posegi ter za kirurško umivanje rok Koži odgovarjajoč pH: od 5,0 do 6, z dodatkom alantoina in natrijevega laktata, ohranjati mora naravni antimikrobni zaščitni plašč kože Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Dokazila o dermatološkem testiranju. Mikrobiološka neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem laboratoriju. Varnost: Dokazila o toleranci kože za proizvod. Ne sme vsebovati alergenov (kot npr. methylchloroisothiasolinone, methylisothiazolinone) Navodila na embalaži v slovenskem jeziku. Uporabnost: Embalaža: prosto stoječa plastenka, 500ml z dozirno pumpico, ki je integriran del embalaže ali je samostojno priložena (navesti količino v ml pri enkratnem pritisku na pumpico) Dokazila o kompatibilnosti morajo biti priložena ob ponudbi, navodila za uporabo in varnostini list priložiti na zahtevo naročnika. Dokazila o testiranju proizvoda v akreditiranem laboratoriju EU, dokazila o dermatološkem testiranju in mikrobiološke izvide predložiti na zahtevo naročnika.
CP | E | #993091 | RAZKUŽILO ZA KOŽO IN SLUZNICE na osnovi jodiranega povidona 1000ml |  |  |  | 300 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Učinkovitost: dermalna raztopina na osnovi jodiranega povidona: 100 g raztopine mora vsebovati 7,5 g jodiranega povidona, ki vsebuje 10 % razpoložljivega joda, za razkuževanje kože in sluznic, občasno antiseptično zdravljenje ran Varnost: podatki o kontraindikacijah, navodila na embalaži v slovenskem jeziku, varnostni list v slovenskem jeziku Embalaža: plastenka 1000 ml Varnostni in tehnični list priložiti na zahtevo naročnika oz. najkasneje ob prvi dobavi sredstva.