## Delovni list1
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice:prim.Nataša Fikfak,dr.med.,spec.int.med.in hemat.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 1899
RS | Šifra | #1211
RN | Način | C
RO | Opis | MP ZA ARTROSKOPIJO RAMENA IN KOLENA
AO | Velja od | 15.06.2015
AD | Velja do | 14.06.2017
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla
CP | E | #954935 | NOŽ SHAVER 3,5MM GLADEK za glajenje pri artroskopiji |  |  |  | 30 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji, gladki robovi rezila, premer 3,5 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen s Storz Power Shaver SL generatorjem in ročnikom.
CP | E | #954936 | NOŽ SHAVER 3,5MM BRUSILKA okrogla, za brušenje kostnih delov pri artroskopiji |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver v obliki okrogle brusilke, za odstranjevanje manjših kostnih trnov, premer 3,5 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen s Storz Power Shaver SL generatorjem in ročnikom.
CP | E | #954938 | NOŽ SHAVER 4,5MM GLADEK za glajenje pri artroskopiji |  |  |  | 30 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji, gladki robovi rezila, premer 4,5 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen s Storz Power Shaver SL generatorjem in ročnikom.
CP | E | #954939 | NOŽ SHAVER 4,0MM UKRIVLJEN za odstranjevanje tkiv pri artroskopiji, ukrivljen |  |  |  | 30 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstanjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcijo), nazobčani robovi rezila, premer 4,0 mm ukrivljen. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom.
CP | E | #954940 | NOŽ SHAVER 4,5MM NAZOBČAN za odstranjevanje tkiv pri atroskopiji |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcijo), nazobčani robovi rezila, premer 4,5mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen s Storz Power Shaver SL generatorjem in ročnikom.
CP | E | #954941 | NOŽ SHAVER 5,5MM GLADEK za glajenje pri artroskopiji |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji, gladki robovi rezila, premer 5,5 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen s Storz Power Shaver SL generatorjem in ročnikom.
CP | E | #954942 | NOŽ SHAVER 5,0MM NAZOBČAN za odstranjevanje tkiv pri artroskopiji |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstanjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcijo), nazobčani robovi rezila, premer 5,0 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom.
CP | E | #954943 | NOŽ SHAVER 5,5MM BRUSILKA ovalna, za brušenje kostnih delov pri artroskopiji |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver v obliki ovalne brusilke, za odstranjevanje večjih kostnih trnov ali akromioplastiko, premer 5,5 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen s Storz Power Shaver SL generatorjem in ročnikom.
CP | E | #954944 | NOŽ SHAVER 5,5MM BRUSILKA ovalna, za brušenje kostnih delov pri atroskopiji |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver v obliki ovalne brusilke, za odstranjevanje večjih kostnih trnov ali akromioplastiko, premer 5,5mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom.
CP | E | #955781 | KOAGULACIJSKA ELEKTRODA STRANSKA za koagulacijo pri artroskopiji, položaj elektrode - stranska, 3,5 mm, ICW |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 3.5mm, elektroda je ob strani, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Mitek Vapr 3
CP | E | #955782 | KOAGULACIJSKA ELEKTRODA KLJUKICA za koagulacijo pri artroskopiji, elektroda v obliki kljukice, 3,5 mm, ICW |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 3.5mm, elektroda je v obliki kljukice, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Mitek Vapr 3
CP | E | #955783 | KOAGULACIJSKA ELEKTRODA KRILATA za koagulacijo pri artroskopiji, elektroda v obliki krilc, 3,5 mm, ICW |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 3.5mm, elektroda je v obliki krilc (winged), sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Mitek Vapr 3
CP | E | #955785 | ARTROSKOPSKI ŠIVALNIK 45° za direktno zajemanje niti, konica ukrivljena za 45° |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Artroskopski inštrument za prebadanje tkiva in DIREKTNO zajemanje niti (suture grasper) pri rekonstruktivnih posegih. Delovni del z votlo, ukrivljeno konico za 45°, v kateri se skriva kljukica. V držalnem delu mehanizem za potiskanje kljukice, ki zajame nit. Sterilno pakiranje.
CP | E | #955786 | ARTROSKOPSKI ŠIVALNIK 60° za direktno zajemanje niti,konica ukrivljena za 60° |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Artroskopski inštrument za prebadanje tkiva in DIREKTNO zajemanje niti (suture grasper) pri rekonstruktivnih posegih. Delovni del z votlo, ukrivljeno konico za 60°, v kateri se skriva kljukica. V držalnem delu mehanizem za potiskanje kljukice, ki zajame nit. Sterilno pakiranje.
CP | E | #955787 | KANILA ZA ARTROSKOPIJO 8 x 85 mm plastična, z obturatorjem (vodilom), twist in sistem |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Kanila za artroskopijo ramena z obturatorjem (vodilom), ki se jo zavije v artroskopski portal (twist in sistem), sterilno pakiranje
CP | E | #955788 | KANILA ZA ARTROSKOPIJO 5 x 85 mm plastična, z obturatorjem (vodilom), twist in sistem |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Kanila za artroskopijo ramena z obturatorjem (vodilom), ki se jo zavije v artroskopski portal (twist in sistem), sterilno pakiranje
CP | E | #955789 | SIDRO resorbilno labrum 3 mm za rekonstrukcijo labruma, press fit sistem, 3 mm, ena nitka |  |  |  | 25 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilno sidro za rekonstrukcijo poškodb labruma glenoida, press fit sistem, 3 mm, polnjeno z eno nitko. Sterilno pakiranje. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra.
CP | E | #955790 | SIDRO resorbilno RM 5mm za rotatorno manšeto, 5 mm, dve nitki |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilno sidro za rekonstrukcijo rotatorne manšete, 5 mm, polnjeno z dvema #2 RAZNOBARVNIMA nitkama, vsebuje mehanizem za gladko drsenje šiva. Sterilno pakirano. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra.
CP | E | #955791 | SIDRO neresorbilno RM 5mm Kovinsko sidro za rotatorno manšeto, 5 mm, dve nitki |  |  |  | 55 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Kovinsko sidro za rekonstrukcijo rotatorne manšete, 5 mm, polnjeno z dvema #2 RAZNOBARVNIMA nitkama, vsebuje mehanizem za gladko drsenje šiva. Sterilno pakirano. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra.
CP | E | #957706 | VIJAK INTERFERENČNI 8x25MM resorbilni, kompozitni material, kanuliran. |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilni interferenčni vijak za fiksacijo presadka, kompozitni material, dimenzije 8x25 mm , kanuliran. Sterilno pakiranje. Priložen inštrumentarij za vstavitev vijaka v kostni tunel.
CP | E | #957707 | VIJAK INTERFERENČNI 8x35MM resorbilni, kompozitni material, kanuliran. |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilni interferenčni vijak za fiksacijo presadka, kompozitni material, dimenzije 8x35 mm , kanuliran. Sterilno pakiranje. Priložen inštrumentarij za vstavitev vijaka v kostni tunel.
CP | E | #957708 | VIJAK INTERFERENČNI 9x25MM resorbilni, kompozitni material, kanuliran. |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilni interferenčni vijak za fiksacijo presadka, kompozitni material, dimenzije 9 x 25 mm, kanuliran. Sterilno pakiranje. Priložen inštrumentarij za vstavitev vijaka v kostni tunel.
CP | E | #957709 | VIJAK INTERFERENČNI 9x30MM resorbilni, kompozitni material, kanuliran. |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilni interferenčni vijak za fiksacijo presadka, kompozitni material, dimenzije 9 x 30 mm, kanuliran. Sterilno pakiranje. Priložen inštrumentarij za vstavitev vijaka v kostni tunel.
CP | E | #957710 | VIJAK INTERFERENČNI 9x35MM resorbilni, kompozitni material, kanuliran. |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilni interferenčni vijak za fiksacijo presadka, kompozitni material, dimenzije 9 x 35 mm, kanuliran. Sterilno pakiranje. Priložen inštrumentarij za vstavitev vijaka v kostni tunel.
CP | E | #957711 | VIJAK INTERFERENČNI 10x25MM resorbilni, kompozitni material, kanuliran. |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilni interferenčni vijak za fiksacijo presadka, kompozitni material, dimenzije 10 x 25 mm , kanuliran. Sterilno pakiranje. Priložen inštrumentarij za vstavitev vijaka v kostni tunel.
CP | E | #957712 | VIJAK INTERFERENČNI 10x30MM resorbilni vijak , kompozitni material, kanuliran. |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilni interferenčni vijak za fiksacijo presadka, kompozitni material, dimenzije 10 x 30 mm, kanuliran. Sterilno pakiranje. Priložen inštrumentarij za vstavitev vijaka v kostni tunel.
CP | E | #957713 | VIJAK INTERFERENČNI 10x35MM resorbilni, kompozitni material, kanuliran. |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilni interferenčni vijak za fiksacijo presadka, kompozitni material, dimenzije 10 x 35 mm , kanuliran. Sterilno pakiranje. Priložen inštrumentarij za vstavitev vijaka v kostni tunel.
CP | E | #957714 | RESORBILNI PINI 2,7 MM za femoralno fiksacijo presadkov pri rekonstrukciji križne vezi, premer 2,7 mm |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilni pini za femoralno fiksacijo BTB presadka pri rekonstrukciji križne vezi, premer 2,7 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen s sistemom Rigidfix.
CP | E | #957715 | RESORBILNI PINI 3,3 MM za femoralno fiksacijo presadkov pri rekonstrukciji križne vezi, premer 3,3 mm |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Resorbilni pini za femoralno fiksacijo ST-G presadka pri rekonstrukciji križne vezi, premer 3,3 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen s sistemom Rigidfix.
CP | E | #957716 | ŽICA VODILNA 1MM za uvajanje interferenčnega vijaka v kostni tunel, premer 1 mm |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Vodilna žica za vstavljanje interferenčnih vijakov pri artroskopskih posegih, premer 1 mm. Sterilno pakirana.
CP | E | #959505 | ŽICA VODILNA ACL za femoralni tunel pri rekonstrukciji |  |  |  | 30 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Vodilna žica za femoralni tunel pri rekonstrukciji ACL. Konec žice ima kljunček, ki se zatakne za distalni korteks. Žica ima merilno oznako za merjenje dolžine femoralnega tunela, omogoča prehod gumba za femoralno fiksacijo grafta. Sterilno pakiranje.
CP | E | #960201 | CEV ODVODNA PRI ARTROSKOPIJI za odvajanje vode iz sklepa |  |  |  | 160 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Cev za odvajanje vode pri artroskopiji, ki se priklopi na klasični artroskopski troakar. Sterilno pakiranje.
CP | E | #960217 | CEV DOVODNA PRI ARTROSKOPIJI za dovajanje vode v sklep preko artroskopske črpalke |  |  |  | 60 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Cev za dovajanje vode preko troakarja v sklep, cev gre preko artroskopske črpalke. Cev mora biti zato kompatibilna s črpalko Arthrex Continuous Wave 3 arthopump. Sterilno pakiranje.
CP | E | #960372 | SIDRO brezvozelno 4,5 mm za rekonstrukcijo rotatorne manšete, PEEK, 4,5 mm |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Brezvozelno sidro za rekonstrukcijske posege, 4.5 mm, PEEK material, ima možnost vstavitve 2-4 nitk. Sterilno pakiranje. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra.
CP | E | #960373 | SIDRO rekonstrukcijsko 3 mm resorbilno ali PEEK, za rekonstrukcijske posege na labrumu, z dvema nitkama, 3 mm |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Sidro za rekonstrukcijske posege na labrumu glenoida, PEEK ali resorbilni material, polnjeno z dvema RAZNOBARVNIMA nitkama, 3 mm, press fit sistem. Sterilno pakiranje. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra.
CP | E | #960386 | MANŠETA ZA ROKO PRI ARTROSKOPIJI Oblazinjena vreča iz spužve, za artroskopske posege na rami, s kovinsko zanko in dodatnim trakom |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Oblazinjena vreča oz. manšeta za roko pri artroskopiji rame narejena iz spužve, na koncu trak z zanko za trakcijo, sterilno pakirana, s priloženim povojem za fiksacijo in dodatnim trakom za vpenjanje
CP | E | #960521 | CEV ZA IRIGACIJO PRI ARTROSKOPIJI za dovajanje vode v sklep preko artroskopske črpalke |  |  |  | 60 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Cev za dovajanje vode preko troakarja v sklep, cev gre preko artroskopske črpalke. Cev mora biti zato kompatibilna s črpalko Storz arthopump. Sterilno pakiranje.
CP | E | #960522 | CEV ZA SUKCIJO PRI ARTROSKOPIJI za odvajanje vode iz sklepa preko artroskopske črpalke |  |  |  | 60 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Cev za odvajanje vode preko troakarja iz sklepa, cev gre preko artroskopske črpalke. Cev mora biti zato kompatibilna s črpalko Storz arthopump. Sterilno pakiranje.