## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktorica:prim.Nataša Fikfak,dr.med.,spec.in hemat.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 2089
RS | Šifra | #1309
RN | Način | C
RO | Opis | Ostalo
AO | Velja od
AD | Velja do
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla
CP | E | #254672 | Žlička ostra po Meyhoferju (št.1) premer 2,5mm,dolž. 140mm, š.Medicon 29.10.11 R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #254708 | Klip aplikator za večkratno uporabo za posamično aplikacijo klipov dolž.27,5cm,za rumene,velike klipe LT400 priizvaj. Ethicon (J&J) |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #254709 | Mreža (tasa) za sterilizacijo inštrumentov,dim.480x260x50,luknjičasta,š. Martin 55-809-48R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #296466 | nastavek za skalpel No.3 dolžine 125 mm AESCULAP šifraBB073R - ali enakovredno |  |  |  | 50 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #296472 | škarje kirurške, ravne , 150mm, STANDARD MEDICON k.št.03.06.15 - ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #296473 | pinceta anatomska fina, 130mm , SELECT, MEDICON k.št.06.34.53 - ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #296574 | posoda okrogla(skleda) kap.0,4L šir.zgoraj 111mm,šir.spodaj 72mm,viš.56mm, AESCULAP šifra JG523R - ali enakovredno |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #296575 | posoda okrogla(skleda) kap.1,0 L šir.zgoraj 151mm,šir.spodaj 100mm,viš.73mm, AESCULAP šifra JG524R - ali enakovredno |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #296576 | posoda okrogla(skleda) kap.2,5 L šir.zgoraj 211mm,šir.spodaj 145mm,viš.96mm, AESCULAP k.JG525R - ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #296624 | ledvička RF 250x140x35mm MEDICON k.št.47.20.25 - ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #297967 | RAZPARATORIJ DOL. 230 MM, ŠIR.15MM š. AesculapmFK387R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298180 | RAZPATORIJ Z ZAOBLJENO KONICO, premera 6,0 MM, rahlo ukrivljen, dol. 190MM AESCULAP šifra FK321R ali enakovreden |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298314 | Kljukica za rano,enozoba,ostra,fina ,dolžina 165mm,razpon 2,5mm, š. Link 10-1315/04R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298315 | Kljukica za rano,enozoba,ostra,fina ,dolžina 165mm,razpon 4,5mm, š. Link 10-1315/06R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298316 | Kljukica za kite,enozoba,topa,Gille s Hook, dolžina 175mm, š. Link 10-1351/19R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298323 | Grabljice štirizobe ostre,dolžine 175mm(9mm), š.Link 10-1350/10R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298324 | Grabljice štirizobe ostre,dolžine 165mm(4mm), š. Link 10-1315/14R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298327 | Kljuka po Senn-Green-u ,dolž. 140mm (6x10mm) š. Medicon 20.12.10R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298329 | Enozoba kljukica,ostra, dolž.165mm, razpon kljukice 6,5mm, š.link 10-1315/07R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298330 | Enozoba kljukica,topa, dolž.165mm, razpon kljukice 8,5mm, š. Link 10-1316/09R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298349 | Pinceta anat. Potts-Smith HM, dolž. 230mm, š. Medicon 06.02.73 R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298357 | Pinceta anat. standard,dolž.200mm š. Medicon 06.00.20R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298359 | Pinceta ,nosna Troltsch ,dolž.180mm š.Karl Storz 426900R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298417 | Prijemalka hemostatična ukrivljena, Bengolea,dolž. 230mm, š.Medicon 16.77.23R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298424 | Prijemalka oknata Bergmann- Foerster,ravna,dolž.240mm,š.Medocon 19.54.24R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298425 | Prijemalka oknata Bergmann- Foerster,ukrivljena ,dolž.240mm, š. Medicon 19.55.24R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298435 | Varnostno držalo za prijemalke - Mayo , dolž. 140mm,š. Aesculap BF493R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298475 | Škarje kotne vaskularne DeBakey kot 45°,dolž.230mm š. Medicon 55.15.14 ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298476 | Škarje kotne vaskularne DeBakey kot 25°,dolž.230mm š. Medicon 55.15.12 ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298516 | Samodržec po Collinu, razpiralec, š. Aesculap BV524R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298517 | Samodržec po Collinu lateralne kljuke, velikosti 61x80mm, š. Aesculap BV554R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298607 | držalo za skalpel No. 4 dolž.135 mm š. Aesculap BB084R ali enakovredno |  |  |  | 25 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298608 | mreža (tasa) za sterilizacijo instr dim. 257x245x50mm z ročaji š. Aesculap JF112R ali enakovredno |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298650 | Nastavek za skapel No,3L, dolžine 210mm šif. Aesculap BB075R ali enakovredno |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298651 | Nastavek za skapel No,3XL, dolžine 250mm šif. Aesculap BB0175R ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298652 | Nastavek za skapel No,7, dolžine 160mm šif. Aesculap BB077R ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298653 | Nastavek za skapel dolžine155mm za rezila 10-15 šif.Aesculap BB070R ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298721 | Škarje TC preparirne fine,Jameson tenotomy dolžina 150mm ASCULAP šifra BC177R ali enakovredne |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298786 | Kljuka kostna po Willingerju dol160 mm zaobljena konica šir.6mm, Aesculap FK300R ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1
CP | E | #298808 | Pinceta bipolarna dolž.173mm vrh deb. 1mm |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1