## Rekapitulacija
investitor:
Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica
obejkt:
FEKALNA KANALIZACIJA IN MERILNO MESTO V
SPLOŠNI BOLNIŠNICI ŠEMPETER PRI GORICI
REKAPITULACIJA
3. |  | NAČRT KANALIZACIJE
| A | MERILNO MESTO gradbeno-obrtniška dela
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ : |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0
| B | MERILNO MESTO oprema črpališča
|  | ČRPALIŠČE Z OPREMO |  | 0
| C | KANALIZACIJA
|  | KANALI S1, S2, S3 in S4 |  | 0
4. |  | ELEKTRO OPREMA IN ELEKTRO INSTALACIJE
| A | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
| B | RAZDELILNIK RO-MJ |  | 0
|  | SKUPAJ |  | 0
|  | Nepredvidena dela (7%) | 7% | 0
|  | REKAPITULACIJA - SKUPAJ |  | 0
|  | DDV 22% |  | 0
|  | CENA SKUPAJ Z DDV |  | 0

## merilno_mesto
3A | MERILNO MESTO
GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
| A. | GRADBENA DELA :
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA : |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| III. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  | 0
| IV. | ZIDARSKA DELA S FASADO |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA :
| I. | KROVSKA in KLEPARSKLA DELA |  |  | 0
| II. | MIZARSKA DELA |  |  | 0
| III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
| IV. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
| V. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
| VI. | OSTALA OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| A + B SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV | 22% |  | 0
| PONUDBENA VREDNOST SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | PRIT + KLET + Poglobitev = | 90 | m2
| PONUDBENA VREDNOST na m2 |  | 90 | m2 | 0
| A. | GRADBENA DELA | količina | cena na enoto | SKUPAJ
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA :
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o graditvi objektov - ZGO-1 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu - ZVZD ter Elaboratom ZVVD in Načrti
| 1. | Izvedba gradbiščne ograje s PVC oranžno ograjo višine 1.5 do 1.8m na vhodnem delu cca 25-30/15x2= cca 60m'
|  | kompl | 1 |  | 0
| 2. | Izvedba gradbiščnih dvokrilnih vrat širine 2.5-3.0m za dovoze na parcelo gradbišča z obešanko
|  | kom | 1 |  | 0
| 3. | Izvedba dobave in postavitve gradbiščne table z vsebino v skladu s Pravilnikom; A4 ali A3 format v zaščitni PE foliji
|  | kom | 1 |  | 0
| 5. | Izvedba geodetske zakoličbe objekta s strani pooblaščenega GEOMETRA, 4.vogalnih točk in višine kote +- 0,00 = _____,___m nm.v.. Izdelava uradnega zakoličbenega zapisnika v 2.izvodih z ustreznim Certifikatom.
|  | kompl | 1 |  | 0
| 6. | Izvedba zavarovanja geodetske zakoličbe z lesenimi profili in prenosom točk na njih in označba z žeblji, predvidoma 2.5-3m od objekta in na višini +1.00m nad koto +-0,00
| a | vogalni profili L oblike
|  | kom | 4 |  | 0
| b | vmesni profili ravni obojestransko
|  | kom | 2 |  | 0
| c | prenos višinske kote +-0.00 na varovalno rezervno lokacijo blizu objekta na stalno fiksno mesto (drevo, kandelaber, ograja ipd.)
|  | kom | 1 |  | 0
| 7. | Izvedba dobave in postavitve tipskega WC kontejnerja za čas gradnje; 1.faze (od I-III+.faze cca 1.5M in od nadaljnje -IV-VII.faze GOI del cca 1.5M)
| a | 1.faza del | 1 |  | 0
| b | 2.faza del | 1 |  | 0
| 8. | Izvedba geomehanskega pregleda temeljnega terena s strani pooblaščenega GEOTEHNIKA ali geologa, vključno s poročilom in vpisom v gradbeni dnevnih izvajanja del
|  | kompl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
Vsa zemeljska dela na izkopih in transportih izkopnih materialov ter odvozi se obračunavajo po prostornini zemlje v raščenem stanju . Nasipna dela se obračunajo po prostornini novega nasipnega tampona v vgrajenem stanju
Splošno :
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o graditvi objektov - ZGO-1 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu - ZVZD ter Elaboratom ZVZD in Načrti
Vsa zemeljska dela je upoštevati v raščenem stanju z vsemi pripravljalnimi in eventualnimi spremljevalnimi in zaključnimi deli, ter z začasnim notranjim transportom na gradbiščno deponijo, na koncu pa transportom v trajno komunalno ekološko urejeno lokalno deponijo
Opis storitev zajetih v ceni :
- zakoličba objekta, postavitev profilov;
- izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah;
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom, zlasti po deževnem vremenu in slabem vremenu;
- odstranitev rastlin, zakoličenje objektov, dovoz materiala;
- črpanje eventualne vode iz gradbene jame sprotno ter odvajanje na nenevarno neplazeče pobočje nižje ob izkopa
- pregled gradbene jame s strani pooblaščenega geomehanika, ki ga predhodno potrdi naročnik ali nadzornik investitorja del
| 1. | Široki strojni izkop in odriv terena zemljine II-III.ktg. globine cca 15-25cm z istočasnim odrivom na rob parcele za kasnejšo uporabo (cca max do 15-25m')
|  | m2 | 150 |  | 0
| 2. | Podobno, le široki strojni izkop v terenu III. Do V. ktg . z istočasnim nakladanjem na kamion za transport v trajno deponijo (cca max 8km), del cca 1/2 pa ostane na parceli za kasnejši zasip
| a | globina do 2m'
|  | m3 | 275 |  | 0
| b | globina 2-4m'
|  | m3 | 230 |  | 0
| c | globina nad 4m' do cca 7,5m'
|  | m3 | 300 |  | 0
| d | doplačilo za izkop v terenu V.ktg v delu globljega poglobitvenega dela objekta predvidoma od nivoja -6 do -7.5m'
|  | m3 | 90 |  | 0
805
| 3. | Izvedba planiranja tal po kombiniranem izkopu z nabijanjem do točnosti +- 1,0 do +-3,0cm
| a | dno izkopa pod temeljno ploščo s točnostjo +-1,0cm
|  | m2 | 70 |  | 0
| b | okoli objekta na nivoju območje ZU s točnostjo +- 3,0cm
|  | m2 | 60 |  | 0
| 4. | Izvedba dobave in polaganje geotekstila II.klase teže min 250g/m2 ter s prekritjem stikov min. 10cm pod tamponom na spodnji planum za preprečitev mešanja tampona in zemljin. Izvedba tudi cca 25-30cm na poševnini stranic izkopa
|  | m2 | 165 |  | 0
| 5. | Izdelava dobave, raztiranje in utrjevanje z valjanjem tamponske podlage iz kvalitetnega gramoznega materiala z Atestom oz. Certifikatom; planiranje s točnostjo +- 1,0cm, debelina nasipa v plasteh cca max. 20-25cm pod p.b. AB temeljno ploščo kleti in poglobljenega dela objekta.
| a | spodnja plast drobljenca kot temeljna greda debeline cca 20-25cm s frakcijo 0-132mm
|  | m3 | 19 |  | 0
| b | zgornja plast finejšega sloja deb. cca do 2-3cm s frakcijo 0-32mm
|  | m2 | 70 |  | 0
| c | podobno osnovnemu opisu, le spodnja plast drobljenca kot temeljna greda debeline cca 20-25cm s frakcijo 0-132mm na dvorišču okoli objekta na ZU
|  | m3 | 15 |  | 0
| d | podobno, le zgornja plast finejšega sloja deb. cca do 2-3cm s frakcijo 0-32mm dvorišču okoli objekta ZU in s točnostjo +-2cm
|  | m2 | 60 |  | 0
37.9
| 6. | Izvedba z zasipanjem izza objekta in za temeljno ploščo z izkopnim materialom od izkopa z nabijanjem v plasteh do 30cm do nivoja cca -28cm ZU (iz odbranega materiala odmeta na stran ali iz začasnega odvoza na gradbiščno deponijo (cca max do 15-25m)
| a | zasip zunaj okoli objektom v širini cca 1m' z odbranim izkopnim materialom izkopa
|  | m3 | 482 |  | 0
| 7. | Izvedba razgrinjanja izkopnega humusa na delu parcele za poravnanje le te (cca 1/2 količine) ter pregrabitev
|  | m3 | 15 |  | 0
| 8. | Izvedba odvoza viška izkopnega materiala s kamioni v lokalno trajno ekološko in komunalno urejeno deponijo do 8km s plačilom takse
|  | m3 | 223 |  | 0
| 9. | Izdelava končnega Poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki nastalimi pri gradbenih delih v skladu s Pravilnikom iz ZGO-1 ter s prikazom količin le teh ob gradnji in ob enem s prikazom načina oz. mesta odlaganja. Priloga poročila tudi Evidenčne liste prejemnice uradnih pooblaščenih komunalnih ekološko urejenih deponij.
| a | Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki ...
|  | kompl | 1 |  | 0
| b | Evidenčni listi prejemnic komunalnih deponij
|  | kompl | 1 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| III. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
6
Splošno :
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o graditvi objektov - ZGO-1 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu - ZVZD ter Elaboratom ZVZD in Načrti
Opis storitev zajetih v ceni :
- izvedba po opisu v posamezni postavki;
- vsi betoni, ki ostanejo vidni in so obdelani samo s premazom ter so vgrajeni z ustrezno granulacijo betona;
- pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena in istočasno pripravljene odprtine za instalacijske vode, dimnike, odduhe, ventilacije ipd.;
- opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton pa mora biti gost brez gnezd;
- armatura mora biti na svojem mestu in zalita ter obdelana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona po Predpisih;
- višina prostega pada betona pri vgradnji ne sme biti večja od 1m;
- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska in armiranobetonska dela in po popisu del in veljavnih Predpisih;
- naprava betona s transporti in prenosom vsega materiala do mesta vgraditve;
- čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, podstavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu;
- vsa pomožna dela ter prenosi armature do mesta vgraditve;
-izvedba tubofleks in ostalih gibljivih cevi za instalacije vodene v ploščah, kot tudi vse ostale instalacije ipd. v posameznih konstrukcijskih elementih;
- armatura mora biti pred izvedbo betoniranja pregledana s strani pooblaščenega nadzornika ali projektanta, kar je vpisati v GD izvajanja del. Po končanju del se izdela ustrezno poročilo o vgrajenih betonih.
| 1. | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08 - 0.12 m3/m2 (0-16 N)
- beton C 15/20
| a. | pod temeljno ploščo kletnega in najprej poglobljanega dela objekta
|  | m3 | 5 |  | 0
| 2. | Strojno vgrajevanje betona za temeljenje objekta v armirano betonske konstrukcije preseka do 0.30 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta elementov vgraditve ter nege betona (0-32 N+Č in del 0-16 N+Č)
- vodotesen beton C37/45 x c4 pv1 s3
| a | AB temeljna plošča debeline 20cm kletnega in poglobljenega dela objekta
|  | m3 | 16 |  | 0
| 3. | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.04 do 0.30 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (0-16 N+Č) ter ustrezno vibriranje in zaščita ter nega vgrajenega betona
- vodotesen beton C37/45 x c4 pv1 s3
| a | Horizontalni elementi; AB medetažne, strešne in konzolne plošče, AB nosilci, preklade, horizontalne vezi HPV, poševne HPV, medetažne AB stopnice ipd.
|  | m3 | 17 |  | 0
| 4. | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.04 do 0.30 m3/m2/m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (0-16 N + Č) ter ustrezno vibriranje in zaščita ter nega vgr.betona
- vodotesen beton 37/45 X C4 PV1 S3
| a | Vertikalni elementi; AB zidovi, parapeti, slopi, stebri, vertikalne vezi VPV, manjša ležišča konstrukcijskih elementov ipd. manjši AB elementi
|  | m3 | 49 |  | 0
82
| 5. | Izvedba debelejšega zabetoniranja d=50-40cm v poglobljenem delu objekta za naklonsko površino zbirnika voda z betonom C25/30 ter zagladitev površine v sklonih proti poglobitvi
|  | m3 | 6.5 |  | 0
| 6. | Izdelava končnega Poročila ocene dosežene kakovosti vgrajenih betonih v skladu s Pravilnikom iz ZGO-1 izdelan s strani pooblaščene inštitucije. Priloga poročila tudi dnevne Atestacije betonarne, dobavnice in prevoznice betonskih mešanic dobaviteljev.
| a | končno Poročilo dosežene kakovosti vgrajenih betonov
|  | kompl | 1 |  | 0
| b | Atestacije betonarne, dobavnice in prevoznice
|  | kompl | 1 |  | 0
| 7. | Dobava in strojna obdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla S 500 pri fi 10+12mm
premera 6mm do fi 12mm
|  | kg | 1383.75 |  | 0
| 8. | Dobava in strojna obdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz kvalitetnega betonskega jekla S 500
premera nad fi 14mm
|  | kg | 1383.75 |  | 0
| 9. | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež S 500
ne glede na težo mreže in R+Q tipi
|  | kg | 7175 |  | 0
9942.5
| BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| IV. | ZIDARSKA DELA S FASADO
Splošno :
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o graditvi objektov - ZGO-1 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu - ZVZD ter Elaboratom ZVZD in Načrti
Opis storitev zajetih v ceni :
- priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti in prenosi;
- vsi zidarski odri so zajeti v zidarskih delih;
- vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisih in standardih;
- vsa pomožna dela, potrebna preddela in zaključna dela;
- zidanje mora biti čisto, s pravilno povezavo opeke, stiki morajo biti zaliti z malto ter vrste popolnoma vodoravne;
- vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične.
| 1. | Kompletna izvedba talne hidroizolacije, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli v naslednji sestavi :
- osnovni hladni bitumenski predpremaz Ibitol ipd. na betonsko površino;
- bitumenski varilni trak Vobitekta Izotekt ipd. T5, V5, P5 ipd. armirane z vložkom steklenega voala
| a | vmesna široka HHI T5, V5, P5 pod AB talno ploščo kleti in poglobljenega dela objekta
|  | m2 | 50 |  | 0
| 2. | Izvedba dobave in vgradnje z nalepitvijo z vodoodpornimi lepili dilatacijskih nabrekajočih se dilatacijskih trakov na delovnih stikih na horizontalno AB TPL v liniji z AB stenami (npr. tesnilni trak SikaSweel deb min 15mm ipd.). Izvedba delovnih stikov predvidoma na 4.višinskih nivojih delovnih stikov H/V konstrukcij (cca -6.90, -5,10, -2,10 in - 0,50m) Pri izvedbi upoštevati navodila proizvajalca in dobavitelja, ter pred nalepitvijo osušiti in očistiti nalepitveno linijo trakov, ki morajo biti medsebojno prekrivani min 10cm ter pred betoniranjem kompaktno prilepljeni
|  | m | 64 |  | 0
| 3. | Izvedba predhodne dodatne pasovne HHI bariere izvedene na linijah pod AB zidovi pritličja na nivoju cca -0,50m s Hidrostopom 2x (najprej Hidrostop, potem na osušeno podlago dilatacijski tesnilni nabrekajoči trak)
| a | pasovno pod AB stenami/slopi/stebri v širini min cca 35-40cm
|  | m' | 25 |  | 0
| 4. | Izvedba točkovnih visokokvalitetnih hidroizolacijskih obdelav prehodov cevi v notranjost objekta bodisi sten ali plošč za preprečitev zamakanja; izvedba z manšetno obdelavo okoli cevi z ekspandiranjem
|  | kom | 5 |  | 0
| 5. | Izvedba vertikalne hidroizolacije - VHI na osnovni hladni bitumenski predpremaz z bitumenskim trakom Vobitekta V4 ali V5 ipd., del VHI se položi tudi na zidu nad terenom cca +40-45cm v pritličnem delu, spodaj pa se cca 10-15cm izvede na p.b. z zavihanjem v L obliki preko spodnje HHI
|  | m2 | 195 |  | 0
| 6. | Zaščita vertikalne hidroizolacije z ekstrudiranim polistirenom XPS debeline 8cm na poglobitvenem delu ter 10cm na višjem delu, vse ob enem v funkciji TI
| a | XPS 8cm zaščita VHI
|  | m2 | 35 |  | 0
| b | XPS 10cm zaščita VHI
|  | m2 | 162 |  | 0
| 7. | Izvedba FCM polkrožne obdelave prehoda med TPL in Vertikalno AB steno poglobljenega dela objekta kot s t.i. "hall kela" obdelava za neoster prehod HI
|  | m' | 17 |  | 0
| 8. | Izvedba čepaste folije na TI kot zaščita VHI in za dreniranje izvedena iz Tefonda ipd. in čepi min 18mm
|  | m2 | 198 |  | 0
| 9. | Izvedba vzidave zunanjega stavbnega pohištva, zidarska pomoč pri montaži le teh
| a | okna velikosti do 2m2
|  | kom | 2 |  | 0
| b | vrata velikosti 2-4m2
|  | kom | 1 |  | 0
| 10. | Izvedba dobave in vgradnje ter vzidave okenskih polic širine cca do 20cm in dolžine cca 130cm (dobava zajeta pri kamnoseških delih)
| a | zunanje granitne d=3cm in notranje enako granitne d=2cm; zunaj z odkapom in bradama, upoštevano vsaka stran posebej
|  | kom | 4 |  | 0
| b | pragov VHV širine cca do 15cm
|  | kom | 1 |  | 0
| 11. | Izvedba notranjih in deloma zunanjih mikro armiranih estrihov nad AB medetažno ploščo s PE folijo v naslednjih sestavah elementov:
estrih mikroarmiran - MA MB20-22 deb. cca 3-3,5cm in obstenska 10/1cm dilatacijska izolacija ter PE folija in spodaj v funkciji TI trda pena debeline 1cm
| a | pritličje - P1
|  | m2 | 24 |  | 0
| b | zunaj plato - P2
|  | m2 | 5 |  | 0
| 12. | Izvedba dobave in vgradnje dilatacijskih RF/Inox, Alu Nikelj ipd. trakov po izboru projektanta in investitorja v dim. 25-30/5mm s sidri ob izvedbi estrihov med nivoji tlakov ali različnimi tlaki obeh etaž, dolžine trakov cca 1m
| a | trakovi pod vratmi
|  | kom | 1 |  | 0
| 13. | Izvedba vzidave raznih manjših elementov (dobava pri ostalih obrtniških delih ali s strani inštalaterjev)
| a | prezračevalne mreže, rešetke ipd.
|  | kd | 2 |  | 0
| b | ograjna sidra ipd. ter razna sidra stenska
|  | kd | 8 |  | 0
| c | mreže na vhodu in terasi velikosti 0.5-1.0m2
|  | kd | 1 |  | 0
| d | razni kovinski izdelki - teže do 5kg
|  | kd | 4 |  | 0
| e | strgalniki za čevlje
|  | kd | 1 |  | 0
| f | Izvedba vzidave raznih talnih sifonov
|  | kd | 1 |  | 0
| 14. | Izvedba vzidave raznih manjših omaric instalacij
| a | ELEK omarice do 1.0m2/kom, glavna EL ali KTV
|  | kom | 1 |  | 0
| b | elektro omarice do 0,5m2/kom, etažne razdelilne
|  | kom | 1 |  | 0
| 15. | Kompletna izdelava peskolovcev za meteorno odtočno vodo s strešin strehe, globine do 1.0m z izdelavo betonskega dna iz p.b. in mulda na dnu, betonski pokrov in izdelavo priključka, betonska cev BCØ 40cm, globine do 1.0 m (tipske cevi)
|  | kom | 1 |  | 0
| 16. | Izvedba dobave in polaganje z montažo odtočnih PVC DN SN8 predfabriciranih kanalizacijskih cevi s tesnilkami, kompletno, delno obbetonirane zunaj, na trasi voznih linij pa popolno obbetoniranje, cevi z vsemi koleni in odcepi ter tesnilkami
| a | PVC cevi Ø 100-125mm za MK polagane od peskolovca na obstoječo vezno MK z delnim obbetoniranjem
|  | m' | 11 |  | 0
| 17. | Izvedba brušenja stikov na AB elementih horizontalnih (plošče, nosilci ipd.) in vertikalnih konstrukcij (zidovi, slopi, stebri ipd.), ki se ne oblagajo ali ometavajo; le pritlični del objekta
|  | m2 | 95 |  | 0
| 18. | Izvedba čiščenja objekta med in po končani gradnji za vzdrževanje funkcionalnega reda, funkcijske normalne prehodnosti in preprečevanje nevarnosti in poškodovanja elementov in delavcev
| a | gradbeno grobo čiščenje z greblo in metlo med fazami del, upoštevano 2x celotna površina, ostalo faze za lastne potrebe
|  | m2 | 90 |  | 0
| b | podobno, le po končanih gradbenih faznih delih +III.faze del
|  | m2 | 90 |  | 0
| c | zaključno čiščenje celotnega objekta, finalnih talnih in stenskih oblog ter stavbnega pohištva in instalacijske opreme in elementov opreme in naprav z mokro krpo
|  | m2 | 90 |  | 0
| 19. | Zidarska pomoč inštalaterjem po predhodni odobritvi nadzornega organa
| a | KV zidar - ur/h | 8 |  | 0
| b | PK delavec ur/h | 12 |  | 0
FASADA
| 1. | Izdelava sistemske tankoslojne KONTAKTNE sendvič toplotno izolacijske-TI FASADE različnih debelin notranje in zunanje izvedbe s TI ploščami iz ekspandiranega polistirena - EPS ter preko s tekstilglas mrežico v 2.slojih lepila, na vogalih ipd. tipski PVC vogalniki, špalete okoli oken s tanjšo cca 3-5cm TI. Sistem Baumit, Rofix Si-Si, Weber, Saint-Gobain, Terranova, Timdur, Jub ipd. sistemske fasade
finalni sloj silikatnega ometa granulacije 1.5mm v barvi po izbiri projektanta - F1, F2
| a | TI plošče 10cm fasadne TI vseh fasadnih sten
|  | m2 | 71 |  | 0
| b | podobno, le TI fasada d=10cm pod AB ploščo nad ploščadjo zunaj
|  | m2 | 7 |  | 0
| c | podobno, le TI plošče 10cm XPS kvalitete z notranje strani AB parapeta h=cca 40cm na ravni strehi
|  | m2 | 11 |  | 0
89
| 2. | Kot osnovna postavka - brez zajetega finalnega ometa, izdelava TI toplotno izolacijske sistemske fasade, COKEL v debelini 10cm iz ekstrudiranega polipropilena XPS - stirodur ipd. z tekstilglas mrežico v 2.slojih lepila v višini iz širine 1.plošče h=50 oz. 60cm (le vse ostale nižje TI plošče pod terenom zajete pri zaščiti VHI)
|  | m2 | 16 |  | 0
| a | s finalnim slojem iz mineralnega ometa Kulirplasta višine cca 30-40cm v niansi po izboru investitorja in projektanta
|  | m2 | 11 |  | 0
105
| 3. | Izvedba dobave in montaže tipskih serijskih predfabriciranih odkapnih L elementov z mrežico na vsaki strani za odkapovanje meteorne vode na zgornjih špaletah O+V ter na robu linij konzolnih plošč ipd.
|  | m | 10 |  | 0
| ZIDARSKA DELA s fasado SKUPAJ |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA
Splošno :
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o graditvi objektov - ZGO-1 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu - ZVZD ter Elaboratom ZVZD in Načrti
Opis storitev zajetih v ceni :
- priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in prenosi;
- Izdelava, montaža, demontaža in amortizacija opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oz.posamezne faze del;
- za stene in stebre ter druga dela je upoštevati izdelavo opažev po sistemu za vidni beton;
- opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo obtežbe vgrajenega betona in delovne ekipe; površine morajo biti čiste in ravne.
- opažni izračuni za večje konstrukcijske statične obremenitve ob izdelavi in pred montažo
- opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih;
- vsa pomožna, pripravljalna in zaključna dela;
- naprava poda za risanje profilov na podu ali podkonstrukciji;
- Izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v posameznih postavkah del s prenosom materiala do mesta vgraditve.
| 1. | Stranski opaž podložnega betona temeljne plošče višine do 15cm, enostaven in izvajan na cca 4/5 dolžine (ostalo ožina izkopa pasu)
|  | m | 48 |  | 0
| 2. | Stranski enostranski opaž kletne in poglobljene temeljne plošče višine 30cm, enostaven in izvajan po celotnem obodu
|  | m | 43 |  | 0
| 3. | Opaž odprtin v temeljih, temeljni plošči in nastavkih za kanalizacijo, (do 0.20m2/kom) in ostalih instalacij (K+V+E+KTV ipd.) ter poglobitvena škatla nad 1m2
|  | kom | 6 |  | 0
| 4. | Opaž raznih horizontalnih elementov pravokotnih elementov vezi ipd. - plošče, HPV, nosilci, preklade višine podpiranja do 3.0m, razopaženje in čiščenje ter naoljenje opaža
| a | medetažne plošče ter stranski opaž višine 13 in 15cm
|  | m2 | 74 |  | 0
| b | AB nosilci in AB preklade ipd. elementi
|  | m2 | 6 |  | 0
| c | AB vhodne stopnice, zrcalne, stranske cik/cak in spodnje površine rame
|  | m2 | 5 |  | 0
| 5. | Opaž raznih vertikalnih elementov pravokotnih elementov vertikalne vez ipd. - VPV, stebri, slopi; opaženje, razopaženje in čiščenje
| a | AB kletni in poglobljeni zidovi ter strešnega parapeta
|  | m2 | 468 |  | 0
| b | doplačilo za AB merilnega prostora stene v pritličju kot vidni beton VB3/P3/T3/C3 na notranji strani
|  | m2 | 76 |  | 0
| c | doplačilo za opažne škatle odprtin stavbnega pohištva O+V ne glede na velikost le teh izvajano s 3.strani v širini zidov
|  | kom | 3 |  | 0
| 6. | Lahki pomični odri za delo na višini nad 1.5m
|  | m2 | 90 |  | 0
| 7. | Lahki pomični odri za delo na višini 2-4m
|  | m2 | 20 |  | 0
| 8. | Izdelava fasadnih odrov višine 4-6m' z napravo podstavkov, diagonal, delovnih odrov, ograj, sidranji, škripcem, ter vsemi transporti z odstranitvijo in čiščenjem po končanih delih
(do cca 35.dni stojnine odra)
|  | m2 | 125 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA | količina |  | SKUPAJ
| I. | KROVSKA in KLEPARSKLA DELA
Splošno :
Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva in zdravja pri delu, projektno dokumentacijo in pogoje dobavitelja finalne kritine in ostalih elementov strehe
Opis storitev zajetih v ceni :
- krovci morajo biti med delom na strehi zavarovani po veljavnih predpisih iz varstva in zdravja pri delu;
- vgraditev vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- vsi prenosi in prevozi;
- snemanje potrebnih izmer na mestu samem;
- nosilna konstrukcija, lesena podloga, oziroma letve, morajo biti predhodno popolnoma pripravljene, brez škodljivcev, obdelane in zaščitene proti škodljivcem;
- izbrana kritina se mora polagati in izvajati v skladu z navodili izbranega proizvajalca kritine
| 1. | Izvedba dobave in polaganje ravne strehe nad pritličnim delom objekta v naslednji sestavi S1: -naklonski vodotesen beton C30/37 debeline 4-6cm -HHI bitumenski trak V5, T5, P5 v dveh slojih 2x5mm z min 10cm preklopi in na bitumenski predpremaz, spodnji sloj vertikalno na obodni AB parapetni zid in horizontalno 10cm čez parapet -TI plošče XPS debeline 18cm polagane križem 10+8cm z robom s stopničastim preklopom -geotekstil teže min 350g/m2 -prani prodec frakcije 8-16mm debeline 5cm
|  | m2 | 36 |  | 0
| 2. | Izdelava in montaža odtokov okrogle oblike iz Alu barvne pločevine deb. 0,65mm, komplet z zidnimi objemkami, enojnim in dvojnim kolenom
| a | odtoki fi 110-120mm, r.š. cca 36-40cm
|  | m1 | 4 |  | 0
| b | zgornje dvojno koleno, fi 110-120mm
|  | kom | 1 |  | 0
| c | spodnje enojno koleno fi 110-120mm
|  | kom | 1 |  | 0
| d | strešni tipizirani odtočni sifon ter mreža gobaste oblike za preprečevanje zamašitve z listjem ipd.
|  | kom | 1 |  | 0
| 3. | Izvedba ostalih pločevinastih obroba in/ali elementov iz podobne barvne Alu pločevine debeline min >0.65mm v barvi kot kritina
| a | parapetna kapna pločevina r.š. cca 65-67cm, kompletno z odkapi in zami ter podložno pločevino in protikondenčnim debelejšim filcem spodaj
|  | m | 27 |  | 0
|  | m' | 11 |  | 0
| b | ostala pločevina raznih mask, obrob, kapnih elementov, stranskih elementov, odkapnikov ipd.
|  | m2 | 4 |  | 0
| KROVSKA in KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| II. | MIZARSKA DELA
Splošno :
Storitve izvajalca obsegajo, če ni s pogodbo drugače določeno:
- jemanje in snemanje potrebnih izmer na objektu;
- dobavo osnovnega in pomožnega materiala ter okovja;
- izdelava izdelkov in polizdelkov z montaža na objektu;
-prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem in zavarovanjem ter interni prenosi do mesta vgradnje;
- eventualno zidarsko pomoč da izvajalec gradbenih del in ni zajeta v cenah po enoti mere mizarskih postavk;
- upoštevati minimalno 5.komorni profil in minimalno 2x prekinjeni toplotni most z okovjem in vsemi odkapi; ali neparni sloji nasprotno zlaganih večplastni lesenih lepljencev iz kvalitetnega lesa I.klase zaščiteni proti škodljivcem in požarnoodporni
- montaža vsega stavbnega pohištva z RAL montažo;
Vse mere so zidarske. Za natančen opis glej sheme oken in vrat.
| 1. | Izvedba, dobava in montaža izvenserijskih TIPIZIRANIH PVC OKEN iz serijskih predfabriciranih večkomornih min 5.komornih tipskih serijskih profilov, minimalno tesnilnimi gumiranimi 2.pripirami, mikroprezračevalci in protivlomna zaščita ter minimalno zastekljena Z dvojnim izolacijskim steklom cca 4/18/4 ipd. (min. Ug= 1,00 W/m2K, min. 40dB) in odpiranje po shemah. Profil v barvi po izboru projektanta in investitorja, predvidoma ubito bela). Okvir z možnostjo vgradnje žaluzij Krpank. Skupno okno min. Uw= 1,10 W/m2K, 42dB. Predhodno dostaviti profil-e v pregled za potrditev inv.del in projektantu. Vse stavbno pohištvo glej sheme oken in vrat.
| a | enokrilno okno cca 120/100cm - O1
|  | kom | 2 |  | 0
| 2. | Podobno, le dobava in montaža izvenserijskih predfabriciranih PVC VHODNIH VRAT iz večkomornih profilov v barvi po izboru projektanta in investitorja, min.2.tesnenjem in prekinjenim toplotnim mostom, vključno z delno zasteklitvijo termopan steklo (Ug= min 1,00 W/m2K), okvirjem ter v vratih vgrajeni okrasni poudarjenimi elementi, križ in krog ali polkrog; vse stavbno pohištvo glej shem oken in vrat; skupen Ud= min 1.4W/m2K
vrata z varnostnimi ključavnicami s 5.točkovnim zaklepanjem (varnostni razred 3)
| a | glavna vrata 100/200cm - VH1
|  | kom | 1 |  | 0
| 3. | Izdelava, dobava in montaža tipskih serijskih zunanjih kovinskih TI žaluzij, kompletno s stranskimi vodili ter regulacijo, dimenzije 120/120cm
| a | žaluzije z ročnim odpiranjem - 10.okenske odprtine
|  | kos | 2 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| 1. | Izvedba, dobava in montaža nosilne kovinske konstrukcije notranjih Fe/Zn enoramnih stopnic za dostop v kletni del, kompletno s sidranji v AB ploščo/steno s tipiziranimi sidri Hilti, Triglav ipd. z zalitjem s siderno masu Anchor 2 ipd.
| a | nosilna konstrukcija dveh ram z 21.stopnicami iz pohištvenih kvadratnih in pravokotnih cevi ter L za nastopne ploskve (cca 295kg)
|  | kpl | 1 |  | 0
| b | polnila nastopnih ploskev ravnih stopnic cca 21x120/30/19,4cm stopnic iz pocinkane pohodne mreže v okvirjih L kotnikov (cca 0,36m2/stopnico)
|  | m2 | 7.56 |  | 0
| c | notranja ograja poševna in ravna, enostavne izvedbe iz okroglih cevi fi48mm ter višine 110cm
|  | m1 | 14 |  | 0
| d | podobno, le zunanja ograja poševna in ravna za stopnice in podest, enostavne izvedbe iz okroglih cevi fi48mm ter višine 110cm
|  | m1 | 7 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža Fe/Zn strgala za čevlje pred glavnim in stranskim vhodom s sidri
|  | kom | 1 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja tipskega predfabriciranega predpražnika ALGum dim. 100/80cm z okvirjem s sidri na glavnem vhodu v objekt
|  | kom | 1 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| IV. | KERAMIČARSKA DELA
| 1. | Izvedba dobave in polaganje z lepljenjem TALNE keramika debeline min. 10mm nedrseča R11 s fugiranjem in obstensko 10cm obrobo rezana iz iste keramike, stik s steno silikonski kit v barvi fugirne mase
(N.C. 12-14€/m2)
|  | m2 | 25 |  | 0
| a | podobno, le zunanja talna keramika fugirana z epoksidno fugirno maso
|  | m2 | 5 |  | 0
| b | podobno podpostavki, le keramika dostopnih stopnic, zrcalne in nastopne ploskve
|  | m2 | 4 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| V. | SLIKOPLESKARSKA DELA
SLIKARSKA DELA
| 1. | Izvedba pleskanja s poldisperzijsko belo barvo 2x na predhodno 1x kitanje z brušenjem ter predhodna impregnacija podlage betonskih notranjih zidov pritličja, betoniranih brušenih stikov opažev sten ipd.
| a | stene
|  | m2 | 62 |  | 0
| b | enako, le stropovi
|  | m2 | 32 |  | 0
94
| 2. | Podobno, le notranje 2x pleskanje z akrilno barvo na predhodno 1x kitanje z brušenjem ter predhodna impregnacija podlage na vhodu
| a | stene
|  | m2 | 10 |  | 0
| b | enako, le stropovi
|  | m2 | 6 |  | 0
16
| 3. | Izvedba pleskanja hodnikov z disperzijsko Lateks barvo predhodna impregnacija za sprijemlivost izvedba v hodniku in stopnišču višine do stropu h=cca 2.50-3.30m' v barvi po izboru projektanta; tu zajeti le doplačilo
|  | m2 | 12 |  | 0
PLESKARSKA DELA
| 1. | Izvedba epoksidnega premaza poglobljenega dela objekta v barvi po izboru investitorja in projektanta (predvidoma sv.sivi ton); dno in stene do nivoja -4,07m 2x kompletno s pripravo podlage z očiščenjem in osušitvijo
|  | m2 | 50 |  | 0
| 2. | Izvedba pleskanja drugih lesenih in kovinskih izdelkov s pokrivno oljnato ipd. barvo s predhodnimi manjšimi očiščenji z nitro razredčilom 1x akrilna osnova ter 2x akril emajl vse v barvi po izboru investitorja del in projektanta
| a. | leseni vidni elementi zunaj
|  | m2 | 10 |  | 0
| b. | leseni vidni elementi notri
|  | m2 | 5 |  | 0
| c. | kovinski vidni elementi zunaj
|  | m2 | 10 |  | 0
| d. | kovinski vidni elementi notri
|  | m2 | 5 |  | 0
| 3. | Izvedba pleskanja z zunanjo akril pokrivno barvo po izboru projektanta na delu terase in vhoda v 2.slojih s predhodnim emulzijskim predpremazom za boljši oprijem; izpostavljena mesta vhoda in stranskih pomožnih izhodov
|  | m2 | 12 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| VI. | OSTALA OBRTNIŠKA DELA
RAZNA NOTRANJA DELA
| 1. | Razni odbojniki vrat lepljeni ali/in vijačeni
| a | stenski polkrožni v višini kljuke vrat, barva stene
|  | kom | 2 |  | 0
| b | talni RF z gumijasto oblogo vijačeni v tla (pazljivo predhodno preveriti zaradi talnih razvodov pod MA estrihom)
|  | kom | 1 |  | 0
| 2. | Izvedba dobave in montaže tipskih serijskih gasilnih aparatov, na prah teže 2,5 in 6kg
| a | GA na prah 6kg glavni v kleti
|  | kom | 1 |  | 0
| b | GA na prah 2,5kg rezervni ob vhodu v pritličju
|  | kom | 1 |  | 0
| 3. | Izvedba naročila vrisa objekta v kataster objektov pri lokalni pooblaščeni geodetski upravi
|  | kompl | 1 |  | 0
| OSTALA OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## oprema_črpališča
3B | ČRPALIŠČE Z OPREMO
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Dobava in vgradnja potopne črpalke za
odpadno komunalno vodo vključno z
zasunm in protipovratnim ventilom DN100
vodili za izvlek in verigo
| Qč=4,5 l/s, Hč=5,0m | kos | 3 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja elektrokrmilne omarice
za tri črpalke z plovnimi stikali (3x) in
povezovalno instalacijo
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava tlačnega voda DN 150 iz nerjavnih
jeklenih cevi
|  | m1 | 10 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja ventilatorja za prezračevanje
odpadno komunalno vodo
|  | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in namestitev električnega
termostatskega radiatorje moč 2,0 kW
|  | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja klinastega zasuna z
elektromotornim pogonom sondo in
vso potrebno elektro instalacijo
|  | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja umivalnika iz RF pločevine
skupno z odtočno cevjo fi 32mm
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava vodovodne instalacije od obstoječega
objekta bolnišnice do merilnega mesta
skupno z zemeljskimi deli
| fi 1/2" | m1 | 30 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja vodovodne pipe (hladna voda)
fi 1/2"
|  | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## kanalizacija
3C | ZUNANJA KANALIZACIJA
kanali S1,S2,S3 in S4
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Nabava in postavitev obvestilne
table na gradbišču (napisi s podatki o
naročniku, odg. vodji projekta, odgov.
projektantu, nadzorniku…)
|  | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni
zakonodaji pred pričetkom gradnje.
|  | kos | 1 |  | 0
3. | Izdelava elaborata varstva pri delu.
|  | kos | 1 |  | 0
4. | Izdelava "Poročila o ravnanju z gradbenimi
odpadki" v skladu s Pravilnikom. Izvajalec
mora za vse vrste odpadkov, ki nastanejo med
gradnjo, v ponudbi predvideto tudi stroške
končnega deponiranja, ki mora biti v skladu
z zakonodajo
|  | kos | 1 |  | 0
5. | Izvajanje geomehanskega nadzora pri
gradnji javne kanalizacije
|  | ur | 3 |  | 0
6. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov
|  | m1 | 328 |  | 0
7. | Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase kanala, ter
določitev nivoja za merjenje globine
izkopa in polaganja kanalizacije
|  | kom | 14 |  | 0
8. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov.
obračun po dejanskih stroških
|  | Ocena stroškov |  |  | 0
9. | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih stroških.
|  | UR | 10 |  | 0
10. | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava geodetskega načrta. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1.
|  | m1 | 328 |  | 0
11. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki.
|  | kos | 1 |  | 0
12. | Rušenje obstoječega asfaltnega tlaka z
odvozom na komunalno deponijo in
plačilom takse
|  | m2 | 1100 |  | 0
13 | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega drobljenca iz karbonatne kamenine BB0/11mm v deb. 3 cm
|  | m2 | 1100 |  | 0
14. | Izdelava nosilne plasti bitumeniziranega drobljenca iz zmesi zrn 0/32 mm iz karbonatnih kamnin v debelini 6 cm
|  | m2 | 1100 |  | 0
15. | Strojno ročni Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-5,0 m1, z odlaganjem ob robu izkopa
naklon brežine 60°
| 50% iii. KTG | m3 | 1100 |  | 0
| 50% v. KTG | m3 | 1000 |  | 0
16. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 225 |  | 0
17. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo vključno s stroški
deponije, H =do 15 km s plačilom
komunalne takse
|  | m3 | 420 |  | 0
18. | Zasip jarka z izkopanim materialom v slojih
po 30 cm z utrjevanjem do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku
( iz deponije izvajalca)
|  | m3 | 1590 |  | 0
19. | Zasip jarka z novo pripeljanim gramoznim materialom
h = 30 cm z utrjevanjem 100 mPa
standardnem Proktorjevem postopku
|  | m3 | 350 |  | 0
20. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi
in ustreznih fazonskih kosov na bet. posteljico
in polnim obbetoniranjem z betonom C 16/20
stiki so tesnjeni z gumi tesnili
| PVC 200/SN8 | m1 | 266 |  | 0
| PVC 250/SN8 | m1 | 16 |  | 0
| PVC 400/SN8 | m1 | 32 |  | 0
21. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 2,50m na kanalu fi 200 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno)
| R.J. "S1-8"in"S1-9" | kos | 2 |  | 0
22. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 3,00m na kanalu fi 200 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno)
| R.J. "S1-7"in"S1-10" | kos | 2 |  | 0
23. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 3,50m na kanalu fi 200 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno)
| R.J. "S1-4"in"S1-5" | kos | 2 |  | 0
24. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 4,00m na kanalu fi 250 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno)
| R.J. "S1-2" | kos | 1 |  | 0
25. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 4,00m na kanalu fi 250 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno) in izdelavo
dodatnega priključka za kanal PVC 200
| R.J. "S1-3" | kos | 1 |  | 0
26. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 4,00m na kanalu fi 250 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno) in izdelavo
priključka obstoječega kanala
| R.J. "S1-6" | kos | 1 |  | 0
27. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 4,00m na kanalu fi 250 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno) in izdelavo
priključka na obstoječo betonsko cev DN 500
| R.J. "S1-1" | kos | 1 |  | 0
28. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 3,50m na kanalu fi 400 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno) in izdelavo
priključka na obstoječo betonsko cev DN 400
| R.J. "S4-3" | kos | 1 |  | 0
29. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 3,50m na kanalu fi 400 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno)
| R.J. "S4-2" | kos | 1 |  | 0
30. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 4,00m na kanalu fi 400 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno) in izdelavo
priključka na obstoječo betonsko cev DN 400
| R.J. "S4-1" | kos | 1 |  | 0
31. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 4,00m na kanalu fi 200 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno) in izdelavo
priključka na obstoječo betonsko cev DN 500
| R.J. "S2-1" | kos | 1 |  | 0
32. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 9,0mm,
globine do 3,50m na kanalu fi 200 mm s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom (r.j. K1-01)
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno) in izdelavo
priključka na obstoječo betonsko cev
| R.J. "S3-1" | kos | 1 |  | 0
33. | Dobava in vgradnja podložnega betona C 16/20
pri merilnih jaških (3 trije jaški)
|  | m3 | 1.5 |  | 0
34. | Dobava in vgradnja betona C 20/25 za
izdelavo mullde v merilnem jašku (3x)
|  | m3 | 7.5 |  | 0
35. | Izdelava merilnega jaška v AB konstrukciji
z vsemi opažnimi deli, vgradnjo
betona C37/45 X C4 PV1 S3
dim. 1,50 x1,50m višine do 4,5m, vgradnjo
LTŽ pokrova 60/60, Cd400, s tesnilom (3x)
|  | kos | 3 |  | 0
36. | Dobava in vgradnja armaturne mreže
+- Q 335
|  | kg | 1800 |  | 0
37. | Dobava in vgradnja tipske kovinske lesteve
iz nerjavečega jekla L = 2,70m z izvlekom
|  | kos | 3 |  | 0
38. | Prečno zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov v času izvajanja del
in vzpostavitev v prvotno stanje
obračun po dejanskih stroških
ocena stroškov
|  | kom | 6 |  | 0
39. | Projektantski nadzor na gradbišču v
času izvedbe
|  | ur | 12 |  | 0
40 | redno dnevno vzdrževanje oz. strojno
čiščenje cestišča v času gradnje kanalizacije
(obračun pri kanalu O2)
|  | kpl | 1 |  | 0
41. | Strojno čiščenje kanala po končanih
delih in pregled kanala s TV kamero
|  | m1 | 314 |  | 0
42 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po standardu
SIST EN 1610
|  | m1 | 314 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0

## elektro popis
4.1.4.6. POPIS MATERIALA-MERSKI JEZ-PZI
Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica
|  | enota | kol. | cena/ enoto | skupaj
A | VODOVNI MATERIAL
V ceni kabla je potrebno upoštevati dobavo in polaganje, kabelske čevlje ter priklop kabla na obeh straneh.
1 | Dobava in polaganje Sigmaflex cevi Φ 80mm | m | 120 |  | 0
2 | Priprava in usklajevanje pozicij za namestitev Sigmaflex cevi v betonskih jaških | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje Rf valjanec 30x3,5mm v kabelsko traso in izdelava ozemljitvenega obroča v objektu. | m | 100 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla v Sigmaflex cev NYY-J 5x16mm2 | m | 60 |  | 0
5 | Spojni material za optične kable | kpl | 2 |  | 0
6 | Kabelska polica PK 100-INOX s pritrdilnim materialom in pokrovi | m | 30 |  | 0
7 | Cevi gibljive GEWISS različnih dimenzij | m | 100 |  | 0
8 | Izolirne PN cevi | m | 40 |  | 0
9 | Priklopi motorjev, regulacijskega ventila merilnika nivoja, luči, ... | kom | 26 |  | 0
10 | Led svetilke Tri-proof 50W in pritrdilnim materialom | kom | 5 |  | 0
11 | Stikala IP55-Gewiss izmenično, montirano na steni | kpl | 2 |  | 0
12 | Dobava in polaganje kablov delno nadometno v predpripravljene izolirne cevi na distančnih objemkah, pretežno na kabelske police.
| Kabli za krmiljenje YSLY-JZ 12x1 | m | 20 |  | 0
| Kabli za krmiljenje YSLY-JZ 7x1,5 | m | 240 |  | 0
| Kabli za krmiljenje YSLY-JZ 4x1,5 | m | 80 |  | 0
| Kabli za krmiljenje YSLY-JZ 3x1,5 | m | 100 |  | 0
| Kabli za krmiljenje YSLY-JZ 3x0,75 | m | 100 |  | 0
| Kabli za krmiljenje YSLY-JZ 5x10 | m | 5 |  | 0
| Kabli za krmiljenje LiYCY 2x0,75 | m | 20 |  | 0
13 | Izkop trase globine 80cm, širine 40cm, vrezovanje v asfalt(zajeto v popisu gradbenih del) | m | 0 |  | 0
14 | Vtično gnezdo RO-VG (5 polna EURO 32A vtičnica, 3 polna EURO vtičnice 16A (4 kom)) | kpl | 1 |  | 0
komplet z varovalkami
15 | Označevanje tokokrogov vseh elementov el.inštalaciji ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta. | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava PID načrt el. Inštalacij | kpl | 1 |  | 0
17 | Nepredvideno delo,drobni in pritrdilnimaterial (razdelilne doze, vezice, vijaki...) cca 20% | kpl | 1 |  | 0
18 | Električne meritve | kpl | 1 |  | 0
19 | Urna postavka elektro monterja v primeru dodatnih del | ur | 1 |  | 0
20 | Režijske ure - - ocenjeno | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA |  |  |  | 0
B | RAZDELINIK RO-MJ
1 | Dobava in montaža inox razdelilnika RO-MJ | kpl | 1
| Programabilni logični krmilnik s 14-imi digialnimi vhodi in 10-imi digitalnimi izhodi, kot primer Siemens 6ES7214-1AG40-0XB0 | kos | 1 |  | 0
| Razširitveni modul za programabilni logični krmilnik s 16-imi digitalnimi vhodi, kot primer Siemens tipa 6ES7221-1BH32-0XB0 | kos | 1 |  | 0
| Razširitveni modul za progrmabilni logični krmilnik s 4-imi analognimi vhodi(4-20mA), kot primer Siemens 6ES7231-4HD32-0XB0 | kos | 1 |  | 0
| Zaslon na dotik, kot primer Siemens 6AV2124-2DC01-0AX0 | kos | 1 |  | 0
| RJ45 Ethernet priključek za komunikacijo, kot primer Siemens 6GK1901-1BB10-2AA0 | kos | 2 |  | 0
| Led luč z vtičnico za osvetlitev razdelilnika, kot primer Rittal SZ.2500.210 | kos | 1 |  | 0
| Vratno stikalo za Led luč z vtičnico, kot primer Rittal SZ.2500.460 | kos | 1 |  | 0
| Priklučni kabel za Led luč z vtičnico, kot primer Rittal 4315100 | kos | 1 |  | 0
| Dovodno Busbar podnože 63A iz glavnega stikala, 3-polno, dovod spodaj, kot primer Rittal 9342210 | kos | 1 |  | 0
| Pretokovna in kratkostična zaščita za potopne črpalke, kot primer Siemens 3RV2011-1EA10 | kos | 3 |  | 0
| Pomožni kontakt za zaščito, kot primer Siemens 3RV2901-1E | kos | 5 |  | 0
| Odzemnik 25A za zaščite na Šinskem sistemu, kot primer Rittal 9340370 | kos | 5 |  | 0
| Močnostni kontaktor za vklope porabnikov, kot primer Siemens 3RT2015-1BB41 | kos | 7 |  | 0
| Povezovalni modul za motorsko zaščito in kontaktor, kot primer Siemens 3RA1921-1D | kos | 6 |  | 0
| Element za mehki zagon potopnih črpalk ustrezne moči, kot primer Siemens tipa 3RW3013-1BB04 | kos | 3 |  | 0
| Zaščitno stikalo TDM namenjeno kontroli temperature v navitju motorja TCS ter indikaciji vdora voda DI pri potopnih črpalkah, kot Primer SULZER tipa 61245042 | kos | 3 |  | 0
| 10 amperski napajalnik enosmetne napetosti 24V, kot primer Siemens 6EP1434-2BA20 | kos | 1 |  | 0
| Pretokovna in kratkostična zaščita za Ventilator in Motorsko loputo, kot primer Siemens 3RV2011-0KA10 | kos | 2 |  | 0
| Transformator 400/230V kot Primer Siemens 4AM4842-5AT10-0FA0 | kos | 1 |  | 0
| 1-Polna 2A varovalka tipa C kot primer Siemenes 5SL6102-7 | kos | 1 |  | 0
| Odzemnik 32A za varovalko/zaščito na Šinskem sistemu, kot primer Rittal Tipa 9340460 | kos | 1 |  | 0
| Pretokovna in kratkostična zaščita za transformator 400/230, kot primer Siemens tipa 3RV2011-1CA10 | kos | 1 |  | 0
| 1-Polna 6A varovalka tipa C kot primer Siemenes kot primer Siemens 5SL6106-7 | kos | 3 |  | 0
| 1-Polna 16A varovalka tipa C za vtično gnezdo kot primer Siemens 5SL6116-7 | kos | 4 |  | 0
| 3-Polna 16A varovalka tipa C za vtično gnezdo kot primer Siemens 5SL6316-7 | kos | 1 |  | 0
| Prostostoječa inox omara dimenzij širine 800mm, višine 1800mm in globine 500mm. Kot primer Rittal Tipa SE8 5852500 | kos | 1 |  | 0
| Prednje in zadnje podnožje za prostostoječo inox omaro višine 100mm. Kot primer Rittal 8701800 | kos | 2 |  | 0
| Stransko podnožje za prostostoječo inox omaro višine 100mm. Kot primer Rittal 8701050 | kos | 2 |  | 0
| 4-Polno 40A Diferenčnoo zaščitno stiikalo FID 300mA. Namenjen vtičnemu gnezdu. Kot primer Siemens 5SV3644-6 | kos | 1 |  | 0
| Pretokovna in kratkostična zaščita za Napajalnik enosmetne napestosti 24V, kot primer Siemens tipa 3RV2011-1DA10 | kos | 1 |  | 0
| 1-Polna 6A varovalka tipa B kot primer Siemenes kot primer Siemens 5SL6106-6 | kos | 3 |  | 0
| Tipka za izklop v sili, kot primer Siemens 3SB3601-1HA20 | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt 1NC za tipko za izklop v sili, kot primer Siemens 3SB3400-0C | kos | 1 |  | 0
| Zaščitni obroč za Tipko za izklop v sili, kot primer Siemens 3SB3921-0AK | kos | 1 |  | 0
| 3-Polno 63A Rdeče-Rumeno glavno stikalo, kot primer Siemens 3LD2504-0TK53 | kos | 1 |  | 0
| 1-Polna 4A varovalka tipa B, kot primer Siemens 5SL6104-6 | kos | 1 |  | 0
| 3-Polna 32A varovalka tipa C za napajanje vtičnega gnezda, kot primer Siemens 5SL6332-7 | kos | 1 |  | 0
2 | Merilni protokol | kom | 1 |  | 0
3 | Drobni in vezni material, uvodnice, vrstne sponke, napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
4 | Programiranje procesnega računalnika, vizualizacija procesa in priprava prenosa podatkov o trenutni vrednosti pretoka, kumulativi in vrednosti temperature ter centralni nadzorni sistem | kpl | 1 |  | 0
5 | I/O testi in spuščanje v pogon. Izdelava navodil za uporabo in dokumentacija vzdrževanje za uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
6 | Ultrazvočni merilnik nivoja, kot primer Siemens 7ML5050-0CA12 - 1DA0 SITRANS LUT 400 | kom | 1 |  | 0
7 | Ultrazvočni transmiter nivoja, kot primer Siemens 7ML11106-1BA20-0A Echomax XRS-5 Transmiter | kom | 1 |  | 0
8 | Montažni pribor za Ultrazvočni transmiter nivoja, kot primer Siemens 7ML1830-1BN | kom | 1 |  | 0
9 | Montažni pribor za Ultrazvočni transmiter nivoja, kot primer Siemens 7ML1830-1DS | kom | 1 |  | 0
10 | Merilni kanal oziroma "Venturijeva cev-Khafagiventuri QV302" višine 300mm in širine 120mm za detekcijo pretoka max 11l/s, kot primer Siemens 7ME3000-0KV11-0DN4 | kom | 1 |  | 0
11 | Kontroler za priklop pH+Temperaturne sonde, kot primer SC200 HACHLANGE | kom | 1 |  | 0
12 | Sonda za meritev pH in temperaturne, kot primer 1200 S-SC HACH LANGE v kompletu s kablom 20m z armaturo za montažo v odprti kanal skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom. Globina kanala cca 600mm. Točne dimenzije uskladiti pri izvedbi. | kom | 1 |  | 0
13 | Umerjanje pH sonde in spuščanje v pogon | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIK RO-MJ | kpl | 1 |  | 0