PONUDBENI PREDRAČUN

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| Oznaka javnega naročila | 275-3/2020 |
| Predmet javnega naročila | Vzdrževanje dvigal |

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem navede ponudbene cene v EUR  po specifikacijah navedenih v nadaljevanju in okvirne ponudbene vrednosti ter skupno okvirno ponudbeno vrednost razpisanih storitev za obdobje dveh let. Cene so fiksne fco lokacija naročnika z vključenimi potnimi in vsemi drugimi stroški ponudnika (kilometrina, potovalna ura, dnevnica, prihod na objekt  in  podobno).

PONUDBENI PREDRAČUN – REZERVNI DELI

Preglednica 1

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena EUR/enoto Brez DDV | Cena EUR brez DDV (količinaxcena/enoto) | Cena EUR z DV (količinaxcena/enoto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frekvenčnik dvigala 11 kW | 1 | Kos |  |  |  |
| 2 | Frekvenčnik dvigala 30 kW | 2 | Kos |  |  |  |
| 3 | Svetlobna zavesa | 10 | Kos |  |  |  |
| 4 | Ključavnica jaškovnih vrat | 5 | Kos |  |  |  |
| 5 | Dvosmerna govorna naprava | 1 | Kos |  |  |  |
| 6 | Vodilne čeljusti kabine | 2 | Kos |  |  |  |
| 7 | Vodilne čeljusti protiuteži | 2 | Kos |  |  |  |
| 8 | Zasilna razsvetljava kabine | 2 | Kos |  |  |  |
| 9 | Glavni kontaktor krmilne omare 11 kW | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Pomožni rele v krmilni omari | 5 | Kos |  |  |  |
| 11 | Fluo cev-žarnica 36 W | 2 | Kos |  |  |  |
| 12 | Žarnica 24 V BA | 5 | Kos |  |  |  |
| 13 | Elektronika kabinskih vrat – kit komplet RCF1 | 2 | Kos |  |  |  |
|  | SKUPAJ € (1-13) za obdobje 2 let |  |  |  |  |  |

PONUDBENI PREDRAČUN – REDNO VZDRŽEVANJE

Preglednica 2

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena EUR/enoto Brez DDV | Cena EUR brez DDV (količinaxcena/enoto) | Cena EUR z DDV (količinaxcena/enoto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redno mesečno vzdrževanje vseh dvigal naročnika. | 24 | Storitev skupaj |  |  |  |
| 2 | Sodelovanje pri letnem tehničnem pregledu oz. preizkusu dvigal s strani pooblaščene organizacije | 2x | Kpl (storitev+ km+ure) |  |  |  |
| 3 | Prihod na objekt (potnina+ure na poti) | 24 | Kpl (št.km+št.ur) |  |  |  |
|  | SKUPAJ € (od 1-3) za obdobje 2 let |  |  |  |  |  |

PONUDBENI PREDRAČUN – IZREDNO POPRAVILO

Preglednica 3

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena EUR/enoto Brez DDV | Cena EUR brez DDV (količinaxcena/enoto) | Cena EUR z DDV (količinaxcena/enoto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena delovne ure izrednega popravila dvigala (na klic) | 200 | ura |  |  |  |
| 2 | Prihod na objekt (potnina+ure na poti) izrednega popravila dvigala |  | kpl |  |  |  |
| SKUPAJ € (od 1-2) za obdobje 2 let |  |  |  |  |  |  |

| V/na , dne |  |
| --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis in žig |