## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D.Direktorja zavoda:mag. Radivoj Nardin
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 2905
RS | Šifra | #1422-1
RN | Način | C
RO | Opis | Dializni material
AO | Velja od | 2020-07-01
AD | Velja do | 2022-06-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001075 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA od 720g do 760g |  |  |  | 9000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Gambro - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US. | [7 empty] | E
CP | P | #600204 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA od 720g do 760g kat.št. 109183 Gambro |  |  |  | 9000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001075 | 1 |  |  | GAMBRO | [5 empty] | E
CP | N | #N001079 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 900g |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Fresenius, tip aparata 5008. | [7 empty] | E
CP | P | #957821 | VREČKA NATRIJEVEGA BIKARBONATA biBag 900g |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001079 | 1 |  |  | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001080 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA 1000g |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun, tip aparata DIALOG. - možnost odstopanja količine bikarbonata +/- 10% | [7 empty] | E
CP | P | #460823 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA SOLCART CARTRIDGE 1100 GR kat.št. 804 B.Braun Avitum |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001080 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #960345 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA 1000g kat.št. NCART A2F1100 Nipro Europe N.V. |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001080 | 1 |  |  | Nipro Europe N.V. | [5 empty] | E
CP | N | #N001081 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA 760g |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi Bikarbonatni koncentrati za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun, tip aparata DIALOG. - možnost odstopanja količine bikarbonata +/- 10% | [7 empty] | E
CP | P | #959062 | KAPSULA NATRIJEVEGA BIKARBONATA 760g kat.št. A2F760 Nefro-Ion |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001081 | 1 |  |  | Nefro-Ion | [5 empty] | E
CP | N | #N001082 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,25, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 5000 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija, kalcija in glukoze | [7 empty] | E
CP | P | #600171 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,25, 1Gl) (6 litrov) SW 127 kat.št. 7778 B.Braun Avitum |  |  |  | 5000 | L | 1 | [9 empty] | #N001082 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001084 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,50, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 5500 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija, kalcija in glukoze | [7 empty] | E
CP | P | #600170 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,50, 1Gl) (6 litrov) SW 380 kat.št. 7780 B.Braun Avitum |  |  |  | 5500 | L | 1 | [9 empty] | #N001084 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001086 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,75, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 15000 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija, kalcija in glukoze | [7 empty] | E
CP | P | #600169 | KISLI KONCENTRAT (2K, Ca 1,75, 1Gl) (6 litrov) SW 139 kat.št. 7724 B.Braun Avitum |  |  |  | 15000 | L | 1 | [9 empty] | #N001086 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001088 | KISLI KONCENTRAT (3K, Ca 1,25, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 1000 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija, kalcija in glukoze | [7 empty] | E
CP | P | #958677 | KISLI KONCENTRAT (3K, Ca 1,25, 1Gl) (6 litrov) SW 285 kat.št. 7782 B.Braun Avitum |  |  |  | 1000 | L | 1 | [9 empty] | #N001088 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001089 | KISLI KONCENTRAT (3K, Ca 1,50, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 7000 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija, kalcija in glukoze | [7 empty] | E
CP | P | #958676 | KISLI KONCENTRAT (3K, Ca 1,50, 1Gl) (6 litrov) SW 381 kat.št. 7781 B.Braun Avitum |  |  |  | 7000 | L | 1 | [9 empty] | #N001089 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001090 | KISLI KONCENTRAT (3K, Ca 1,75, 1G)) (6 litrov) |  |  |  | 11000 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija, kalcija in glukoze | [7 empty] | E
CP | P | #954053 | KISLI KONCENTRAT (3K, Ca 1,75, 1G) (6 litrov) SW 178 kat.št. 133 B.Braun Avitum |  |  |  | 11000 | L | 1 | [9 empty] | #N001090 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001091 | KISLI KONCENTRAT (4K, Ca 1,50, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 180 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija, kalcija in glukoze | [7 empty] | E
CP | P | #959565 | KISLI KONCENTRAT (4K, Ca 1,50, 1Gl) (6 litrov) SW 393 kat.št. 7299 B.Braun Avitum |  |  |  | 180 | L | 1 | [9 empty] | #N001091 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001092 | KISLI KONCENTRAT (4K, Ca 1,75, 1Gl) (6 litrov) |  |  |  | 2000 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija, kalcija in glukoze | [7 empty] | E
CP | P | #958678 | KISLI KONCENTRAT (4K, Ca 1,75, 1Gl) (6 litrov) SW 195 kat.št. 8481 B.Braun Avitum |  |  |  | 2000 | L | 1 | [9 empty] | #N001092 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001093 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K2,0, GLUC.1) (6 litrov) |  |  |  | 1800 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 ali 10 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija | [7 empty] | E
CP | P | #959499 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K2,0, GLUC.1) (6 litrov) SW 415 kat.št. 7299 B.Braun Avitum |  |  |  | 1800 | L | 1 | [9 empty] | #N001093 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001094 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K3,0, GLUC.1) (10 litrov) |  |  |  | 1000 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 ali 10 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija | [7 empty] | E
CP | P | #959500 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K3,0, GLUC.1) (10 litrov) SW 479 kat.št. 7938 B.Braun Avitum |  |  |  | 1000 | L | 1 | [9 empty] | #N001094 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001095 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K4,0, GLUC.1) (10 litrov) |  |  |  | 300 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 ali 10 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija | [7 empty] | E
CP | P | #959501 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K4,0, GLUC.1) (10 litrov) SW 453 kat.št. 7598 B.Braun Avitum |  |  |  | 300 | L | 1 | [9 empty] | #N001095 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001096 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313 (Ca 1,75, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 94 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l (sprememba 03.03.2015) mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata (pojasnilo 18.03.2015). | [7 empty] | E
CP | P | #461471 | KISLI KONCENTRAT AC-F 311.75 (Ca 1,75, Na138, K3,0) 4,2 litrov kat.št. F00006343 Fresenius Medical Care |  |  |  | 94 | L | 1 | [9 empty] | #N001096 | 1 |  |  | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #957816 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313 (Ca 1,75, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. 4626631 Fresenius Medical Care |  |  |  | 94 | L | 1 | [9 empty] | #N001096 | 1 |  |  | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001097 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/1 (Ca 1,5, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 94 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l (sprememba 03.03.2015) mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata (pojasnilo 18.03.2015). | [7 empty] | E
CP | P | #461470 | KISLI KONCENTRAT AC-F 311.5 (Ca 1,5, Na138, K3,0) 4,2 litrov Smartbag kat.št. F0000068D Fresenius Medical Care |  |  |  | 94 | L | 1 | [9 empty] | #N001097 | 1 |  |  | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | P | #957819 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/1 (Ca 1,5, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 813 kat.št. 7211706 B.Braun Avitum |  |  |  | 94 | L | 1 | [9 empty] | #N001097 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001098 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/2 (Ca 1,25, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 94 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,00 l (sprememba 03.03.2015) mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata (pojasnilo 18.03.2015). | [7 empty] | E
CP | P | #957820 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/2 (Ca 1,25, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. F0000067D Fresenius Medical Care |  |  |  | 94 | L | 1 | [9 empty] | #N001098 | 1 |  |  | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001099 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213 (Ca 1,75, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 2500 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l (sprememba 03.03.2015, mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata (pojasnilo 18.03.2015). | [7 empty] | E
CP | P | #957814 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213 (Ca 1,75, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. F0000232D Fresenius Medical Care |  |  |  | 2500 | L | 1 | [9 empty] | #N001099 | 1 |  |  | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001100 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213/4 (Ca 1,50, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 1500 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l (sprememba 03.03.2015), mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata (pojasnilo 18.03.2015). | [7 empty] | E
CP | P | #460824 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213/4 (Ca 1,50, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 808 kat.št. 8019 B.Braun Avitum |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001100 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #957813 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 213/4 (Ca 1,50, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 808 kat.št. 7211705 B.Braun Avitum |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001100 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #960346 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 211.5 AC-F 213/4 (Ca 1,50, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. F0000066D Fresenius Medical Care |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001100 | 1 |  |  | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001101 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 219/1 (Ca 1,25, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 1500 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l (sprememba 03.03.2015), mešanje koncentrata v razmerju 1:44; 03.03.2015 od 4,7 l do 6,0 l - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata (pojasnilo 18.03.2015). | [7 empty] | E
CP | P | #460825 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 219/1 (Ca 1,25, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 806 kat.št. 8018 B.Braun Avitum |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001101 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #957815 | KISLI KONCENTRAT AC-F L 219/1 (Ca 1,25, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 806 kat.št. 7211701 B.Braun Avitum |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001101 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #959977 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 211.25 AC-F 219/1 (Ca 1,25, Na138, K2,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. F0000065D Fresenius Medical Care |  |  |  | 1500 | L | 1 | [9 empty] | #N001101 | 1 |  |  | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001105 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 311.25 AC-F 313/2 (Ca 1,25, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 47 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l (sprememba 03.03.2015), mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata (pojasnilo 18.03.2015). | [7 empty] | E
CP | P | #959978 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 311.25 AC-F 313/2 (Ca 1,25, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. F0000067D Fresenius Medical Care |  |  |  | 47 | L | 1 | [9 empty] | #N001105 | 1 |  |  | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001106 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 311.5 AC-F 313/1 (Ca 1,50, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) |  |  |  | 47 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Fresenius 5008 - količina koncentrata mora znašati 4,7 litrov do 6,0 l (sprememba 03.03.2015), mešanje koncentrata v razmerju 1:44; - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija in kalcija, ponudnik lahko ponudi tudi raztopine brez acetata (pojasnilo 18.03.2015). | [7 empty] | E
CP | P | #460826 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/1 (Ca 1,50, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 813 kat.št. 8020 B.Braun Avitum |  |  |  | 47 | L | 1 | [9 empty] | #N001106 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #960347 | KISLI KONCENTRAT AC-F 313/1 (Ca 1,50, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) SW 813 kat.št. 7211706 B.Braun Avitum |  |  |  | 47 | L | 1 | [9 empty] | #N001106 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #962121 | KISLI KONCENTRAT SMARTBAG 311.5 AC-F 313/1 (Ca 1,50, Na138, K3,0) 4,7 litrov (mešanje 1:44) kat.št. F0000068D Fresenius Medical Care |  |  |  | 47 | L | 1 | [9 empty] | #N001106 | 1 |  |  | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N001107 | DUOSOL s 4mmol/l kalija raztopina za hemofiltracijo (sc z 2 dvoprekatnima vr s 5000ml) |  |  |  | 80 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | dvoprekatne vrečke dializne raztopine z različno vsebnostjo kalija, za izvajanje kontinuiranih metod dialize, imeti morajo preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun – DIAPACT. | [7 empty] | E
CP | P | #068608 | DUOSOL s 4mmol/l kalija raztopina za hemofiltracijo (sc z 2 dvoprekatnima vr s 5000ml) kat.št. 4390 B.Braun Avitum |  |  |  | 80 | SC | 1 | [9 empty] | #N001107 | 1 |  | 68608 | B.BRAUN Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001108 | DUOSOL z 2mmol/l kalija (sc z 2 dvoprekatnima vr s 5000ml) |  |  |  | 40 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | dvoprekatne vrečke dializne raztopine z različno vsebnostjo kalija, za izvajanje kontinuiranih metod dialize, imeti morajo preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun – DIAPACT. | [7 empty] | E
CP | P | #037095 | DUOSOL z 2mmol/l kalija (sc z 2 dvoprekatnima vr s 5000ml) kat.št. 4386 B.Braun Avitum |  |  |  | 40 | SC | 1 | [9 empty] | #N001108 | 1 |  | 37095 | B.BRAUN Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001109 | BRIZGA 20 ML TRODELNA - dializa |  |  |  | 3400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | brizge morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost za uporabo na heparinskih črpalkah na naročnikovih obstoječih monitorjih: Gambro, Fresenius, Braun 03.03.2015 Zahevana brizga z LUER LOCK nastavkom ali LUER nastavkom (sprememba 18.03.2015). | [7 empty] | E
CP | P | #957842 | BRIZGA 20 ML TRODELNA - dializa kat.št. 300629 Becton Dickinson |  |  |  | 3400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001109 | 1 |  |  | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001111 | KARTUŠA ZA DEZINFEKCIJO CLEAN CART A |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - kartuše za čiščenje in dezinfekcijo dializnih monitorjev morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Gambro - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US. - kartuša mora biti iz polipropilena (PP) - kartuša naj vsebuje najmanj 13g anhidridnega prahu natrijevega karbonata - kartuša mora omogočiti sprotno pripravo raztopine natrijevega karbonata | [7 empty] | E
CP | P | #055317 | KARTUŠA CLEAN CART A kat.št. 114010 Gambro |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001111 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001112 | KARTUŠA ZA DEZINFEKCIJO CLEAN CART C |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - kartuše za čiščenje in dezinfekcijo dializnih monitorjev morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Gambro - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US. - kartuša mora biti iz polipropilena (PP) - kartuša naj vsebuje najmanj 32g anhidridnega prahu citronske kisline - kartuša mora omogočiti sprotno pripravo raztopine citronske kisline | [7 empty] | E
CP | P | #055663 | KARTUŠA CLEAN CART C kat.št. 955799 Baxter AG |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001112 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001113 | LINIJA ZA ENOIGELNO DIALIZO SET A/V |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca GAMBRO - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US | [7 empty] | E
CP | P | #600109 | LINIJA ZA ENOIGELNO DIALIZO SET A/V kat.št. 1433 Serumwerk |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001113 | 1 |  |  | Serumwerk | [5 empty] | E
CP | N | #N001115 | LINIJE ZA DVOIGELNO HD set A/V |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca GAMBRO - tipi aparata: Gambro 200U, Gambro 200US | [7 empty] | E
CP | P | #600099 | LINIJE ZA DVOIGELNO HD set A/V kat.št. 721061200 B.Braun |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001115 | 1 |  |  | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001119 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A/V HDF online |  |  |  | 700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun,tip aparata DIALOG. | [7 empty] | E
CP | P | #960274 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A/V HDF online kat.št. 7211034 B.Braun Avitum |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001119 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001120 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-412/V-440 gama steril., dvoigelni sistem |  |  |  | 2400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun,tip aparata DIALOG. | [7 empty] | E
CP | P | #959059 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-412/V-440 gama steril., dvoigelni sistem kat.št. 7036604 B.Braun Avitum |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001120 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001121 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-415/V-445 gama steril., enoigelni sistem |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sistemi za hemodializo morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim obstoječimi monitorji proizvajalca Braun,tip aparata DIALOG. | [7 empty] | E
CP | P | #959060 | LINIJE ZA DIALOG SISTEM A-415/V-445 gama steril., enoigelni sistem kat.št. 7210611 B.Braun Avitum |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001121 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001123 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,2m2 |  |  |  | 260 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460921 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,2m2 DIACAP PRO 13L kat.št. 720DL13 B.Braun Avitum |  |  |  | 260 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001123 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #600045 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,2m2 kat.št. 7203533 B.Braun Avitum |  |  |  | 260 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001123 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001124 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,4m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #600047 | DIALIZATOR REXEED 13L POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,4m2 kat.št. Asahi Kasei |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001124 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001128 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,6m2 |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460922 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,6m2 DIACAP PRO 16L kat.št. 720DL16 B.Braun Avitum |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001128 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #600049 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 1,6m2 kat.št. 7203541 B.BRAUN Avitum |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001128 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001129 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 2,0m2 |  |  |  | 1600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | N | #N001133 | DIALIZATOR (MF) TRIACETATNA CELULOZA površina 2,1m2 |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji z membrano iz celuloze triacetata morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z etilenoksidom, v nadaljevanju: ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460924 | DIALIZATOR (MF) TRIACETATNA CELULOZA površina 2,1m2 Sureflux 21UX kat.št. SF 21UX Nipro Corp. |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001133 | 1 |  |  | Nipro Corp. | [5 empty] | E
CP | P | #958064 | DIALIZATOR (MF) TRIACETATNA CELULOZA površina 2,1m2 kat.št. SF 21E Nipro Corp. |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001133 | 1 |  |  | Nipro Corp. | [5 empty] | E
CP | N | #N001134 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 1,5m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji z vitaminom E interaktivno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460925 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 1,5m2 VITABRAN E 15A kat.št. Vie 15A Asahi Kasei |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001134 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #957864 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 1,5m2 kat.št. ViE-15 Asahi Kasei |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001134 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001135 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 1,8m2 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji z vitaminom E interaktivno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460926 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 1,8m2 VITABRAN E 18A kat.št. Vie 18A Asahi Kasei |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001135 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #957865 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 1,8m2 kat.št. ViE-18 Asahi Kasei |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001135 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001136 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 2,1m2 |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji z vitaminom E interaktivno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460927 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 2,1m2 VITABRAN E 21A kat.št. Vie 21A Asahi Kasei |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001136 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #958348 | DIALIZATOR (MF) POLISULFON Z VITAM. E 2,1m2 kat.št. ViE-21 Asahi Kasei |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001136 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001137 | DIALIZATOR POLIAMIDNA MEMBRANA - HF površina membrane 1,7m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s poliamidno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #600086 | DIALIZATOR POLIAMIDNA MEMBRANA - HF površina membrane 1,7m2 Polyflux 170H kat.št. 103579 Gambro |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001137 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001138 | DIALIZATOR POLIAMIDNA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 |  |  |  | 960 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s poliamidno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #600088 | DIALIZATOR POLIAMIDNA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 Polyflux 210H kat.št. 115821 Gambro |  |  |  | 960 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001138 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001139 | DIALIZATOR POLIAMIDNA membrana HF površina memb. 14 m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s poliamidno membrano morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #055496 | DIALIZATOR POLIAMIDNA membrana HF površina memb. 14 m2 Polyflux 140H kat.št. 103530 Gambro |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001139 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001140 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,3m2 |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializator, polisulfonska membrana, notranja površina membrane iz hidrofilnega gela, ki zmanjšuje aktivacijo koagulacijskega sistema - manjšo porabo heparina - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #460928 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,3m2 DIACAP PRO 13H kat.št. 720DH13 B.Braun Avitum |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001140 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #600069 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,3m2 kat.št. APS-13U Asahi Kasei |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001140 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N001141 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 |  |  |  | 2200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializator, polisulfonska membrana, notranja površina membrane iz hidrofilnega gela, ki zmanjšuje aktivacijo koagulacijskega sistema - manjšo porabo heparina - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #600063 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 kat.št. APS-18H Asahi Kasei |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001141 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #963667 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 Diacap Pro 16H kat.št. 720DH16 B.Braun |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001141 | 1 |  |  | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #963752 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 1,8m2 Leoceed 16H kat.št. Leoceed-16H AsahiKASEI |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001141 | 1 |  |  | AsahiKASEI | [5 empty] | E
CP | N | #N001142 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 |  |  |  | 3500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializator, polisulfonska membrana, notranja površina membrane iz hidrofilnega gela, ki zmanjšuje aktivacijo koagulacijskega sistema - manjšo porabo heparina - dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro ali gama žarki in ne z ETO.03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. | [7 empty] | E
CP | P | #600067 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 kat.št. APS-21H Asahi Kasei |  |  |  | 3500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001142 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | P | #963668 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 2,1m2 Diacap Pro 19H kat.št. 720DH19 B.Braun |  |  |  | 3500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001142 | 1 |  |  | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001144 | DIALIZATOR HF površina membrane 2,1m2 za zdravljenje plazmocitomske ledvice |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializator za zdravljenje plazmocitomske ledvice z odstranjevanjem prostih lahkih verig in drugih plazemskih komponent z molekulsko težo do 45 kDa - membrana iz polietersulfona in polivinilpirolidona - sterilizacija s paro ali gama žarki, ne z ETO03.03.2015 ali z beta žarki (e-beam) in ne z ETO. - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2 | [7 empty] | E
CP | P | #958515 | DIALIZATOR HF površina membrane 2,1m2 za zdravljenje plazmocitomske ledvice kat.št. 113092 Gambro |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001144 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001145 | DIALIZNE IGLE ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 1,6MM |  |  |  | 800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle: 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #600166 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 16G 1,6x20x150MM kat.št. 7023763 B.Braun Avitum |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001145 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001146 | IGLA ZA DIALIZO 1,6 – F16B arterijska igla s stransko odprtino |  |  |  | 11000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasproti zunanji odprtini - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #460930 | IGLA ZA DIALIZO 1,6 – F16B arterijska igla s stransko odprtino DIACAN PRO 16G A kat.št. 7023263NP B.Braun Avitum |  |  |  | 11000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001146 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001147 | ULTRAFILTER U 8000 ZA STER.VODE IN DIALIZ. ZA HD, HDF in ON line HF |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi filtri morajo omogočiti sprotno pripravo ultra čiste dializne raztopine, ki omogoča zdravljenje z metodami ON line (HD, HDF, HF) - filtri morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Gambro - tipi aparatov: Gambro 200U, Gambro 200US. | [7 empty] | E
CP | P | #600095 | ULTRAFILTER U 8000 ZA STER.VODE IN DIALIZ. ZA HD, HDF in ON line HF kat.št. 101902 Gambro |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001147 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001148 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm 25mm A s stransko odprtino |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle 25mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasproti zunanji odprtini - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #460931 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm 25mm A s stransko odprtino DIACAN PRO ART 16G A kat.št. 7023265NP |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001148 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #600159 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm 25mm A s stransko odprtino kat.št. AV 1625 HTC 15R Nipro Corp. |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001148 | 1 |  |  | Nipro Corp. | [5 empty] | E
CP | N | #N001149 | IGLA ZA DIALIZO 1,8mm 20mm V |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,8mm - dolžina kovinskega dela igle: 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #460932 | IGLA ZA DIALIZO 1,8mm 20mm V DIACAN PRO 15G kat.št. 7023353NP B.Braun Avitum |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001149 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #600162 | IGLA ZA DIALIZO 1,8mm 20mm V kat.št. AV 1520 TC 15B Nipro Corp. |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001149 | 1 |  |  | Nipro Corp. | [5 empty] | E
CP | N | #N001150 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 15CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti iz fleksibilnega materiala, ki se po vstavitvi zmehča in prilagodi anatomiji žile. - Kateter mora biti iz posebne vrste poliuretana, ki omogoča dolgotrajno uporabo katetra. - Kateter mora imeti varnostni stišček. | [7 empty] | E
CP | P | #051328 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 15CM kat.št. PKSL08P150 Joline GmBH |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001150 | 1 |  |  | Joline GmBH | [5 empty] | E
CP | P | #461622 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 15CM 8F kat.št. MCYK306PSE Medcomp ZDA |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001150 | 1 |  |  | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N001151 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 20CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti iz fleksibilnega materiala, ki se po vstavitvi zmehča in prilagodi anatomiji žile. - Kateter mora biti iz posebne vrste poliuretana, ki omogoča dolgotrajno uporabo katetra. - Kateter mora imeti varnostni stišček. 11.03.2015 naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #013382 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 20CM kat.št. PKSL08P200 Joline GmBH |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001151 | 1 |  |  | Joline GmBH | [5 empty] | E
CP | P | #461623 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI RAVNI 20CM 8F kat.št. MCYK308PSE Medcomp ZDA |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001151 | 1 |  |  | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N001153 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI PREDUKRIVLJEN z varnostno sponko 20CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti predhodno ukrivljen. - Kateter mora biti iz fleksibilnega materiala, ki se po vstavitvi zmehča in prilagodi anatomiji žile. - Kateter mora biti iz posebne vrste poliuretana, ki omogoča dolgotrajno uporabo katetra. - Kateter mora imeti varnostni stišček. | [7 empty] | E
CP | P | #959063 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI PREDUKRIVLJEN z varnostno sponko 20CM kat.št. MCB308K Medcomp ZDA |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001153 | 1 |  |  | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N001154 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI UKRIVLJEN z varnostno sponko 15CM |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti predhodno ukrivljen. - Kateter mora biti iz fleksibilnega materiala, ki se po vstavitvi zmehča in prilagodi anatomiji žile. - Kateter mora biti iz posebne vrste poliuretana, ki omogoča dolgotrajno uporabo katetra. - Kateter mora imeti varnostni stišček. | [7 empty] | E
CP | P | #600210 | KATETER ZA HD v setu ENOLUMNI JUGULARNI UKRIVLJEN z varnostno sponko 15CM kat.št. MCB306K Medcomp ZDA |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001154 | 1 |  |  | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N001155 | KATETER DVOLUMENSKI RAVNI 20CM konica v obliki dvocevke. Odporen na prepogibanje, termosensibilen poliuretan |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti odporen na prepogibanje. - Kateter mora imeti mehko konico, oblikovano tako, da zagotavlja čim manjšo recirkulacijo krvi. - Konica katetra v obliki dvocevke. 03.03.2015 Naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #954484 | KATETER DVOLUMENSKI RAVNI 20CM konica v obliki dvocevke. Odporen na prepogibanje, termosensibilen poliuretan kat.št. 5553200 Bard |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001155 | 1 |  |  | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N001156 | KATETER DVOLUMENSKI RAVNI 20CM v setu 12F |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vsak posamezni kateter mora biti v sterilnem setu za enkratno uporabo. - Set naj vsebuje: kateter z mehkimi stiščki, iglo za uvajanje, uvajalno žico tipa J z mehkim koncem, ustrezen dilatator glede na debelino (velikost) katetra, zamaške za katetre - Polnitveni volumen katetra mora biti jasno in vidno označen. - Vsak kateter mora biti kompatibilen s heparinom, tkivnim aktivatorjem plazminogena, taurolidinom in urokinazo ali 4-30% Na citratom kot polnilno tekočino v interdializnem času. - Katetri morajo biti iz termosenzitivnega poliuretana in radiopačni. - Kateter mora biti odporen na prepogibanje. - Kateter mora imeti mehko konico, oblikovano tako, da zagotavlja čim manjšo recirkulacijo krvi. - Koaksialna oblika lumnov ali lumen v obliki dvojnega D (sprememba 18.03.2015) 03.03.2015 Naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #953799 | KATETER DVOLUMENSKI RAVNI 20CM v setu 12F kat.št. PKDL11P200 Joline GmBH |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001156 | 1 |  |  | Joline GmBH | [5 empty] | E
CP | N | #N001158 | DILATATOR 10F 20CM konica v obliki stožca |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Konica dilatatorja naj bo v obliki stožca (taper type). - Dolžina dilatatorja naj bo 20cm. 03.03.2015 naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #031010 | DILATATOR 10F 20CM konica v obliki stožca kat.št. K15/102038 Kimal |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001158 | 1 |  |  | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N001159 | DILATATOR 8F 20CM konica v obliki stožca |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Konica dilatatorja naj bo v obliki stožca (taper type). - Dolžina dilatatorja naj bo 20cm. 03.03.2015 Naročnik dovoljuje odstopanje v dolžini +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #026854 | DILATATOR 8F 20CM konica v obliki stožca kat.št. K15/082038 Kimal |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001159 | 1 |  |  | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N001160 | KONEKTOR Y ZA DIALIZNI KATETER (Gambro) |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #953289 | KONEKTOR Y ZA DIALIZNI KATETER kat.št. 101354 Baxter AG |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001160 | 1 |  |  | Baxter AG | [5 empty] | E
CP | N | #N001161 | UVAJALNA IGLA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA ostra, dobro brušena; 18Gx7cm; sterilizacija ETO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - igla za uvajanje hemodializnega katetra - opis: ostra, dobro brušena - dimenzije: 18Gx7cm - sterilizacija z ETO 12.03.2015 naročnik dopušča odstopanje v dolžini igle +/-5%. | [7 empty] | E
CP | P | #460933 | UVAJALNA IGLA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA ostra, dobro brušena; 18Gx7cm; sterilizacija ETO kat.št. HQ-1510 Biometrix |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001161 | 1 |  |  | Biometrix | [5 empty] | E
CP | P | #960329 | UVAJALNA IGLA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA ostra, dobro brušena; 18Gx7cm; sterilizacija ETO kat.št. MC52 Medcomp ZDA |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001161 | 1 |  |  | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N001162 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - mehka žica na prednjem ukrivljenem predelu; - raven, gladek konec; - sterilizacija z EO. 12.03.2015 naročnik dopušča odstopanje v dolžini žice +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #460934 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom kat.št. 404554 St.Jude M |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001162 | 1 |  |  | St. Jude Medical (Abbott) | [5 empty] | E
CP | P | #960328 | UVAJALNA ŽICA ZA UVAJANJE HEMODIALIZNEGA KATETRA 038˝(97mm) x70cm; vodilna žica "J" oblike s pokrovom kat.št. MC38-J Medcomp Z |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001162 | 1 |  |  | Medcomp ZDA | [5 empty] | E
CP | N | #N001163 | SET ZA PRIKLOP IN ODKLOP PACIENTA NA HEMODIALIZO |  |  |  | 9000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za priklop in odklop sestavljata Set za priklop in Set za odklop, ki sta znotraj seta ločeno pakirana. SET ZA PRIKLOP naj vsebuje: - 10kom zložence iz gaze ali enakovrednega materiala velikosti 5x5cm; - 8kom fiksirni trak (za igle), dim. 1,5-2,5cm x 5-8cm; - 1kom podloga iz nepremočljivega materiala (samo na eni strani) dim. 60x60cm; - 1kom gumijasta cevka ali elastični trak dolžine 36-40cm; 03.03.2015 Dovoljena dolžina traka od 36 do 46 cm. - 1kom plastična prijemalka dolžine 12-15cm. SET ZA ODKLOP naj vsebuje: - 6kom zložence iz gaze ali umetnega materiala, velikosti 5x5cm; - 2kom samolepilna injekcijska blazinica s hemostatikom. 06.03.2015 Ponudnik lahko ponudi Set za priklop in odklop, ki sta pakirana vsak v svoji ovojnini in se držita skupaj. | [7 empty] | E
CP | P | #960330 | SET ZA PRIKLOP IN ODKLOP PACIENTA NA HEMODIALIZO kat.št. DR 2202 D.R.M. S.r.l. |  |  |  | 9000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001163 | 1 |  |  | D.R.M. S.r.l. | [5 empty] | E
CP | N | #N001920 | LINIJA ZA ARTIS PHYSIO - set A/V za DVOIGELNO HD |  |  |  | 630 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961215 | LINIJA ZA ARTIS PHYSIO - set A/V za DVOIGELNO HD kat.št. 955075 Gambro |  |  |  | 630 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001920 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001921 | LINIJA ZA ARTIS PHYSIO - set A/V za ENOIGELNO HD |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961218 | LINIJA ZA ARTIS PHYSIO - set A/V za ENOIGELNO HD kat.št. 114533 Gambro |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001921 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N001923 | LINIJA ZA ARTIS PHYSIO - HDF ULTRASTRERISET |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961217 | LINIJA ZA ARTIS PHYSIO - HDF ULTRASTRERISET kat.št. 115283 Gambro |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001923 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N002596 | FILTER DIALIZNI DIACAP ULTRA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi filtri morajo omogočiti sprotno pripravo ultra čiste dializne raztopine, ki omogoča zdravljenje z metodami ON line (HD, HDF, HF) - filtri morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun - tip aparata Dialog. | [7 empty] | E
CP | P | #960275 | FILTER DIALIZNI DIACAP ULTRA kat.št. 7107366 B.Braun Avitum |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002596 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N002597 | KISLINA CITRONSKA 50% 6L kanister |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekoča raztopina za čiščenje, dekalcifikacijo in vročo dezinfekcijo dializnih aparatov, imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun - vsebuje naj 50% citronske kisline | [7 empty] | E
CP | P | #960277 | KISLINA CITRONSKA 50% 6L kanister kat.št. 899 B.Braun Avitum |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002597 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N002599 | RAZKUŽILO TEKOČE ZA ČIŠČENJE IN DETINFEKCIJO DIALIZNIH APARATOV |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekoče razkužilo za čiščenje in dezinfekcijo dializnih aparatov, ki deluje baktericidno, fungicidno in inaktivira viruse (HBV, HCV, HIV) - imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun - raztopina mora vsebovati 3,9g aktivnega klora, natrijevega hidroksida, stabilizator, inhibitor korozije. | [7 empty] | E
CP | P | #960276 | TIUTOL KF 5L kanister kat.št. 7120222 B.Braun Avitum |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002599 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N002600 | LINIJA ZA ARTIS PHYSIO - set A/V za HDF |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961216 | LINIJA ZA ARTIS PHYSIO - set A/V za HDF kat.št. 955077 Gambro |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002600 | 1 |  |  | Gambro | [5 empty] | E
CP | N | #N002601 | ULTRAFILTER U9000 za STER. VODE IN DIALIZ. za HD, HDF in ON line HF |  |  |  | 24 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #961219 | ULTRAFILTER U9000 za STER. VODE IN DIALIZ. za HD, HDF in ON line HF, kat.št. 112062 Baxter AG |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002601 | 1 |  |  | Baxter AG | [5 empty] | E
CP | N | #N002602 | KALIUM JOD-TRAK |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #022683 | KALIUM JOD-TRAK kat.št. 1.09512.0003 MCK |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002602 | 1 |  |  | MCK | [5 empty] | E
CP | N | #N002603 | FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA DIALIZO Z DVEMA LUERLOCK NASTAVKOMA 9mg/ml 1500ml |  |  |  | 8000 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | - fiziološka raztopina za dializo z dvema luerlock nastavkoma 9mg/ml 1500ml sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #961016 | NATRIJEV KLORID 9mg/ml 1500ml fiziološka raztopina za dializo z dvema luerlock nastavkoma kat.št. 1304 Serumwerk |  |  |  | 8000 | STE | 1 | [9 empty] | #N002603 | 1 |  | 144145 | Serumwerk | [5 empty] | E
CP | N | #N002604 | PH INDIKATORSKI PAPIR |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956433 | PH INDIKATORSKI PAPIR (sc=100kos) kat.št. 1.09535.0001 MCK |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N002604 | 1 |  |  | MCK | [5 empty] | E
CP | N | #N002605 | RAZTOPINA ZA IZPIRANJE DIALIZNIH KATETROV |  |  |  | 5 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekočina za polnjenje dializnih katetrov med enim in drugim zdravljenjem z dializo - delovati mora proti strjevanju krvi in antimikrobno - vsebovati mora ciklo – taurolidin, citrate 4%, heparin (500 ie/ml) in vodo za injekcije | [7 empty] | E
CP | P | #957023 | TAUROLOCK HEP 500 5x5ML raztopina za izpiranje dializnih katetrov kat.št. TP-05 Tauro Pharm |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N002605 | 1 |  |  | Thauro Pharm | [5 empty] | E
CP | N | #N002606 | RAZTOPINA ZA IZPIRANJE DIALIZNIH KATETROV |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekočina za polnjenje dializnih katetrov med enim in drugim zdravljenjem z dializo - delovati mora trombolitično - vsebovati mora ciklo-taurolidin, citrat 4%, urokinazo (25.000IU) in vodo za injekcije | [7 empty] | E
CP | P | #959496 | TAUROLOCK U25000 raztopina za izpiranje dializnih katetrov kat.št. TP-05 Tauro Pharm |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N002606 | 1 |  |  | Tauro Pharm | [5 empty] | E
CP | N | #N002607 | TRAK NASTAVLJIV V PARU ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE |  |  |  | 10 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | - trakova naj imata širši trdi del za izvajanje kompresije - trakova morata imeti možnost prilagajanja obsegu roke 03.03.2015 Trak za večkratno uporabo; velikost trakov enaka. 06.03.2015 Trakova sta lahko pakirana ločeno v svoji ovojnini, a se morata ovojnini držati skupaj (vmes je perforacija). | [7 empty] | E
CP | P | #960348 | TRAK NASTAVLJIV V PARU ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE (Fistula stop) kat.št. F500 Nordic Medcom AB |  |  |  | 10 | PAR | 1 | [9 empty] | #N002607 | 1 |  |  | Nordic Medcom AB | [5 empty] | E
CP | N | #N002608 | RAZKUŽILO ZA CIKLIČNO KEMIČNO DEZINFEKCIJO IN SREDSTVO ZA DEKALCINACIJO HEMODIALIZNIH APARATOV IN CEVOVODOV |  |  |  | 24 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - razkužilo za ciklično kemično dezinfekcijo in sredstvo za dekalcinacijo hemodializnih aparatov in cevovodov za pripravo in razporejanje vode v aparatih za hemodializo - 100ml raztopine naj vsebuje 3,3g aktivnega kisika (ocetna kislina, perocetna kislina, vodikov peroksid) | [7 empty] | E
CP | P | #049611 | DIALOX a 5L kat.št. 50003004 Seppic |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002608 | 1 |  |  | Seppic | [5 empty] | E
CP | P | #460954 | DIALOX ACTIVE DEZINF 5KG kat.št. 104149 Biolox SA-AIR Liquide |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002608 | 1 |  |  | Biolox SA-AIR Liquide | [5 empty] | E
CP | N | #N002609 | ADAPTER TITANIJSKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - sterilen trajni pričvrstitveni vmesnik med peritonealnim katetrom in pretočni setom - narejen mora biti iz titanija - omogočati mora fiksno, nepropustno in trajno povezavo | [7 empty] | E
CP | P | #042145 | PD C4129 ADAPTER TITANIJSKI kat.št. C4129 Baxter |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002609 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002610 | VREČKA DRENAŽNA ZA APD |  |  |  | 2200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vrečka mora biti sterilna in kompatibilna s kompletom Sistema cevja za APD - zadostovati mora volumnu 15 litrov dializata Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #050648 | PD C4145 VREČKA DRENAŽNA ZA APD kat.št. C4145 Baxter |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002610 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002611 | ŠČITNIK VMESNI BETADINSKI |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #042111 | PD C4211 ŠČITNIK VMESNI BETADINSKI kat.št. C4211 Baxter |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002611 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002612 | ZAMAŠEK BETADINSKI |  |  |  | 5500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #958825 | PD C4466 ZAMAŠEK BETADINSKI kat.št. C4466 Baxter |  |  |  | 5500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002612 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002613 | SISTEM CEVNI ZA APD (4 priključki) |  |  |  | 2200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - sistem cevja mora imeti preverjeno in dokazljivo kompatiblnost z naročnikovim obstoječim aparatom za izvajanje APD metode (avtomatizirana peritonealna dializa); 03.03.2015 na aparatu proizvajalca Baxter home choise. - sistem cevja mora omogočiti uporabo za priklop 4 priključkov za peritonealno raztopino Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #051002 | PD C4479 SISTEM CEVNI ZA APD (4 priključki) kat.št. C4479 Baxter |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002613 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002614 | SET PRETOČNI |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pretočni set mora biti sterilen in imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovim titaniskim adapterjem in s sistemom cevja vrečk z raztopino za APD in Y sistemom cevja vrečk za raztopino za CAPD (kontinuirana ambulantna peritonealna dializa) - vsebovati mora zaklepni priključek, sponke, vklop – izklop, cevje in zaklepni priključek Luer z dvojnim tesnenjem | [7 empty] | E
CP | P | #049972 | PD C4482 SET PRETOČNI kat.št. C4482 Baxter |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002614 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002615 | KLEMA PLASTIČNA MODRA |  |  |  | 48 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #051054 | PD C4527 KLEMA PLASTIČNA MODRA kat.št. C4527 Baxter |  |  |  | 48 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002615 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002616 | SISTEM CEVNI ZA APD (8 priključkov) |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - sistem cevja mora imeti preverjeno in dokazljivo kompatiblnost z naročnikovim obstoječim aparatom za izvajanje APD metode (avtomatizirana peritonealna dializa) - sistem cevja mora omogočiti uporabo za priklop 8 priključkov za peritonealno raztopino Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #958842 | PD C4478 SISTEM CEVNI ZA APD (8 priključkov) kat.št. C4478 Baxter |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002616 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002617 | OPTIKAP LOČITVENI POKROVČEK |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - ločitveni pokrovček je sestavljen iz betadinskega vmesnega ščitnika in betadinskega zamaška - narejen mora biti iz PVC materiala in sterilen - omogočati mora začasno prekinitev zdravljenja z APD metodo peritonealne dialize Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #051360 | PD C4486 OPTIKAP LOČITVENI POKROVČEK kat.št. C4486 Baxter |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002617 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002618 | ADAPTER Y-IPSILON ZA APD |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Y adapter za APD metodo mora biti iz PVC materiala in sterilen - omogočati mora povezavo dveh drenažnih vrečk - biti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilen z drenažnimi vrečkami in sistemom cevja za APD metodo peritonealne dialize Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #053836 | PD C4512 ADAPTER Y-IPSILON ZA APD kat.št. C4512 Baxter |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002618 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002619 | KATETER PERITONEALNI DESNI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material - oblika »labodji vrat« - notranja objemka z dakronskim gumbom za boljšo fiksacijo in intraperitonealno vraščanje - radiopačna linija - zunanja podkožna objemka - zaviti intraperitonealni konec katetra s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok | [7 empty] | E
CP | P | #320004 | PD KATETER PERITONEALNI DESNI kat.št. 8888413419 Covidien AG |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002619 | 1 |  |  | Covidien AG | [5 empty] | E
CP | N | #N002620 | KATETER PERITONEALNI LEVI |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material - oblika »labodji vrat« - notranja objemka z dakronskim gumbom za boljšo fiksacijo in intraperitonealno vraščanje - radiopačna linija - zunanja podkožna objemka - zaviti intraperitonealni konec katetra s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok | [7 empty] | E
CP | P | #320005 | PD KATETER PERITONEALNI LEVI kat.št. 8888413401 Covidien AG |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002620 | 1 |  |  | Covidien AG | [5 empty] | E
CP | N | #N002621 | VREČKA PRAZNA ZA PD 3L |  |  |  | 1100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #954779 | VREČKA PRAZNA ZA PD 3L kat.št. C4284 Baxter |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002621 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002677 | ADAPTER MED HEMODIALIZATORJEM IN CytoSorbom - 2 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapter mora biti kompatibilen s hemodializatorjem in CytoSorbom, pri postavitvi Cytosorba ZA hemodializator. | [7 empty] | E
CP | P | #961723 | CYTOSORB ADAPTER 2 PFX kat.št. 1500-0200-11 CytoSorbents Europe GmbH |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002677 | 1 |  |  | CytoSorbents Europe GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002678 | LINIJA ZA POLNJENJE CytoSorba s fiziološko raztopino - 2 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Linije morajo omogočati polnjenje CytoSorba s fiziološko raztopino - 2, kadar je Cytosorb postavljen ZA hemodializatorjem | [7 empty] | E
CP | P | #961724 | CYTOSORB PRIMING ADAPTER 2 PFX kat.št. 1500-1200-11 CytoSorbents Europe GmbH |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002678 | 1 |  |  | CytoSorbents Europe GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002679 | ADSORBER ZA ODSTRANJEVANJE CITOKINOV V ZUNAJ TELESNEM KRVNEM OBTOKU |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adsorber mora biti sterilen, apirogen in kompatibilen z naročnikovimi krvnimi linijami.Vsebovati mora adsorbentne kroglice, ki adsorbirajo citokine. | [7 empty] | E
CP | P | #961722 | CYTOSORB ADSORBER 300ML kat.št. 30-0011 CytoSorbents Europe GmbH |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002679 | 1 |  |  | CytoSorbents Europe GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002680 | ADAPTER MED CytoSorbom in hemodializatorjem - 1 |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapter mora biti kompatibilen s CytoSorbom hemodializatorjem in , pri postavitvi Cytosorba PRED hemodializator | [7 empty] | E
CP | P | #962133 | CYTOSORB ADAPTER 1 MFT kat.št. 1500-0100-11 CytoSorbents Europe GmbH |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002680 | 1 |  |  | CytoSorbents Europe GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002681 | LINIJA ZA POLNJENJE CytoSorba s fiziološko raztopino - 1 |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Linije morajo omogočati polnjenje CytoSorba s fiziološko raztopino-1,kadar je Cytosorb postavljen PRED hemodializatorjem | [7 empty] | E
CP | P | #962134 | CYTOSORB PRIMING ADAPTER 1 MFT kat.št. 1500-1100-11 CytoSorbents Europe GmbH |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002681 | 1 |  |  | CytoSorbents Europe GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002715 | LISTIČI TESTNI ZA DOLOČANJE PEROKSIDA (sc=100lističev) |  |  |  | 4 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testni lističi za določanje peroksida, pakiranje a´100 lističev, barvna lestvica za določanje koncentracije peroksida: 0,5-2-5-10-25mg/l H2O2. | [7 empty] | E
CP | P | #962145 | LISTIČI TESTNI ZA DOLOČANJE PEROKSIDA (sc=100lističev) kat.št. 110011 Merck |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N002715 | 1 |  |  | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #N007342 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm arterijska igla s stransko odprtino |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | igla za dializo, atravmatska, arterijska s stransko luknjico, stiščkom in vrtljivim metuljčkom, diameter kov. igle 1,6mm, dolžina kov. dela igle 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #018256 | IGLA ZA DIALIZO 1,6mm arterijska igla s stransko odprtino kat.št. AV 1620 HTC 15R Nipro Corp. |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007342 | 1 |  |  | Nipro Corp. | [5 empty] | E
CP | N | #N007582 | VREČKA Z RAZTOPINO 13% NATRIJEVEGA CITRATA 1000ML |  |  |  | 50 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | -1000ml raztopine naj vsebuje natrijev citrat dehidrat132,1g - monohidrat citronske kisline in 10,36 g vode za injekcije do 1000ml, -vrečka z raztopino mora biti sterilna in apirogena, -vrečka z raztopino mora imeti vsaj en priključek, ki je kompatibilen z infuzijskim sistemom (nastavek "spike"). | [7 empty] | E
CP | P | #963115 | NATRIJEV CITRAT 13% (500mmol) 1000ML 2 priključka kat.št. 35050201 S.A.L.F.S.p.A. |  |  |  | 50 | STE | 1 | [9 empty] | #N007582 | 1 |  |  | S.A.L.F.S.p.A. | [5 empty] | E
CP | N | #N007583 | SET LINIJ Z DIALIZATORJEM / ADSORBENSOM ZA KONTINUIRANO DIALIZO |  |  |  | 16 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | -set linij z dializatorjem mora omogočati adsorbcijo citokinov, endotoksinov ter odstranjevanje uremičnih toksinov in odvečne tekočine -set linij z dializatorjem za izvajanje kontinuiranih dializ mora imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Baxter,tip aparata PRISMAFLEX. | [7 empty] | E
CP | P | #963116 | SET ZA PRISMAFLEX SISTEM OXIRIS SET kat.št. G0955503 Baxter |  |  |  | 16 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007583 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N007584 | DIALIZATOR: PAES/PVP membrana - LF efektivna površina membrane 1,7m2 |  |  |  | 24 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | -dializator, PAES/PVP membrana, -dializator omogoča odstranjevanje majhnih in srednje velih molekul, ki je enako kot pri HDF zdravljenu, -dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro / gama žarki ali z beta žarki (e-beam) - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2 | [7 empty] | E
CP | P | #963117 | DIALIZATOR THERANOVA 400 kat.št. G0115578 Baxter |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007584 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | P | #963808 | DIALIZATOR THERANOVA 400 kat.št. 955365 Baxter |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007584 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N007585 | DIALIZATOR: PAES/PVP membrana - LF efektivna površina membrane 2,0m2 |  |  |  | 24 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | -dializator, PAES/PVP membrana, -dializator omogoča odstranjevanje majhnih in srednje velih molekul, ki je enako kot pri HDF zdravljenu, -dializatorji morajo biti sterilizirani z vodno paro / gama žarki ali z beta žarki (e-beam) - naročnik dovoljuje odstopanje v površini za +-0,1m2 | [7 empty] | E
CP | P | #963118 | DIALIZATOR THERANOVA 500 kat.št. G0115579 Baxter |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007585 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | P | #963809 | DIALIZATOR THERANOVA 500 kat.št. 955366 Baxter |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007585 | 1 |  |  | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N008514 | TRINATRIJEV CITRAT 30% 5ML |  |  |  | 35 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | - viala z raztopino mora biti sterilna in apirogena - imeti mora antikoagulantni in antimikrobni učinek in mora preprečevati nastanek biofilma v katetru - škatla je 20 vial | [7 empty] | E
CP | P | #461804 | CITRASEAL 30% MPC 5ML (trinatrijev citrat) kat.št. 9694 B.Braun Avitum (sc=20kos) |  |  |  | 35 | SC | 1 | [9 empty] | #N008514 | 1 |  |  | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #963629 | NATRIJEV CITRAT 30% Citra-Lock 5ML kat.št. 24060203 Dirinco |  |  |  | 35 | SC | 1 | [9 empty] | #N008514 | 1 |  |  | Dirinco | [5 empty] | E
CP | N | #N009113 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 2,1m2 |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano, - nizkopretoči, - prednapoljnjen dializator, -sterilizacija z vodno paro ali gama žarki, - površina membrane 2,1m2 | [7 empty] | E
CP | P | #600052 | DIALIZATOR REXEED 21L POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 2,0m2 kat.št. REXEED-21L Asahi Kasei |  |  |  | 1600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009113 | 1 |  |  | Asahi Kasei | [5 empty] | E
CP | N | #N009114 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 2,5m2 |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano, - nizkopretoči, - prednapoljnjen dializator, -sterilizacija z vodno paro ali gama žarki - površina membrane 2,5m2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009115 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - HF površina membrane 2,5m2 |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano, - visokopretočni, - prednapoljnjen dializator, -sterilizacija z vodno paro ali gama žarki, - površina membrane 2,5m2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009116 | IGLA ZA DIALIZO 1,5mm 15mm arterijska igla s stransko odprtino |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm, - dolžina kovinskega dela igle 15mm, - notranji in zunanji del igle mora imeti silikonsko prevleko, - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm, - igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasproti zunanji odprtini, - konice igle morajo biti netravmatske, ostre, dobro brušene, tako da ne povzročajo bolečine in le minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | N | #N009117 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen LEVI |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - ukrivljen kateter v obliki labodjega vratu, - zaviti intraperitonelani del katetra v obliki "polžka "s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok, - primeren za vstavitev na levo stran trebuha, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,5cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009118 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen DESNI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - ukrivljen kateter v obliki labodjega vratu, - zaviti intraperitonelani del katetra v obliki "polžka "s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok, - primeren za vstavitev na desno stran trebuha, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,5cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009119 | KATETER PERITONEALNI - levi |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - ukrivljen kateter v obliki labodjega vratu , - raven potek intraperitonealnega dela katetra, - primeren za vstavitev na levo stran trebuha, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 43,0cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009120 | KATETER PERITONEALNI dolžina 57cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - raven kateter, ki ima konico intraperitonealnega dela zavito v obliki "polžka " s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 57,0cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009121 | KATETER PERITONEALNI dolžina 62cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - raven kateter, ki ima konico intraperitonealnega dela zavito v obliki "polžka " s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,0cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009122 | KATETER PERITONEALNI - raven 47cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - raven potek zunanjega in intraperitonealnega dela katetra, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - uporaben tudi za kronične abdominalne drenaže pri ascitesu, - dolžina katetra: 47,0cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009123 | SET za popravilo peritonealnega katetra |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set naj vsebuje: -silikonski kateter dolžine 15cm, ki ima podaljšek iz silikonske gume (premer podaljška: 2,6mm – notranji in 4,9mm -zunanji premer) z dvojnim konektorjem, - dva zamaška (za oba konca kateter), - klema in lepilo. | [7 empty] | E