**PONUDBENI PREDRAČUN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Javno naročilo** | |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | 275-4/2020 |
| **Predmet javnega naročila** | **Vzdrževanje hladilnih naprav, opreme hladilnih sistemov in validacija hladilnikov, skrinj, omar in hladilnih komor za obdobje štirih let** |

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem navede ponudbene cene v EUR po specifikacijah navedenih v nadaljevanju in okvirne ponudbene vrednosti ter skupno okvirno ponudbeno vrednost razpisanih storitev za obdobje štirih let. Cene so fiksne fco lokacija naročnika z vključenimi potnimi in vsemi drugimi stroški ponudnika (kilometrina, potovalna ura, dnevnica, prihod na objekt in podobno).

**Sklop 1: Vzdrževanje hladilnih naprav in hladilnih sistemov in pregled tesnosti hladilne opreme.**

* 1. **PONUDBENI PREDRAČUN – CENA VZDRŽEVALNE IN INTERVENCIJSKE URE**

Preglednica 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap.**  **št.** | **OPIS** | **Količina** | **EM** | **Cena EUR/EM**  **Brez DDV**  **(A)** | **Cena za razpisano obdobje 4 let (v EUR brez DDV) (B= A\*Količina)** | **Cena za razpisano obdobje 4 let (v EUR z DDV)**  **(C=B + znesek DDV)** |
| 1 | Vzdrževalna ura. | 1500 | Ura |  |  |  |
| 2 | Intervencijska ura | 420 | Ura |  |  |  |
| **SKUPAJ € (od 1-2) za obdobje 4 let** | | | | |  |  |

* 1. **PONUDBENI PREDRAČUN – CENE PREGLEDOV EVIDENTIRANE OPREME**

Preglednica 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap.**  **št.** | **OPIS** | **Število pregledov na letnem nivoju (A)** | **Cena pregleda na letnem nivoju (V EUR brez DDV)**  **(B=A\*cena pregleda)** | **Cena pregledov za razpisano obdobje 4 let (V EUR brez DDV)**  **(C=B\*4)** | **Cena pregledov za razpisano obdobje 4 let (v EUR z DDV)**  **(D=C + znesek DDV)** |
| 1 | Hladilni agregat »Dorin« | 1 |  |  |  |
| 2 | Hladilni agregat »Dorin« | 1 |  |  |  |
| 3 | Hladilni agregat »Clivet/ME 292) | 3 |  |  |  |
| 4 | Hladilni agregat »Clivet/ME292« | 3 |  |  |  |
| 5 | Hladilni agregat »Carrier« | 3 |  |  |  |
| 6 | Hladilni agregat »Aermec« | 1 |  |  |  |
| 7 | Hladilni agregat »Blue – box« | 1 |  |  |  |
| 8 | Hladilni agregat »Riello« | 1 |  |  |  |
| 9 | Hladilni agregat »Rhoss« | 1 |  |  |  |
| 10 | Hladilni agregat »Esse kappa« | 1 |  |  |  |
| 11 | Aermec NRK 0330 | 1 |  |  |  |
| 12 | Aermec NRK 0330 | 1 |  |  |  |
| 13 | Aermec NRL 0500 | 1 |  |  |  |
| **SKUPAJ € (1-13) za obdobje 4 let** | | | |  |  |

**Sklop 2: Validacija hladilnikov, skrinj, omar in hladilnih komor**

**2.1. PONUDBENI PREDRAČUN – VALIDACIJA HLADILNIKOV, SKRINJ, OMAR IN HLADILNIH KOMOR**

Preglednica 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap.**  **št.** | **Opis** | **Količina** | **EM** | **Cena EUR / EM brez DDV (A)** | **Cena za razpisano obdobje 4 let (v EUR brez DDV)**  **(B=A\*količina)** | | **Cena za razpisano obdobje 4 let (v EUR brez DDV) (C= B + znesek DDV)** | |
| 1 | Validacija hladilnikov, skrinj, omar in hladilnih komor | 64 | Pregled |  |  |  | | |
| **SKUPAJ € (1) za obdobje 4 let** | | | | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| V/na      , dne | |
|  | |
| **Zastopnik/prokurist**  **(ime in priimek)** | **Podpis in žig** |
|  |  |