| Priloga št.1 : | Popis evidentirane opreme |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št.1 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT ZA HLADILNO KOMOR0 |  |
|  | Proizvajalec/tip: | DORIN |  |
|  | Leto izdelave: | 2000 |  |
|  | Datum nabave opreme: | 2000 |  |
|  | Model številka: | K - 200-CC |  |
|  | Serijska številka: | 00011523 C |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R -22 ; 5kg |  |
| Št.2 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT ZA HLADILNO KOMOR0 |  |
|  | Proizvajalec/tip: | DORIN |  |
|  | Leto izdelave: | 1999 |  |
|  | Datum nabave opreme: | 1999 |  |
|  | Model številka: | K - 250-CC |  |
|  | Serijska številka: | 98090700 C |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R -22 ; 5kg |  |
| Št.3 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT |  |
|  | Proizvajalec/tip: | CLIVET / ME 292 |  |
|  | Leto izdelave: | 1999 |  |
|  | Datum nabave opreme: | 1999 |  |
|  | Model številka: |  |  |
|  | Serijska številka: | AD 42309 DO43 |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R -22 ; 30kg |  |
| Št.4 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT |  |
|  | Proizvajalec/tip: | CLIVET / ME 292 |  |
|  | Leto izdelave: | 1999 |  |
|  | Datum nabave opreme: | 1999 |  |
|  | Model številka: |  |  |
|  | Serijska številka: | AD 42309 DO43 |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R -22 ; 30kg |  |
| Št.5 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT |  |
|  | Proizvajalec/tip: | CARRIER |  |
|  | Leto izdelave: |  |  |
|  | Datum nabave opreme: | 1978 |  |
|  | Model številka: | 19 DG 5343 CD |  |
|  | Serijska številka: | 12 K799111 |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R-11 ; 320 kg |  |
| Št.6 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT |  |
|  | Proizvajalec/tip: | CARRIER |  |
|  | Leto izdelave: |  |  |
|  | Datum nabave opreme: | 1978 |  |
|  | Model številka: | 19 DG 5343 CD |  |
|  | Serijska številka: | 12 K799111 |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R-11 ; 320 kg |  |
| Št.7 | Vrsta: | HLADILNO- GRELNI AGREGAT |  |
|  | Proizvajalec/tip: | ARMEC |  |
|  | Leto izdelave: |  |  |
|  | Datum nabave opreme: |  |  |
|  | Model številka: | AN- 150 HA |  |
|  | Serijska številka: | 2000039504 |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R-22 ; 15,6 kg |  |
| Št.8 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT |  |
|  | Proizvajalec/tip: | BLUE-BOX / LE262 |  |
|  | Leto izdelave: | feb.93 |  |
|  | Datum nabave opreme: |  |  |
|  | Model številka: | ZETA |  |
|  | Serijska številka: | 93603 |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R-22 ; 6-8 kg |  |
| Št.9 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT |  |
|  | Proizvajalec/tip: | RIELLO / RSA-EF-0121 |  |
|  | Leto izdelave: | 2004 |  |
|  | Datum nabave opreme: | feb.06 |  |
|  | Model številka: | 89254009581 |  |
|  | Serijska številka: | 4014851 |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R-407C ; 8,2 kg |  |
| Št.10 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT |  |
|  | Proizvajalec/tip: | RHOOS ICEB1002600416 |  |
|  | Leto izdelave: |  |  |
|  | Datum nabave opreme: |  |  |
|  | Model številka: |  |  |
|  | Serijska številka: |  |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R-407C ; 6,65 kg |  |
| Št.11 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT |  |
|  | Proizvajalec/tip: | ESSEKAPPA / JWA / WP16S / Z / P |  |
|  | Leto izdelave: | sep.06 |  |
|  | Datum nabave opreme: | apr.07 |  |
|  | Model številka: |  |  |
|  | Serijska številka: | 260729 |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R-407C ; 4,5kg |  |
| Št.12 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT |  |
|  | Proizvajalec/tip: | AERMEC NRK 0330 |  |
|  | Leto izdelave: | 2015 |  |
|  | Datum nabave opreme: | 2015 |  |
|  | Model številka: | NRK 0330H.E.J. P3 |  |
|  | Serijska številka: | 1506006128860001 (1 kos) in 15060061288700001 (1 kos) |  |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R-410 A; C1= 10,5kg, C2= 10,5kg |  |

| Št.13 | Vrsta: | HLADILNI AGREGAT |
| --- | --- | --- |
|  | Proizvajalec/tip: | AERMEC NRL 0500 |
|  | Leto izdelave: | 2015 |
|  | Datum nabave opreme: | 2015 |
|  | Model številka: | NRL 0500 |
|  | Serijska številka: | 1506006982070001 |
|  | Vrsta in količina hladiva: | R-410 A; C1=13,6kg, C2= 11,2kg |