## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja:mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3001
RS | Šifra | #1452
RN | Način | C
RO | Opis | Medicinski papir
AO | Velja od | 2021-02-01
AD | Velja do | 2023-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001471 | PAPIR KLOBUČNI 60x80CM 30G |  |  |  | 50 | KG | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #460617 | PAPIR KLOBUČNI 60x80CM 30G kat.št. 50363 Dama |  |  |  | 50 | KG | 1 | [9 empty] | #N001471 | 1 |  | 50363 | Dama | [5 empty] | E
CP | P | #956991 | PAPIR KLOBUČNI 60x80CM 30G kat.št. 132100495 Gabrovka |  |  |  | 50 | KG | 1 | [9 empty] | #N001471 | 1 |  | 132100495 | GABROVKA | [5 empty] | E
CP | N | #N001472 | PAPIR TERMALNI ZA EKG EDAN SE-12 210MMx295MMx200lističev |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Velikost pakiranja škatle je 5 zavitkov po 200 lističev. | [7 empty] | E
CP | P | #959504 | PAPIR TERMALNI ZA EKG EDAN SE-12 210MMx295MMx200lističev kat.št. 281 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001472 | 1 |  | 281 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001473 | PAPIR TERMALNI ZA EKG MAC 1200 210MMx295MMx150lističev |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Velikost pakiranja škatle je 10 zavitkov po 150 lističev. | [7 empty] | E
CP | P | #958691 | PAPIR TERMALNI ZA EKG MAC 1200 210MMx295MMx150lističev kat.št. 110 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001473 | 1 |  | 110 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001474 | PAPIR TERMALNI ZA EKG MAC 5500 214MMx280MMx300lističev |  |  |  | 50 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956437 | PAPIR TERMALNI ZA EKG MAC 5500 214MMx280MMx300lističev kat.št. 280 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 50 | SC | 1 | [9 empty] | #N001474 | 1 |  | 280 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001475 | PAPIR TERMO 57MMx25M jedro 12mm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #052344 | PAPIR TERMO 57MMx25M jedro 12mm ZA TISKALNIK i-STAT kat.št. 46 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001475 | 1 |  | 46 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001476 | PAPIR TERMO ZA DEFIBRILATOR "ZOLL" 90MMx90MMx200lističev |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #957628 | PAPIR TERMO ZA DEFIBRILATOR "ZOLL" 90MMx90MMx200lističev kat.št. 211 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001476 | 1 |  | 211 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001477 | PAPIR TERMO ZA EKG 210MMx140MM za EKG aparat Schiller 2.157036 |  |  |  | 100 | ZAV | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #960994 | PAPIR TERMO ZA EKG 210MMx140MM za EKG aparat Schiller 2.157036 kat.št. MS-2015 |  |  |  | 100 | ZAV | 1 | [9 empty] | #N001477 | 1 |  | MS-2015 | Schiller | [5 empty] | E
CP | N | #N001478 | PAPIR THERMAL PRINTER 38MMx6M (brez jedra) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #959934 | PAPIR THERMAL PRINTER 38MMx6M (brez jedra) kat.št. 45 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001478 | 1 |  | 45 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001479 | PAPIR ZA CTG H.P.M 1911A 150MMx100MMx150lističev |  |  |  | 20 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Velikost pakiranja škatle je 10 zavitkov po 150 lističev. | [7 empty] | E
CP | P | #954394 | PAPIR ZA CTG H.P.M 1911A 150MMx100MMx150lističev kat.št. 31 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 20 | SC | 1 | [9 empty] | #N001479 | 1 |  | 31 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001480 | PAPIR ZA DEFIBRILATOR HP Phillips 4077A 50MMx30M, jedro 16MM NEPOTISKAN |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Velikost pakiranja škatle je 10 zavitkov po 2 roli. | [7 empty] | E
CP | P | #953686 | PAPIR ZA DEFIBRILATOR HP Phillips 4077A 50MMx30M, jedro 16MM NEPOTISKAN kat.št. 48 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001480 | 1 |  | 48 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001481 | PAPIR ZA DEFIBRILATOR HP Phillips 50MMx30M, jedro 16MM POTISKAN |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953719 | PAPIR ZA DEFIBRILATOR HP Phillips 50MMx30M, jedro 16MM POTISKAN kat.št. 95 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001481 | 1 |  | 95 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001482 | PAPIR ZA EHO+CTG HP MI911A 152MMx100MMx150lističev |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Velikost pakiranja škatle je 10 zavitkov po 150 lističev. | [7 empty] | E
CP | P | #014125 | PAPIR ZA EHO+CTG HP MI911A 152MMx100MMx150lističev kat.št. 32 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001482 | 1 |  | 32 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001483 | PAPIR ZA EKG AT-101/LCM monitor DG5000 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958813 | PAPIR ZA EKG AT-101/LCM monitor DG5000 kat.št. AT-101/LCM Schiller |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001483 | 1 |  | AT-101/LCM | Schiller | [5 empty] | E
CP | N | #N001484 | PAPIR ZA EKG DELMAR REYNOLDS A 4 Z FOLD Typ Voyager 12 (V 12C) |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Velikost pakiranja škatle je 10 zavitkov po 300 lističev. | [7 empty] | E
CP | P | #957653 | PAPIR ZA EKG DELMAR REYNOLDS A 4 Z FOLD Typ Voyager 12 (V 12C) kat.št. 56-0106 Spacelabs |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N001484 | 1 |  | 56-0106 | Spacelabs | [5 empty] | E
CP | N | #N001485 | PAPIR ZA EKG Mindray Bene View R12 (13508) |  |  |  | 10 | ZAV | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961285 | PAPIR ZA EKG 210MMx295MMx100listov Mindray Bene View R12 kat.št. 13508 Mindray |  |  |  | 10 | ZAV | 1 | [9 empty] | #N001485 | 1 |  | 13508 | Mindray | [5 empty] | E
CP | N | #N001486 | PAPIR ZA EKG MORTARA ELI 350 210MMx300MMx250lističev |  |  |  | 6 | ZAV | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958531 | PAPIR ZA EKG MORTARA ELI 350 210MMx300MMx250lističevkat.št. 244 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 6 | ZAV | 1 | [9 empty] | #N001486 | 1 |  | 244 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001487 | PAPIR ZA EKG TERMO HP M2483A 210MMx300MMx200lističev |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Velikost pakiranja škatle je 5 zavitkov po 200 lističev. | [7 empty] | E
CP | P | #029807 | PAPIR ZA EKG TERMO HP M2483A 210MMx300MMx200lističevkat.št. 88 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N001487 | 1 |  | 88 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001488 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA S.120x120 Sestavljen iz večplastnih 100% polipropilenskih vlaken, gramatura ovojnine med 45g/m2 in 55g/m2 |  |  |  | 4200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena | [7 empty] | E
CP | P | #462111 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO Sterisheet 347 SMS Blue 120x120CM kat.št. 0D94120 Sterimed (min.pak.=75kos) |  |  |  | 4200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001488 | 1 |  | 0D94120 | Sterimed | [5 empty] | E
CP | P | #954651 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 120X120CM kat.št. SMX2120 Wipak OY |  |  |  | 4200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001488 | 1 |  | SMX2120 | WIPAK OY | [5 empty] | E
CP | N | #N001489 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA S. 75x75 Sestavljen iz večplastnih 100% polipropilenskih vlaken, gramatura ovojnine med 45g/m2 in 55g/m2 |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena | [7 empty] | E
CP | P | #460618 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 76x76CM kat.št. 10830 Halyard |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001489 | 1 |  | 10830 | Halyard | [5 empty] | E
CP | P | #462112 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO Sterisheet 347 SMS Blue 75x75CM kat.št. 0D94075 Sterimed (min.pak.=150kos) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001489 | 1 |  | 0D94075 | Sterimed | [5 empty] | E
CP | P | #954768 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 75x75CM kat.št. SMX2075 Wipak OY |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001489 | 1 |  | SMX2075 | WIPAK OY | [5 empty] | E
CP | N | #N001490 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA S.100x100 Sestavljen iz večplastnih 100% polipropilenskih vlaken, gramatura ovojnine med 45g/m2 in 55g/m2 |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena | [7 empty] | E
CP | P | #460619 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 101x101CM kat.št. 10840 Halyard |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001490 | 1 |  | 10840 | Halyard | [5 empty] | E
CP | P | #954756 | PAPIR ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 100x100CM kat.št. SMX2100 Wipak OY |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001490 | 1 |  | SMX2100 | WIPAK OY | [5 empty] | E
CP | N | #N001491 | PAPIR ZA STERIL .OJAČAN SMS 121x121 Iz100% polipropilenskih vlaken,za parno in plazma sterilizacijo,za težke mreže,gramatura min.62 g/m2 |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena | [7 empty] | E
CP | P | #460620 | PAPIR ZA STERILIZACIJO OJAČAN SMS 120x120CM kat.št. SMX4120 Wipak Oy |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001491 | 1 |  | SMX4120 | WIPAK OY | [5 empty] | E
CP | P | #954788 | PAPIR ZA STERILIZACIJO OJAČAN SMS 121x121CM kat.št. 68248 Kimberly-Clark/Halyard |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001491 | 1 |  | 68248 | Kimberly-Clark/Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N001492 | PAPIR ZA STERIL. NETKANI 60x60 Iz večplastnih čistih celuloznih vlaken,ojačan z poliestrskimi vlakni,gramatura 60-70 g/m2 |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena | [7 empty] | E
CP | P | #954759 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI 60x60CM kat.št. 1705 ARJOWIGGINS |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001492 | 1 |  | 1705 | ARJOWIGGINS | [5 empty] | E
CP | N | #N001493 | PAPIR ZA STERIL. OJAČAN SMS 101x101 Iz100% polipropilenskih vlaken,za parno in plazma sterilizacijo,za težke mreže,gramatura min.62 g/m2 |  |  |  | 4500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja,barva:modra ali zelena | [7 empty] | E
CP | P | #954787 | PAPIR ZA STERILIZACIJO OJAČAN SMS 101x101CM kat.št. 68240 Kimberly-Clark/Halyard |  |  |  | 4500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001493 | 1 |  | 68240 | Kimberly-Clark/Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N001494 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 35x35 krep bel iz čiste celuloze, gramatura 60-70 g/m2, zanesljiva mikrobiološka bariera |  |  |  | 30000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporna proti fizikalnim vplivom ,prilagodljivost pri zavijanju,ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja | [7 empty] | E
CP | P | #014028 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 35x35CM kat.št. SWWC3535 WESTFIELD MEDICAL |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001494 | 1 |  | SWWC3535 | WESTFIELD MEDICAL | [5 empty] | E
CP | P | #460621 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 35x35CM kat.št. 01020 Sterimed |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001494 | 1 |  | 1020 | STERIMED | [5 empty] | E
CP | N | #N001495 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 40x40 krep bel iz čiste celuloze, gramatura 60-70 g/m2,zanesljiva mikrobiološka bariera |  |  |  | 50000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom , prilagodljivost pri zavijanju,pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja | [7 empty] | E
CP | P | #051251 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 40x40CM kat.št. 1025 ARJOWIGGINS |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001495 | 1 |  | 1025 | ARJOWIGGINS | [5 empty] | E
CP | P | #462253 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 40x40 kat.št. 3FPAP310102 VP Stericlin (min.pak.=500kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001495 | 1 |  | 3FPAP310102 | VP Stericlin | [5 empty] | E
CP | N | #N001496 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 50x50 krep bel iz čiste celuloze, gramatura 60-70 g/m2,zanesljiva mikrobiološka bariera |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom ,prilagodljivost pri zavijanju, pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja | [7 empty] | E
CP | P | #051243 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 50x50CM kat.št. 1035 ARJOWIGGINS |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001496 | 1 |  | 1035 | ARJOWIGGINS | [5 empty] | E
CP | P | #462113 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 50x50CM kat.št. 3FPAP310104 VP Stericlin (min.pak.=500kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001496 | 1 |  | 3FPAP310104 | VP Stericlin | [5 empty] | E
CP | N | #N001497 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 60x60 krep bel iz čiste celuloze, gramatura 60-70 g/m2,zanesljiva mikrobiološka bariera |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogočati mora prodor in izpust sterilanta, odporen proti fizikalnim vplivom ,prilagodljivost pri zavijanju, pri razvijanju ne obdrži spomina,omogoča aseptično tehniko odpiranja | [7 empty] | E
CP | P | #051325 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 60x60CM kat.št. 1040 ARJOWIGGINS |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001497 | 1 |  | 1040 | ARJOWIGGINS | [5 empty] | E
CP | P | #460622 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 60x60CM kat.št. SWWC6060 Westfield Medical |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001497 | 1 |  | SWWC6060 | WESTFIELD MEDICAL | [5 empty] | E
CP | P | #462114 | PAPIR ZA STERILIZACIJO 60x60CM kat.št. 3FPAP310106 VP Stericlin (min.pak.=500kos) |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001497 | 1 |  | 3FPAP310106 | VP Stericlin | [5 empty] | E
CP | N | #N001499 | PAPIR ZA UZ SONY TOSHIBA UPP-110 HG |  |  |  | 100 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #460623 | PAPIR ZA UZ SONY TOSHIBA UPP-110 HG kat.št. 287 DH |  |  |  | 100 | SC | 1 | [9 empty] | #N001499 | 1 |  | 287 | DH | [5 empty] | E
CP | P | #961352 | PAPIR ZA UZ SONY TOSHIBA UPP-110 HG kat.št. 660023 Sony |  |  |  | 100 | SC | 1 | [9 empty] | #N001499 | 1 |  | 660023 | Sony | [5 empty] | E
CP | N | #N001500 | PAPIRNATA ROLA ZA PREGLEDNO MIZO Preginjalo plastificirano perf. na 38 cm-,širina 59-60CM X 100M |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | lahko tudi dolžine 50cm. | [7 empty] | E
CP | P | #957019 | PAPIRNATA ROLA ZA PREGLEDNO MIZO Preginjalo plastificirano perf. na 38 cm, širina 59-60CMx100M kat.št. 800021-1/KC HYPAP |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001500 | 1 |  | 800021-1/KC | HYPAP | [5 empty] | E
CP | N | #N001501 | ROKAV BREZ PREKLOPA 7,5CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo,gramatura 60-70g/m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5. | [7 empty] | E
CP | P | #052442 | ROKAV BREZ PREKLOPA 7,5CMx200M kat.št. 50075200 SAN.KO.M. |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001501 | 1 |  | 50075200 | SAN.KO.M. | [5 empty] | E
CP | P | #462115 | ROKAV BREZ PREKLOPA 7,5CMx200M kat.št. MRP1041 Bolsaplast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001501 | 1 |  | MRP1041 | Bolsaplast | [5 empty] | E
CP | N | #N001502 | ROKAV BREZ PREKLOPA 10CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo,gramatura 60-70g/m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5 | [7 empty] | E
CP | P | #014613 | ROKAV BREZ PREKLOPA 10CMx200M kat.št. 50100200 SAN.KO.M. |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001502 | 1 |  | 50100200 | SAN.KO.M. | [5 empty] | E
CP | P | #462116 | ROKAV BREZ PREKLOPA 10CMx200M kat.št. MRP1042 Bolsaplast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001502 | 1 |  | MRP1042 | Bolsaplast | [5 empty] | E
CP | N | #N001503 | ROKAV BREZ PREKLOPA 15CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo,gramatura 60-70g/m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5 | [7 empty] | E
CP | P | #051797 | ROKAV BREZ PREKLOPA 15CMx200M kat.št. 50150200 SAN.KO.M. |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001503 | 1 |  | 50150200 | SAN.KO.M. | [5 empty] | E
CP | P | #462117 | ROKAV BREZ PREKLOPA 15CMx200M kat.št. MRP1044 Bolsaplast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001503 | 1 |  | MRP1044 | Bolsaplast | [5 empty] | E
CP | N | #N001504 | ROKAV BREZ PREKLOPA 20CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo,gramatura 60-70g/m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5 | [7 empty] | E
CP | P | #052330 | ROKAV BREZ PREKLOPA 20CMx200M kat.št. 50200200 SAN.KO.M. |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001504 | 1 |  | 50200200 | SAN.KO.M. | [5 empty] | E
CP | P | #462118 | ROKAV BREZ PREKLOPA 20CMx200M kat.št. MRP1045 Bolsaplast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001504 | 1 |  | MRP1045 | Bolsaplast | [5 empty] | E
CP | N | #N001505 | ROKAV BREZ PREKLOPA 30CMx200M Papir in folija brez preklopa-standardne dimenzije za parno in EO sterilizacijo,gramatura 60-70g/m2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5 | [7 empty] | E
CP | P | #052473 | ROKAV BREZ PREKLOPA 30CMx200M kat.št. 50300200 SAN.KO.M. |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001505 | 1 |  | 50300200 | SAN.KO.M. | [5 empty] | E
CP | P | #462119 | ROKAV BREZ PREKLOPA 30CMx200M kat.št. MRP1047 Bolsaplast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001505 | 1 |  | MRP1047 | Bolsaplast | [5 empty] | E
CP | N | #N001506 | TERMALNI PAPIR ZA DEFIBRILATOR MINDRAY D6-80MM |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #460624 | TERMALNI PAPIR ZA DEFIBRILATOR MINDRAY D6-80MM kat.št. 352 DH (sc=25kos) |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N001506 | 1 |  | 352 | DH | [5 empty] | E
CP | P | #961350 | TERMALNI PAPIR ZA DEFIBRILATOR MINDRAY D6-80MM kat.št. M002-10-69954 Mindray |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N001506 | 1 |  | M002-10-69954 | Mindray | [5 empty] | E
CP | N | #N001507 | VIDEOPRINTER FOL.MITSUBISHI K65HM 110MMx20M |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #047678 | VIDEOPRINTER FOL.MITSUBISHI K65HM 110MMx20M kat.št. 298 Diagram Halbach (DE) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001507 | 1 |  | 298 | Diagram Halbach (DE) | [5 empty] | E
CP | N | #N001508 | VREČKA ZA STERIL.SAMOLEP. 130x270 Samoleplive vrečke: papir in folija ,standardne dimenzije za parno in EO steril., gramatura 70 g/m2 |  |  |  | 30000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5. Vrečka mora imeti notranje mere 130x270mm. | [7 empty] | E
CP | P | #460625 | VREČKA ZA STERILIZACIJO SAMOLEPILNA 130x270MM kat.št. SS4 Wipak Oy |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001508 | 1 |  | SS4 | WIPAK OY | [5 empty] | E
CP | N | #N001509 | VREČKA ZA STERIL.SAMOLEP. 90x200 Samoleplive vrečke: papir in folija,standardne dimenzije za parno in EO steril.,gramatura 70g/m2 |  |  |  | 18000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom),zagotavljati trdnost vara,hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5 | [7 empty] | E
CP | P | #055656 | VREČKA ZA STERILIZACIJO SAMOLEPILNA 90x200MM kat.št. 54090200 SAN.KO.M. |  |  |  | 18000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001509 | 1 |  | 54090200 | SAN.KO.M. | [5 empty] | E
CP | N | #N001510 | VREČKA ZA STERIL. SAMOLEP. 200x350 Samoleplive vrečke: papir in folija,standardne dimenzije za parno in EO steril., gramatura 70g/m2 |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5 | [7 empty] | E
CP | P | #953721 | VREČKA ZA STERILIZACIJO SAMOLEPILNA 200x350MM kat.št. 54200350 SAN.KO.M. |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001510 | 1 |  | 54200350 | SAN.KO.M. | [5 empty] | E
CP | N | #N001511 | VREČKA ZA STERIL. SAMOLEP. 250x400 Samoleplive vrečke: papir in folija,standardne dimenzije za parno in EO steril., gramatura 70g/m2 |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5 | [7 empty] | E
CP | P | #953722 | VREČKA ZA STERILIZACIJO SAMOLEPILNA 250x400MM kat.št. 54250400 SAN.KO.M. |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001511 | 1 |  | 54250400 | SAN.KO.M. | [5 empty] | E
CP | N | #N001512 | VREČKA ZA STERIL. SAMOLEP. 300x450 Samoleplive vrečke: papir in folija,standardne dimenzije za parno in EO steril., gramatura 70g/m2 |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5 | [7 empty] | E
CP | P | #460626 | VREČKA ZA STERILIZACIJO SAMOLEPILNA 300x450MM kat.št. MBA1091 Bolsaplast |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001512 | 1 |  | MBA1091 | Bolsaplast | [5 empty] | E
CP | P | #953723 | VREČKA ZA STERILIZACIJO SAMOLEPILNA 300x450MM kat.št. SS7 Wipak OY |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001512 | 1 |  | SS7 | WIPAK OY | [5 empty] | E
CP | N | #N001513 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 101x101CM |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Ustrezati mora standardom EN ISO11607-1 in EN 868-2 - Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo - Primeren za plazma in parno sterilizacijo - Paokiranje izmenično barvno kodirano (modra in bela) - papir zločen v izmenični barvi, kar omogoča hitro in lažje ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. - Iz 100% polipropilena, vsaj 62g/m2 - Antistatično obdelan - Obdelan s posebno tehnologijo, ki omogoča elektromagnetno nabitje vlaken, kar preprečuje vdor mikroorganizmov Lahko v barvni kombinaciji moder in zelen. Dovoljeno odstopanje + - 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #961732 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 101x101CM gramatura vsaj 62g/m2 kat.št. 46995 Halyard |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001513 | 1 |  | 46995 | Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N001514 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 121x121CM |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Ustrezati mora standardom EN ISO11607-1 in EN 868-2 - Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo - Primeren za plazma in parno sterilizacijo - Paokiranje izmenično barvno kodirano (modra in bela) - papir zločen v izmenični barvi, kar omogoča hitro in lažje ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. - Iz 100% polipropilena, vsaj 62g/m2 - Antistatično obdelan - Obdelan s posebno tehnologijo, ki omogoča elektromagnetno nabitje vlaken, kar preprečuje vdor mikroorganizmov Lahko v barvni kombinaciji moder in zelen. Dovoljeno odstopanje + - 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #961733 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 121x121CM gramatura vsaj 62g/m2 kat.št. 46996 Halyard |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001514 | 1 |  | 46996 | Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N001515 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 91x91CM |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Ustrezati mora standardom EN ISO11607-1 in EN 868-2 - Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo - Primeren za plazma in parno sterilizacijo - Paokiranje izmenično barvno kodirano (modra in bela) - papir zločen v izmenični barvi, kar omogoča hitro in lažje ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. - Iz 100% polipropilena, vsaj 46g/m2 - Antistatično obdelan - Obdelan s posebno tehnologijo, ki omogoča elektromagnetno nabitje vlaken, kar preprečuje vdor mikroorganizmov Lahko v barvni kombinaciji moder in zelen. Dovoljeno odstopanje + - 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #961734 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 91x91CM gramatura vsaj 46g/m2 kat.št. 46978 Halyard |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001515 | 1 |  | 46978 | Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N001516 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 101x101CM |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Ustrezati mora standardom EN ISO11607-1 in EN 868-2 - Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo - Primeren za plazma in parno sterilizacijo - Paokiranje izmenično barvno kodirano (modra in bela) - papir zločen v izmenični barvi, kar omogoča hitro in lažje ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. - Iz 100% polipropilena, vsaj 46g/m2 - Antistatično obdelan - Obdelan s posebno tehnologijo, ki omogoča elektromagnetno nabitje vlaken, kar preprečuje vdor mikroorganizmov Lahko v barvni kombinaciji moder in zelen. Dovoljeno odstopanje + - 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #961735 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 101x101CM gramatura vsaj 46g/m2 kat.št. 46979 Halyard |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001516 | 1 |  | 46979 | Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N001517 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 121x121CM |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Ustrezati mora standardom EN ISO11607-1 in EN 868-2 - Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo - Primeren za plazma in parno sterilizacijo - Paokiranje izmenično barvno kodirano (modra in bela) - papir zločen v izmenični barvi, kar omogoča hitro in lažje ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. - Iz 100% polipropilena, vsaj 46g/m2 - Antistatično obdelan - Obdelan s posebno tehnologijo, ki omogoča elektromagnetno nabitje vlaken, kar preprečuje vdor mikroorganizmov Lahko v barvni kombinaciji moder in zelen. Dovoljeno odstopanje + - 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #961736 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 121x121CM gramatura vsaj 46g/m2 kat.št. 46982 Halyard |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001517 | 1 |  | 46982 | Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N001526 | PAPIR ZA PRINTER ICS 3000 (ICS/PMS/TMS) 1kos=210 listov |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961666 | PAPIR ZA PRINTER ICS 3000 (ICS/PMS/TMS) 1kos=210 listov |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001526 | 1 |  | 435347 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N003857 | PAPIR ZA PRINTANJE TERMIČNO OBČUTLJIV NA SONY Č/B TISKALNIKU |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Termično občutljiv črno beli papir za printanje , ki je kompatibilen s Sony tiskalnikom UP-X898MD. V paketu (SC) je 10 posamezno pakiranih rol papirja, velikosti 110mm x 20m, velikost papirja A6. zadostuje za 217 printov na rolo.Originalna oznaka je UPP - 110HD. | [7 empty] | E
CP | P | #962436 | PAPIR ZA PRINTANJE TERMIČNO OBČUTLJIV NA SONY Č/B TISKALNIKU 110MMx20M kat.št. UPP-110HD Sony (sc=10rol) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003857 | 1 |  | UPP-110HD | Sony | [5 empty] | E
CP | N | #N007717 | VREČKA ZA STERIL. SAMOLEP. 130x330 Samoleplive vrečke: papir in folija,standardne dimenzije za parno in EO steril., gramatura 70g/m2 |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | opremljeni z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji,z napisi in kemični indikatorji,ki morajo biti izven linije-na robu (da ne pridejo v kontakt z zapakiranim materialom) ,zagotavljati trdnost vara, hkrati pa omogočati aseptično odpiranje. Skladnost z SIST EN 868-5 | [7 empty] | E
CP | P | #963268 | VREČKA ZA STERILIZACIJO SAMOLEPILNA 130x330MM kat.št. MBA1086 Bolsaplast (zav=200kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007717 | 1 |  | MBA1086 | Bolsaplast | [5 empty] | E